ANEXO XI – RELAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

| APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS |
| --- |
| GRUPO 01 - IFRS CAMPUS BENTO GONÇALVES |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 11014 | 10.300 BTUS | Prosdócimo | ACJ |
| 2 | 38523 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 3 | 19518 | 7.500 BTUS | Eletrolux | ACJ |
| 4 | 29849 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 5 | 38530 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 6 | 38531 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 7 | 12037 | 21.000 BTUS | Consul | ACJ |
| 8 | 36239 | 22.000 BTUS | Rheem | SPLIT |
| 9 | 26944 | 24.000 BTUS | Eletrolux | SPLIT |
| 10 | 38518 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 11 | 38520 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 12 | 38521 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 13 | 38529 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 14 | 36160 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 15 | 36161 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 16 | 38519 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 17 | 12046 | 30.000 BTUS | Consul | ACJ |
| 18 | 29987 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 19 | 36238 | 22.000 BTUS | Midea | SPLIT |
| 20 | 38527 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 21 | 38517 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 22 | 33542 | 30.000 BTUS | Eletrolux | SPLIT |
| 23 | 36241 | 22.000 BTUS | Rheem | SPLIT |
| 24 | 38525 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 25 | 47087 | 9.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 26 | 47088 | 9.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 27 | 38526 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 28 | 38528 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 29 | 29989 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 30 | 31133 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 31 | 31134 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 32 | 31135 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 33 | 36240 | 22.000 BTUS | Rheem | SPLIT |
| 34 | 36237 | 22.000 BTUS | Midea | SPLIT |
| 35 | 38522 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 36 | 29850 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 37 | 27537 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 38 | 27538 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 39 | 27531 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 40 | 27532 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 41 | 27533 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 42 | 27534 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 43 | 29985 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 44 | 26948 | 24.000 BTUS | Eletrolux | SPLIT |
| 45 | 26951 | 24.000 BTUS | Eletrolux | SPLIT |
| 46 | 26946 | 24.000 BTUS | Eletrolux | SPLIT |
| 47 | 36243 | 30.000 BTUS | Rheem | SPLIT |
| 48 | 36244 | 30.000 BTUS | Rheem | SPLIT |
| 49 | 27535 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 50 | 27536 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 51 | 31136 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 52 | 27525 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 53 | 27526 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 54 | 27527 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 55 | 27528 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 56 | 31137 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 57 | 31141 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 58 | 2076 | 8.500 BTUS | Admiral | ACJ |
| 59 | 12044 | 30.000 BTUS | Consul | ACJ |
| 60 | 27529 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 61 | 27530 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 62 | 29990 | 30.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 63 | 10463 | 12.000 BTUS | Consul | ACJ |
| 64 | 26704 | 12.000 BTUS | Hitachi | SPLIT |
| 65 | 26949 | 24.000 BTUS | Eletrolux | SPLIT |
| 66 | 99967984 | 30.000 BTUS | Elgin | SPLIT |
| GRUPO 02 - IFRS CAMPUS ERECHIM |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 12034 | 30.000 BTUs | Komeko | SPLIT |
| 2 | 12035 | 30.000 BTUs | Komeko | SPLIT |
| 3 | 12036 | 30.000 BTUs | Komeko | SPLIT |
| 4 | 12037 | 30.000 BTUs | Komeko | SPLIT |
| 5 | 12038 | 30.000 BTUs | Komeko | SPLIT |
| 6 | 12039 | 30.000 BTUs | Komeko | SPLIT |
| 7 | 12040 | 30.000 BTUs | Komeko | SPLIT |
| 8 | 6779 | 24.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 9 | 6856 | 12.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 10 | 6924 | 30.000 BTUs | Electrolux | SPLIT |
| 11 | 6925 | 30.000 BTUs | Electrolux | SPLIT |
| 12 | 6926 | 30.000 BTUs | Electrolux | SPLIT |
| 13 | 6927 | 30.000 BTUs | Electrolux | SPLIT |
| 14 | 99971387 | 30.000 BTUs | Elgin | SPLIT |
| 15 | 99971388 | 30.000 BTUs | Elgin | SPLIT |
| 16 | 99971389 | 30.000 BTUs | Elgin | SPLIT |
| GRUPO 03 - IFRS CAMPUS FARROUPILHA |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 99979675 | 58.000 BTUs | CARRRIER |  |
| 2 | 99979676 | 58.000 BTUs | CARRRIER | SPLIT |
| 3 | 99979677 | 58.000 BTUs | CARRRIER | SPLIT |
| 4 | 99979678 | 58.000 BTUs | CARRRIER | SPLIT |
| 5 | 99979679 | 58.000 BTUs | CARRRIER | SPLIT |
| 6 | 99976609 | 12.000 BTUs | AGRATO | SPLIT |
| 7 | 99976610 | 12.000 BTUs | AGRATO | SPLIT |
| 8 | 99976611 | 12.000 BTUs | AGRATO | SPLIT |
| 9 | 99976612 | 12.000 BTUs | AGRATO | SPLIT |
| 10 | 99976613 | 12.000 BTUs | AGRATO | SPLIT |
| 11 | 99976614 | 12.000 BTUs | AGRATO | SPLIT |
| 12 | 99976615 | 12.000 BTUs | AGRATO | SPLIT |
| 13 | 99976616 | 12.000 BTUs | AGRATO | SPLIT |
| 14 | 99976617 | 12.000 BTUs | AGRATO | SPLIT |
| 15 | 99976618 | 12.000 BTUs | AGRATO | SPLIT |
| 16 | 99976619 | 12.000 BTUs | AGRATO | SPLIT |
| 17 | 99976620 | 12.000 BTUs | AGRATO | SPLIT |
| 18 | 99976770 | 24.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 19 | 99976771 | 24.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 20 | 99976772 | 24.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 21 | 99976773 | 24.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 22 | Não Informado | 12.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 23 | Não Informado | 12.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 24 | Não Informado | 12.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 25 | Não Informado | 12.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 26 | Não Informado | 12.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 27 | Não Informado | 12.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 28 | Não Informado | 12.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 29 | Não Informado | 12.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 30 | Não Informado | 12.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 31 | Não Informado | 12.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| GRUPO 04 - IFRS CAMPUS IBIRUBÁ |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 51140 | 24.000 BTUS | Brize | SPLIT |
| 2 | 51141 | 24.000 BTUS | Brize | SPLIT |
| 3 | 51142 | 24.000 BTUS | Brize | SPLIT |
| 4 | 51143 | 24.000 BTUS | Brize | SPLIT |
| 5 | 12519 | 30.000 BTUS | Rheem | SPLIT |
| 6 | 12520 | 30.000 BTUS | Rheem | SPLIT |
| 7 | 12521 | 30.000 BTUS | Rheem | SPLIT |
| 8 | 12522 | 30.000 BTUS | Rheem | SPLIT |
| 9 | 23399 | 18.000 BTUS | Midea | SPLIT |
| 10 | 17990 | 22.000 BTUS | Rheem | SPLIT |
| 11 | 23402 | 12.000 BTUS | Midea | SPLIT |
| 12 | 23403 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 13 | 57815 | 24.000 BTUS | Brize | SPLIT |
| 14 | S/P | 18.000 BTUS | Gree | SPLIT |
| 15 | 51144 | 24.000 BTUS | Brize | SPLIT |
| 16 | 23405 | 48.000 BTUS | Midea | SPLIT PISO/TETO |
| 17 | 23406 | 48.000 BTUS | Midea | SPLIT PISO/TETO |
| 18 | 23397 | 24.000 BTUS | Rheem | SPLIT |
| 19 | 23398 | 24.000 BTUS | Rheem | SPLIT |
| 20 | 23404 | 12.000 BTUS | Midea | SPLIT |
| 21 | 23400 | 18.000 BTUS | Midea | SPLIT |
| 22 | 51153 | 12.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 23 | Sem Patrimônio | 9.000 BTUS | Consul | ACJ |
| 24 | Sem Patrimônio | 9.000 BTUS | Consul | ACJ |
| 25 | 12372 | 22.000 BTUS | Rheem | SPLIT |
| 26 | Em andamento | 24.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 27 | 51150 | 12.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 28 | 51152 | 12.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 29 | 12373 | 22.000 BTUS | Midea | SPLIT |
| 30 | 18003 | 22.000 BTUS | Midea | SPLIT |
| 31 | 51146 | 18.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 32 | 23401 | 12.000 BTUS | Midea | SPLIT |
| 33 | 51149 | 12.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 34 | 11102 | 12.000 BTUS | Midea | SPLIT |
| 35 | 11103 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 36 | 51151 | 12.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 37 | 51148 | 12.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 38 | 51147 | 12.000 BTUS | Komeco | SPLIT |
| 39 | 51145 | 12.000 BTUS | Brize | SPLIT |
| 40 | 11101 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 41 | 11100 | 12.000 BTUS | York | SPLIT |
| 42 | 84626 | 9.000 BTUS | Consul | SPLIT |
| 43 | 99951676 | 12.000 BTUS | Philco | SPLIT |
| GRUPO 05 - IFRS CAMPUS OSÓRIO |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 17987 | 7.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 2 | 15954 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 3 | 15956 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 4 | 15953 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 5 | 15955 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 6 | 15912 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 7 | 15911 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 8 | 15924 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 9 | 15914 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 10 | 15913 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 11 | 15920 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 12 | 15919 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 13 | 17986 | 7.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 14 | 15918 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 15 | 5090 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 16 | 15907 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 17 | 15908 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 18 | 15906 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 19 | 17988 | 7.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 20 | 15910 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 21 | 15946 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 22 | 15950 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 23 | 15959 | 22.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 24 | 15960 | 22.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 25 | 15951 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 26 | 17989 | 7.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 27 | 5089 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 28 | 15923 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 29 | 15909 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 30 | 15927 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 31 | 15921 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 32 | 15922 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 33 | 15938 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 34 | 15937 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 35 | 15935 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 36 | 15936 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 37 | 15929 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 38 | 15961 | 22.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 39 | 15958 | 22.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 40 | 15931 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 41 | 15932 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 42 | 15940 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 43 | 15941 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 44 | 15942 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 45 | 15943 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 46 | 15939 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 47 | 15944 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 48 | 15933 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 49 | 15945 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 50 | 15928 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 51 | 15926 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 52 | 15925 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 53 | 15948 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 54 | 15915 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 55 | 15947 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 56 | 15916 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 57 | 15917 | 12.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 58 | 15934 | 30.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 59 | 15957 | 22.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| 60 | 15962 | 22.000 BTUS | Não informada | SPLIT |
| SEM GRUPO - IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 75390 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 2 | 75373 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 3 | 75389 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 4 | 36766 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 5 | 86324 | 18.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 6 | 75368 | 24.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 7 | 75386 | 24.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 8 | 75379 | 9.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 9 | 75391 | 9.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 10 | 75372 | 9.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 11 | 75384 | 9.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 12 | 75377 | 9.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 13 | 36755 | 30.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 14 | 36745 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 15 | 36751 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 16 | 36757 | 12.000 BTUs | MITSUBISHI | SPLIT |
| 17 | 36743 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 18 | 36749 | 18.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 19 | 36750 | 24.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 20 | 36763 | 9.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 21 | 36746 | 9.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 22 | 75385 | 9.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 23 | 75369 | 9.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 24 | 75370 | 9.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 25 | 75392 | 48.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 26 | 75388 | 24.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 27 | 75371 | 48.000 BTUs | MIDEA | CENTRAL |
| 28 | 75381 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 29 | 75375 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 30 | 75383 | 48.000 BTUs | YORK | CENTRAL |
| 31 | 75378 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 32 | 36758 | 48.000 BTUs | MITSUBISHI | CENTRAL |
| 33 | 36754 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 34 | 75374 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 35 | 75382 | 48.000 BTUs | YORK | CENTRAL |
| 36 | 36756 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 37 | 36748 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 38 | 86325 | 48.000 BTUs | KOMECO | CENTRAL |
| 39 | 86326 | 48.000 BTUs | KOMECO | CENTRAL |
| 40 | 36767 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 41 | 36764 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 42 | 36747 | 48.000 BTUs | YORK | CENTRAL |
| 43 | 36760 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 44 | 36765 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 45 | 36752 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 46 | 36753 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 47 | 36761 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 48 | 36762 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 49 | 99961423 | 48.000 BTUs | YORK | CENTRAL |
| 50 | 99961424 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 51 | 99961425 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 52 | 2718 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 53 | 5036 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 54 | 2518 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 55 | 2519 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 56 | 3405 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 57 | 99961431 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 58 | 2650 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 59 | 3693 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 60 | 99961433 | 48.000 BTUs | YORK | CENTRAL |
| 61 | 99961434 | 48.000 BTUs | ELGIN | CENTRAL |
| 62 | 99961435 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 63 | 99961436 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 64 | 99961437 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 65 | 99961438 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 66 | 99961439 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 67 | 99961440 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 68 | 99961441 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 69 | 3705 | 48.000 BTUs | YORK | CENTRAL |
| 70 | 99961443 | 48.000 BTUs | YORK | CENTRAL |
| 71 | 99961446 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 72 | 99961447 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 73 | 99961449 | 48.000 BTUs | CARRIER | CENTRAL |
| 74 | 99961450 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 75 | 99961451 | 60.000 BTUs | COOLIX | SPLIT |
| 76 | 99961452 | 60.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 77 | 99961454 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 78 | 99961455 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 79 | 99961456 | 30.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 80 | 99961457 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 81 | 99961458 | 48.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 82 | 99961459 | 48.000 BTUs | YORK | SPLIT |
| 83 | 6098 | 30.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 84 | 99961460 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 85 | 99961461 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 86 | 99961462 | 30.000 BTUs | YORK | SPLIT |
| 87 | 99961466 | 30.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 88 | 99961467 | 30.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 89 | 99961470 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 90 | 99961471 | 30.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 91 | 99961472 | 30.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 92 | 99961473 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 93 | 99961477 | 30.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 94 | 99961478 | 30.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 95 | 99961488 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 96 | 99961489 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 97 | 99961490 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 98 | 99961493 | 60.000 BTUs | COOLIX | SPLIT |
| 99 | 99961494 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 100 | 99961495 | 60.000 BTUs | MIDEA | SPLIT |
| 101 | 99961496 | 60.000 BTUs | YORK | SPLIT |
| 102 | 99961497 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 103 | 99961498 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 104 | 99961499 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 105 | 99961500 | 30.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 106 | 99961501 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 107 | 99961502 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 108 | 99961503 | 48.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 109 | 99961504 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 110 | 99961505 | 12.000 BTUs | FUSITSU | SPLIT |
| 111 | 99961507 | 9.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 112 | 99961508 | 60.000 BTUs | COOLIX | SPLIT |
| 113 | 99961509 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 114 | 99961510 | 60.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 115 | 99961512 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 116 | 99961513 | 60.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 117 | 99961514 | 30.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 118 | 86327 | 60.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 119 | 419008 | 60.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 120 | 420485 | 60.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 121 | 448557 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 122 | 448700 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 123 | 448701 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 124 | 448702 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 125 | 448703 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 126 | 448704 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 127 | 461439 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 128 | 462105 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 129 | 462106 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 130 | 462107 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 131 | 462108 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 132 | 419009 | 60.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 133 | 420486 | 60.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 134 | 448705 | 60.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 135 | 448706 | 60.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 136 | 448707 | 60.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 137 | 448708 | 60.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 138 | 448709 | 60.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 139 | 448710 | 60.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 140 | 461440 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | CASSETE |
| 141 | 462101 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 142 | 462102 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 143 | 462103 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 144 | 462104 | 60.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| SEM GRUPO - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 102060200024143 | 80.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 2 | 102060200024156 | 80.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 3 | 102060200019085 | 48000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 4 | 102060200017889 | 60.000 BTUs | HITACHI | SPLIT |
| 5 | 102060200017890 | 60.000 BTUs | HITACHI | SPLIT |
| 6 | 102060200017971 | 48.000 BTUs | HITACHI | SPLIT |
| 7 | 102060200017972 | 48.000 BTUs | HITACHI | SPLIT |
| 8 | 102060200017973 | 48.000 BTUs | HITACHI | SPLIT |
| 9 | 102060200017974 | 48.000 BTUs | HITACHI | SPLIT |
| 10 | 102060200024480 | 58.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 11 | 102060200024481 | 58.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 12 | 102060200024482 | 58.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| SEM GRUPO - 1ª DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL AUGUSTO TASSO FRAGOSO |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 13710 | 36.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 2 | 13711 | 36.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 3 | 13712 | 36.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 4 | 13713 | 36.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 5 | 13713 | 36.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 6 | 14154 | 36.000 BTUs | ELETROLUX | SPLIT |
| GRUPO 06 - IFRS REITORIA (Cidade BENTO GONÇALVES) |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 23825 | 30.000 BTUS | KOMECO | SPLIT |
| 2 | 23826 | 30.000 BTUS | KOMECO | SPLIT |
| 3 | 23827 | 30.000 BTUS | KOMECO | SPLIT |
| 4 | 23828 | 30.000 BTUS | KOMECO | SPLIT |
| 42 | 36517 | 23.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 43 | 36518 | 23.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 44 | 36519 | 23.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 23 | 36491 | 24.000 BTUS | SUPER SLIT | SPLIT |
| SEM GRUPO - IFRS REITORIA (Cidade BENTO GONÇALVES) |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 36489 | 9.000 BTUS | CLIMAX | SPLIT |
| 2 | 36490 | 9.000 BTUS | CLIMAX | SPLIT |
| 3 | 23829 | 9.000 BTUS | CONSUL | SPLIT |
| 4 | 23830 | 9.000 BTUS | CONSUL | SPLIT |
| 5 | 23831 | 9.000 BTUS | CONSUL | SPLIT |
| 6 | 36601 | 12.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 7 | 36481 | 12.000 BTUS | GREE | SPLIT |
| 8 | 36482 | 12.000 BTUS | GREE | SPLIT |
| 9 | 36483 | 12.000 BTUS | GREE | SPLIT |
| 10 | 36484 | 12.000 BTUS | GREE | SPLIT |
| 11 | 36485 | 12.000 BTUS | GREE | SPLIT |
| 12 | 36486 | 12.000 BTUS | GREE | SPLIT |
| 13 | 36487 | 12.000 BTUS | GREE | SPLIT |
| 14 | 36488 | 12.000 BTUS | GREE | SPLIT |
| 15 | 99979129 | 12.000 BTUS | AGRATTO | SPLIT |
| 16 | 99979130 | 12.000 BTUS | AGRATTO | SPLIT |
| 17 | 99979131 | 12.000 BTUS | AGRATTO | SPLIT |
| 18 | 99979132 | 12.000 BTUS | AGRATTO | SPLIT |
| 19 | 99979133 | 12.000 BTUS | AGRATTO | SPLIT |
| 20 | 99979134 | 12.000 BTUS | AGRATTO | SPLIT |
| 21 | 99979135 | 12.000 BTUS | AGRATTO | SPLIT |
| 22 | 36492 | 12.000 BTUS | MIDEA | SPLIT |
| 23 | 36500 | 12.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 24 | 36501 | 12.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 25 | 36502 | 12.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 26 | 36503 | 12.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 27 | 36504 | 17.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 28 | 36505 | 17.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 29 | 36506 | 17.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 30 | 36507 | 17.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 31 | 36508 | 17.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 32 | 36509 | 17.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 33 | 36510 | 17.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 34 | 36511 | 17.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 35 | 36512 | 17.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 36 | 36513 | 17.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 37 | 36514 | 17.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 38 | 36515 | 17.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 39 | 36516 | 17.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 40 | 36599 | 17.000 BTUS | DAIKIN | SPLIT |
| 41 | 36600 | 17.000 BTUS | DAIKIN | SPLIT |
| 42 | 109187 | 18.000 BTUS | CONSUL | SPLIT |
| 43 | 109188 | 18.000 BTUS | CONSUL | SPLIT |
| 44 | 36520 | 23.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 45 | 36521 | 23.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 46 | 36522 | 23.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 47 | 36523 | 23.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 48 | 36524 | 23.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 49 | 36525 | 23.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 50 | 36526 | 23.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 51 | 36527 | 23.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| 52 | 36528 | 23.000 BTUS | FUJITSU | SPLIT-Piso/Teto |
| GRUPO 07 - IFRS CAMPUS RESTINGA (Cidade PORTO ALEGRE) |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 16631 | 30.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 2 | 16632 | 30.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 3 | 16633 | 30.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 4 | 16634 | 30.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 5 | 16635 | 30.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 6 | 16636 | 30.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 7 | 101419 | 60.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 8 | 7165 | 18.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 9 | 71485 | 30.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 10 | 67914 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 11 | 7169 | 18.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 12 | 7168 | 18.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 13 | 67915 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 14 | 71487 | 30.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 15 | 71489 | 24.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 16 | 71488 | 24.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 17 | 7166 | 18.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 18 | 71490 | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 19 | 71491 | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 20 | 7170 | 18.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 21 | 141420 | 60.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 22 | Em Andamento | 31.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 23 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 24 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 25 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 26 | Em Andamento | 31.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 27 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 28 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 29 | Em Andamento | 31.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 30 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 31 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 32 | Em Andamento | 31.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 33 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 34 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 35 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 36 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 37 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 38 | Em Andamento | 31.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 39 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 40 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 41 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 42 | Em Andamento | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 43 | Em Andamento | 31.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 44 | 7167 | 18.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| GRUPO 07 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 102060200002630 | 18.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 2 | 102060200025318 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 3 | 102060200008028 | 18.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 4 | 102060200025903 | 18.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 5 | 102060200023683 | 18.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 6 | 102060200025281 | 12.000 BTUs | ECO AGRATO | SPLIT |
| 7 | 102060200023678 | 9.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 8 | 102060200025158 | 18.000 BTUs | SAMSUNG | SPLIT |
| 9 | 102060200025769 | 18.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 10 | 102060200007488 | 12.000 BTUs | ECO AGRATO | SPLIT |
| 11 | 102060200019631 | 18.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 12 | 102060200019632 | 18.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 13 | 102060200019633 | 18.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 14 | 102060200024483 | 24.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 15 | 102060200024484 | 24.000 BTUs | CARRIER | SPLIT |
| 16 | 102060200022489 | 24.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 17 | 102060200015774 | 36.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 18 | 102060200019083 | 36.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 19 | 102060200019641 | 24.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 20 | 102060200019639 | 24.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 21 | 102060200019640 | 24.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 22 | 102060200017447 | 36.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 23 | 102060200022491 | 24.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 24 | 102060200022492 | 24.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 25 | 102060200026116 | 24.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 26 | 102060200017470 | 24.000 BTUs | ELETROLUX | SPLIT |
| 27 | 102060200015491 | 36.000 BTUs | LG | SPLIT |
| 28 | 102060200019642 | 24.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 29 | 102060200022487 | 24.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 30 | 102060200022490 | 24.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| GRUPO 07 - 1ª DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL AUGUSTO TASSO FRAGOSO |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 15765 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 2 | 15766 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 3 | 15767 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 4 | 15768 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 5 | 15957 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 6 | 15958 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 7 | 15959 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 8 | 16064 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 9 | 16065 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 10 | 16066 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 11 | 16067 | 12.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 12 | 13872 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 13 | 13873 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 14 | 13874 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 15 | 13875 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 16 | 13876 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 17 | 13877 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 18 | 12970 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 19 | 12971 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 20 | 12972 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 21 | 12973 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 22 | 12974 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 23 | 12975 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 24 | 12976 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 25 | 12977 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 26 | 12978 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 27 | 12979 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 28 | 14373 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 29 | 14374 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 30 | 13087 | 12.000 BTUs | ELETROLUX | SPLIT |
| 31 | 13088 | 12.000 BTUs | ELETROLUX | SPLIT |
| 32 | 13089 | 12.000 BTUs | ELETROLUX | SPLIT |
| 33 | 13090 | 12.000 BTUs | ELETROLUX | SPLIT |
| 34 | 13739 | 12.000 BTUs | ELETROLUX | SPLIT |
| 35 | 14126 | 12.000 BTUs | SAMSUNG | SPLIT |
| 36 | 14127 | 12.000 BTUs | SAMSUNG | SPLIT |
| 37 | 14128 | 12.000 BTUs | SAMSUNG | SPLIT |
| 38 | 14129 | 12.000 BTUs | SAMSUNG | SPLIT |
| 39 | 14130 | 12.000 BTUs | SAMSUNG | SPLIT |
| 40 | 14131 | 12.000 BTUs | SAMSUNG | SPLIT |
| 41 | 14852 | 12.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 42 | 14853 | 12.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 43 | 14854 | 12.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 44 | 8894 | 12.000 BTUs | AUSTIN | SPLIT |
| 45 | 12969 | 12.000 BTUs | AUSTIN | SPLIT |
| 46 | 14141 | 18.000 BTUs | BOSCH | SPLIT |
| 47 | 14142 | 18.000 BTUs | BOSCH | SPLIT |
| 48 | 14143 | 18.000 BTUs | BOSCH | SPLIT |
| 49 | 14144 | 18.000 BTUs | BOSCH | SPLIT |
| 50 | 13724 | 24.000 BTUs | ELETROLUX | SPLIT |
| 51 | 13725 | 24.000 BTUs | ELETROLUX | SPLIT |
| 52 | 13655 | 24.000 BTUs | SAMSUNG | SPLIT |
| 53 | 13656 | 24.000 BTUs | SAMSUNG | SPLIT |
| 54 | 13667 | 24.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 55 | 13668 | 24.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 56 | 13669 | 24.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 57 | 13727 | 24.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 58 | 13728 | 24.000 BTUs | GREE | SPLIT |
| 59 | 13729 | 24.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 60 | 16117 | 24.000 BTUs | PHILCO | SPLIT |
| 61 | 16118 | 24.000 BTUs | PHILCO | SPLIT |
| 62 | 16119 | 24.000 BTUs | PHILCO | SPLIT |
| 63 | 16296 | 30.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 64 | 16297 | 30.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 65 | 16298 | 30.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 66 | 16299 | 30.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 67 | 16300 | 30.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 68 | 16301 | 30.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 69 | 16302 | 30.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 70 | 16303 | 30.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 71 | 14150 | 30.000 BTUs | MIDEA | SPLIT |
| 72 | 14151 | 30.000 BTUs | MIDEA | SPLIT |
| GRUPO 08 - IFRS CAMPUS RIO GRANDE |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 39048 | 7.100 BTUs | SPRINGER | SPLIT |
| 2 | 40786 | 9.000 BTUs | NÃO ESPECIFICADA | SPLIT |
| 3 | 40787 | 9.000 BTUs | NÃO ESPECIFICADA | SPLIT |
| 4 | 41007 | 9.000 BTUs | NÃO ESPECIFICADA | SPLIT |
| 5 | 41008 | 9.000 BTUs | NÃO ESPECIFICADA | SPLIT |
| 6 | 41140 | 9.000 BTUs | Goodsonic | SPLIT |
| 7 | 41452 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 8 | 41548 | 36.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 9 | 41549 | 36.000 BTUs | RHEEM | SPLIT-Piso/Teto |
| 10 | 44155 | 7.500 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 11 | 44170 | 7.500 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 12 | 44171 | 7.500 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 13 | 44172 | 7.500 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 14 | 44173 | 7.500 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 15 | 44174 | 9.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 16 | 44175 | 9.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 17 | 48273 | 12.000 BTUs | ELGIN | ACJ (Janela) |
| 18 | 56042 | 7.500 BTUs | SPRINGER | ACJ (Janela) |
| 19 | 59760 | 12.000 BTUs | BRASTEMP | SPLIT |
| 20 | 59761 | 12.000 BTUs | BRASTEMP | SPLIT |
| 21 | 60750 | 18.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 22 | 60751 | 18.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 23 | 61688 | 7.500 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 24 | 61690 | 7.500 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 25 | 61691 | 7.500 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 26 | 61692 | 7.500 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 27 | 61693 | 7.500 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 28 | 61694 | 7.500 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 29 | 61695 | 7.500 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 30 | 61793 | 9.000 BTUs | SPRINGER | SPLIT |
| 31 | 61795 | 9.000 BTUs | SPRINGER | SPLIT |
| 32 | 61796 | 9.000 BTUs | SPRINGER | SPLIT |
| 33 | 61797 | 9.000 BTUs | SPRINGER | SPLIT |
| 34 | 61798 | 9.000 BTUs | SPRINGER | SPLIT |
| 35 | 76215 | Evaporador | KOMECO | SPLIT |
| 36 | 76216 | Evaporador | KOMECO | SPLIT |
| 37 | 99940951 | 18.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 38 | 99940953 | 18.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 39 | 41465 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 40 | 44344 | 18.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 41 | 41453 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 42 | 41454 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 43 | 41460 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 44 | 41461 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 45 | 41478 | 30.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 46 | 76187 | 30.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 47 | 41462 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 48 | 41463 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 49 | 41476 | 30.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 50 | 41546 | 12.000 BTUs | YORK | SPLIT |
| 51 | 78368 | 30.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 52 | 41451 | 7.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 53 | 41464 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 54 | 60566 | 7.500 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 55 | 76111 | 30.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 56 | 79037 | 18.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 57 | 102043 | 18.000 BTUs | EQUIBRAS | SPLIT |
| 58 | 76112 | 30.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 59 | 76188 | 18.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 60 | 41227 | 12.000 BTUs | YORK | SPLIT |
| 61 | 41477 | 30.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 62 | 41455 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 63 | 41456 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 64 | 56043 | 7.500 BTUs | SPRINGER | ACJ (Janela) |
| 65 | 41226 | 12.000 BTUs | YORK | SPLIT |
| 66 | 41450 | 7.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 67 | 46087 | 7.500 BTUs | MIDEA | SPLIT |
| 68 | 46088 | 7.500 BTUs | MIDEA | SPLIT |
| 69 | 46089 | 7.500 BTUs | MIDEA | SPLIT |
| 70 | 46092 | 30.000 BTUs | HITACHI | SPLIT |
| 71 | 46147 | 24.000 BTUs | HITACHI | SPLIT |
| 72 | 46148 | 24.000 BTUs | HITACHI | SPLIT |
| 73 | 47927 | 18.000 BTUs | CONFORTERM | SPLIT |
| 74 | 47928 | 18.000 BTUs | SUPER AIR | SPLIT |
| 75 | 47929 | 22.000 BTUs | HISENSE | SPLIT |
| 76 | 47930 | 18.000 BTUs | CONFORTERM | SPLIT |
| 77 | 41547 | 12.000 BTUs | YORK | SPLIT |
| 78 | 61689 | 7.500 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 79 | 61794 | 9.000 BTUs | SPRINGER | SPLIT |
| 80 | 73387 | 9.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 81 | 73388 | 9.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 82 | 73389 | 9.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 83 | 78088 | 18.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 84 | 78957 | 18.000 BTUs | SPRINGER | SPLIT |
| 85 | 519013 | Condensador | CONSUL | SPLIT |
| 86 | 519014 | Condensador | CONSUL | SPLIT |
| 87 | 519015 | Condensador | CONSUL | SPLIT |
| 88 | 519279 | Condensador | KOMECO | SPLIT |
| 89 | 519280 | Condensador | KOMECO | SPLIT |
| 90 | 519281 | Condensador | KOMECO | SPLIT |
| 91 | 519282 | Condensador | KOMECO | SPLIT |
| 92 | 519283 | Condensador | KOMECO | SPLIT |
| 93 | 41228 | 12.000 BTUs | YORK | SPLIT |
| 94 | 41466 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 95 | 46144 | 24.000 BTUs | HITACHI | SPLIT |
| 96 | 41459 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 97 | 41887 | 22.000 BTUs | MIDEA | SPLIT |
| 98 | 44345 | 18.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 99 | 41886 | 22.000 BTUs | MIDEA | SPLIT |
| 100 | 47089 | 12.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 101 | 47090 | 18.000 BTUs | CONFORTERM | SPLIT |
| 102 | 47091 | 18.000 BTUs | CONFORTERM | SPLIT |
| 103 | 47092 | 18.000 BTUs | CONFORTERM | SPLIT |
| 104 | 47093 | 18.000 BTUs | CONFORTERM | SPLIT |
| 105 | 99951480 | 18.000 BTUs | ELECTROLUX | SPLIT |
| 106 | 99951504 | 21.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 107 | 99951505 | 21.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 108 | 99951604 | 30.000 BTUs | CONSUL | SPLIT |
| 109 | 99951618 | 24.000 BTUs | NÃO ESPECIFICADA | SPLIT |
| 110 | 99951619 | 24.000 BTUs | NÃO ESPECIFICADA | SPLIT |
| 111 | 99951620 | 24.000 BTUs | NÃO ESPECIFICADA | SPLIT |
| 112 | 99951621 | 24.000 BTUs | NÃO ESPECIFICADA | SPLIT |
| 113 | 41457 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 114 | 41458 | 24.000 BTUs | RHEEM | SPLIT |
| 115 | 70688 | 18.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 116 | 41888 | 22.000 BTUs | MIDEA | SPLIT |
| 117 | 45962 | 9.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| 118 | 45987 | 30.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 119 | 45988 | 30.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 120 | 45989 | 30.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 121 | 45990 | 30.000 BTUs | ELGIN | SPLIT |
| 122 | 46091 | 30.000 BTUs | HITACHI | SPLIT |
| 123 | 46145 | 24.000 BTUs | HITACHI | SPLIT |
| 124 | 46146 | 24.000 BTUs | HITACHI | SPLIT |
| 125 | 78369 | 30.000 BTUs | KOMECO | SPLIT |
| 126 | 44302 | 24.000 BTUs | ELGIN | SPLIT-Piso/Teto |
| 127 | 44303 | 24.000 BTUs | ELGIN | SPLIT-Piso/Teto |
| 128 | 44304 | 48.000 BTUs | KOMECO | SPLIT-Piso/Teto |
| 129 | 44305 | 48.000 BTUs | KOMECO | SPLIT-Piso/Teto |
| 130 | 44306 | 48.000 BTUs | KOMECO | SPLIT-Piso/Teto |
| 131 | 44307 | 48.000 BTUs | KOMECO | SPLIT-Piso/Teto |
| 132 | 44308 | 48.000 BTUs | KOMECO | SPLIT-Piso/Teto |
| 133 | 46090 | 7.500 BTUs | MIDEA | SPLIT |
| 134 | 60749 | 18.000 BTUs | CONSUL | ACJ (Janela) |
| GRUPO 09 - IFRS CAMPUS ROLANTE |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 99963412 | 12.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 2 | 99963413 | 12.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 3 | 99967999 | 30.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 4 | 99968000 | 30.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 5 | 99968001 | 30.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 6 | 99968002 | 30.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 7 | 99968003 | 30.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 8 | 99968004 | 30.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 9 | 99968005 | 30.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 10 | 99968007 | 30.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 11 | 99968008 | 30.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 12 | 99968006 | 30.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| GRUPO 10 - IFRS CAMPUS VACARIA |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 97254 | 9.000 BTUS | SAMSUNG | SPLIT |
| 2 | 73547 | 24.000 BTUS | ELECTROLUX | SPLIT |
| 3 | 73548 | 24.000 BTUS | ELECTROLUX | SPLIT |
| 4 | 73549 | 24.000 BTUS | ELECTROLUX | SPLIT |
| 5 | 73550 | 24.000 BTUS | ELECTROLUX | SPLIT |
| 6 | 99979685 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 7 | 99979686 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 8 | 99979687 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 9 | 99979688 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 10 | 99979689 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 11 | 99979690 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 12 | 99979691 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 13 | 99979692 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 14 | 99979693 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 15 | 99979694 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 16 | 99979695 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 17 | 99979696 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 18 | 99979697 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 19 | 99979698 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 20 | 99979699 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 21 | 99979700 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 22 | 99979701 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 23 | 99979702 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 24 | 99979703 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 25 | 99979704 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 26 | 99979705 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 27 | 99979706 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 28 | 99979707 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 29 | 99979708 | 24.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 30 | 99966349 | 9.000 BTU's | ELGIN | SPLIT |
| 31 | 99966350 | 9.000 BTU's | ELGIN | SPLIT |
| 32 | 99966351 | 9.000 BTU's | ELGIN | SPLIT |
| 33 | 99966352 | 9.000 BTU's | ELGIN | SPLIT |
| 34 | 99966353 | 9.000 BTU's | ELGIN | SPLIT |
| 35 | 99966354 | 9.000 BTU's | ELGIN | SPLIT |
| GRUPO 11 - IFRS VERANÓPOLIS |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | Em andamento | 30.000 BTUS | MIDEA | SPLIT |
| 2 | Em andamento | 30.000 BTUS | MIDEA | SPLIT |
| GRUPO 12 - IFRS CAMPUS VIAMÃO |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 105608 | 30.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 2 | 105607 | 30.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 3 | 104297 | 60.000 BTUS | KOMECO | SPLIT |
| 4 | 105605 | 30.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 5 | 105606 | 30.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 6 | 104299 | 60.000 BTUS | KOMECO | SPLIT |
| 7 | 104298 | 60.000 BTUS | KOMECO | SPLIT |
| GRUPO 13 - IFRS CAMPUS FELIZ |
| Qtde | Patrimônio | Capacidade | Marca | Tipo |
| 1 | 30653 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 2 | 30654 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 3 | 30655 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 4 | 30656 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 5 | 30657 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 6 | 30658 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 7 | 30659 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 8 | 30660 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 9 | 30661 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 10 | 30662 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 11 | 30663 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 12 | 30664 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 13 | 30665 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 14 | 30666 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 15 | 30667 | 30.000BTUS | RHEEM | SPLIT |
| 16 | 72889 | 36.000 BTUS | HITACHI | SPLIT |
| 17 | 72890 | 36.000 BTUS | HITACHI | SPLIT |
| 18 | 72891 | 36.000 BTUS | HITACHI | SPLIT |
| 19 | 72892 | 36.000 BTUS | HITACHI | SPLIT |
| 20 | 72893 | 36.000 BTUS | HITACHI | SPLIT |
| 21 | 72894 | 36.000 BTUS | HITACHI | SPLIT |
| 22 | 72895 | 36.000 BTUS | HITACHI | SPLIT |
| 23 | 72896 | 36.000 BTUS | HITACHI | SPLIT |
| 24 | 72897 | 36.000 BTUS | HITACHI | SPLIT |
| 25 | 72898 | 36.000 BTUS | HITACHI | SPLIT |
| 26 | 40840 | 30.000 BTUS | MIDEA | SPLIT |
| 27 | 101728 | 36.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 28 | 101729 | 36.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 29 | 101730 | 36.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 30 | 101731 | 36.000 BTUS | ELGIN | SPLIT |
| 31 | 101811 | 18.000 BTUS | AGRATTO | SPLIT |
| 32 | 101812 | 18.000 BTUS | AGRATTO | SPLIT |
| 33 | 101813 | 12.000 BTUS | AGRATTO | SPLIT |
| 34 | 101814 | 12.000 BTUS | AGRATTO | SPLIT |
| 35 | 101815 | 12.000 BTUS | AGRATTO | SPLIT |
| 36 | 101816 | 12.000 BTUS | AGRATTO | SPLIT |
| 37 | 101817 | 12.000 BTUS | AGRATTO | SPLIT |
| 38 | 101818 | 12.000 BTUS | KOMECO | SPLIT |
| 39 | 101819 | 12.000 BTUS | KOMECO | SPLIT |
| 40 | 107945 | 24.000 BTUS | PHILCO | SPLIT |
| 41 | 109150 | 24.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 42 | 109151 | 24.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 43 | 109152 | 24.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 44 | 109153 | 24.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 45 | 109154 | 24.000 BTUS | LG | SPLIT |
| 46 | 109155 | 24.000 BTUS | PHILCO | SPLIT |
| 47 | 109156 | 24.000 BTUS | PHILCO | SPLIT |
| 48 | 109157 | 24.000 BTUS | PHILCO | SPLIT |
| 49 | SEM PATRIMONIO | 7.500 BTUS | CONSUL | ACJ |
| 50 | SEM PATRIMONIO | 7.500 BTUS | CONSUL | ACJ |
| 51 | SEM PATRIMONIO | 7.500 BTUS | CONSUL | ACJ |