## Planilha Orçamentária - Campus
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QTD | CUSTO DIRETO (R$) |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL SEM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$) | PESO (%)
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL
1 | PAREDE | [7 empty] | 4664.42 | 5891.19 | 1.3751
1.1 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 5 | 12.89 | 13.04 | 25.93 | 129.65 | 163.75 | 0.038221
1.2 | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 2 | 8.71 | 34.35 | 43.06 | 86.12 | 108.76 | 0.025386
1.3 | 93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 3 | 9.17 | 38.78 | 47.95 | 143.85 | 181.68 | 0.042407
1.4 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 20 | 17.68 | 38.25 | 55.93 | 1118.6 | 1412.8 | 0.32977
1.5 | C4507 | PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | SEINFRA | M2 | 5 | 0 | 55 | 55 | 275 | 347.35 | 0.081076
1.6 | 96369 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | SINAPI | M2 | 10 | 26.69 | 212.43 | 239.12 | 2391.2 | 3020.1 | 0.70493
1.7 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 5 | 78.3 | 25.7 | 104 | 520 | 656.75 | 0.15329
2 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 18495.15 | 23359.95 | 5.4525
2.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 10 | 4.77 | 2.91 | 7.68 | 76.8 | 97 | 0.022641
2.2 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 100 | 30.16 | 24.21 | 54.37 | 5437 | 6867 | 1.6028
2.3 | 05.008.0004-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM(CADEIRINHA).CUSTO POR BALANCIM | EMOP | UN | 10 | 93.34 | 0 | 93.34 | 933.4 | 1178.9 | 0.27517
2.4 | 00041805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M (2 equipamentos simultaneos / 2 meses) | SINAPI | MES | 5 | 0 | 650 | 650 | 3250 | 4104.75 | 0.9581
2.5 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 10 | 2.14 | 2.17 | 4.31 | 43.1 | 54.4 | 0.012698
2.6 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 5 | 12.91 | 12.14 | 25.05 | 125.25 | 158.2 | 0.036926
2.7 | 87559 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 50 | 5.51 | 32.03 | 37.54 | 1877 | 2370.5 | 0.55331
2.8 | 00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | SINAPI | M2 | 20 | 0 | 20.08 | 20.08 | 401.6 | 507.2 | 0.11839
2.9 | S04113 | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm) | ORSE | m | 100 | 10.53 | 3.96 | 14.49 | 1449 | 1830 | 0.42715
2.10 | 05.001.0008-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE | EMOP | M2 | 200 | 24.51 | 0 | 24.51 | 4902 | 6192 | 1.4453
3 | PISO E AZULEJO | [7 empty] | 16650.6 | 21029.8 | 4.9086
3.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 e 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 - AREA INTERNA | SINAPI | M2 | 50 | 7.19 | 38.3 | 45.49 | 2274.5 | 2872.5 | 0.67048
3.2 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | SINAPI | M | 30 | 2 | 5.5 | 7.5 | 225 | 284.1 | 0.066313
3.3 | 13.301.0080-B | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE - AREA DAS ESCADAS | EMOP | M2 | 50 | 31.44 | 6 | 37.44 | 1872 | 2364.5 | 0.55191
3.4 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - AZULEJO | SINAPI | M2 | 50 | 19.04 | 43.51 | 62.55 | 3127.5 | 3950 | 0.92198
3.5 | 13.50.10 (E) | DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | SIURB | M2 | 20 | 24.58 | 0 | 24.58 | 491.6 | 620.8 | 0.1449
3.6 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 50 | 9.69 | 3.07 | 12.76 | 638 | 806 | 0.18813
3.7 | 08.51.00 (I) | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | SIURB | M3 | 5 | 87.56 | 311.24 | 398.8 | 1994 | 2518.4 | 0.58783
3.8 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 50 | 16.22 | 33.42 | 49.64 | 2482 | 3135 | 0.73175
3.9 | 022026 | DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm | SBC | M2 | 50 | 70.92 | 0 | 70.92 | 3546 | 4478.5 | 1.0453
4 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 22971.84 | 29013.45 | 6.7721
4.1 | 14.003.0061-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO PIVOTANTE,COM PAINEL PIVOTANTE VERTICAL,EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 1 | 162.69 | 461.73 | 624.42 | 624.42 | 788.64 | 0.18408
4.2 | 150158 | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM (PARA JANELAS DO BANHEIRO) | SBC | M2 | 0.8 | 2.8 | 16.25 | 19.05 | 15.24 | 19.25 | 0.0044932
4.3 | C1516 | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA | SEINFRA | M2 | 18 | 85.87 | 446.68 | 532.55 | 9585.9 | 12106.98 | 2.8259
4.4 | C4951 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 20 | 20.9 | 345.6 | 366.5 | 7330 | 9257.8 | 2.1609
4.5 | 08.02.58 (E) | CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR | SIURB | M2 | 2 | 56.29 | 965.6 | 1021.89 | 2043.78 | 2581.3 | 0.60251
4.6 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 50 | 20.29 | 5.52 | 25.81 | 1290.5 | 1630 | 0.38046
4.7 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 30 | 0 | 32.79 | 32.79 | 983.7 | 1242.3 | 0.28997
4.8 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 1 | 15.35 | 83.08 | 98.43 | 98.43 | 124.32 | 0.029018
4.9 | 13.025.0061-A | ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE, GRANITO OU AFINS, EXCLUSIVE ESTES, DE 20 A 30CM DE LARGURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015 | EMOP | M | 1 | 37.97 | 6.1 | 44.07 | 44.07 | 55.66 | 0.012992
4.10 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 30 | 18.8 | 13.06 | 31.86 | 955.8 | 1207.2 | 0.28178
5 | PORTAS | [7 empty] | 10712.97 | 13530.61 | 3.1582
5.1 | C1360 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | SEINFRA | UN | 10 | 83.6 | 52.5 | 136.1 | 1361 | 1718.9 | 0.40121
5.2 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 20 | 0 | 32.79 | 32.79 | 655.8 | 828.2 | 0.19331
5.3 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 50 | 20.29 | 5.52 | 25.81 | 1290.5 | 1630 | 0.38046
5.4 | C4951 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 10 | 20.9 | 345.6 | 366.5 | 3665 | 4628.9 | 1.0804
5.5 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 221.17 | 936.92 | 1158.09 | 3474.27 | 4388.01 | 1.0242
5.6 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 30 | 6.79 | 2.09 | 8.88 | 266.4 | 336.6 | 0.078567
6 | FORRO | [7 empty] | 3153.2 | 3982.4 | 0.92954
6.1 | S05045 | Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfís), instalado | ORSE | m2 | 20 | 0 | 157.66 | 157.66 | 3153.2 | 3982.4 | 0.92954
7 | PINTURAS | [7 empty] | 62770 | 79271 | 18.5029
7.1 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 300 | 12.86 | 7.33 | 20.19 | 6057 | 7650 | 1.7856
7.2 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 300 | 2.34 | 2.19 | 4.53 | 1359 | 1716 | 0.40054
7.3 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 300 | 5.79 | 8.77 | 14.56 | 4368 | 5517 | 1.2877
7.4 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 300 | 1.68 | 1.96 | 3.64 | 1092 | 1380 | 0.32211
7.5 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 300 | 6.26 | 5.08 | 11.34 | 3402 | 4296 | 1.0027
7.6 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 500 | 4.15 | 8.22 | 12.37 | 6185 | 7810 | 1.823
7.7 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 500 | 1.13 | 1.71 | 2.84 | 1420 | 1795 | 0.41898
7.8 | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 300 | 6.27 | 15.92 | 22.19 | 6657 | 8409 | 1.9628
7.9 | S02305 | Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1 | ORSE | m2 | 100 | 4.56 | 3.83 | 8.39 | 839 | 1060 | 0.24742
7.10 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 100 | 7.67 | 8.55 | 16.22 | 1622 | 2049 | 0.47826
7.11 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 100 | 1.27 | 9.77 | 11.04 | 1104 | 1394 | 0.32538
7.12 | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 100 | 1.27 | 9.35 | 10.62 | 1062 | 1341 | 0.31301
7.13 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 2500 | 1.42 | 0.53 | 1.95 | 4875 | 6150 | 1.4355
7.14 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | SINAPI | M2 | 800 | 7.45 | 8.5 | 15.95 | 12760 | 16112 | 3.7608
7.15 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | SINAPI | M2 | 800 | 4.84 | 7.62 | 12.46 | 9968 | 12592 | 2.9391
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 39195.39 | 49504.72 | 11.5551
8.1 | I13216 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | ORSE | un | 5 | 0 | 162.32 | 162.32 | 811.6 | 1025.05 | 0.23926
8.2 | C0855 | CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR | SEINFRA | UN | 30 | 16.72 | 10.41 | 27.13 | 813.9 | 1028.1 | 0.23997
8.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 300 | 0.93 | 1.83 | 2.76 | 828 | 1047 | 0.24438
8.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 300 | 1.16 | 2.82 | 3.98 | 1194 | 1509 | 0.35222
8.5 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 300 | 0.36 | 9.04 | 9.4 | 2820 | 3561 | 0.83118
8.6 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 15 | 5.36 | 1.39 | 6.75 | 101.25 | 127.95 | 0.029865
8.7 | 15.018.0117-0 | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | EMOP | UN | 30 | 5.22 | 4.93 | 10.15 | 304.5 | 384.6 | 0.089771
8.8 | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5 | 21.49 | 30.59 | 52.08 | 260.4 | 328.9 | 0.07677
8.9 | 060680 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | SBC | UN | 30 | 5.1 | 29.9 | 35 | 1050 | 1326.3 | 0.30958
8.10 | 060819 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT T5 16W 115CM | SBC | UN | 30 | 1.7 | 33.35 | 35.05 | 1051.5 | 1328.1 | 0.31
8.11 | S07871 | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | ORSE | un | 5 | 11.71 | 66.04 | 77.75 | 388.75 | 491 | 0.11461
8.12 | 15.018.0175-A | CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 30 | 38.97 | 30.53 | 69.5 | 2085 | 2633.4 | 0.61467
8.13 | I13306 | Tampa de encaixe para tê horizontal 150 x 150mm, galvanizada à fogo (ref. Mopa ou similar) | ORSE | un | 20 | 0 | 59.28 | 59.28 | 1185.6 | 1497.4 | 0.34951
8.14 | S13364 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | ORSE | un | 30 | 3.96 | 15.05 | 19.01 | 570.3 | 720.3 | 0.16813
8.15 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 300 | 1.57 | 4.99 | 6.56 | 1968 | 2487 | 0.5805
8.16 | S08318 | Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | ORSE | un | 20 | 10.24 | 4.86 | 15.1 | 302 | 381.4 | 0.089024
8.17 | S04011 | Eletroduto pvc roscavel, d=1 1/2" - Fornecimento | ORSE | M | 300 | 0 | 10.36 | 10.36 | 3108 | 3924 | 0.91591
8.18 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 80 | 7.99 | 12.17 | 20.16 | 1612.8 | 2036.8 | 0.47542
8.19 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 100 | 18.61 | 5.51 | 24.12 | 2412 | 3046 | 0.71098
8.20 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 100 | 21.96 | 5.51 | 27.47 | 2747 | 3469 | 0.80971
8.21 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 15 | 18.05 | 18.51 | 36.56 | 548.4 | 692.7 | 0.16169
8.22 | 00038077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | SINAPI | UN | 6 | 0 | 17.04 | 17.04 | 102.24 | 129.12 | 0.030138
8.23 | 00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | SINAPI | UN | 50 | 0 | 15.14 | 15.14 | 757 | 956 | 0.22314
8.24 | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | SINAPI | UN | 10 | 66.19 | 75.24 | 141.43 | 1414.3 | 1786.3 | 0.41695
8.25 | I01345 | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w | ORSE | un | 15 | 0 | 41.03 | 41.03 | 615.45 | 777.3 | 0.18143
8.26 | 15.018.0550-A | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 50 | 38.96 | 52.91 | 91.87 | 4593.5 | 5801.5 | 1.3541
8.27 | 060235 | RELE FOTOELETRICO 1000W-127V | SBC | UN | 10 | 61.15 | 31.48 | 92.63 | 926.3 | 1169.9 | 0.27307
8.28 | 05946 | SUPORTE TIPO PE DE GALINHA PARA FIXACAODE LUMINARIAS | EMOP | UN | 20 | 0 | 3.21 | 3.21 | 64.2 | 81 | 0.018906
8.29 | S93654S | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | ORSE | un | 20 | 1.41 | 10.97 | 12.38 | 247.6 | 312.8 | 0.073012
8.30 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 5 | 15.77 | 846.59 | 862.36 | 4311.8 | 5445.8 | 1.2711
9 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 11060.91 | 13969.77 | 3.2607
9.1 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 60 | 22.55 | 4.84 | 27.39 | 1643.4 | 2075.4 | 0.48443
9.2 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 40 | 19.11 | 4.84 | 23.95 | 958 | 1210 | 0.28243
9.3 | 00039246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 10 | 0 | 7.66 | 7.66 | 76.6 | 96.7 | 0.022571
9.4 | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 5 | 12.74 | 100.11 | 112.85 | 564.25 | 712.65 | 0.16634
9.5 | 00011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | SINAPI | UN | 20 | 0 | 2.55 | 2.55 | 51 | 64.4 | 0.015032
9.6 | 92892 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 20.41 | 36.65 | 57.06 | 171.18 | 216.21 | 0.050466
9.7 | 00006307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | SINAPI | UN | 1 | 0 | 129.26 | 129.26 | 129.26 | 163.26 | 0.038107
9.8 | C0946 | COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") | SEINFRA | UN | 9 | 33.08 | 68.52 | 101.6 | 914.4 | 1154.88 | 0.26956
9.9 | C0942 | COTOVELO AÇO GALV. D= 25mm (1") | SEINFRA | UN | 6 | 16.54 | 11.75 | 28.29 | 169.74 | 214.38 | 0.050039
9.10 | C1694 | LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | SEINFRA | UN | 5 | 33.08 | 60.1 | 93.18 | 465.9 | 588.45 | 0.13735
9.11 | I1433 | LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (2 1/2") | SEINFRA | UN | 5 | 0 | 60.1 | 60.1 | 300.5 | 379.55 | 0.088592
9.12 | 00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 8 | 0 | 0.68 | 0.68 | 5.44 | 6.88 | 0.0016059
9.13 | 92909 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 26.87 | 43.89 | 70.76 | 70.76 | 89.37 | 0.02086
9.14 | I006647 | FITA ANTICORROSIVA SCOTCHRAP 50 PVC PRETA 50mm 30m HT002007637 3M | SBC | UN | 1 | 0 | 190.29 | 190.29 | 190.29 | 240.34 | 0.056099
9.15 | S00899 | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2" | ORSE | un | 4 | 10.76 | 55.05 | 65.81 | 263.24 | 332.48 | 0.077605
9.16 | S92902S | União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020 | ORSE | un | 4 | 11.48 | 183.61 | 195.09 | 780.36 | 985.6 | 0.23005
9.17 | S00936 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1" | ORSE | un | 1 | 6.7 | 15.75 | 22.45 | 22.45 | 28.35 | 0.0066173
9.18 | S00939 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2" | ORSE | un | 5 | 10.76 | 39.56 | 50.32 | 251.6 | 317.75 | 0.074167
9.19 | S92935S | Luva de redução, em ferro galvanizado, 2 1/2" x 2", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | ORSE | un | 1 | 21.23 | 84.07 | 105.3 | 105.3 | 132.99 | 0.031042
9.20 | C1826 | NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=20X15mm (3/4"X1/2") À 25X20mm (1"X3/4") | SEINFRA | UN | 1 | 8.27 | 6.77 | 15.04 | 15.04 | 19 | 0.0044349
9.21 | C4309 | PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMÃOS SOBRE TUBULAÇÃO *USAR EPOXI PARA FUNDO E ESMALTE SINTETICO VERMELHO. | SEINFRA | M2 | 10 | 8.63 | 12.7 | 21.33 | 213.3 | 269.4 | 0.062882
9.22 | C2713 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 65mm (2 1/2") | SEINFRA | UN | 2 | 47.55 | 284.91 | 332.46 | 664.92 | 839.8 | 0.19602
9.23 | 00006305 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | SINAPI | UN | 1 | 0 | 69.73 | 69.73 | 69.73 | 88.07 | 0.020557
9.24 | I06299S | Te de ferro galvanizado, de 2 1/2" | ORSE | un | 4 | 0 | 132.06 | 132.06 | 528.24 | 667.16 | 0.15572
9.25 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 20 | 0 | 21 | 21 | 420 | 530.4 | 0.1238
9.26 | 05.054.0105-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 20 | 5.22 | 4.74 | 9.96 | 199.2 | 251.6 | 0.058727
9.27 | I13178 | Recarga de Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 6 kg ABC | ORSE | un | 2 | 0 | 111.36 | 111.36 | 222.72 | 281.3 | 0.065659
9.28 | I10773 | Recarga de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s | ORSE | un | 5 | 0 | 124.89 | 124.89 | 624.45 | 788.7 | 0.18409
9.29 | I13177 | Recarga de Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 4 kg ABC | ORSE | un | 5 | 0 | 97.74 | 97.74 | 488.7 | 617.25 | 0.14407
9.30 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 10 | 5.33 | 21.24 | 26.57 | 265.7 | 335.6 | 0.078333
9.31 | I12883 | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | ORSE | un | 1 | 0 | 215.24 | 215.24 | 215.24 | 271.85 | 0.063453
10 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEÔNICA | [7 empty] | 11585.65 | 14635.25 | 3.4161
10.1 | S10336 | Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor em pvc, para 02 conectores rj-45, com espelho | ORSE | un | 10 | 2.92 | 7.64 | 10.56 | 105.6 | 133.4 | 0.031137
10.2 | S09519 | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | ORSE | un | 35 | 2.92 | 2.71 | 5.63 | 197.05 | 248.85 | 0.058085
10.3 | C4533 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | SEINFRA | M | 300 | 10.45 | 2.39 | 12.84 | 3852 | 4866 | 1.1358
10.4 | C0672 | CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X" | SEINFRA | M | 300 | 7.11 | 2.72 | 9.83 | 2949 | 3726 | 0.8697
10.5 | 059563 | CABO DE FIBRA OPTICA – 4 FIBRAS - PADRAO MULTIMODO | SBC | M | 300 | 4.43 | 10.51 | 14.94 | 4482 | 5661 | 1.3214
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 33845.23 | 42745.59 | 9.9774
11.1 | INSTALAÇÃO DE AGUA FRIA | [7 empty] | 19081.69 | 24099.4 | 5.6251
11.1.1 | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 15 | 4.34 | 9.75 | 14.09 | 211.35 | 267 | 0.062321
11.1.2 | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 25 | 4.34 | 9.82 | 14.16 | 354 | 447 | 0.10434
11.1.3 | S89448S | Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | m | 80 | 0.82 | 16.45 | 17.27 | 1381.6 | 1744.8 | 0.40726
11.1.4 | I02112 | Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 40mm | ORSE | un | 100 | 0 | 9.99 | 9.99 | 999 | 1262 | 0.29457
11.1.5 | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 25.68 | 47.31 | 72.99 | 145.98 | 184.38 | 0.043037
11.1.6 | I01442 | Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 40mm | ORSE | un | 12 | 0 | 4.61 | 4.61 | 55.32 | 69.84 | 0.016302
11.1.7 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 10.8 | 126.43 | 137.23 | 274.46 | 346.64 | 0.08091
11.1.8 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 9.21 | 103.36 | 112.57 | 225.14 | 284.36 | 0.066373
11.1.9 | I056532 | ENGATE FLEXIVEL PVC TIGRE 1/2" x 30cm | SBC | UN | 18 | 0 | 7.5 | 7.5 | 135 | 170.46 | 0.039788
11.1.10 | 052139 | ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 25mmx3/4" | SBC | UN | 4 | 18.52 | 2.1 | 20.62 | 82.48 | 104.16 | 0.024312
11.1.11 | 15.038.0202-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO | EMOP | UN | 20 | 0 | 2.07 | 2.07 | 41.4 | 52.2 | 0.012184
11.1.12 | 15.038.0203-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO | EMOP | UN | 10 | 0 | 4.28 | 4.28 | 42.8 | 54.1 | 0.012628
11.1.13 | S01072 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | ORSE | un | 26 | 2.62 | 2.79 | 5.41 | 140.66 | 177.58 | 0.04145
11.1.14 | S01081 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm | ORSE | un | 2 | 6.4 | 8.08 | 14.48 | 28.96 | 36.58 | 0.0085383
11.1.15 | S01073 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | ORSE | un | 10 | 4.08 | 4.87 | 8.95 | 89.5 | 113 | 0.026376
11.1.16 | I10358 | Registro esfera PVC soldável Ø 32mm | ORSE | un | 4 | 0 | 30.48 | 30.48 | 121.92 | 154 | 0.035946
11.1.17 | S89481S | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 12 | 2.03 | 2.92 | 4.95 | 59.4 | 75 | 0.017506
11.1.18 | S89492S | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 14 | 2.47 | 5.35 | 7.82 | 109.48 | 138.32 | 0.032286
11.1.19 | S89424S | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 16 | 2.61 | 3.38 | 5.99 | 95.84 | 121.12 | 0.028271
11.1.20 | S89431S | Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 20 | 3.1 | 5.3 | 8.4 | 168 | 212.2 | 0.04953
11.1.21 | I01442 | Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 40mm | ORSE | un | 25 | 0 | 4.61 | 4.61 | 115.25 | 145.5 | 0.033962
11.1.22 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 25 | 0.8 | 5.08 | 5.88 | 147 | 185.75 | 0.043357
11.1.23 | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 20 | 0.97 | 10.79 | 11.76 | 235.2 | 297 | 0.069324
11.1.24 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 35 | 7.53 | 5.05 | 12.58 | 440.3 | 556.15 | 0.12981
11.1.25 | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 25 | 4.79 | 7.86 | 12.65 | 316.25 | 399.5 | 0.093249
11.1.26 | C1562 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" | SEINFRA | UN | 30 | 7.44 | 5.28 | 12.72 | 381.6 | 482.1 | 0.11253
11.1.27 | 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 100 | 18.76 | 0 | 18.76 | 1876 | 2369 | 0.55296
11.1.28 | 00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 100 | 22.14 | 0 | 22.14 | 2214 | 2796 | 0.65262
11.1.29 | S03690 | Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar | ORSE | un | 2 | 14.55 | 215.71 | 230.26 | 460.52 | 581.64 | 0.13576
11.1.30 | 00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 20 | 0 | 12.32 | 12.32 | 246.4 | 311.2 | 0.072638
11.1.31 | 00011703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | SINAPI | UN | 5 | 0 | 71.71 | 71.71 | 358.55 | 452.85 | 0.1057
11.1.32 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 8.72 | 38.56 | 47.28 | 236.4 | 298.55 | 0.069686
11.1.33 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 4.2 | 141.88 | 146.08 | 292.16 | 369 | 0.086129
11.1.34 | 190049 | MICTORIO COM SIFAO ECO BRANCO CELITE | SBC | UN | 2 | 97.74 | 698.52 | 796.26 | 1592.52 | 2011.36 | 0.46948
11.1.35 | 00010420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | SINAPI | UN | 3 | 0 | 204.95 | 204.95 | 614.85 | 776.55 | 0.18126
11.1.36 | S02056 | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular | ORSE | un | 10 | 1.25 | 25.35 | 26.6 | 266 | 336 | 0.078427
11.1.37 | C4070 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 2 | 137.87 | 323.66 | 461.53 | 923.06 | 1165.82 | 0.27212
11.1.38 | 15.004.0102-B | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ATE A VALVULA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM AOS TUBOS QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS QUEDA E VENTILACAO | EMOP | UN | 1 | 272.08 | 117.86 | 389.94 | 389.94 | 492.49 | 0.11495
11.1.39 | I00288 | Bolsa de ligação para vaso sanitário | ORSE | un | 10 | 0 | 3.91 | 3.91 | 39.1 | 49.4 | 0.011531
11.1.40 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | M | 100 | 5.53 | 11.78 | 17.31 | 1731 | 2186 | 0.51024
11.1.41 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 30 | 29.15 | 18.96 | 48.11 | 1443.3 | 1822.8 | 0.42547
11.2 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 14763.54 | 18646.19 | 4.3523
11.2.1 | C3586 | CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | UN | 2 | 20.68 | 30 | 50.68 | 101.36 | 128.02 | 0.029882
11.2.2 | I38643S | Valvula em metal cromado para lavatorio, 1 " sem ladrao | ORSE | un | 2 | 0 | 29.97 | 29.97 | 59.94 | 75.7 | 0.017669
11.2.3 | S01613 | Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm | ORSE | un | 5 | 6.7 | 22.87 | 29.57 | 147.85 | 186.75 | 0.04359
11.2.4 | I00809 | Curva 90° longa pvc rigido p/esgoto, d= 100mm | ORSE | un | 2 | 0 | 62.89 | 62.89 | 125.78 | 158.86 | 0.03708
11.2.5 | S01622 | Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | ORSE | un | 2 | 4.08 | 18.41 | 22.49 | 44.98 | 56.8 | 0.013258
11.2.6 | 053314 | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | SBC | UN | 2 | 22.22 | 12.78 | 35 | 70 | 88.42 | 0.020638
11.2.7 | I00801 | Curva 90° curta pvc sanitario d= 100mm | ORSE | un | 5 | 0 | 25.16 | 25.16 | 125.8 | 158.9 | 0.037089
11.2.8 | S01600 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | ORSE | un | 4 | 3.5 | 8.99 | 12.49 | 49.96 | 63.08 | 0.014724
11.2.9 | I00799 | Curva 90° curta pvc sanitario d= 50mm | ORSE | un | 2 | 0 | 12.41 | 12.41 | 24.82 | 31.34 | 0.0073152
11.2.10 | 053324 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 50mm | SBC | UN | 5 | 17.57 | 4.56 | 22.13 | 110.65 | 139.75 | 0.03262
11.2.11 | S01672 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | ORSE | un | 5 | 8.14 | 6.71 | 14.85 | 74.25 | 93.8 | 0.021894
11.2.12 | C2145 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2") | SEINFRA | UN | 4 | 7.44 | 5.42 | 12.86 | 51.44 | 64.96 | 0.015163
11.2.13 | S01667 | Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | ORSE | un | 2 | 4.08 | 6.61 | 10.69 | 21.38 | 27 | 0.0063022
11.2.14 | S01638 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | ORSE | un | 2 | 13.38 | 40.68 | 54.06 | 108.12 | 136.56 | 0.031875
11.2.15 | S01633 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | ORSE | un | 6 | 8.44 | 18.64 | 27.08 | 162.48 | 205.2 | 0.047896
11.2.16 | C1576 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS | SEINFRA | UN | 4 | 19.02 | 22.19 | 41.21 | 164.84 | 208.2 | 0.048597
11.2.17 | S06337 | Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | ORSE | m | 3 | 0 | 144.24 | 144.24 | 432.72 | 546.54 | 0.12757
11.2.18 | 053053 | COLUNA DE VENTILACAO TUBO PVC RIGIDO 75mm | SBC | M | 3 | 23.65 | 14.21 | 37.86 | 113.58 | 143.46 | 0.033485
11.2.19 | I02099 | Te 90° pvc rigido p/ esgoto secundario, diam = 40mm | ORSE | un | 2 | 0 | 3.97 | 3.97 | 7.94 | 10.02 | 0.0023388
11.2.20 | 053404 | TE SANITARIO PVC ESGOTO 50x50mm | SBC | UN | 4 | 22.25 | 11.17 | 33.42 | 133.68 | 168.84 | 0.039409
11.2.21 | 053405 | TE SANITARIO PVC ESGOTO 75x75mm | SBC | UN | 2 | 24.36 | 26.71 | 51.07 | 102.14 | 129 | 0.03011
11.2.22 | S01670 | Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | ORSE | un | 5 | 8.14 | 6.83 | 14.97 | 74.85 | 94.55 | 0.022069
11.2.23 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 7.05 | 9.02 | 16.07 | 80.35 | 101.5 | 0.023691
11.2.24 | I01428 | Luva simples pvc p/esgoto secundario, d = 40mm | ORSE | un | 12 | 0 | 1.73 | 1.73 | 20.76 | 26.16 | 0.0061061
11.2.25 | S01646 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | ORSE | un | 10 | 4.08 | 7.85 | 11.93 | 119.3 | 150.7 | 0.035175
11.2.26 | S01629 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm | ORSE | un | 6 | 5.24 | 13.64 | 18.88 | 113.28 | 143.1 | 0.033401
11.2.27 | S01647 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm | ORSE | un | 2 | 5.24 | 13.38 | 18.62 | 37.24 | 47.04 | 0.01098
11.2.28 | S07594 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | ORSE | un | 2 | 2.04 | 18.34 | 20.38 | 40.76 | 51.48 | 0.012016
11.2.29 | I00800 | Curva 90° curta pvc sanitario d= 75mm | ORSE | un | 4 | 0 | 25.88 | 25.88 | 103.52 | 130.76 | 0.030521
11.2.30 | I00803 | Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm | ORSE | un | 6 | 0 | 6.45 | 6.45 | 38.7 | 48.9 | 0.011414
11.2.31 | S89407S | Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 12 | 3.37 | 4.99 | 8.36 | 100.32 | 126.72 | 0.029578
11.2.32 | S89404S | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 6 | 3.37 | 3.26 | 6.63 | 39.78 | 50.22 | 0.011722
11.2.33 | S89492S | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 3 | 2.47 | 5.35 | 7.82 | 23.46 | 29.64 | 0.0069184
11.2.34 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 10 | 5.68 | 5.75 | 11.43 | 114.3 | 144.4 | 0.033705
11.2.35 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 10 | 7.86 | 12.5 | 20.36 | 203.6 | 257.1 | 0.060011
11.2.36 | I1410 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 20MM | SEINFRA | UN | 3 | 0 | 0.51 | 0.51 | 1.53 | 1.92 | 0.00044815
11.2.37 | 89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 | 2.38 | 4.48 | 6.86 | 68.6 | 86.6 | 0.020214
11.2.38 | S89438S | Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 3 | 4.5 | 4.78 | 9.28 | 27.84 | 35.16 | 0.0082068
11.2.39 | S89398S | Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | un | 6 | 6.96 | 10.09 | 17.05 | 102.3 | 129.18 | 0.030152
11.2.40 | 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 20 | 18.76 | 0 | 18.76 | 375.2 | 473.8 | 0.11059
11.2.41 | 00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 20 | 22.14 | 0 | 22.14 | 442.8 | 559.2 | 0.13052
11.2.42 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 2.32 | 13.64 | 15.96 | 79.8 | 100.8 | 0.023528
11.2.43 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 34.89 | 721.28 | 756.17 | 1512.34 | 1910.08 | 0.44584
11.2.44 | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 39.25 | 607.82 | 647.07 | 1294.14 | 1634.5 | 0.38151
11.2.45 | 022735 | RETIRADA CUIDADOSA VASO SANITARIO | SBC | UN | 4 | 19.14 | 0 | 19.14 | 76.56 | 96.68 | 0.022566
11.2.46 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 30 | 26.68 | 50 | 76.68 | 2300.4 | 2905.5 | 0.67818
11.2.47 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 30 | 44.82 | 58.6 | 103.42 | 3102.6 | 3918.6 | 0.91465
11.2.48 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 30 | 38.62 | 29.23 | 67.85 | 2035.5 | 2570.7 | 0.60004
12 | COBERTURA | [7 empty] | 35111.5 | 44345.9 | 10.3509
12.1 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM/ 5MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 30 | 2.45 | 80.78 | 83.23 | 2496.9 | 3153.6 | 0.73609
12.2 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 50 | 21.48 | 169.89 | 191.37 | 9568.5 | 12085 | 2.8208
12.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 50 | 6.22 | 51.96 | 58.18 | 2909 | 3674 | 0.85756
12.4 | 94229 | ALGEROZ / CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 50 | 21.48 | 169.89 | 191.37 | 9568.5 | 12085 | 2.8208
12.5 | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 30 | 1.27 | 9.35 | 10.62 | 318.6 | 402.3 | 0.093902
12.6 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 50 | 3.39 | 65.19 | 68.58 | 3429 | 4331 | 1.0109
12.7 | C3858 | DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS | SEINFRA | M2 | 50 | 9.67 | 0 | 9.67 | 483.5 | 610.5 | 0.1425
12.8 | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | SINAPI | M2 | 50 | 5.38 | 121.37 | 126.75 | 6337.5 | 8004.5 | 1.8684
13 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 8956.4 | 11311.2 | 2.6402
13.1 | 16.024.0006-A | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO,CONF.ABNT NBR 9952,TIPO II-B C/ESP.3MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATO C/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO | EMOP | M2 | 20 | 35.06 | 51.19 | 86.25 | 1725 | 2178.6 | 0.50851
13.2 | C4571 | MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO | SEINFRA | M | 100 | 21.35 | 7.48 | 28.83 | 2883 | 3641 | 0.84986
13.3 | C3732 | JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm) | SEINFRA | M | 50 | 4.63 | 34.55 | 39.18 | 1959 | 2474 | 0.57746
13.4 | S07730 | Impermeabilização semi-flexível com tinta alfaltica, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar | ORSE | m2 | 20 | 5.48 | 11.29 | 16.77 | 335.4 | 423.6 | 0.098874
13.5 | 16.035.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM | EMOP | M | 50 | 13.49 | 27.59 | 41.08 | 2054 | 2594 | 0.60547
14 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 12936.55 | 16338.68 | 3.8137
14.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 30 | 14.43 | 66.69 | 81.12 | 2433.6 | 3073.5 | 0.7174
14.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 50 | 15.95 | 5.35 | 21.3 | 1065 | 1345 | 0.31394
14.3 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 50 | 20.29 | 5.52 | 25.81 | 1290.5 | 1630 | 0.38046
14.4 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 15 | 14.14 | 29.92 | 44.06 | 660.9 | 834.75 | 0.19484
14.5 | 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 2 | 0 | 537.33 | 537.33 | 1074.66 | 1357.3 | 0.31681
14.6 | 13.416.0010-A | PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 10 | 20.32 | 93.99 | 114.31 | 1143.1 | 1443.7 | 0.33698
14.7 | 00036178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | SINAPI | UN | 40 | 0 | 12.57 | 12.57 | 502.8 | 635.2 | 0.14826
14.8 | 022502 | REMOCAO PAV BLOCO INTERTRAVADO COM 8 E 4 CM | SBC | M2 | 34.07 | 5.52 | 0 | 5.52 | 188.07 | 237.47 | 0.055429
14.9 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 64 | 12.3 | 59.23 | 71.53 | 4577.92 | 5781.76 | 1.3495
15 | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 18835.45 | 23789.4 | 5.5528
15.1 | 00004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | SINAPI | KG | 200 | 0 | 11.68 | 11.68 | 2336 | 2950 | 0.68857
15.2 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 95 | 21.33 | 4.34 | 25.67 | 2438.65 | 3079.9 | 0.71889
15.3 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | SINAPI | M | 10 | 196.83 | 272.1 | 468.93 | 4689.3 | 5922.6 | 1.3824
15.4 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2?, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | SINAPI | M | 10 | 32.26 | 73.99 | 106.25 | 1062.5 | 1341.9 | 0.31322
15.5 | 100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | SINAPI | KG | 200 | 0.53 | 19.81 | 20.34 | 4068 | 5138 | 1.1993
15.6 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 100 | 20.09 | 5.52 | 25.61 | 2561 | 3235 | 0.75509
15.7 | 00000252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 100 | 16.8 | 0 | 16.8 | 1680 | 2122 | 0.4953
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 28271.5 | 35705.8 | 8.3342
16.1 | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | EMOP | UN | 5 | 11.31 | 300 | 311.31 | 1556.55 | 1965.9 | 0.45887
16.2 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 500 | 1.28 | 9.49 | 10.77 | 5385 | 6800 | 1.5872
16.3 | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 500 | 0.31 | 9.18 | 9.49 | 4745 | 5995 | 1.3993
16.4 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 5 | 230.5 | 682.39 | 912.89 | 4564.45 | 5764.9 | 1.3456
16.5 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 50 | 20.29 | 5.52 | 25.81 | 1290.5 | 1630 | 0.38046
16.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 50 | 15.95 | 5.35 | 21.3 | 1065 | 1345 | 0.31394
16.7 | 00020193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | SINAPI | M2XMES | 500 | 0 | 8.33 | 8.33 | 4165 | 5260 | 1.2278
16.8 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SINAPI | M2 | 500 | 8.86 | 2.14 | 11 | 5500 | 6945 | 1.6211
[8 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 89207.95
[8 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 339216.76
[8 empty] | VALOR TOTAL: |  | 428424.71

## Cronograma físico-financeiro -
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | PAREDE | 5891.19 | 10% | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | [6 empty] | 100%
|  |  | 589.12 | 589.12 | 1178.24 | 1767.36 | 1178.24 | 589.11 | [6 empty] | 5891.19
2 | REVESTIMENTO | 23359.95 | 10% |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 2336 |  |  |  | 2336 | 4671.99 | 7007.99 | 7007.97 |  |  |  |  | 23359.95
3 | PISO E AZULEJO | 21029.8 | [6 empty] | 30% | 40% | 20% | 10% |  |  | 100%
[9 empty] | 6308.94 | 8411.92 | 4205.96 | 2102.98 |  |  | 21029.8
4 | ESQUADRIAS | 29013.45 | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 40% | 10% |  |  | 100%
[8 empty] | 2901.35 | 5802.69 | 5802.69 | 11605.38 | 2901.34 |  |  | 29013.45
5 | PORTAS | 13530.61 | [7 empty] | 30% | 30% | 30% | 10% |  | 100%
[10 empty] | 4059.18 | 4059.18 | 4059.18 | 1353.07 |  | 13530.61
6 | FORRO | 3982.4 | [9 empty] | 40% | 40% | 20% | 100%
[12 empty] | 1592.96 | 1592.96 | 796.48 | 3982.4
7 | PINTURAS | 79271 | [7 empty] | 10% | 20% | 50% | 20% |  | 100%
[10 empty] | 7927.1 | 15854.2 | 39635.5 | 15854.2 |  | 79271
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 49504.72 | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
[9 empty] | 9900.94 | 9900.94 | 9900.94 | 14851.42 | 4950.48 |  | 49504.72
9 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 13969.77 |  |  |  | 10% | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 1396.98 | 1396.98 | 4190.93 | 2793.95 | 2793.95 | 1396.98 |  |  |  | 13969.77
10 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEÔNICA | 14635.25 | [5 empty] | 10% |  |  | 30% | 30% | 20% | 10% | 100%
[8 empty] | 1463.53 |  |  | 4390.58 | 4390.58 | 2927.05 | 1463.51 | 14635.25
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 42745.59 |  |  |  | 5.64% | 11.28% | 10% | 24.36% | 30% | 18.72% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 2409.94 | 4819.88 | 4274.56 | 10413.74 | 12823.68 | 8003.79 |  |  |  | 42745.59
12 | COBERTURA | 44345.9 | [7 empty] | 10% | 20% | 40% | 30% |  | 100%
[10 empty] | 4434.59 | 8869.18 | 17738.36 | 13303.77 |  | 44345.9
13 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 11311.2 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | 5655.6 | 5655.6 |  |  |  |  | 11311.2
14 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 16338.68 | [9 empty] | 10% | 40% | 50% | 100%
[12 empty] | 1633.87 | 6535.47 | 8169.34 | 16338.68
15 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 23789.4 | [11 empty] | 100% | 100%
[14 empty] | 23789.4 | 23789.4
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 35705.8 | [11 empty] | 100% | 100%
[14 empty] | 35705.8 | 35705.8
|  | 428424.71 | 2925.12 | 589.12 | 1178.24 | 5574.28 | 9731.1 | 18091.47 | 47883.85 | 68817.62 | 68286.19 | 88906.19 | 46517 | 69924.53 | 428424.71
|  |  | 2925.12 | 3514.24 | 4692.48 | 10266.76 | 19997.86 | 38089.33 | 85973.18 | 154790.8 | 223076.99 | 311983.18 | 358500.18 | 428424.71

## Composição do BDI - Campus Erec
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
L | Lucro | 7.4
S + G | Garantia/seguros | 0.85
| TOTAL | 8.25
Despesas Indiretas
R | Riscos | 1.27
DF | Despesas financeiras | 1.23
AC | Administração central | 4
| TOTAL | 6.5
I | Impostos
| COFINS | 3
| PIS | 0.65
| ISS | 5
| TOTAL | 8.65
BDI = 26,30%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1