## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R$) |  |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 11740.02
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | M2 | 5.63 | 39.88 | 300.34 | 85.06 | 425.28 | 2394.33
1.2 | 99061 | CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | UN | 46 | 36.27 | 30.56 | 16.71 | 83.54 | 3842.84
1.3 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | SINAPI | M2 | 1644.02 | 0.11 | 0.38 | 0.12 | 0.61 | 1002.85
1.4 | I04299 | Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | ORSE | mês | 6 | 0 | 600 | 150 | 750 | 4500
2 | DRENAGEM | [8 empty] | 9159.91
2.1 | 00010542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | SINAPI | M | 150 | 0 | 25.09 | 6.27 | 31.36 | 4704
2.2 | PJ 20.05.0200 (/) | Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados. | SCO | m3 | 5.8 | 39.15 | 125.12 | 41.07 | 205.34 | 1190.97
2.3 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | SINAPI | M2 | 116.19 | 2.66 | 19.82 | 5.62 | 28.1 | 3264.94
3 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 98575.03
3.1 | 0903845 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | SICRO NOVO | m³ | 55 | 0.08 | 66.08 | 16.54 | 82.7 | 4548.5
3.2 | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | SINAPI | M2 | 782 | 3.12 | 2.06 | 1.3 | 6.48 | 5067.36
3.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 22.6 | 0.61 | 27.73 | 7.09 | 35.43 | 800.72
3.4 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 1095 | 6.91 | 46.89 | 13.45 | 67.25 | 73638.75
3.5 | S03641 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | ORSE | m2 | 1095 | 2.56 | 8.05 | 2.65 | 13.26 | 14519.7
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 9879.85
4.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 - SAPATAS | SINAPI | M3 | 60 | 11.89 | 20.66 | 8.14 | 40.69 | 2441.4
4.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SAPATAS | SINAPI | M3 | 40 | 17.91 | 8.35 | 6.57 | 32.83 | 1313.2
4.3 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 - BALDRAME | SINAPI | M3 | 40 | 11.99 | 19.64 | 7.91 | 39.54 | 1581.6
4.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - BALDRAME | SINAPI | M3 | 30 | 17.91 | 8.35 | 6.57 | 32.83 | 984.9
4.5 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 - PISO QUADRA | SINAPI | M2 | 1095 | 1.76 | 0.84 | 0.65 | 3.25 | 3558.75
5 | FUNDAÇÕES E BALDRAME | [8 empty] | 82098.37
5.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - SAPATA | SINAPI | KG | 245 | 4.92 | 7.42 | 3.09 | 15.43 | 3780.35
5.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - SAPATAS | SINAPI | KG | 134 | 3.52 | 7.12 | 2.66 | 13.3 | 1782.2
5.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - SAPATAS | SINAPI | KG | 526 | 2.52 | 7.6 | 2.53 | 12.65 | 6653.9
5.4 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - SAPATAS | SINAPI | KG | 40 | 1.4 | 5.91 | 1.83 | 9.14 | 365.6
5.5 | 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - SAPATAS | SINAPI | M3 | 19.6 | 0 | 336.62 | 84.16 | 420.78 | 8247.29
5.6 | 0903845 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | SICRO NOVO | m³ | 3.4 | 0.08 | 66.08 | 16.54 | 82.7 | 281.18
5.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 29.56 | 7.91 | 20.19 | 7.03 | 35.13 | 1038.44
5.8 | 2306179 | Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 35 cm | SICRO NOVO | un | 30 | 20.23 | 0 | 5.06 | 25.29 | 758.7
5.9 | PLEO-41101 | ESTACA STRAUSS MOLDADA IN LOCO-300MM | PRÓPRIA | M | 150 | 0 | 125.44 | 31.36 | 156.8 | 23520
5.10 | 2306076 | Armação de estaca escavada ou parede diafragma em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | SICRO NOVO | kg | 1910 | 4.07 | 4.37 | 2.11 | 10.55 | 20150.5
5.11 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 414 | 1.88 | 6.36 | 2.06 | 10.3 | 4264.2
5.12 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 56 | 0.98 | 5.75 | 1.68 | 8.41 | 470.96
5.13 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 120 | 23.73 | 26.48 | 12.55 | 62.76 | 7531.2
5.14 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 44.12 | 29.26 | 29.74 | 14.75 | 73.75 | 3253.85
6 | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 23476.5
6.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 136.42 | 3.39 | 6.74 | 2.53 | 12.66 | 1727.08
6.2 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 88.74 | 2.31 | 6.61 | 2.23 | 11.15 | 989.45
6.3 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 888.1 | 0.78 | 5.68 | 1.62 | 8.08 | 7175.85
6.4 | 92425 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 125.52 | 27.17 | 34.04 | 15.3 | 76.51 | 9603.54
6.5 | 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 9.46 | 0 | 336.62 | 84.16 | 420.78 | 3980.58
7 | PISO DA QUADRA | [8 empty] | 86123.38
7.1 | 72136 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | SINAPI | M2 | 480 | 45.33 | 42.07 | 21.85 | 109.25 | 52440
7.2 | 79467 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | SINAPI | ML | 275.7 | 7.54 | 6.27 | 3.45 | 17.26 | 4758.58
7.3 | 72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | SINAPI | M2 | 480 | 13.71 | 34.5 | 12.05 | 60.26 | 28924.8
8 | COBERTURA | [8 empty] | 189500.81
8.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | SINAPI | M2 | 1030.4 | 2.62 | 39.29 | 10.48 | 52.39 | 53982.66
8.2 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | SINAPI | M2 | 490 | 21.87 | 16.16 | 9.51 | 47.54 | 23294.6
8.3 | 00010966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | SINAPI | KG | 5000 | 0 | 6.1 | 1.53 | 7.63 | 38150
8.4 | 73970/002 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ?I? 6?? X 3 3/8?? | SINAPI | KG | 7255 | 1.25 | 6.92 | 2.04 | 10.21 | 74073.55
9 | PINTURA DOS PILARES | [8 empty] | 2632.77
9.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - PILARES | SINAPI | M2 | 147 | 0.77 | 1.07 | 0.46 | 2.3 | 338.1
9.2 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | SINAPI | M2 | 147 | 3.7 | 8.79 | 3.12 | 15.61 | 2294.67
10 | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 55711.41
10.1 | 00025398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | SINAPI | UN | 1 | 0 | 2922.31 | 730.58 | 3652.89 | 3652.89
10.2 | 00025399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | SINAPI | UN | 1 | 0 | 1774.09 | 443.52 | 2217.61 | 2217.61
10.3 | C1347 | ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE | SEINFRA | CJ | 1 | 9.73 | 2135.12 | 536.21 | 2681.06 | 2681.06
10.4 | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | SINAPI | M2 | 201 | 19.66 | 100.73 | 30.1 | 150.49 | 30248.49
10.5 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SINAPI | M2 | 402 | 13.67 | 12.07 | 6.44 | 32.18 | 12936.36
10.6 | S01900 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | ORSE | m² | 265 | 0 | 12 | 3 | 15 | 3975
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 31825.09
11.1 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 5 | 1.07 | 7.75 | 2.21 | 11.03 | 55.15
11.2 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 1 | 2.01 | 8.27 | 2.57 | 12.85 | 12.85
11.3 | 00039445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 0 | 104.38 | 26.1 | 130.48 | 130.48
11.4 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 1 | 6.04 | 52.1 | 14.54 | 72.68 | 72.68
11.5 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 1 | 8.31 | 53.36 | 15.42 | 77.09 | 77.09
11.6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 450 | 0.91 | 1.8 | 0.68 | 3.39 | 1525.5
11.7 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1250 | 0.26 | 6.06 | 1.58 | 7.9 | 9875
11.8 | IP 14.30.0062 (/) | Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x1,5mm2, PVC/ 70oC, classe 4. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | SCO | m | 20 | 11.03 | 0.13 | 2.79 | 13.95 | 279
11.9 | 95752 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI | M | 2 | 12.46 | 34.21 | 11.67 | 58.34 | 116.68
11.10 | 00039756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | SINAPI | UN | 1 | 0 | 298.75 | 74.69 | 373.44 | 373.44
11.11 | S03161 | Luminária com proteção em tela galvanizada, incl. lâmpada vapor metálico 400w e reator, tecnolux, ref: lm 260 v/5 (ou similar) | ORSE | un | 20 | 34.81 | 476.33 | 127.79 | 638.93 | 12778.6
11.12 | S06387 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | ORSE | un | 5 | 158.22 | 215.24 | 93.37 | 466.83 | 2334.15
11.13 | 00002559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | SINAPI | UN | 21 | 0 | 8.68 | 2.17 | 10.85 | 227.85
11.14 | 00002504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | SINAPI | M | 110 | 0 | 11.55 | 2.89 | 14.44 | 1588.4
11.15 | S11304 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | ORSE | un | 42 | 0.77 | 1.49 | 0.57 | 2.83 | 118.86
11.16 | 00002503 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO | SINAPI | M | 10 | 0 | 29.41 | 7.35 | 36.76 | 367.6
11.17 | 00002527 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | SINAPI | UN | 2 | 0 | 5.51 | 1.38 | 6.89 | 13.78
11.18 | 00039141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | SINAPI | UN | 5 | 0 | 0.44 | 0.11 | 0.55 | 2.75
11.19 | 00039138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | SINAPI | UN | 50 | 0 | 0.24 | 0.06 | 0.3 | 15
11.20 | IT 24.52.0150 (/) | Chave comutadora com botao XB2 BD21 ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | SCO | un | 5 | 13.05 | 86.69 | 24.94 | 124.68 | 623.4
11.21 | S10275 | Caixa metálica com uma tomada 2P+T para instalação aparente | ORSE | un | 1 | 3.48 | 22.94 | 6.61 | 33.03 | 33.03
11.22 | I06596 | Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) | ORSE | m | 260 | 0 | 3.7 | 0.93 | 4.63 | 1203.8
12 | SPDA | [8 empty] | 17071.62
12.1 | C0327 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS | SEINFRA | CJ | 7 | 211.84 | 489.84 | 175.42 | 877.1 | 6139.7
12.2 | S09051 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | ORSE | un | 1 | 6.95 | 226.5 | 58.36 | 291.81 | 291.81
12.3 | 078212 | CABO COBRE NU CORDOALHA 7 FIOS 1/0 AWG - 50mm2 | SBC | M | 150 | 20.19 | 18.32 | 9.63 | 48.14 | 7221
12.4 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 21 | 3.4 | 8.23 | 2.91 | 14.54 | 305.34
12.5 | 078113 | CONECTOR PARA ELETRODOS DE TERRA EM PARA-RAIOS | SBC | UN | 7 | 10.23 | 14.56 | 6.2 | 30.99 | 216.93
12.6 | S09048 | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | ORSE | Un | 7 | 3.48 | 18.29 | 5.44 | 27.21 | 190.47
12.7 | S72262S | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalacao | ORSE | un | 7 | 7.22 | 6.44 | 3.42 | 17.08 | 119.56
12.8 | 078202 | CABO DE COBRE NU 7 FIOS 25mm2 | SBC | M | 39.2 | 15.39 | 10.21 | 6.4 | 32 | 1254.4
12.9 | 078200 | CABO COBRE NU CORDOALHA PARA ATERRAMENTO 19 FIOS 1 AWG 35mm2 | SBC | M | 39.2 | 13.17 | 14.02 | 6.8 | 33.99 | 1332.41
13 | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 2205.24
13.1 | 3 S 08 102 51 | Limpeza - BDI = 34,32 | SICRO | m | 782 | 0.77 | 1.33 | 0.72 | 2.82 | 2205.24
[8 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 495864.27
[8 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 124135.73
[8 empty] | VALOR TOTAL: |  | 620000