## Planilha1
Lista de itens institucionais IFRS |  |  |  | Encaminhar esta lista preenchida por e-mail ao setor de licitações do campus gerenciador (com cópia para todos os membros da equipe e DLC - dlc@ifrs.edu.br) até a data final prevista nas Ins PROAD 02 E 03/2017.
Descrever aqui o objeto conforme PAAC vigente
No | Descrição dos itens | No Catálogo de materiais | Unidade de medida
1 | Caixa Terminal TPF 20 pares Caixa em polipropileno, utilizada na terminação de cabos telefônicos. para fazer a ligação dos cabos da rede externa para os cabos da rede Interna. | em cadastramento | unidade
2 | Cabo Alumínio Multiplex Quadriplex 4 VIAS- 35mm 3 vias isolados na cor Vermelho, Preto, Cinza + Neutro Nu | em cadastramento | metros
3 | ABRAÇADEIRA MATERIAL PVC anti-chama rígido NBR 6150, BITOLA 3/4 POL, COR CINZA, com bucha de nylon de 8 mm e parafuso Chipboard (Auto-Perfurante) compativel para fixação de eletroduto de PVC em INSTALAções ELÉTRICAs. | 3026000000067 | unidade
4 | ADAPTADOR CONDULETE, PVC, CINZA, 3/4 | 3026000000073 | unidade
5 | Adaptador Reverso 2P+T 15A/250V |  | unidade
6 | Alicate HT-314BK (Bargoa/Krone)para Blocos tipo M-10 e Pouyet Ferramenta para realizar a conexão, desconexão e corte do excesso do condutores nos Blocos tipo M10, Bargoa, Krone e pouyet em trabalhos com telefonia Dimenões Altura: 2 cm Largura: 3,3 cm Comprimento: 18 cm | em cadastramento | unidade
7 | Arruela galvanizada quadrada 50x 14 x 3mm para parafuso de poste | em cadastramento | unidade
8 | Badisco intelbras sem display Aparelho para teste de linhas telefônicas modelo fabricado a partir do telefone Gôndola TC 20 preto da Intelbrás Com teclado , campainha , garras jacaré e plug RJ11 Possui teclas de Flash , Mute e Redial | em cadastramento | unidade
9 | BASTIDOR METAL PARA BLOCO M10-B 010 PARES PARA TELEFONIA | em cadastramento | unidade
10 | BLOCO ENGATE RÁPIDO M10 PARA TELEFONIA Bloco terminal tipo M10 com contato NF para utilização em armarios de distribuição de telefonia. | em cadastramento | unidade
11 | BRACO RETO PARA LUMINÁRIA C/ SAPATA ELET.1,50 MT X 25,4mm 4 GRAUS EM RELAÇÃO A SAPATA DO BRACO, EM TUBO DE AÇO | em cadastramento | unidade
12 | Cabo PP 2 x 1,5 mm² 750v | 3026000000235 | rolo 100m
13 | Cabo PP 2 x 2,5 mm² 750v | 3026000000212 | rolo 100m
14 | Cabo PP 3 x 2,5 mm² 750v | em cadastramento | rolo 100m
15 | Cabo PP 4 x 4,0 mm² 750v | em cadastramento | rolo 100m
16 | Cabo telefônico CCI flexível, 4 fios paralelos em cobre estanhado sólidos (02 pares) bitola 0,50mm, uso residencial ou industrial, rolo com 100m | 3026000000118 | unidade
17 | Caixa BLE-2 Bloco de ligação externo para rede de telefone 02 pares, com isolador e suporte | em cadastramento | unidade
18 | Caixa De Distribuição 50 Pares Muct1023 Caixa de distribuição com bloco bargoa 50pares MULTITOC MUCD BRANCA Contém: o 1 caixa plástica com chave o 5 blocos de engate M10 e 1 bastidor de 5 posições Aloja até 50 pares Marca Multitoc Cor Branca | em cadastramento | unidade
19 | CAIXA DE MONTAGEM SEM FLANGE PARA QUADRO DE COMANDO 300X300X200MM Material: Chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó | 3026000000334 | unidade
20 | CAIXA DE MONTAGEM SEM FLANGE PARA QUADRO DE COMANDO 500X400X200MM Material: Chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó | 3026000000334 | unidade
21 | CAIXA DE MONTAGEM SEM FLANGE PARA QUADRO DE COMANDO 500X500X200MM Material: Chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó | 3026000000334 | unidade
22 | Caixa Hermetica Multitoc Cinza Vedada 25x20x8 Caixa plastica com sistema Com Trava, e Anel De Borracha na tampa, Proteção Grau Ip 65 | em cadastramento | unidade
23 | Caixa para Condulete 3/4 sem rosca, cor branca | 3026000000509 | unidade
24 | CAIXA SISTEMA X 75X75X41MM alta 4 SAÍDAS branca | em cadastramento | unidade
25 | Canaleta sistema X barra com adesivo para fixação 2x1x200cm | 3026000000315 | Barra
26 | Canaleta de Sobrepor com Divisória e tampa, dupla tipo D, medindo aproximadamente 73X25X3000MM, totalmente em alumínio, cor branca | em cadastramento | unidade
27 | Chave De Teste Digital 12 A 220 Volts | em cadastramento | unidade
28 | Chave Enroladora e Desenrolador BLI-10 Chave BLI-10 (Sextavada) Ferramenta Dupla para Telefonia (em uma extremidade enrola e na outra desenrola o fio)Para Ligação de BlocosTipo BLI , utilizada em Redes Internas de telefonia Fabricada com cabo em aluminio e as ponteiras em latão com banho eletrolitico 14cm de altura | em cadastramento | unidade
29 | Chave Hotel com 2 interruptores, para uso em caixa de condulete, cor branca | em cadastramento | unidade
30 | CINTA BRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 130MM | em cadastramento | unidade
31 | CINTA BRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 150MM | em cadastramento | unidade
32 | CINTA BRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 190 MM | em cadastramento | unidade
33 | CINTA BRAÇADEIRA PARA POSTE DUPLO T DIMENSÃO 270 mm X 155 mm | em cadastramento | unidade
34 | CINTA BRAÇADEIRA PARA POSTE DUPLO T DIMENSÃO 330 mm X 110 mm | em cadastramento | unidade
35 | CINTA BRAÇADEIRA PARA POSTE DUPLO T DIMENSÃO 350 mm X 215 mm | em cadastramento | unidade
36 | Condulete com cinco entradas em PVC anti-chama rígido NBR 6150 montado composto com dois adaptadores para eletroduto de 3/4 pol, em PVC, uma tomada NBR padrão brasileiro 14136 e sua respectiva tampa, o conjunto na cor cinza. | em cadastramento | unidade
37 | Conector Paralelo de Alumínio com 1 parafuso Para condutores de alumínio ou de cobre de 10AWG (6mm²) a 397,5MCM (240mm²). Para rede eletrica publica na derivação para residencia | em cadastramento | unidade
38 | Conector Derivação Tipo Cunha (AMPACTINHO) para cabo 16 mm | em cadastramento | unidade
39 | Conector nylon para fios 2,5mm. | 3026000000391 | Unidade
40 | Conector perfurante principal 16 - 95 derivacao 4 – 35mm para cabo multiplex isolado | em cadastramento | unidade
41 | Conjunto caixa com 3 tomadas 2P+T 20A 250v, para embutir em canaletas | 3026000000140 | unidade
42 | Conjunto de Tomada 2P + T 10A 250V | 3026000000433 | unidade
43 | Conjunto de Tomada 2P + T 20A 250V | 3026000000433 | unidade
44 | Contator AC-3 25Ampéres 380V CA tripolar com um contato auxiliar NO. |  | Unidade
45 | Cordão De Teste Para Blocos M08 e M10 Bargoa/ Krone Cordão isolados com comprimento mínimo de 20 cm com garras jacaré e plug RJ11. | em cadastramento | unidade
46 | Curva 90° eletroduto pvc 1/2 cor cinza com bolsa | 3026000000587 | Unidade
47 | CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90º, TIPO ENCAIXE, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR CINZA,DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL | 3026000000267 | unidade
48 | Disjuntor bipolar curva de disparo C corrente nominal 100A | 3026000000546 | unidade
49 | Disjuntor bipolar curva de disparo C corrente nominal 10A | 3026000000122 | unidade
50 | Disjuntor bipolar curva de disparo C corrente nominal 15A | 3026000000122 | unidade
51 | Disjuntor bipolar curva de disparo C corrente nominal 20A | 3026000000122 | unidade
52 | Disjuntor bipolar curva de disparo C corrente nominal 30A | 3026000000122 | unidade
53 | Disjuntor bipolar curva de disparo C corrente nominal 35A | 3026000000122 | unidade
54 | Disjuntor bipolar curva de disparo C corrente nominal 40A | 3026000000122 | unidade
55 | Disjuntor bipolar curva de disparo C corrente nominal 50A | 3026000000122 | unidade
56 | Disjuntor bipolar curva de disparo C corrente nominal 70A | 3026000000122 | unidade
57 | Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 100A | 3026000000546 | unidade
58 | Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 10A | 3026000000122 | unidade
59 | Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 15A | 3026000000122 | unidade
60 | Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 20A | 3026000000122 | unidade
61 | Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 30A | 3026000000122 | unidade
62 | Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 35A | 3026000000122 | unidade
63 | Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 40A | 3026000000122 | unidade
64 | Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 50A | 3026000000122 | unidade
65 | Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 70A | 3026000000122 | unidade
66 | Disjuntor termomagnético 30A padrão Nema Preto, unipolar marcas de referencia: Pial, Lorenzetti | em cadastramento | unidade
67 | Disjuntor trifásico 100A padrão Nema Preto, marcas de referencia: Pial, Lorenzetti | 3026000000546 | unidade
68 | Disjuntor tripolar curva de disparo C corrente nominal 100A | 3026000000546 | unidade
69 | Disjuntor tripolar curva de disparo C corrente nominal 10A | 3026000000122 | unidade
70 | Disjuntor tripolar curva de disparo C corrente nominal 15A | 3026000000122 | unidade
71 | Disjuntor tripolar curva de disparo C corrente nominal 20A | 3026000000122 | unidade
72 | Disjuntor tripolar curva de disparo C corrente nominal 30A | 3026000000122 | unidade
73 | Disjuntor tripolar curva de disparo C corrente nominal 35A | 3026000000122 | unidade
74 | Disjuntor tripolar curva de disparo C corrente nominal 40A | 3026000000122 | unidade
75 | Disjuntor tripolar curva de disparo C corrente nominal 50A | 3026000000122 | unidade
76 | Disjuntor tripolar curva de disparo C corrente nominal 70A | 3026000000122 | unidade
77 | Dps- Refil Do Dispositivo De Proteção Contra Surtos - 45kA |  | Unidade
78 | Eletroduto em PVC anti-chama rígido NBR 6150 3/4 sem rosca em ambas as pontas barra de 3 metros na cor cinza. | 3026000000133 | Barra
79 | ESPELHO PARA TOMADA DUPLA DE EMBUTIR EXAGONAL |  | Unidade
80 | Espelho Placa P/ Piso Metal com tampa protetora 4x2 1 Tomada Redonda |  | unidade
81 | FECHO DE AÇO INOX 439 DENTADO 3/4 P/ CINTAR POSTE Fecho de Aço Dentado 3/4. Utilizado em conjunto com as fitas de amarração, destina-se ao travamento das mesmas após sua aplicação. Permite duas laçadas da tira de aço e seu desenho com dentes e travas de segurança garantem máxima tensão de aperto. | em cadastramento | unidade
82 | Filtro de Linha, 4 Tomadas Bivolt, 10A, Preto, cabo de 3 Metros | 3026000000101 | unidade
83 | Filtro de linha, 6 tomadas Bivolt, 10A, ABS, preto, cabo de 5 metros | 3026000000100 | unidade
84 | Fio Cabo De Aluminio Multiplex duplex 2 X 16mm² | em cadastramento | metros
85 | Fio Cabo De Aluminio Multiplex Quad. 2 X 16mm 1 fase isolado+ 1 neutro Nu para derivação de residencia | em cadastramento | metros
86 | Fio Cabo De Aluminio Multiplex Quad. 4 X 16mm 3 fases isolados+ 1 neutro Nu para derivação de residencia | em cadastramento | metros
87 | Fio Cabo De Aluminio Multiplex quadruplex 4 X 16mm² | em cadastramento | metros
88 | Fio Cabo De Aluminio Multiplex triplex 3 X 16mm² |  | metros
89 | Fio condutor 1,5 mm² cor azul 750v flexivel | 3026000000102 | rolo 100m
90 | Fio condutor 1,5 mm² cor preta 750v flexivel | 3026000000102 | rolo 100m
91 | Fio condutor 1,5 mm² cor verde 750v flexivel | 3026000000102 | rolo 100m
92 | Fio condutor 1,5 mm² cor vermelha 750v flexivel | 3026000000102 | rolo 100m
93 | Fio condutor 2,5 mm² cor preta 750v flexivel | 3026000000103 | rolo 100m
94 | Fio condutor 2,5 mm² cor verde 750v flexivel | 3026000000103 | rolo 100m
95 | Fio condutor 2,5 mm² cor vermelha 750v flexivel | 3026000000103 | rolo 100m
96 | Fio condutor 4,0 mm² cor azul 750v flexivel | 3026000000104 | rolo 100m
97 | Fio condutor 4,0 mm² cor vermelha 750v flexivel | 3026000000104 | rolo 100m
98 | Fio condutor cabo flexível 1,5 mm² 750v | 3026000000102 | rolo 100m
99 | Fio condutor cabo flexível 10 mm² 750v | 3026000000103 | rolo 100m
100 | Fio condutor cabo flexível 2,5 mm² 750v | 3026000000102 | rolo 100m
101 | Fio condutor cabo flexível 4 mm² 750v | 3026000000102 | rolo 100m
102 | Fio condutor cabo flexível 6 mm² 750v | 3026000000102 | rolo 100m
103 | Fio Paralelo flexivel 2 x 1,5 mm² 750v na cor branco rolo de 100 metros | 3026000000211 | Rolo
104 | Fio Paralelo flexivel 2 x 2,5 mm² 750v na cor branco rolo de 100 metros | 3026000000261 | Rolo
105 | Fio Paralelo flexivel 2 x 4 mm² 750v na cor branco rolo de 100 metros |  | Rolo
106 | FITA DE AÇO GALVANIZADO LISA 3/4 0,6MM X 30M Fita de Aço Lisa 3/4 0,6mm. A Fita de Aço é um produto destinado a aplicação em elementos de redes externas de telecomunicações, sendo utilizado em hastes, mastros e postes, permitindo um perfeito posicionamento do equipamento a ser instalado. | em cadastramento | rolo
107 | Fita Isolante Autofusão 10 Metros Preto | 3026000000093 | rolo
108 | Fita Isolante na cor preta 5mx19mm 20 Metros | 3026000000447 | rolo
109 | Interruptor 2 tomadas 10A 250v, para uso em caixa de condulete, cor branca | 3026000000329 | unidade
110 | Interruptor interno 2 teclas padrão ABNT NBR 14.136 c/ tampa e parafusos cor cinza | em cadastramento | unidade
111 | Interruptor Simples + 1 Tomada 2p+T 10A 250V | 3026000000226 | unidade
112 | Interruptor simples 10A sistema X | 3026000000109 | unidade
113 | Interruptor Triplo 10A 250V | 3026000000193 | unidade
114 | Interuptor Duplo + 1 Tomada 2p+T 10A 250V | em cadastramento | unidade
115 | Kit Localizador de Cabos TX - 1500 Gerador de Tons e Ponteira Indutiva Zumbidor Spartec com sinal luminoso e sonoro para localizar e rastrear fios e cabos analisando acontinuidade e rastreamento de fios e cabos de redes de computadores, telefonia , CFTV e elétrica com conector LAN RJ 45 , RJ11 e garras jacaré Identificação do estado da linha telefônica (livre, tocando e ocupada) Corrente máxima:Emissor 9ma - Receptor 28 ma;Formato de transmissão de sinal: Multi frequência; | em cadastramento | unidade
116 | Lâmpada de LED Bulbo 12w/6500K Branco frio, rosca E-27- 220V | 3026000000437 | unidade
117 | Lâmpada Eletrônica Compacta E27 25W 6400K Branca 220V | 3026000000345 | unidade
118 | Lâmpada Eletrônica Compacta Espiral E27 13W 4000K 220V |  | unidade
119 | Lampada Fluorescente F32W/T-B branca Confort 4000k | 3026000000022 | Unidade
120 | Lâmpada Fluorescente Tubular T10 40W Branca Bivolt | 3026000000148 | unidade
121 | Lâmpada Led Tubular 18w Bivolt 6500k 120CM cor da luz Branco Frio | 3026000000029 | unidade
122 | BRAÇADEIRA MATERIAL PVC anti-chama rígido NBR 6150, BITOLA 1/2 POL, COR CINZA, com bucha de nylon de 6 mm e parafuso Chipboard (Auto-Perfurante) compativel para fixação de eletroduto de PVC em instalações elétricas. | 3026000000067 | unidade
123 | Lâmpada Led Tubular 9w Bivolt 6500k 60CM cor da luz Branco Frio (6000K) | 3026000000452 | unidade
124 | Lampada vapor metalico 400w -220v tubular rosca E-40 | 3026000000167 | unidade
125 | LampadaTubular Led T8, bivolt 120cm 18w Branco 6000k 1600 Lumens - Durabilidade 30.000horas | 3026000000029 | Unidade
126 | LUMINÁRIA ABERTA IP100 com suporte para lampada E27 com corpo em Alumínio estampado Pescoço em alumínio fundido com encaixe diâmetro interno 27 mm para lampada 250w mista -Altura: 90mm-Largura: 240mm-Comprimento: 335mm | em cadastramento | unidade
127 | Luminária de sobrepor com refletor facetado em alumínio para 01 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 de 32W ou 40W |  | unidade
128 | Luminária de sobrepor com refletor facetado em alumínio para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 de 32W ou 40W | 3026000000481 | unidade
129 | Luminária LED Pública Para Poste de Rua 50W IP65 BivoltTemperatura de cores: 6000K-6500k - Branco Frio Dimensões: 53x23x10cm Ângulo de abertura: 120° Eficiência luminosa:110Lm/W Tensão de trabalho: 85 -265V AC Potência: 50W Encaixe para o braço do poste: diâmetro minimo de 50mm Resistente a água. | em cadastramento | unidade
130 | Luva de emenda para eletroduto em PVC anti-chama rígido NBR 6150 3/4 pol na cor cinza. | 3026000000274 | unidade
131 | Luva eletroduto pvc, 1/2 cor cinza | 3026000000448 | Unidade
132 | Máquina De Cintar Poste Galvanizada Fita Aço Inox Ferramenta usada para colocação de fita de aço inox em postes, para medidas de 3/16" até 1", com 0,8 mm de espessura. | em cadastramento | unidade
133 | Modulo RJ11, compatível com caixa de sobrepor, cor branca | em cadastramento | unidade
134 | Modulo RJ45, compatível com caixa de sobrepor, cor branca | em cadastramento | unidade
135 | Modulo Tomada 2P+T 20A 250v para caixa de sobrepor, cor branca | 3026000000140 | unidade
136 | Motobomba Periférica 1 HP 1x1 Pol. Bivolt | 5239000000002 | unidade
137 | Motobomba Periférica 2 HP 1x1 Pol. Bivolt | 5239000000002 | unidade
138 | Motobomba Periférica 3 HP 1x1 Pol. Bivolt | 5239000000002 | unidade
139 | O Poste Duplo T fabricado em concreto com ferragem interna com 6 furos ou mais na ponta e comprimento de 7 metros |  | unidade
140 | Parafuso 12x300 Parafuso utilizado para fixação de suporte e isoladores, em aço carbono e galvanizado à fogo com cabeça quadrada de 17mm | em cadastramento | unidade
141 | Plug para tomada de sobrepor 3P+T 16A 380v | em cadastramento | unidade
142 | Plug para tomada de sobrepor 3P+T 32A 380v | 3026000000406 | unidade
143 | Plugue fêmea 2P+T 10A 250V~ cor preto | 3026000000222 | unidade
144 | Plugue fêmea 2P+T 20A 250V~ cor preto |  | unidade
145 | Plugue macho 2P+T 10A 250V~ cor preto | 3026000000135 | unidade
146 | Plugue macho 2P+T 20A 250V~ cor preto |  | unidade
147 | Ponta de Prova para Multímetro, Conjunto de 2 pontas de prova emborrachadas negativo(preto)e positivo (vernmelho) para multímetro Revestimento do cabo: PVC de média flexibilidade Tensão de isolação: 1000V AC/DC Categoria de segurança: CAT II 1000V Comprimento do cabo: 920mm | em cadastramento | unidade
148 | Porta Eq 3 Blocos Br Dt 64444.10 Dutotec | em cadastramento | unidade
149 | Quadro distribuição trifásico 100A com barramento sobrepor trifásico geral + 16 disjuntores Norma DIN | em cadastramento | unidade
150 | Quadro Distribuição Universal Metálico de Sobrepor p/ 36 Disjuntores | 3026000000442 | unidade
151 | Quadros de Distribuicao eletrico sobrepor em Termoplástico antichama grau de proteção IP 40 para 12 disjuntores, com suporte para disjuntor DIN | em cadastramento | unidade
152 | Quadros de Distribuicao eletrico sobrepor em Termoplástico antichama grau de proteção IP 40 para 2 disjuntores, com suporte para disjuntor DIN | em cadastramento | unidade
153 | Quadros de Distribuicao eletrico sobrepor em Termoplástico antichama grau de proteção IP 40 para 6 disjuntores, com suporte para disjuntor DIN | em cadastramento | unidade
154 | Reator Eletronico 1 x 32/30W |  | unidade
155 | Reator Eletronico 2 x 32/30W | 3026000000137 | unidade
156 | Reator eletrônico 2x28wats, bivolt, para lampadas fluorescentes T5. Aplicações - Instalação profissional como lojas, escolas, prédios publicos, escritórios. | 302600000588 | Unidade
157 | Reator vapor metálico 400w -220v | 3026000000139 | unidade
158 | Refletor aluminio retangular soquete rosca E-40 para 1 lãmpada 400W | em cadastramento | unidade
159 | Refletor Led 100W Branco Frio Slim Voltagem: AC 85-265V ,Potência: 200W,Ângulo abertura: 140 graus, Carcaça: Aluminio,Certificação: CE, Cor luz: Branco Frio 6000k 15.000 LUMES,À prova d'água: IP66 | 3026000000436 | unidade
160 | Refletor Led 200W Branco Frio Slim Voltagem: AC 85-265V ,Potência: 200W,Ângulo abertura: 140 graus, Carcaça: Aluminio,Certificação: CE, Cor luz: Branco Frio 6000k 15.000 LUMES,À prova d'água: IP66 | 3026000000436 | unidade
161 | Refletor Led 50W Branco Frio Slim Voltagem: AC 85-265V ,Potência: 200W,Ângulo abertura: 140 graus, Carcaça: Aluminio,Certificação: CE, Cor luz: Branco Frio 6000k 15.000 LUMES,À prova d'água: IP66 | 3026000000436 | unidade
162 | Relé falta de fase trifásico 380v CA | 3026000000348 | Unidade
163 | Roldana Porcelana 72×72mm | 3042000000425 | unidade
164 | Soquete rabicho para lâmpada fluorescente 20/40w | em cadastramento | unidade
165 | Soquetes Antivibratório Lâmpada Fluorescente T8 T10 124E com parafuso | 3026000000223 | unidade
166 | Suporte para Isolador Roldana Porcelana 72×72mm | 3026000000253 | unidade
167 | Tampa cinza em pvc para condulete para interruptor | 3026000000335 | unidade
168 | Tampa cinza em pvc para condulete para interruptor duplo compativel com o interruptor | 3026000000335 | unidade
169 | Tampa cinza em pvc para condulete para interruptor triplo | 3026000000335 | unidade
170 | Tampa cinza em pvc para condulete para tomada dupla compativel com a tomada | em cadastramento | unidade
171 | Tampa cinza em pvc para condulete para 1 interruptor com tomada | em cadastramento | unidade
172 | Tampa cinza em pvc para condulete para 2 interruptor com tomada | em cadastramento | unidade
173 | Tampa cinza em pvc para condulete para um interruptor | 3026000000335 | unidade
174 | Tampa cinza em pvc para condulete para uma tomada | em cadastramento | unidade
175 | Tampa cinza em pvc cega | em cadastramento | unidade
176 | Testador Teste Crimpagem Cabo Rede Lan Rj45 Rj11 Telefonia Alimentação bateria alcalina de 9 VDC ,11 LEDs indicadores de conexão ,Botão de posição (ligado, desligado e Standby), Para cabos com conectores RJ-11 e RJ-45 Testa continuidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G (terra) | em cadastramento | unidade
177 | Tomada 10A 3P NBR Branco DT-99233.10 Dutotec | 3026000000433 | unidade
178 | Tomada 20A 3P NBR Branco DT-99233.20 Dutotec | 3026000000140 | unidade
179 | Tomada 2P +T de embutir 20A, com espelho. |  | Unidade
180 | Tomada 2P+T 10A de sobrepor. |  | Unidade
181 | Tomada 2P+T 20A de sobrepor. |  | Unidade
182 | Tomada de Embutir 4x2 - 2P+T 10A | 3026000000433 | unidade
183 | Tomada de sobrepor 3P+T 16A 380v | 3026000000259 | unidade
184 | Tomada de sobrepor 3P+T 32A 380v | 3026000000259 | unidade
185 | Tomada Multipla 2P+T, 5 tomadas (quíntupla), 10 A | 3026000000338 | unidade
186 | Tomada para piso 2p+t 10a | 3026000000433 | unidade
187 | Tomada para piso 2P+T 10A 250V |  | unidade
188 | Tomada para piso 2p+t 20a | 3026000000140 | unidade
189 | Tomada para piso 2P+T 20A 250V | 3026000000140 | unidade
190 | Tomada Sistema X 2P+T 10A 250V NBR14136 675060 | 3026000000433 | unidade
191 | Trilho DIN para fixar disjuntor DIN perfurado 35 mm barra com 2 metros | em cadastramento | unidade
Note on B3: ..: Descrição completa e usual no mercado, desde que tenham no mínimo 3 fornecedores aptos a fornecer o item.
Note on C3: ..: Inserir número do cadastro do material no SIPAC. Caso não haja, solicitar o cadastramento para a Comissão responsável pela análise e catalogação de produtos e serviços no módulo Catálogo de Materiais do Sipac (reitoria – Portaria 1.230/2017), através do e-mail catalogosipac@ifrs.edu.br. Esta providência deverá ser tomada antes da entrega da lista ao campus gerenciador, dentro dos prazos das INs PROAD 02 e 03/2017.
Note on D3: ..: Indicar a unidade de medida usual no mercado e que seja interessante para a administração e para as empresas.