## Relação de Itens
OBJETO DO PREGÃO: INSUMOS DE USO VETERINÁRIO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CATMAT/ CATSER | VALOR | Alvorada | Bento Gonçalves | Canoas | Caxias do Sul | Erechim | Farroupilha | Feliz | Ibirubá | Osório | Porto Alegre | Reitoria | Restinga | Rio Grande | Rolante | Sertão | Vacaria | Veranópolis | Viamão | TOTAL Qtde | TOTAL R$
1 | Agulha descartável estéril 0,8 x 40. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 439806 | [19 empty] | 0 | 0
2 | Agulha descartável estéril 1,2 x 40. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 439799 | [19 empty] | 0 | 0
3 | Agulha descartável estéril 1,6 x 40. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 439800 | [19 empty] | 0 | 0
4 | Aneis de borracha para caudectomia de ovinos. Unidade: embalagem com 100 unidades. | Embalagem | 452277 | [19 empty] | 0 | 0
5 | Aplicador de sêmen universal com trava. Para palhetas de 2mm e 3mm Fabricado em aço inox com 45cm de comprimento com possibilidade de trabalhar com palhetas de 2mm e 3mm. Para bovinos, tem comprimento apropriado ao tamanho do órgão genital da fêmea bovina, facilitando o manuseio e a deposição do sêmen. | Unidade | 421994 | [19 empty] | 0 | 0
6 | Arame galvanizado liso BWG 18. | Kg | 294690 | [19 empty] | 0 | 0
7 | Bainha p/ Aplicação de Sêmen em Bovinos. Embalagem com 500 unidades. | Unidade | 401980 | [19 empty] | 0 | 0
8 | Brinco grande Bovino sem marcação, para manejo de gado, e macho com ponta metálica, cor amarela. Unidade: Caixa com 25 brincos. | Caixa | 446063 | [19 empty] | 0 | 0
9 | Brinco mosquicida. Composição: Diazinon 30g, Clorpirifós 10g/100g. Uso Veterinário. Indicado para uso em bovinos de leite sem carência. Unidade: sachê com 20 brincos. Expert ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Unidade | 445279 | [19 empty] | 0 | 0
10 | Cartela para ovos. Capacidade 30 ovos. Material: papelão. | Unidade | 238681 | [19 empty] | 0 | 0
11 | Cumatetralil. Composição: 0,75% p/p. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Unidade: frasco 1kg. Racumin® pó ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco | 395339 | [19 empty] | 0 | 0
12 | Desinfetante, hidrocarbonetos derivados do coal-tar, fenóis, cresóis, emulsificante saponáceo. Composição: 56%, 105mg/ml, 105mg/ml, 155mg/ml. Forma farmacêutica: solução de uso externo. Unidade: lata de 500ml. Creolina ou similar. | Lata | 382498 | [19 empty] | 0 | 0
13 | Detergente ácido para ordenhadeira. Composição: Ácido fosfórico e tensoativos. Diluição para uso 0,25 a 0,5%. Unidade: Bombona de 5 litros. A-500 Premium ou similar | Unidade | 444549 | [19 empty] | 0 | 0
14 | Detergente alcalino clorado líquido, desengraxante e de elevado poder germicida. Com no mínimo 3% de cloro ativo. Aplicações: Utilizado na higiene de ordenhadeiras, tanques de frio e outros equipamentos da indústria de alimentos com lavagem CIP. Bombonas de 50 litros com torneira. | Unidade | 416419 | [19 empty] | 0 | 0
15 | Eletrificador de cerca elétrica. Características: Rede 220v. Alcance em linha reta de 3.500 m. Aprovados pelo INMETRO e em conformidades com as normas ABNT NBR NM 60335-1:2010 e ABNT NBR IEC 60335-2-76:2007. | Unidade | 389517 | [19 empty] | 0 | 0
16 | Filtro de leite descartável, para uso em ordenhadeira, modelo Westfalia Corto 6,5 x 47. Embalagem com 100 filtros. | Embalagem | 238965 | [19 empty] | 0 | 0
17 | Fio de Sutura Catgut Cromado 4-0, com agulha, comprimento 1,5 m, esterilizado. Unidade: Caixa com 24 fios. | Caixa | 281072 | [19 empty] | 0 | 0
18 | Fio Eletroplástico para cerca elétrica rural, unidade: rolo de 4mm x 500 metros. | Rolo | 449675 | [19 empty] | 0 | 0
19 | Kit Cabo de Porteira com Mola para 5 m e Isoladores c/ Parafuso c/ Ganchos para Engate | Unidade | 276134 | [19 empty] | 0 | 0
20 | Lâmina de bisturi esterilizada nº 22. Unidade: Caixa com 100 lâminas. | Caixa | 242918 | [19 empty] | 0 | 0
21 | Lampâdas inframervelhas vidro liso 250w, 220v, para usar no escamoteador | Unidade | 350633 | [19 empty] | 0 | 0
22 | Lona plástica dupla face. Cor preto/branco. Utilização: silagem. Medidas: 8m x 100m. Espessura 200 micras. Unidade: Bobina de 80kg. | Bobina | 277470 | [19 empty] | 0 | 0
23 | Luva de látex para procedimentos tamanho G, caixas com 100 unidades. | Caixa | 231750 | [19 empty] | 0 | 0
24 | Luva de látex para procedimentos tamanho P, caixas com 100 unidades. | Caixa | 269894 | [19 empty] | 0 | 0
25 | Luvas Descartáveis Super Sensitivas. Cor laranja. Extrema sensibilidade e total segurança em palpação, inseminação, necrópsia e obstetrícia. Comprimento de 92 cm, com dedos. Caixas com 100 unidades. | Caixa | 329894 ou 417972 | [19 empty] | 0 | 0
26 | Luvas para inseminação artificial do tipo NECK. Caixa com 50 unidades | Caixa | 329894 | [19 empty] | 0 | 0
27 | Mamadeira para bezerras de 2,0 a 2,5 litros com alça e chupeta. | Unidade | 309657 | [19 empty] | 0 | 0
28 | Marcador para Brinco de cor preta. | Unidade | 246874 | [19 empty] | 0 | 0
29 | Pinça obstétrica veterinária em aço inox 30cm. | Unidade | 300569 | [19 empty] | 0 | 0
30 | Raticida em bloco extrusado a base de Difetialona. Rodilon Bloco Extrusado ou similares. Unidade: saco de 1kg contendo 66 a 67 blocos de 15g. | Kg | 410373 | [19 empty] | 0 | 0
31 | Raticida granulado Bromodiolone 3-(-4 hidroxi-2 ecxacromeno 3- IL) – 3 fenil-bromodifenil ) 1-propamolo 0,005% + cereais 99%. Unidade: pacotes de 1kg contendo 40 saches de 25g. | Kg | 380125 | [19 empty] | 0 | 0
32 | Sanitizante para ordenha circuito C.I.P. bactericida de amplo espectro que não deixa resíduos inibidores. Composição: Ácido peracético 5%, estabilizantes. Diluição a 3%. | Litro | 445470 | [19 empty] | 0 | 0
33 | Seringa descartável 50 ml. | Unidade | 439631 | [19 empty] | 0 | 0
34 | Seringa descartável de 20 ml. | Unidade | 439627 | [19 empty] | 0 | 0
35 | Seringas descartáveis de 10 ml com agulha hipodérmica. | Unidade | 439709 | [19 empty] | 0 | 0
36 | Seringas descartáveis de 5 ml com agulha. | Unidade | 439693 | [19 empty] | 0 | 0
37 | Sonda Esofágica Thygessen para Empurrar ou Extrair Corpos, 1,75 m comprimento. | Unidade | 440190 | [19 empty] | 0 | 0
38 | Sonda oral para bezerros em aço inox, com garrafa plástica. | Unidade | 440190 | [19 empty] | 0 | 0
39 | Termômetro digital veterinário para aferição de temperatura corporal animal. Uso veterinário. | Unidade | 435805 | [19 empty] | 0 | 0
40 | Tesoura para cortar cascos de ovinos | Unidade | 327309 | [19 empty] | 0 | 0
41 | Vareta plástica para cerca elétrica, com 114cm de comprimento total, com duas pontas de aço galvanizado, com proteção contra raio ultra violeta. Cor branco ou amarelo. | Unidade | 437373 | [19 empty] | 0 | 0
42 | Levanta Segurador de Bovinos | Unidade | 445444 | [19 empty] | 0 | 0
43 | Tosquiadeira profissional industrial ovino com motor suspenso, com afiador, 220V, 2.800rpm, extensão do cabo 1,5m, chaves para manutenção e regulagem, pincel e bisnaga de óleo. | Unidade | 410900 | [19 empty] | 0 | 0
44 | Máquina de tosquia para Ovinos 220V com potência mínima de 380W e 2500 RMP, contendo cabeçote, pente e cortante. Com maleta para transporte, escova de carbono, chave de fenda, escova para limpeza. | Unidade | 410900 | [19 empty] | 0 | 0
45 | Alicate cauterizador para caudectomia de suínos, elétrico, 220V. | Unidade | 230664 | [19 empty] | 0 | 0
46 | Aparelho para exame Hematológico automático , 23 parâmetros (GV, GB, Linf%, Mid%, Gran%, Linf#, Mid#, Gran#, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC, Histograma PLT, P-LCR). Precisão: WBC < 0,5%, RBC < 0,5%, HGB < 0,5%, PLT < 2% Diluição, mistura, lavagem e limpeza automática da probe interna e externa.Tela de 8.4” colorida, Consumo de reagente c: 32ml de diluente, 8ml de lavagem, 0,4ml de lise, por teste. Armazenamento: Mais de 100 mil resultados da amostra. Com conexão ao computador; Impressora termo sensivel. 220V | Unidade | 439797 | [19 empty] | 0 | 0
47 | Aparelho Bioquímico inteligente com banho maria integrado e tela touch screen colorida, 9 incubadoras, 3 temporizadores, Citometria de Fluxo e o modo de teste compatível, Curva em tempo real, 80 itens de teste pré-programado, Memória para 10.000 resultados, Função “hibernar” das luzes, Interface de RD232 para conexão com PC. Modo de teste: Cinética, ponto final, dois pontos, absorção; Comprimentos de onda precisão de 2nm: 7 filtros (340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 nm). Faixa de absorbância: 0 ~4.500, Precisão de absorbância: fora 0.0001, dentro: 0.00001; 3 temporizadores. Citometria de Fluxo: 32 uL, vidro de quartzo, 10 mm; Lâmpada de halogêneo com vida longa 6V 10 W CPU: ARM série de alta velocidade; impressora térmica sensível interna. Interface: RS-232. 220 V 50 ~ 60 Hz. Testes: ALT,AST, ALP, T-BIL, D-BIL, TP, ALB,TTT, CHE, NH3, BUN, CRE, UA, URE, CO2, Y-GT, T-CHO, TG, HDL-C, LDL-C, CK, CK-MB, LDH, IGA, IGG,IGM, Proteína C3, GLU , HGB, AMS. | Unidade | 429496 | [19 empty] | 0 | 0
48 | Reagente para diagnóstico clínico , tipo:conjunto completo, características adicionais:para equipamento hematologia - hemograma, componentes adicionais:hemolisantes, diluentes, calibradores, controles, outros componentes:soluções de limpeza | Unidade | 399552 | [19 empty] | 0 | 0
49 | Reagente para diagnóstico clínico , características adicionais:para analisador bioquímico, componentes adicionais:soluções padrão, outros componentes:glicose e lactato | Unidade | 446607 | [19 empty] | 0 | 0
50 | Ultrassom portátil para bovinos com transdutor linear multifrequencial blindado com faixas de frequência de 4.5/5.5/6.5/7.5 MHz. Tela LCD de 5.7’, 256 Escalas de Cinza, 04 Pontos Focais, Frame Rate com 30 q/s, Zoom, 08 Magnificações de profundidade, Memória Interna para armazenar 100 imagens, Cine loop de 256 quadros, Modo de Exibição: B, 2B, 4B, B/M, M, Exibição de 08 tipos de Pseudo Color, Reversão de Imagem, Controle Inteligente de Ganho Total, Proximal e Distal, Realce da profundidade, 04 Níveis de Correção de Gamma, 04 Níveis de Reforço de Borda para imagens processadas, Software para: 1.Geral 2.Bovino, 3.Equino,4. Canino, 5. Felino, 6.Cardio & Outros; Medidas Normais: Distância, circunferência, área, volume, ângulo, estenose; Medidas e análises Obstétrica: EDD e GA de Bovinos, Equinos, Caninos, Felinos, Ovinos e Caprinos; Medidas e análises Cardíaca: Pacote de software para medição de rotina (profundidade, inclinação, frequência cardíaca e ciclo cardíaco); Relatório Obstétrico (Nome, idade e sexo do Paciente, nome do Hospital ou Clínica, data e horas);Guia de Punção com duas linhas de orientação com ajuste de ângulo e posição; 06 tipos de definição de grade para medição rápida; Calculo automático de percentual de gordura e de percentual de carne magra suína; 02 Baterias com duração aproximada de 2-3 horas; Controle externo para congelamento e descongelamento da imagem; Porta USB para Pen Drive; Saída para Impressora; Saída PAL / NTSC; 110/220V automático com Energy Saving; Case de Couro. Mínimo de 02 Anos de Garantia. | Unidade | 449853 - | [19 empty] | 0 | 0
51 | Aparelho Repelente Eletrônico , área de abrangência de 150 m², bivolt, aplicação: repelir ratos e morcegos. | Unidade | 449584 | [19 empty] | 0 | 0
52 | REDE DE CAPTURA PUÇA - puçá reforçado, estrutura em aço galvanizado, malha 20mm nylon seda multifilamento sem nós fio 210/24. Dimensão minima de 50cm x 40cm e 60cm de profundidade. Com cabo. | UNIDADE | 254683 | [19 empty] | 0 | 0
53 | Tarrafa c/argola, fio 0,40, malha 25mm fio 0,40. Altura minima 3.00 m. Circunferência mínima 25 m. | UNIDADE | 225215 | [19 empty] | 0 | 0
54 | Tarrafa, fio 0,60, malha 40mm. Altura 3,0 m. Circunferência mínima 25 m. | UNIDADE | 225215 | [19 empty] | 0 | 0
55 | Comedouros adulto pendular. Corpo em aço galvanizado. Prato plástico(PP)-aletados. volume: 16 e 20 Kg de capacidade Atendimento: 50 Aves. | UNIDADE | 250022 | [19 empty] | 0 | 0
56 | Comedouro tubular infantil 5 kg. Fabricado em chapa 0,30mm galvanizada; possuindo regulagem na travessa superior em conjunto com a haste; o prato com (28 cm de diâmetro). Anel anti-desperdício. | UNIDADE | 274962 | [19 empty] | 0 | 0
57 | Bebedouro Pendular automático para aves adultas, material plástico. Equipado com válvula pendular GRT, cor laranja; Capacidade de atendimento: 80 a 100 aves; Completo, com mangueira, válvula, corda, adaptador, regulador de altura, massa; Vendido por unidade. Descrição técnica: Dimensão: 0,014 m3 . Peso: 1 Kg. | UNIDADE | 222546 | [19 empty] | 0 | 0
58 | Bebedouro infantil para aves, tipo sifão. Composto de 2 partes não rosqueáveis: Cone e prato, capacidade para 3 litros de água; cor branca; capacidade de atendimento: 80 a 100 pintinhos. | UNIDADE | 222539 | [19 empty] | 0 | 0
59 | Colmeia tipo Langstroth padrão internacional, composta por: 1 (um) ninho c/ fundo fixo, tamparemovível com proteção aluminizada, 10 quadros de ninho com arame inox 0,40 mm, com ilhóis, esticados, 1 (uma) Melgueira 14,5 cm de altura, composta por: 10 quadros de melgueira do tipo Hoffman com arame inox 0,40 mm, com ilhóis, esticados toda confeccionada em madeira de lecertificada, seca tratada, com densidade mínima de 0,610 g/cm3, preferencialmente Louro Canela (Octea Fragantíssima), excetuandose o Eucaliptus sp, montada e imunizada. /pintada na cor azul com tinta atóxica. | UNIDADE | 287659 | [19 empty] | 0 | 0
60 | Carretilha Elétrica De Incrustar Cera, Ferramenta Apicultura. Tensão: 220 V. Potência: 30W. Comprimento: carretilha, 21 cm. Cabo de força: 100 cm | UNIDADE | 332536 | [19 empty] | 0 | 0
61 | Gaiolas para coelhos, fabricada em arrame galvanizado, tendo medidas de 80 x 60 x 40 cm (C x L x A), com comedor metálico externo, fenador embutido. | UNIDADE | 296143 | [19 empty] | 0 | 0
62 | Bebedouro tipo chupeta para coelhos. Corpo e pino em latão laminado, mola de aço inox, vedação de borracha sintética. | UNIDADE | 297018 | [19 empty] | 0 | 0
63 | Ratoeira porta isca para controle de ratos e roedores em geral, com chave protetora material pvc. MEDIDAS: 28cm x 21cm x 10cm. | UNIDADE | 401272 | [19 empty] | 0 | 0
64 | Campânula á Gás GLP para aquecimento de aves. Fornecimento mínimo de 1200 kcal/H. Fixação em 3 Pontos através de correntes. Utiliza gás GLP de botijão de 13 quilos. Acompanha mangueira e regulador de Gás. | UNIDADE | 250020 | [19 empty] | 0 | 0
65 | Inoculante bacteriano específico para fermentação de silagem de planta inteira de milho, com anti-fúngico, desclorificante, com corante azul em pó, totalmente solúvel em água, frascos com 50g. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco | 424078 | [19 empty] | 0 | 0
#NAME?
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO (R$)
#NAME?