## PLANILHA ORCAMENTARIA
[8 empty] | % DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO | VALOR FINAL
[8 empty] | 0% | 265055.97
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | % DESCONTO OFERTADO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 3593.2 | 0% | 3593.2
1.1 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 1.48 | 114.69 | 169.74 | 0% | 169.74
1.2 | 02.19.03 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA | SUDECAP | M2 | 114.37 | 17.01 | 1945.43 | 0% | 1945.43
1.3 | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 25.38 | 9.58 | 243.14 | 0% | 243.14
1.4 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 42.46 | 2.23 | 94.69 | 0% | 94.69
1.5 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 7.85 | 10.2 | 80.07 | 0% | 80.07
1.6 | 65000048 | REMOCAO CARPETE TEXTIL/VINÍLICO MANTA - PISO | COPASA | M2 | 30.27 | 2.41 | 72.95 | 0% | 72.95
1.7 | 02.10.03 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO | SUDECAP | M2 | 45.73 | 15.39 | 703.78 | 0% | 703.78
1.8 | 14.050.001 (E) | DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | SIURB | M2 | 2.86 | 99.09 | 283.4 | 0% | 283.4
2 | PISOS | [5 empty] | 22372.63 | 0% | 22372.63
2.1 | S130103 | Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm | IOPES | m2 | 118.46 | 16.38 | 1940.37 | 0% | 1940.37
2.2 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 88.19 | 121.59 | 10723.02 | 0% | 10723.02
2.3 | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 30.27 | 176.1 | 5330.55 | 0% | 5330.55
2.4 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | SINAPI | M | 27 | 152.15 | 4108.05 | 0% | 4108.05
2.5 | MOD901400 | Marmorista - assentamento de mármore e granito (desonerado) | SCO | h | 8 | 33.83 | 270.64 | 0% | 270.64
3 | PAREDES E FORROS | [5 empty] | 33952.28 | 0% | 33952.28
3.1 | - | 04.001.016 (E) ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO | SIURB | M2 | 9.35 | 196.36 | 1835.97 | 0% | 1835.97
3.2 | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 117.73 | 37.1 | 4367.78 | 0% | 4367.78
3.3 | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | M2 | 93.71 | 222.46 | 20846.73 | 0% | 20846.73
3.4 | 04.003.074 (E) | ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA SISTEMA DE DRYWALL | SIURB | M2 | 50.03 | 44.33 | 2217.83 | 0% | 2217.83
3.5 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 42.46 | 84.72 | 3597.21 | 0% | 3597.21
3.6 | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16 | 27.86 | 445.76 | 0% | 445.76
3.7 | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | SINAPI | M | 20 | 32.05 | 641 | 0% | 641
4 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 65426.07 | 0% | 65426.07
4.1 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 1491.65 | 4474.95 | 0% | 4474.95
4.2 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 1387.89 | 1387.89 | 0% | 1387.89
4.3 | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 1319.43 | 1319.43 | 0% | 1319.43
4.4 | 00020017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 65.6 | 12.73 | 835.09 | 0% | 835.09
4.5 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 7.75 | 635.63 | 4926.13 | 0% | 4926.13
4.6 | 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 38.05 | 783.79 | 29823.21 | 0% | 29823.21
4.7 | 00010496 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | SINAPI | M2 | 40.65 | 525 | 21341.25 | 0% | 21341.25
4.8 | 14.001.003 (E) | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | SIURB | M2 | 7.75 | 170.08 | 1318.12 | 0% | 1318.12
5 | PINTURAS | [5 empty] | 20586.71 | 0% | 20586.71
5.1 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 117.73 | 12.56 | 1478.69 | 0% | 1478.69
5.2 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 591.6 | 3.86 | 2283.58 | 0% | 2283.58
5.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 591.6 | 14.15 | 8371.14 | 0% | 8371.14
5.4 | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 42.46 | 33.98 | 1442.79 | 0% | 1442.79
5.5 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 379.1 | 16.55 | 6274.1 | 0% | 6274.1
5.6 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 24.68 | 17.52 | 432.39 | 0% | 432.39
5.7 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 12.05 | 25.23 | 304.02 | 0% | 304.02
6 | ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 19901.81 | 0% | 19901.81
6.1 | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 1429.23 | 1429.23 | 0% | 1429.23
6.2 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 600 | 5.02 | 3012 | 0% | 3012
6.3 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 18 | 54.49 | 980.82 | 0% | 980.82
6.4 | 00038784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | SINAPI | UN | 8 | 66.92 | 535.36 | 0% | 535.36
6.5 | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | SINAPI | UN | 16 | 32.99 | 527.84 | 0% | 527.84
6.6 | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 20 | 15.27 | 305.4 | 0% | 305.4
6.7 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 40 | 30.02 | 1200.8 | 0% | 1200.8
6.8 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 40 | 24.97 | 998.8 | 0% | 998.8
6.9 | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 1427.84 | 1427.84 | 0% | 1427.84
6.10 | 00039599 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | SINAPI | M | 200 | 7.87 | 1574 | 0% | 1574
6.11 | 00039601 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | SINAPI | UN | 12 | 32.81 | 393.72 | 0% | 393.72
6.12 | 11.11.78 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA - 200X50MM (LXH), INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E SUPORTE REF 97241 | SUDECAP | M | 50 | 150.32 | 7516 | 0% | 7516
7 | HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | [5 empty] | 2464.13 | 0% | 2464.13
7.1 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 846.76 | 846.76 | 0% | 846.76
7.2 | 00020231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | SINAPI | M | 2.1 | 69.95 | 146.89 | 0% | 146.89
7.3 | 00001743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | SINAPI | UN | 1 | 215.27 | 215.27 | 0% | 215.27
7.4 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 208.87 | 208.87 | 0% | 208.87
7.5 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 552.55 | 552.55 | 0% | 552.55
7.6 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 43.42 | 43.42 | 0% | 43.42
7.7 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 330.12 | 330.12 | 0% | 330.12
7.8 | S140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | IOPES | pt | 1 | 63.11 | 63.11 | 0% | 63.11
7.9 | S140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | IOPES | pt | 1 | 57.14 | 57.14 | 0% | 57.14
8 | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 9496.9 | 0% | 9496.9
8.1 | IT 02.05.0201 (/) | Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 48.000 BTU. Fornecimento e instalação. | SCO | m | 35 | 271.34 | 9496.9 | 0% | 9496.9
9 | PPCI | [5 empty] | 32119.55 | 0% | 32119.55
9.1 | HIDRANTES | [5 empty] | 15957.17 | 0% | 15957.17
9.1.1 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16 | 29.34 | 469.44 | 0% | 469.44
9.1.2 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 32 | 23.94 | 766.08 | 0% | 766.08
9.1.3 | I067094 | ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL 2.1/2" | IOPES | UN | 9 | 152.84 | 1375.56 | 0% | 1375.56
9.1.4 | 00000787 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | SINAPI | UN | 9 | 43.68 | 393.12 | 0% | 393.12
9.1.5 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 40 | 108.81 | 4352.4 | 0% | 4352.4
9.1.6 | 00010892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 4 | 232.05 | 928.2 | 0% | 928.2
9.1.7 | COT-001 | Mangotinho p/combate a incêndio 1'' x 30m c/esguicho de neblina |  | un | 1 | 698.33 | 698.33 | 0% | 698.33
9.1.8 | 00011746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" | SINAPI | UN | 9 | 97.12 | 874.08 | 0% | 874.08
9.1.9 | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 20 | 8.68 | 173.6 | 0% | 173.6
9.1.10 | 00039246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 400 | 6.73 | 2692 | 0% | 2692
9.1.11 | 10.90.32 | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511 | SUDECAP | UN | 4 | 255.36 | 1021.44 | 0% | 1021.44
9.1.12 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 6 | 368.82 | 2212.92 | 0% | 2212.92
9.2 | CENTRAL DE ALARME | [5 empty] | 3476.8 | 0% | 3476.8
9.2.1 | I049860 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL TP QUEBRA VIDRO | IOPES | UN | 9 | 111.22 | 1000.98 | 0% | 1000.98
9.2.2 | 56566 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA NÃO-ANALÓGICO PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS | SIURB | Un | 3 | 184.19 | 552.57 | 0% | 552.57
9.2.3 | 09.010.053 (E) | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS | SIURB | UN | 1 | 1670.35 | 1670.35 | 0% | 1670.35
9.2.4 | CABO RESTINGA | Cabo p/ alarme de Incêndio 3 x 1,5 mm² - Blindado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 45 | 5.62 | 252.9 | 0% | 252.9
9.3 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1698.36 | 0% | 1698.36
9.3.1 | 00037558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 28 | 27.96 | 782.88 | 0% | 782.88
9.3.2 | I067067 | SINALIZ DE EMERGENCIA (SAIDA) ACRILICA AUTONOMA | IOPES | UN | 9 | 101.72 | 915.48 | 0% | 915.48
9.4 | ALARME | [5 empty] | 8226.49 | 0% | 8226.49
9.4.1 | I049170 | CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 4 LACOS ATE 256 ENDERECOS | IOPES | UN | 1 | 2436.7 | 2436.7 | 0% | 2436.7
9.4.2 | CABO ALARME | Cabo p/ alarme de Incêndio 3x1,5+2x2,5mm² - Blindado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 100 | 10.19 | 1019 | 0% | 1019
9.4.3 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***SIRENE*** | SINAPI | UN | 10 | 17.35 | 173.5 | 0% | 173.5
9.4.4 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***CENTRAL DE ALARME*** | SINAPI | UN | 1 | 15 | 15 | 0% | 15
9.4.5 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***ACIONADOR BOTOEIRA*** | SINAPI | UN | 10 | 15 | 150 | 0% | 150
9.4.6 | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 ***COR VERMELHA*** | SINAPI | UN | 15 | 25.53 | 382.95 | 0% | 382.95
9.4.7 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ***COR VERMELHA*** | SINAPI | UN | 130 | 12.2 | 1586 | 0% | 1586
9.4.8 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ***COR VERMELHA*** | SINAPI | UN | 10 | 19.39 | 193.9 | 0% | 193.9
9.4.9 | 00039346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR ***TAMPA CEGA COR VERMELHA*** | SINAPI | UN | 15 | 3.82 | 57.3 | 0% | 57.3
9.4.10 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 40 | 30.02 | 1200.8 | 0% | 1200.8
9.4.11 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 40 | 24.97 | 998.8 | 0% | 998.8
9.4.12 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 12.54 | 12.54 | 0% | 12.54
9.5 | PLACAS | [5 empty] | 1367.79 | 0% | 1367.79
9.5.1 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** SAÍDA ACIMA PORTA P14 *** | SINAPI | UN | 35 | 15 | 525 | 0% | 525
9.5.2 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***SAÍDA P17 *** | SINAPI | UN | 9 | 15 | 135 | 0% | 135
9.5.3 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***ORIENTAÇÃO SAÍDA ESQUERDA P13E *** | SINAPI | UN | 9 | 15 | 135 | 0% | 135
9.5.4 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** ORIENTAÇÃO SAÍDA DIREITA P13D *** | SINAPI | UN | 9 | 15 | 135 | 0% | 135
9.5.5 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** SAÍDA RAMPA A ESQUERDA P15E *** | SINAPI | UN | 2 | 15 | 30 | 0% | 30
9.5.6 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** SAÍDA ESCADA A DIREITA P16D *** | SINAPI | UN | 1 | 15 | 15 | 0% | 15
9.5.7 | 00037560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** RISCO CHOQUE ELÉTRICO P9 *** | SINAPI | UN | 7 | 29.53 | 206.71 | 0% | 206.71
9.5.8 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 23.26 | 186.08 | 0% | 186.08
9.6 | EXTINTOR | [5 empty] | 1392.94 | 0% | 1392.94
9.6.1 | I067043 | EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG ***3A40BC*** | IOPES | UN | 4 | 202.21 | 808.84 | 0% | 808.84
9.6.2 | 73.55.26 | ABRIGO PARA EXTINTOR INCÊNDIO 75 X 30 X 25 CM | SUDECAP | UN | 2 | 240 | 480 | 0% | 480
9.6.3 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***EXTINTOR ABC*** | SINAPI | UN | 2 | 17.35 | 34.7 | 0% | 34.7
9.6.4 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ***EXTINTOR CO2*** | SINAPI | UN | 4 | 17.35 | 69.4 | 0% | 69.4
10 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 2131.5 | 0% | 2131.5
10.1 | S030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | IOPES | m3 | 25 | 85.26 | 2131.5 | 0% | 2131.5
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 53011.19 | 0% | 53011.19
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 212044.78 | 0% | 212044.78
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 265055.97 | 0% | 265055.97

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 3593.2 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 3593.2 |  |  |  | 3593.2
2 | PISOS | 22372.63 |  | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 11186.31 | 5593.16 | 5593.16 | 22372.63
3 | PAREDES E FORROS | 33952.28 |  | 25% | 50% | 25% | 100%
|  |  |  | 8488.07 | 16976.14 | 8488.07 | 33952.28
4 | ESQUADRIAS | 65426.07 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 16356.52 | 16356.52 | 16356.52 | 16356.51 | 65426.07
5 | PINTURAS | 20586.71 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 10293.35 | 10293.36 | 20586.71
6 | ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO | 19901.81 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 4975.45 | 4975.45 | 4975.45 | 4975.46 | 19901.81
7 | HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | 2464.13 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 616.03 | 616.03 | 616.03 | 616.04 | 2464.13
8 | CLIMATIZAÇÃO | 9496.9 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 2374.22 | 2374.22 | 2374.22 | 2374.24 | 9496.9
9 | PPCI | 32119.55 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 8029.88 | 8029.88 | 8029.88 | 8029.91 | 32119.55
10 | SERVIÇOS FINAIS | 2131.5 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 532.87 | 532.87 | 532.87 | 532.89 | 2131.5
11 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 53011.19 | 17.2% | 24.78% | 31% | 27.02% | 100%
|  |  | 9118.03 | 13138.05 | 16434.53 | 14320.58 | 53011.19
|  | 265055.97 | 45596.2 | 65697.4 | 82182.15 | 71580.22 | 265055.97
|  |  | 45596.2 | 111293.6 | 193475.75 | 265055.97
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO O DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO DE: | [6 empty] | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 3593.2 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 3593.2 |  |  |  | 3593.2
2 | PISOS | 22372.63 |  | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 11186.31 | 5593.16 | 5593.16 | 22372.63
3 | PAREDES E FORROS | 33952.28 |  | 25% | 50% | 25% | 100%
|  |  |  | 8488.07 | 16976.14 | 8488.07 | 33952.28
4 | ESQUADRIAS | 65426.07 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 16356.52 | 16356.52 | 16356.52 | 16356.51 | 65426.07
5 | PINTURAS | 20586.71 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 10293.35 | 10293.36 | 20586.71
6 | ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO | 19901.81 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 4975.45 | 4975.45 | 4975.45 | 4975.46 | 19901.81
7 | HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | 2464.13 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 616.03 | 616.03 | 616.03 | 616.04 | 2464.13
8 | CLIMATIZAÇÃO | 9496.9 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 2374.22 | 2374.22 | 2374.22 | 2374.24 | 9496.9
9 | PPCI | 32119.55 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 8029.88 | 8029.88 | 8029.88 | 8029.91 | 32119.55
10 | SERVIÇOS FINAIS | 2131.5 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 532.87 | 532.87 | 532.87 | 532.89 | 2131.5
11 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 53011.19 | 17.2% | 24.78% | 31% | 27.02% | 100%
|  |  | 9118.03 | 13138.05 | 16434.53 | 14320.58 | 53011.19
|  | 265055.97 | 45596.2 | 65697.4 | 82182.15 | 71580.22 | 265055.97
|  |  | 45596.2 | 111293.6 | 193475.75 | 265055.97