## PLANILHA ORCAMENTARIA
[8 empty] | % DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO | VALOR FINAL
[8 empty] | 0% | 389877.18
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | % DESCONTO OFERTADO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 27623.86 | 0% | 27623.86
1.1 | 010004 | Placa da obra em chapa galvanizada | SEDOP | m² | 2 | 860.12 | 1720.24 | 0% | 1720.24
1.2 | S04554 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | ORSE | m | 80 | 35.09 | 2807.2 | 0% | 2807.2
1.3 | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 6 | 1451.1 | 8706.6 | 0% | 8706.6
1.4 | S020356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | IOPES | ms | 6 | 1142.17 | 6853.02 | 0% | 6853.02
1.5 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 80 | 94.21 | 7536.8 | 0% | 7536.8
2 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 15543.95 | 0% | 15543.95
2.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 215.49 | 11.07 | 2385.47 | 0% | 2385.47
2.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 215.49 | 37.54 | 8089.49 | 0% | 8089.49
2.3 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 108.87 | 9.02 | 982.01 | 0% | 982.01
2.4 | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 108.87 | 37.54 | 4086.98 | 0% | 4086.98
3 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | [5 empty] | 11165.35 | 0% | 11165.35
3.1 | 13.025.0060-A | ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE, GRANITO OU AFINS, EXCLUSIVE ESTES, ATE 20CM DE LARGURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015 | EMOP | M | 85.41 | 62.8 | 5363.75 | 0% | 5363.75
3.2 | I033511 | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM | IOPES | M | 85.41 | 47.91 | 4091.99 | 0% | 4091.99
3.3 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | SINAPI | M | 11.56 | 147.89 | 1709.61 | 0% | 1709.61
4 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 21534.59 | 0% | 21534.59
4.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 20.88 | 1031.35 | 21534.59 | 0% | 21534.59
5 | PORTAS | [5 empty] | 11908.13 | 0% | 11908.13
5.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 1530.45 | 4591.35 | 0% | 4591.35
5.2 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 1879.07 | 1879.07 | 0% | 1879.07
5.3 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 52.49 | 44.87 | 2355.23 | 0% | 2355.23
5.4 | ED-49588 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | SETOP | un | 1 | 437.14 | 437.14 | 0% | 437.14
5.5 | 14.008.0035-A | PORTA DE MADEIRA, EM COMPENSADO, COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (160X210X3, 5)CM, 2 FOLHAS, MARCO DE (7X3)CM, PORTA E MARCO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTADE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, CONFORME ABNT NBR 15930, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 2645.34 | 2645.34 | 0% | 2645.34
6 | PINTURAS | [5 empty] | 10646.28 | 0% | 10646.28
6.1 | TETO | [5 empty] | 5949.75 | 0% | 5949.75
6.1.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 108.87 | 4.87 | 530.2 | 0% | 530.2
6.1.2 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 108.87 | 29.1 | 3168.12 | 0% | 3168.12
6.1.3 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 108.87 | 20.68 | 2251.43 | 0% | 2251.43
6.2 | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 4272.3 | 0% | 4272.3
6.2.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 164.13 | 4.87 | 799.31 | 0% | 799.31
6.2.2 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 164.13 | 21.16 | 3472.99 | 0% | 3472.99
6.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 424.23 | 0% | 424.23
6.3.1 | 09115.8.9.8 | PINTURA com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida | DEOSP | M2 | 24.78 | 17.12 | 424.23 | 0% | 424.23
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO | [5 empty] | 58049.75 | 0% | 58049.75
7.1 | DPO-EL0001 | Cabo de cobre seção nominal 2,5 mm², flexível, classe 4 ou 5,isolação em PVC/A 450/750v, anti-chama BWF-B (ref.técnica Afumex Green) - Fornecimento e instalação. | Composições Próprias | m | 1250 | 5.25 | 6562.5 | 0% | 6562.5
7.2 | DPO-EL0002 | Cabo de cobre seção nominal 4,0 mm², flexível, classe 4 ou 5,isolação em PVC/A 450/750v, anti-chama BWF-B (ref.técnica Afumex Green) - Fornecimento e instalação. | Composições Próprias | m | 100 | 7.33 | 733 | 0% | 733
7.3 | DPO-EL0003 | Cabo de cobre seção nominal 6,0 mm², flexível, classe 4 ou 5,isolação em PVC/A 450/750v, anti-chama BWF-B (ref.técnica Afumex Green) - Fornecimento e instalação. | Composições Próprias | m | 90 | 9.63 | 866.7 | 0% | 866.7
7.4 | DPO-EL0005 | Cabo de cobre seção nominal 16 mm², flexível, classe 4 ou 5,isolação em PVC/A 450/750v, anti-chama BWF-B (ref.técnica Afumex Green) - Fornecimento e instalação. | Composições Próprias | m | 102 | 22.49 | 2293.98 | 0% | 2293.98
7.5 | DPO-EL0006 | Cabo de cobre seção nominal 25 mm², flexível, classe 4 ou 5,isolação em PVC/A 450/750v, anti-chama BWF-B (ref.técnica Afumex Green) - Fornecimento e instalação. | Composições Próprias | m | 10 | 37.25 | 372.5 | 0% | 372.5
7.6 | S06387 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) COM tampa | ORSE | un | 6 | 697.57 | 4185.42 | 0% | 4185.42
7.7 | ED-51017 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTE DE COBRE DE ALTA CAMADA, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 3/4", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA HASTE | SETOP | un | 1 | 1446.95 | 1446.95 | 0% | 1446.95
7.8 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE COM TAMPA (Laboratórios) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 44.94 | 269.64 | 0% | 269.64
7.9 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 16 | 14.28 | 228.48 | 0% | 228.48
7.10 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 14.28 | 28.56 | 0% | 28.56
7.11 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 15.54 | 15.54 | 0% | 15.54
7.12 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 16.78 | 16.78 | 0% | 16.78
7.13 | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 30.83 | 61.66 | 0% | 61.66
7.14 | S00452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | ORSE | un | 2 | 138.66 | 277.32 | 0% | 277.32
7.15 | S11561 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | ORSE | un | 2 | 775.29 | 1550.58 | 0% | 1550.58
7.16 | S09041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | ORSE | un | 4 | 109.44 | 437.76 | 0% | 437.76
7.17 | DPO-EL0014 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 20mm (3/4"), inclusive conexões, curvas, conduletes e fixação - Fornecimento e instalação. | Composições Próprias | m | 167 | 29.35 | 4901.45 | 0% | 4901.45
7.18 | S13610 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024 | ORSE | m | 56 | 59.43 | 3328.08 | 0% | 3328.08
7.19 | DPO-EL0017 | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi-pesado, DN 50 mm (2"), inclusive conexões, curvas, e fixação - Fornecimento e instalação. | Composições Próprias | m | 9 | 54.04 | 486.36 | 0% | 486.36
7.20 | I03867 | Eletroduto corrugado flexivel Ø 1 1/4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) | ORSE | m | 75 | 6.56 | 492 | 0% | 492
7.21 | DPO-EL0027 | Eletrocalha PERFURADA 38 x 38 (PERFILADO), pré-galv, chapa 18, inclusive conexões, com todos os elementos para derivação, suportes, fixação através de vergalhões e adaptadores - fornecimento e instalação. | Composições Próprias | m | 74 | 75.16 | 5561.84 | 0% | 5561.84
7.22 | DPO-EL0028 | Eletrocalha LISA 50 x 50 mm, pré-galv com tampa, chapa 18, inclusive conexões, com todos os elementos para derivação, suportes, fixação através de vergalhões e adaptadores (QD2 e QD3) - fornecimento e instalação. | Composições Próprias | m | 5 | 66.03 | 330.15 | 0% | 330.15
7.23 | DPO-EL0030 | Eletrocalha LISA 100 x 75 mm, pré-galv com tampa, chapa 18, inclusive conexões, com todos os elementos para derivação, suportes, fixação através de vergalhões e adaptadores (QDG1) - fornecimento e instalação. | Composições Próprias | m | 4 | 109.55 | 438.2 | 0% | 438.2
7.24 | DPO-EL0031 | Eletrocalha perfurada 100 x 75 mm, pré-galv sem tampa, chapa 18, inclusive conexões, com todos os elementos para derivação, suportes, fixação através de vergalhões e adaptadores - fornecimento e instalação. | Composições Próprias | m | 10 | 90.96 | 909.6 | 0% | 909.6
7.25 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (banheiros, refletores externos) | SINAPI | UN | 5 | 42.98 | 214.9 | 0% | 214.9
7.26 | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, incluindo suporte e placa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 49.72 | 49.72 | 0% | 49.72
7.27 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 73.08 | 73.08 | 0% | 73.08
7.28 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (demais salas) | SINAPI | UN | 4 | 84.13 | 336.52 | 0% | 336.52
7.29 | DPO-EL0036 | Luminária de sobrepor com aletas parabólicas brilhantes, para lâmpada LED, 2 x 18w, ref. LS-533, da Intral, inclusive lâmpadas (duas lâmpadas LED 18w, ref. LAMP.LED TUBO T5 1150mm 18W-2000lm-6500K, da INTRAL), condulete de alumínio para emenda e um metro de cabo PP 2x1,5mm² - conjunto completo instalado. | Composições Próprias | Un | 21 | 316.7 | 6650.7 | 0% | 6650.7
7.30 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 4 | 23.16 | 92.64 | 0% | 92.64
7.31 | BP 19.30.0050 (/) | Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desonerado) | SCO | m | 2 | 101.62 | 203.24 | 0% | 203.24
7.32 | S00717 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 valemam ou similar) | ORSE | un | 8 | 18.53 | 148.24 | 0% | 148.24
7.33 | 101867 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | SINAPI | M2 | 27 | 48.76 | 1316.52 | 0% | 1316.52
7.34 | DPO-EL0038 | Tomada SIMPLES de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. | Composições Próprias | Un | 17 | 55.42 | 942.14 | 0% | 942.14
7.35 | DPO-EL0039 | Tomada DUPLA de SOBREPOR, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho também em liga de alumínio, condulete em alumínio 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. | Composições Próprias | Un | 16 | 55.84 | 893.44 | 0% | 893.44
7.36 | S101878S | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para até 24 disjuntores DIN 100 A, medidas mínimas 600x400x125mm (QD2 e QD3)- fornecimento e instalação. | ORSE | un | 1 | 502.89 | 502.89 | 0% | 502.89
7.37 | I09747 | QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com (barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -800x600x120mm | ORSE | un | 1 | 3334.34 | 3334.34 | 0% | 3334.34
7.38 | IT 24.70.0350 (A) | Sistema de aterramento específico para sala radiológica, com 3 hastes em cobre com diâmetro de 3/4", equidistantes de 1500mm umas das outras, inclusive caixa de inspeção, gel, conectores e cabos de transmissão de 70mm2, em distância de 10 a 20m.(desonerado) | SCO | un | 1 | 7240.54 | 7240.54 | 0% | 7240.54
7.39 | ED-4860 | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | SETOP | un | 1 | 255.79 | 255.79 | 0% | 255.79
8 | PISO | [5 empty] | 18167.83 | 0% | 18167.83
8.1 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 108.87 | 84.13 | 9159.23 | 0% | 9159.23
8.2 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | SINAPI | M | 81.61 | 15.75 | 1285.36 | 0% | 1285.36
8.3 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 108.87 | 70.94 | 7723.24 | 0% | 7723.24
9 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 42873.8 | 0% | 42873.8
9.1 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 74 | 63.24 | 4679.76 | 0% | 4679.76
9.2 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 366.44 | 104.23 | 38194.04 | 0% | 38194.04
10 | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 14607.2 | 0% | 14607.2
10.1 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | SINAPI | M | 81.98 | 178.18 | 14607.2 | 0% | 14607.2
11 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFÔNICA | [5 empty] | 11613.06 | 0% | 11613.06
11.1 | 170923 | Canaleta sistema X completa | SEDOP | m | 110 | 26.76 | 2943.6 | 0% | 2943.6
11.2 | S10336 | Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor em pvc, para 02 conectores rj-45, com espelho | ORSE | un | 10 | 12.38 | 123.8 | 0% | 123.8
11.3 | S09519 | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | ORSE | un | 45 | 7.62 | 342.9 | 0% | 342.9
11.4 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | M | 400 | 7.76 | 3104 | 0% | 3104
11.5 | S13478 | Cabo de fibra ótica de 04 vias 62,5/125, Auto sustentavel, Multimodo | ORSE | m | 250 | 19.34 | 4835 | 0% | 4835
11.6 | I10249 | Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC), compativel com fibra ótica multimodo 50/125 fÊm | ORSE | un | 2 | 131.88 | 263.76 | 0% | 263.76
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 26561.55 | 0% | 26561.55
12.1 | 2 S 04 962 02 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 | SICRO 2 | und | 14 | 1256.15 | 17586.1 | 0% | 17586.1
12.2 | 00005103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | SINAPI | UN | 1 | 27.06 | 27.06 | 0% | 27.06
12.3 | S10318 | Joelho 90° pvc rigido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário | ORSE | un | 3 | 20.94 | 62.82 | 0% | 62.82
12.4 | 2060219 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA. INC_11/2019 | CAERN | M | 3.05 | 14.1 | 43.01 | 0% | 43.01
12.5 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 1 | 18.53 | 18.53 | 0% | 18.53
12.6 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 57.42 | 39.5 | 2268.09 | 0% | 2268.09
12.7 | S89447S | Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | ORSE | m | 1.19 | 12.44 | 14.8 | 0% | 14.8
12.8 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 1.06 | 24.02 | 25.46 | 0% | 25.46
12.9 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 18.44 | 18.44 | 0% | 18.44
12.10 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 1.1 | 32.37 | 35.61 | 0% | 35.61
12.11 | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 44.81 | 44.81 | 0% | 44.81
12.12 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 9.27 | 18.54 | 0% | 18.54
12.13 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 12.07 | 48.28 | 0% | 48.28
12.14 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 18.23 | 54.69 | 0% | 54.69
12.15 | 00011772 | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | SINAPI | UN | 2 | 266.96 | 533.92 | 0% | 533.92
12.16 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 454.02 | 1816.08 | 0% | 1816.08
12.17 | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE REDE DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 25 | 100 | 0% | 100
12.18 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 55.91 | 67.35 | 3765.54 | 0% | 3765.54
12.19 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 10.81 | 32.43 | 0% | 32.43
12.20 | 104048 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 23.67 | 47.34 | 0% | 47.34
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 2157.07 | 0% | 2157.07
13.1 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 4 | 18.74 | 74.96 | 0% | 74.96
13.2 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 2 | 21.68 | 43.36 | 0% | 43.36
13.3 | 201507 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | SEDOP | un | 1 | 281.27 | 281.27 | 0% | 281.27
13.4 | 00010889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 | 824.54 | 824.54 | 0% | 824.54
13.5 | S13828 | Placa indicativa de "PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 15 x 15 cm | ORSE | un | 1 | 42.09 | 42.09 | 0% | 42.09
13.6 | 00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | UN | 3 | 14.43 | 43.29 | 0% | 43.29
13.7 | S03298 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | ORSE | pt | 3 | 282.52 | 847.56 | 0% | 847.56
14 | PORTAS | [5 empty] | 1651.04 | 0% | 1651.04
14.1 | 02220.8.1.2 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento | DEOSP | M3 | 0.1 | 40.26 | 4.03 | 0% | 4.03
14.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 0.1 | 79.67 | 7.97 | 0% | 7.97
14.3 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 1.3 | 36.34 | 47.24 | 0% | 47.24
14.4 | S12334 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | ORSE | m2 | 2.31 | 673.92 | 1556.76 | 0% | 1556.76
14.5 | 05.60.001 | Retirada de folhas de portas ou janelas - BDI = 23,00 | SP Educação | UN | 2 | 17.52 | 35.04 | 0% | 35.04
15 | BANCADAS, PRATELEIRAS E ARMÁRIOS_LAB SOLOS E DEPÓSITO | [5 empty] | 15425.81 | 0% | 15425.81
15.1 | 00037590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 25.61 | 51.22 | 0% | 51.22
15.2 | 00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 15.63 | 829.72 | 12968.52 | 0% | 12968.52
15.3 | 00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.05 | 120.51 | 6.03 | 0% | 6.03
15.4 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 16.43 | 103.77 | 1704.94 | 0% | 1704.94
15.5 | 12.003.0070-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DEUMA VEZ(0, 20M), COM VAOS OU ARESTAS, DE 3, 00M A 4, 50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | EMOP | M2 | 2.01 | 292.34 | 587.6 | 0% | 587.6
15.6 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2.01 | 11.07 | 22.25 | 0% | 22.25
15.7 | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 2.01 | 37.54 | 75.46 | 0% | 75.46
15.8 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 2.01 | 4.87 | 9.79 | 0% | 9.79
16 | FORRO | [5 empty] | 9533.8 | 0% | 9533.8
16.1 | S04449 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | ORSE | m2 | 109.02 | 87.45 | 9533.8 | 0% | 9533.8
17 | PINTURAS | [5 empty] | 11879.47 | 0% | 11879.47
17.1 | INTERNAS | [5 empty] | 7607.17 | 0% | 7607.17
17.1.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 195.96 | 4.87 | 954.33 | 0% | 954.33
17.1.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 195.96 | 16.4 | 3213.74 | 0% | 3213.74
17.1.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 195.96 | 17.55 | 3439.1 | 0% | 3439.1
17.2 | EXTERNAS | [5 empty] | 4272.3 | 0% | 4272.3
17.2.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 164.13 | 4.87 | 799.31 | 0% | 799.31
17.2.2 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 164.13 | 21.16 | 3472.99 | 0% | 3472.99
18 | COBERTURA METÁLICA | [5 empty] | 70305.72 | 0% | 70305.72
18.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 151.77 | 71.81 | 10898.6 | 0% | 10898.6
18.2 | 00039521 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | SINAPI | M2 | 151.77 | 162.36 | 24641.38 | 0% | 24641.38
18.3 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 6 | 3101.89 | 18611.34 | 0% | 18611.34
18.4 | 22.06.300 | Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada | SP Obras | M2 | 20 | 807.72 | 16154.4 | 0% | 16154.4
19 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 7275.67 | 0% | 7275.67
19.1 | 101802 | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 2433.24 | 2433.24 | 0% | 2433.24
19.2 | 97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 880.84 | 1761.68 | 0% | 1761.68
19.3 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 25 | 45.39 | 1134.75 | 0% | 1134.75
19.4 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 25 | 77.84 | 1946 | 0% | 1946
20 | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 1353.25 | 0% | 1353.25
20.1 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | SEDOP | m² | 108.87 | 12.43 | 1353.25 | 0% | 1353.25
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 77802.47 | 0% | 77802.47
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 312074.71 | 0% | 312074.71
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 389877.18 | 0% | 389877.18

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 27623.86 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 5524.77 | 5524.77 | 5524.77 | 5524.77 | 2762.39 | 2762.39 | 27623.86
2 | REVESTIMENTOS | 15543.95 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 7771.98 | 7771.97 |  | 15543.95
3 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 11165.35 |  |  |  | 25% | 75% |  | 100%
[6 empty] | 2791.34 | 8374.01 |  | 11165.35
4 | ESQUADRIAS | 21534.59 |  |  |  | 10% | 80% | 10% | 100%
[6 empty] | 2153.46 | 17227.67 | 2153.46 | 21534.59
5 | PORTAS | 11908.13 |  |  |  |  | 25% | 75% | 100%
[7 empty] | 2977.03 | 8931.1 | 11908.13
6 | PINTURAS | 10646.28 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 5323.14 | 5323.14 | 10646.28
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO | 58049.75 |  |  |  |  | 40% | 60% | 100%
[7 empty] | 23219.9 | 34829.85 | 58049.75
8 | PISO | 18167.83 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 18167.83 | [5 empty] | 18167.83
9 | PAVIMENTAÇÃO | 42873.8 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 42873.8 | [5 empty] | 42873.8
10 | ACESSIBILIDADE | 14607.2 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 14607.2 |  |  |  |  | 14607.2
11 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFÔNICA | 11613.06 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 11613.06 |  |  |  |  | 11613.06
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 26561.55 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 26561.55 |  |  |  |  | 26561.55
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 2157.07 |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2157.07 |  |  |  | 2157.07
14 | PORTAS | 1651.04 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1651.04 | [5 empty] | 1651.04
15 | BANCADAS, PRATELEIRAS E ARMÁRIOS_LAB SOLOS E DEPÓSITO | 15425.81 |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 7712.91 | 7712.9 |  |  |  | 15425.81
16 | FORRO | 9533.8 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 9533.8 | [5 empty] | 9533.8
17 | PINTURAS | 11879.47 |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 5939.74 | 5939.73 |  |  |  | 11879.47
18 | COBERTURA METÁLICA | 70305.72 |  | 10% | 50% | 40% |  |  | 100%
|  |  |  | 7030.57 | 35152.86 | 28122.29 |  |  | 70305.72
19 | DRENAGEM PLUVIAL | 7275.67 |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 3637.84 | 3637.83 |  |  | 7275.67
20 | LIMPEZA FINAL | 1353.25 |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 1353.25 |  |  |  | 1353.25
|  | 389877.18 | 77751.24 | 78989.8 | 61478.42 | 50001.67 | 67656.11 | 53999.94 | 389877.18
|  |  | 77751.24 | 156741.04 | 218219.46 | 268221.13 | 335877.24 | 389877.18
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO O DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO DE: | [8 empty] | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 27623.86 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 5524.77 | 5524.77 | 5524.77 | 5524.77 | 2762.39 | 2762.39 | 27623.86
2 | REVESTIMENTOS | 15543.95 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 7771.98 | 7771.97 |  | 15543.95
3 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 11165.35 |  |  |  | 25% | 75% |  | 100%
[6 empty] | 2791.34 | 8374.01 |  | 11165.35
4 | ESQUADRIAS | 21534.59 |  |  |  | 10% | 80% | 10% | 100%
[6 empty] | 2153.46 | 17227.67 | 2153.46 | 21534.59
5 | PORTAS | 11908.13 |  |  |  |  | 25% | 75% | 100%
[7 empty] | 2977.03 | 8931.1 | 11908.13
6 | PINTURAS | 10646.28 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 5323.14 | 5323.14 | 10646.28
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO | 58049.75 |  |  |  |  | 40% | 60% | 100%
[7 empty] | 23219.9 | 34829.85 | 58049.75
8 | PISO | 18167.83 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 18167.83 | [5 empty] | 18167.83
9 | PAVIMENTAÇÃO | 42873.8 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 42873.8 | [5 empty] | 42873.8
10 | ACESSIBILIDADE | 14607.2 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 14607.2 |  |  |  |  | 14607.2
11 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFÔNICA | 11613.06 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 11613.06 |  |  |  |  | 11613.06
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 26561.55 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 26561.55 |  |  |  |  | 26561.55
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 2157.07 |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2157.07 |  |  |  | 2157.07
14 | PORTAS | 1651.04 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1651.04 | [5 empty] | 1651.04
15 | BANCADAS, PRATELEIRAS E ARMÁRIOS_LAB SOLOS E DEPÓSITO | 15425.81 |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 7712.91 | 7712.9 |  |  |  | 15425.81
16 | FORRO | 9533.8 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 9533.8 | [5 empty] | 9533.8
17 | PINTURAS | 11879.47 |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 5939.74 | 5939.73 |  |  |  | 11879.47
18 | COBERTURA METÁLICA | 70305.72 |  | 10% | 50% | 40% |  |  | 100%
|  |  |  | 7030.57 | 35152.86 | 28122.29 |  |  | 70305.72
19 | DRENAGEM PLUVIAL | 7275.67 |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 3637.84 | 3637.83 |  |  | 7275.67
20 | LIMPEZA FINAL | 1353.25 |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 1353.25 |  |  |  | 1353.25
|  | 389877.18 | 77751.24 | 78989.8 | 61478.42 | 50001.67 | 67656.11 | 53999.94 | 389877.18
|  |  | 77751.24 | 156741.04 | 218219.46 | 268221.13 | 335877.24 | 389877.18