MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Diretoria de Licitações e Contratos
Rua Gen. Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-086 Telefone: (54) 3449.3300 – www.ifrs.edu.br –
E-mail: licitacao@ifrs.edu.br

Pregão Eletrônico Nº 90.007/2026 - Processo Administrativo n° 23419.000937/2026-16)

APÊNDICE I

LISTA DE ITENS/GRUPOS (TODOS OS ITENS/GRUPOS SÃO EXCLUSIVOS PARA ME/EPP)

OBJETO- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | IMAGEM REFERÊNCIA | QTD TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abraçadeira rosca sem fim, em aço carbono, acabamento zincado; largura mínima da fita: 9mm, tamanho diâmetro: 19 a 25mm (3/4" x 1") DEMANDANTES: CAMPUS BG: 100 CAMPUS FARROUPILHA: 20 CAMPUS FELIZ: 25 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 199 | R$ 3,61 | R$ 718,39 |
| 2 | Abraçadeira rosca sem fim, em aço carbono, acabamento zincado; largura da fita: 14mm; tamanho diâmetro: 22 a 32mm (7/8" x 1.1/4") DEMANDANTES: CAMPUS BG: 100 CAMPUS ERECHIM: 50 CAMPUS FARROUPILHA: 20 CAMPUS FELIZ: 25 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 249 | R$ 4,13 | R$ 1.028,37 |
| 3 | Abraçadeira tipo U, em aço carbono, acabamento zincado; bitola 20mm (1/2") DEMANDANTES: CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 100 CAMPUS IBIRUBÁ: 30 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 50 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 260 | R$ 1,62 | R$ 421,20 |
| 4 | Abraçadeira. Fixa Cabo Bucha 6mm para fios de 8mm. Pacote com 100 un DEMANDANTES: CAMPUS ERECHIM: 2 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 2 | R$ 19,98 | R$ 39,96 |
| 5 | Acionador superior UNIVERSAL para caixa acoplada; 2 em 1; em ABS cromado. Deve acompanhar corrente plástica. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS FELIZ: 50 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 10 | UNIDADE |  | 167 | R$ 47,05 | R$ 7.857,35 |
| 6 | Adaptador PVC soldável curto, com bolsa e rosca 20 mm x 1/2" DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 25 CAMPUS IBIRUBÁ: 20 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 36 CAMPUS VACARIA: 5 | UNIDADE |  | 116 | R$ 1,88 | R$ 218,08 |
| 7 | Adesivo de contato para piso tátil de borracha – Adesivo à base de solvente para colagem rápida, alta aderência em chapas de MDF, compensados, aglomerados, borracha e madeira. - Base química: Policloropreno (neoprene), resinas sintéticas e solventes,aromáticos e alifáticos. Validade mínima: 2/3 no momento da entrega. Cor: viscoso amarelo claro – Viscosidade: 2.900 a 3.300 cP a 25° - Rendimento: 200 a 300 g/m² por face (aplicação dupla) – Lata de 750g. DEMANDANTES CAMPUS ERECHIM: 15 CAMPUS FARROUPILHA: 10 CAMPUS FELIZ: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS VACARIA: 10 | LATA 750G |  | 80 | R$ 72,63 | R$ 5.810,40 |
| 8 | Adesivo plástico para tubos e conexões CPVC, linha aquatherm, bisnaga 75 gramas; sem tolueno. Validade mínima: 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTES CAMPUS BG: 100 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS FELIZ: 10 CAMPUS IBIRUBÁ: 6 CAMPUS POA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 10 | BISNAGA 75G |  | 177 | R$ 11,80 | R$ 2.088,60 |
| 9 | Adesivo plástico para tubos e conexões PVC; bisnaga 17 gramas; sem tolueno. Validade mínima: 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTES CAMPUS BG: 200 CAMPUS FARROUPILHA:5 CAMPUSFELIZ: 15 CAMPUS IBIRUBÁ: 15 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 10 CAMPUS VACARIA: 10 | BISNAGA 17G |  | 275 | R$ 5,92 | R$ 1.628,00 |
| 10 | Aditivo plastificante para argamassas de assentamento e reboco (alvenarite); embalagem 1L. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTES CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS POA: 2 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 10 | LITRO |  | 46 | R$ 17,08 | R$ 785,68 |
| 11 | Arame galvanizado liso para cerca elétrica; bitola BWG 18 (1,24mm). Rolo de 1 kg. DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS ROLANTE: 20 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS VACARIA: 20 | KG |  | 90 | R$ 27,01 | R$ 2.430,90 |
| 12 | Arame recozido torcido; bitola BWG 18 (1,24mm). Rolo de 1 kg. DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS POA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 15 CAMPUS VACARIA: 20 | KG |  | 75 | R$ 20,89 | R$ 1.566,75 |
| 13 | Areia média lavada a granel. Entregas fracionadas de 5m³, conforme a necessidade. DEMANDANTES CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS VACARIA: 5 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | M3 |  | 90 | R$ 244,00 | R$ 21.960,00 |
| 14 | Argamassa ACII, interno e externo, cinza. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS POA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 50 CAMPUS VACARIA: 10 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | SACO 20 KG |  | 150 | R$ 27,02 | R$ 4.053,00 |
| 15 | Argamassa ACIII, interno e externo, branca. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 50 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS POA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS VACARIA: 20 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | SACO 20 KG |  | 145 | R$ 43,06 | R$ 6.243,70 |
| 16 | Bacia convencional para banheiro; cor branca DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 4 CAMPUS ZONA NORTE: 2 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | UNIDADE |  | 23 | R$ 267,78 | R$ 6.158,94 |
| 17 | Balde plástico 10L; reforçado; com alça plástica DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 50 CAMPUS VACARIA: 20 CAMPUS ZONA NORTE: 5 | UNIDADE |  | 110 | R$ 17,95 | R$ 1.974,50 |
| 18 | Balde plástico 20L; reforçado; com alça plástica DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS POA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 40 CAMPUS VACARIA: 20 CAMPUS ZONA NORTE: 5 | UNIDADE |  | 95 | R$ 24,65 | R$ 2.341,75 |
| 19 | Bloco de espuma multiuso; tamanho G (23 x 15 x 8cm) DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS SERTÃO: 40 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 115 | R$ 10,07 | R$ 1.158,05 |
| 20 | Borracha líquida à base de borracha natural, viscosidade 100ku ou superior, recuperação do alongamento 90% ou superior. Balde de 3,6kg. Validade mínima: 2/3 no momento da entrega. Cor a definir no envio do empenho. DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 15 CAMPUS SERTÃO: 16 CAMPUS VACARIA: 10 | GALÃO 3,6L |  | 56 | R$ 108,87 | R$ 6.096,72 |
| 21 | Broxa trincha retangular para pintura, 15 cm, com cabo DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS IBIRUBÁ: 20 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 40 | UNIDADE |  | 122 | R$ 8,88 | R$ 1.083,36 |
| 22 | Bucha de nylon nº10; Parede oca / tijolo furado. Pacote com 100 unidades. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 10 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 1 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 31 | R$ 51,00 | R$ 1.581,00 |
| 23 | Bucha de redução, curta, PVC, soldável, 25mm x 20mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 57 | R$ 1,68 | R$ 95,76 |
| 24 | Bucha de redução, roscável, 3/4" x 1/2", cor branca DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 92 | R$ 2,47 | R$ 227,24 |
| 25 | Bucha plástica nº 8; com anel. Pacote com 100 unidades. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 10 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 5 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 35 | R$ 22,75 | R$ 796,25 |
| 26 | Bucha plástica nº6; com anel. Pacote com 100 unidades. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 10 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 10 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 45 | R$ 15,73 | R$ 707,85 |
| 27 | Caixa acoplada; Compatível para bacias "LÍRIO/FIORI" DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS ROLANTE: 2 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS ZONA NORTE: 2 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | UNIDADE |  | 24 | R$ 303,63 | R$ 7.287,12 |
| 28 | Caixa de descarga elevada, em plástico resistente, 6-9L, branca. Deve acompanhar todo o sistema interno, régua suporte e parafusos para fixação. Qualidade igual ou superior às marcas ASTRA /AMANCO DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS POA: 2 CAMPUS SERTÃO: 30 | UNIDADE |  | 102 | R$ 48,49 | R$ 4.945,98 |
| 29 | Cal de pintura, com fixador, cor branca. Saco de 5Kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUSFELIZ: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 20 CAMPUS ROLANTE: 20 CAMPUS SERTÃO: 100 CAMPUS VACARIA: 30 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | SACO 5 KG |  | 195 | R$ 19,03 | R$ 3.710,85 |
| 30 | Cal virgem; saco de 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ROLANTE: 20 CAMPUS SERTÃO: 50 CAMPUS VACARIA: 10 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | SACO 20 KG |  | 100 | R$ 21,23 | R$ 2.123,00 |
| 31 | Cantoneira em "L" para móveis, ângulo 90º, tamanho abas: 1”x 1” (25mm x 25mm), metal. Pacote com 10 unidades. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS ROLANTE: 30 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS VACARIA: 50 | PACOTE COM 10 UNIDADES |  | 180 | R$ 18,88 | R$ 3.398,40 |
| 32 | Carrinho de mão; capacidade: 60L; completo; caçamba metálica em aço carbono galvanizado. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 1 CAMPUS FELIZ: 1 CAMPUS IBIRUBÁ: 6 CAMPUS POA: 1 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | UNIDADE |  | 33 | R$ 312,92 | R$ 10.326,36 |
| 33 | Cilindro 3F-60mm; para fechaduras STAM 500/600/800; cromado; bi-partido; deve acompanhar chaves e parafuso. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS IBIRUBÁ: 12 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 132 | R$ 32,24 | R$ 4.255,68 |
| 34 | Cilindro 3F-Para fechaduras Aliança 010ZCR-1300/140, deve acompanhar chaves e parafuso. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 105 | R$ 30,76 | R$ 3.229,80 |
| 35 | Cimento Portland CP II-F-32; saco 50kg. Validade mínima de 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTES CAMPUS BG: 100 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS IBIRUBÁ: 20 CAMPUS POA: 5 CAMPUS ROLANTE: 30 CAMPUS SERTÃO: 50 CAMPUS VACARIA: 50 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | SACO 50 KG |  | 275 | R$ 48,01 | R$ 13.202,75 |
| 36 | Cinta de lixa para marcenaria; grana: 60; costado de pano. Dimensões mínimas: 7200mm x 150mm. DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS SERTÃO: 5 | UNIDADE |  | 17 | R$ 160,07 | R$ 2.721,19 |
| 37 | Corda trançada em polipropileno (seda), espessura 2,5mm, branca. Quantidade mínima de aquisição: 200 metros. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 200 CAMPUS BG: 200 CAMPUS ERECHIM: 1000 CAMPUS IBIRUBÁ: 200 CAMPUS ROLANTE: 400 CAMPUS SERTÃO: 1716 CAMPUS VACARIA: 200 | METRO |  | 3916 | R$ 0,84 | R$ 3.289,44 |
| 38 | Desentupidor manual para tubulações de esgoto e vasos sanitários, tipo bomba de sucção, em PVC, completo DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 5 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 3 | UNIDADE |  | 27 | R$ 54,73 | R$ 1.477,71 |
| 39 | Dobradiça de canto, aço carbono, acabamento zincado; tamanho: 850 x 3" DEMANDANTES CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 15 CAMPUS IBIRUBÁ: 12 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 36 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 133 | R$ 7,85 | R$ 1.044,05 |
| 40 | Dobradiça de porteira; tipo ferradura; em aço forjado; 138 mm (Nº 0) DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 62 | R$ 19,14 | R$ 1.186,68 |
| 41 | Dobradiça de porteira; tipo ferradura; em aço forjado; 200 mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 46 | R$ 39,35 | R$ 1.810,10 |
| 42 | Engate flexível PVC; comprimento:1m; branco. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 20 CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 5 | UNIDADE |  | 140 | R$ 16,32 | R$ 2.284,80 |
| 43 | Engate flexível PVC; comprimento:30cm; branco. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 20 CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 50 CAMPUS FARROUPILHA: 10 CAMPUS POA: 20 CAMPUS RESTINGA: 20 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 50 CAMPUS VACARIA: 20 CAMPUS ZONA NORTE: 5 | UNIDADE |  | 255 | R$ 10.06 | R$.565,30 |
| 44 | Espude plástico sanfonado para ligação de vaso sanitário; branco; 40 mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS POA: 5 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 85 | R$ 8,68 | R$ 737,80 |
| 45 | Fechadura cilíndrica em aço acetinado; espessura de portas: 23,8 - 82,5 mm; lingueta: 60 mm, completa DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 15 CAMPUS POA: 5 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 62 | R$ 69,30 | R$ 4.296,60 |
| 46 | Fechadura de embutir tetra com maçaneta, chave externa cromada, trinco partido, direita/esquerda. Para aberturas de 2,5 a 4 cm de espessura. DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 4 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 69 | R$ 68,35 | R$ 4.716,15 |
| 47 | Fechadura externa para divisórias; espessura de portas: 25-35 mm; Distância da broca: 90 mm. Com roseta; Acabamento preto ou cinza. Completa. DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 15 CAMPUS FARROUPILHA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 20 CAMPUS ZONA NORTE: 2 | UNIDADE |  | 89 | R$ 115,00 | R$ 10.235,00 |
| 48 | Fechadura externa; caixa estreita; em aço; broca: 21 mm; completa. Modelo 522/11250CR DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 20 CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 25 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 20 CAMPUS ZONA NORTE: 2 | UNIDADE |  | 119 | R$ 70,61 | R$ 8.402,59 |
| 49 | Fecho trinco chato para cadeado Nº 1, em aço galvanizado DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 20 CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 137 | R$ 13,37 | R$ 1.831,69 |
| 50 | Fecho trinco chato para cadeado Nº 4, em aço galvanizado DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 20 CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 5 | UNIDADE |  | 122 | R$ 18,83 | R$ 2.297,26 |
| 51 | Ferrolho redondo 3", em aço galvanizado DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 135 | R$ 10,98 | R$ 1.482,30 |
| 52 | Forro autoadesivo em vinil para prateleiras; cor a definir no momento do empenho. Piso vinílico em manta; espessura mínima 0,7mm; largura: 2m. DEMANDANTES CAMPUS ERECHIM: 60 CAMPUS SERTÃO: 40 | M² |  | 100 | R$ 60,28 | R$ 6.028,00 |
| 53 | Fundo preparador de paredes; pré-pintura; base água; qualidade PREMIUM, cor branca. Galão 3,6L. Validade mínima: 2/3 no momento da entrega. Marcas referência: Sherwin williams; Suvinil, Resicolor, Renner, Coral DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS VACARIA: 20 | GALÃO 3,6L |  | 88 | R$ 80,92 | R$ 7.120,96 |
| 54 | Garfo gaiola sem rosca, para rolo de pintura 23cm DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS POA:5 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 78 | R$ 19,06 | R$ 1.486,68 |
| 55 | Grampos Para Cabo de Aço Clips 1/4" x 6mm DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 50 CAMPUS BG: 20 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS SERTÃO: 30 | UNIDADE |  | 130 | R$ 4,18 | R$ 543,40 |
| 56 | Grampos Para Cabo de Aço Clips 1/8" x 3mm DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 50 CAMPUS BG: 20 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS POA: 20 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS SERTÃO: 30 | UNIDADE |  | 140 | R$ 1,71 | R$ 239,40 |
| 57 | Grampos Para Cabo de Aço Clips 5/16" x 8mm DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 50 CAMPUS BG: 20 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS SERTÃO: 20 | UNIDADE |  | 110 | R$ 2,92 | R$ 321,20 |
| 58 | Joelho PVC para esgoto, 90º, 100 mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 40 CAMPUS POA:10 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS SERTÃO: 10 | UNIDADE |  | 85 | R$ 9,35 | R$ 794,75 |
| 59 | Joelho PVC para esgoto, 90º, 150 mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS SERTÃO: 6 | UNIDADE |  | 31 | R$ 50,46 | R$ 1.564,26 |
| 60 | Joelho PVC para esgoto, 90º, 50 mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 47 | R$ 3,57 | R$ 167,79 |
| 61 | Joelho PVC soldável, 90º, 20mm. Pacote com 50 unidades. DEMANDANTES CAMPUS BG: 1 CAMPUS ERECHIM: 1 CAMPUS RESTINGA: 1 CAMPUS SERTÃO: 2 CAMPUS VACARIA: 2 | PACOTE COM 50 UNIDADES |  | 7 | R$ 66,55 | R$ 465,85 |
| 62 | Jogo de formões, cabo de madeira, 4 peças (3/8", 1/2", 3/4" e 1") DEMANDANTES CAMPUS BG: 1 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 1 CAMPUS RESTINGA: 1 CAMPUS ROLANTE: 2 CAMPUS SERTÃO: 2 CAMPUS VACARIA: 2 | CONJUNTO |  | 11 | R$ 78,91 | R$ 868,01 |
| 63 | Kit completo para caixa acoplada, universal, de acionamento superior, capacidade em volume: 6 litros. Deve conter: sistema de entrada + sistema de saída, botão, borracha de vedação e parafusos. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 10 CAMPUS BG:20 CAMPUS ERECHIM: 4 CAMPUS FARROUPILHA: 5 CAMPUS FELIZ:10 CAMPUS IBIRUBÁ: 8 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 10 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | KIT |  | 93 | R$ 120,17 | R$ 11.175,81 |
| 64 | Kit de reparo fácil para registro de chuveiro, com no mínimo 7 peças DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 8 CAMPUS VACARIA: 10 | KIT |  | 46 | R$ 118,10 | R$ 5.432,60 |
| 65 | Kit reparo para torneira Docol Mesa Pressmatic Compact Docol DEMANDANTES CAMPUS SERTÃO: 12 | KIT |  | 12 | R$ 112,70 | R$1.352,40 |
| 66 | Lavatório para banheiro; convencional ; cor branca; dimensões mínimas: 55 x 40 x 15cm. DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ROLANTE: 3 CAMPUS SERTÃO: 3 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | UNIDADE |  | 16 | R$ 178,84 | R$ 2.861,44 |
| 67 | Luva de correr, PVC para esgoto, 100mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS SERTÃO: 6 | UNIDADE |  | 31 | R$ 22,37 | R$ 693,47 |
| 68 | Luva PVC para esgoto, soldável, 100mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 25 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS SERTÃO: 6 | UNIDADE |  | 46 | R$ 8,80 | R$ 404,80 |
| 69 | Luva PVC soldável, água fria, 85mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS SERTÃO: 4 | UNIDADE |  | 14 | R$ 56,00 | R$ 784,00 |
| 70 | Luva PVC soldável, marrom, água fria, 20mm. Pacote com 50 unidades. DEMANDANTES CAMPUS BG: 1 CAMPUS ERECHIM:1 CAMPUS RESTINGA: 1 CAMPUS SERTÃO: 1 CAMPUS VACARIA: 2 | PACOTE COM 50 UNIDADES |  | 6 | R$ 57,02 | R$ 342,12 |
| 71 | Luva PVC soldável/roscável, água fria, marrom, 20mm x 1/2" DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 94 | R$ 2,64 | R$ 248,16 |
| 72 | Luva PVC soldável/roscável, água fria, marrom, 25mm x 1/2" DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 82 | R$ 3,14 | R$257,48 |
| 73 | MADEIRA; Caibro de Pinus, 15 cm (largura/altura) x 5 cm (espessura) x 4,40 m (comprimento) DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS IBIRUBÁ: 12 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 60 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | UNIDADE |  | 104 | R$ 57,78 | R$ 6.009,12 |
| 74 | MADEIRA; Caibro de Pinus, 7 cm (largura/altura) x 5 cm (espessura) x 5,40 m (comprimento) DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 50 CAMPUS SERTÃO: 12 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | UNIDADE |  | 82 | R$ 41,60 | R$ 3.411,20 |
| 75 | MADEIRA; Tábua de Eucalipto Vermelho, 30 cm (largura) X 2,0 cm (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 12 CAMPUS SERTÃO: 12 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | UNIDADE |  | 44 | R$ 93,81 | R$ 4.127,64 |
| 76 | MADEIRA; Tábua de Eucalipto Vermelho, 30 cm (largura) X 2,5 cm (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS IBIRUBÁ: 22 CAMPUS ROLANTE: 200 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 200 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | UNIDADE |  | 464 | R$ 98,81 | R$ 45,847,84 |
| 77 | MADEIRA; Tábua de Pinus, 30 cm (largura) X 1 pol (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 12 CAMPUS ROLANTE: 50 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 50 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | UNIDADE |  | 149 | R$ 90,65 | R$ 13.506,85 |
| 78 | Mangueira flexível de alta pressão (ou mangote/pigtail) para botijão de gás GLP P45 (1,5 mt por unidade) DEMANDANTES CAMPUS ERECHIM: 10 | UNIDADE COM 1,5MT |  | 10 | R$ 152,18 | R$ 1.521,80 |
| 79 | Mangueira para gás GLP, reforçada/trançada, normatizada pelo INMETRO, conforme ABNT NBR 8613. A mangueira deve ter marcação visível da data de fabricação e certificação e validade de 5 anos, sendo que o produto esteja dentro do terço inicial da validade no ato de recebimento. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 10 CAMPUS BG: 100 CAMPUS ERECHIM: 50 CAMPUS SERTÃO: 15 | METRO |  | 175 | R$ 15,80 | R$ 2.765,00 |
| 80 | Mangueira Plástica Preta 1/2 Pol X 1,5mm Tubo PEBD Rolo 100m DEMANDANTES CAMPUS BG: 1 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS ROLANTE: 20 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 30 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | ROLO 100MT |  | 60 | R$ 220,80 | R$ 13.248,00 |
| 81 | Mangueira Plástica Preta 3/4 Pol X 2mm Tubo PRBD Rolo 100m DEMANDANTES CAMPUS BG: 1 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS SERTÃO: 4 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | ROLO 100MT |  | 10 | R$ 284,58 | R$ 2.845,80 |
| 82 | Manta Geotêxtil Tipo Bidim; largura: 1 metro DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 100 CAMPUS BG: 50 CAMPUS IBIRUBÁ: 20 CAMPUS SERTÃO: 100 | M2 |  | 270 | R$ 8,36 | R$ 2.257,20 |
| 83 | Mão francesa 50cm; reforçada; cor branca. Espessura mínima da chapa: 3mm. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 20 CAMPUS BG: 100 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS IBIRUBÁ: 12 CAMPUS POA: 10 CAMPUS ROLANTE: 50 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS VACARIA: 50 | UNIDADE |  | 282 | R$ 30,75 | R$ 8.671,50 |
| 84 | Pá ajuntadeira quadrada; nº 4; fabricada em aço carbono. Acompanha cabo de madeira com empunhadura ergonômica DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 3 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 1 CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 23 | R$ 58,78 | R$ 1.351,94 |
| 85 | Pá de corte, modelo vanga, quadrada, em aço carbono, com cabo de madeira longo (1,20m) DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 3 CAMPUS BG: 3 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 15 CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 35 | R$ 49,27 | R$ 1.724,45 |
| 86 | Parafuso autobrocante;flangeado-philips;4,2x13mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 8 CAMPUS RESTINGA: 1 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 5 CAMPUS VACARIA: 5 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 33 | R$ 19,78 | R$ 652,74 |
| 87 | Parafuso autobrocante;flangeado-philips;4,2x25mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 6 CAMPUS RESTINGA: 1 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 3 CAMPUS VACARIA: 5 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 29 | R$ 29,18 | R$ 846,22 |
| 88 | Parafuso autobrocante;flangeado-philips;4,2x32mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 3 CAMPUS RESTINGA: 1 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 3 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE:1 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 27 | R$ 32,50 | R$ 8.777,50 |
| 89 | Parafuso chipboard;cabeça chata philips; 4,0x14mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 1 CAMPUS IBIRUBÁ: 5 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 3 CAMPUS VACARIA: 5 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 26 | R$ 14,20 | R$ 369,20 |
| 90 | Parafuso chipboard;cabeça chata philips; 4,0x30mm.Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 1 CAMPUS IBIRUBÁ: 5 CAMPUS POA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 3 CAMPUS VACARIA: 5 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 28 | R$ 18,25 | R$ 511,00 |
| 91 | Parafuso chipboard;cabeça chata philips; 4,5x50mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 3 CAMPUS POA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 5 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 28 | R$ 29,98 | R$ 839,44 |
| 92 | Parafuso chipboard;cabeça chata philips; 5,0x70mm.Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 3 CAMPUS POA: 5 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 2 CAMPUS VACARIA: 5 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 27 | R$ 37,90 | R$ 1.023,30 |
| 93 | Parafuso chipboard;cabeça chata philips; 5,0x90mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 3 CAMPUS IBIRUBÁ:2 CAMPUS POA: 1 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 2 CAMPUS VACARIA: 5 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 25 | R$ 41,97 | R$ 1.049,25 |
| 94 | Parafuso chipboard;cabeça chata philips; 6,0x50mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 3 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS POA: 5 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 2 CAMPUS VACARIA: 5 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 29 | R$ 53,00 | R$ 1.537,00 |
| 95 | Parafuso parabolt Chumbador 1/4 X 2", para furação de 10mm, cabeça sextavada, ponta reta, uso em concreto. Deve acompanhar arruela, prolongador, jaqueta e cone. Kit com 10 unidades. DEMANDANTES CAMPUS BG: 100 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS SERTÃO: 5 | PACOTE COM 10 UNIDADES |  | 112 | R$ 31,10 | R$3.483,20 |
| 96 | Parafuso parabolt Chumbador 1/4 X 3", para furação de 10mm, cabeça sextavada, ponta reta, uso em concreto. Deve acompanhar arruela, prolongador, jaqueta e cone. Kit com 10 unidades. DEMANDANTES CAMPUS BG: 100 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS POA: 2 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS SERTÃO: 10 | PACOTE COM 10 UNIDADES |  | 119 | R$ 46,12 | R$ 5.488,28 |
| 97 | Parafuso Sextavado Rosca Soberba 1/4" X 70mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 1 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS POA: 10 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 1 CAMPUS VACARIA: 10 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 34 | R$ 89,40 | R$ 3.039,60 |
| 98 | Pincel chato 1", cerdas sintéticas DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 30 CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS IBIRUBÁ: 80 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 25 | UNIDADE |  | 197 | R$ 8,69 | R$ 1.711,93 |
| 99 | Placas PPCI (Saída Direita) – em PVC expandido com 2cm de espessura – Fotoluminescente – Certificada – 12 x 24cm – atendendo NBR 13434-2. Deve acompanhar fita dupla face para fixação. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS ZONA NORTE:10 | UNIDADE |  | 80 | R$ 12,47 | R$ 997,60 |
| 100 | Placas PPCI (Saída Esquerda) – em PVC expandido com 2cm de espessura – Fotoluminescente – Certificada – 12 x 24cm – atendendo NBR 13434-2. Deve acompanhar fita dupla face para fixação. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS ZONA NORTE: 10 | UNIDADE |  | 80 | R$ 12,47 | R$ 997,60 |
| 101 | Placas PPCI (Saída) – em PVC expandido com 2cm de espessura – Fotoluminescente – Certificada – 12 x 24cm – atendendo NBR 13434-2. Deve acompanhar fita dupla face para fixação. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS ZONA NORTE: 10 | UNIDADE |  | 90 | R$ 19,61 | R$ 1.764,90 |
| 102 | Plug/bujão PVC 1/2"; roscável; cor branco. DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUSPOA: 20 CAMPUS RESTINGA: 20 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 20 | UNIDADE |  | 110 | R$ 2,03 | R$ 223,30 |
| 103 | Pneu para carrinho de mão, 3.25 x 8", com 2 lonas de alta resistência e durabilidade, capacidade de até 120 kg por roda DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 10 CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS FELIZ: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 5 | UNIDADE |  | 43 | R$ 49,29 | R$ 2.119,47 |
| 104 | Prego com cabeça, 18 x 30. Pacote1kg DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 15 CAMPUS IBIRUBÁ: 5 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS ROLANTE: 20 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 30 | KG |  | 105 | R$ 17,70 | R$ 1.858,50 |
| 105 | Regador plástico para plantas, com bico chuveiro removível, 10 litros DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 24 CAMPUS ROLANTE: 20 CAMPUS SERTÃO: 10 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 79 | R$ 24,85 | R$ 1.963,15 |
| 106 | Registro esfera 100mm, PVC, para esgoto e irrigação, branco. Com duas vias e liso (soldável) dos dois lados. DEMANDANTES CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 3 | UNIDADE |  | 13 | R$ 388,45 | R$ 5.049,85 |
| 107 | Registro esfera para água quente/fria, rosca fêmea, 1/2", metal, 1/4 de volta, acionamento alavanca DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 6 CAMPUS POA: 20 CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 53 | R$ 32,90 | R$ 1.743,70 |
| 108 | Registro esfera para água quente/fria, rosca fêmea, 3/4", metal, 1/4 de volta, acionamento alavanca DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 6 CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 33 | R$ 41,50 | R$ 1.369,50 |
| 109 | Registro esfera PVC soldável com união; bitola: 20mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 6 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 87 | R$ 20,41 | R$ 1.775,67 |
| 110 | Registro esfera PVC soldável com união; bitola: 25mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 6 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 87 | R$ 21,43 | R$ 1.864,41 |
| 111 | Registro esfera PVC soldável; bitola: 25mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 6 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 116 | R$ 12,71 | R$ 1.474,36 |
| 112 | Registro esfera PVC; roscável; bitola:1/2" DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 6 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 110 | R$ 14,60 | R$ 1.606,00 |
| 113 | Registro latão, gaveta, bruto 4pol. - PN-16 Semi industrial DEMANDANTES CAMPUS SERTÃO: 1 | UNIDADE |  | 1 | R$ 886,77 | R$ 886,77 |
| 114 | Rejunte flexível; Pacote 1 kg; cor a definir no envio do empenho. Validade mínima: 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 20 | PACOTE 1 KG |  | 40 | R$ 10,93 | R$ 437,20 |
| 115 | Roda, pneu maciço Force borracha expandida 3.25 x 8 x 1" , para carrinho de mão. DEMANDANTES CAMPUS IBIRUBÁ: 6 | UNIDADE |  | 6 | R$ 78,89 | R$ 473,34 |
| 116 | Rolo pintura 23cm; antirrespingo; lã sintética. Não acompanha cabo/suporte. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 5 CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 15 CAMPUS IBIRUBÁ: 25 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 15 | UNIDADE |  | 137 | R$ 15,30 | R$ 2.096,10 |
| 117 | Rolo pintura 9cm; antirrespingo; lã sintética. Deve acompanhar cabo/suporte. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 5 CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS POA: 30 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 15 | UNIDADE |  | 155 | R$ 16,54 | R$ 2.563,70 |
| 118 | Sifão Universal Sanfonado Longo 1,5m DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA:20 CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS IBIRUBÁ: 25 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 15 CAMPUSZONA NORTE: 5 | UNIDADE |  | 159 | R$ 17,82 | R$ 2.833,38 |
| 119 | Solvente/Thinner; complemento para pintura. Frasco de 900mL. Validade mínima: 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS FELIZ: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 40 CAMPUSPOA: 10 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 182 | R$ 28,52 | R$ 5.190,64 |
| 120 | Tampa universal para caixa de gordura, PVC, redonda, 250mm de diâmetro DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS ROLANTE: 15 CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 47 | R$ 49,29 | R$ 2.316,63 |
| 121 | Te PVC roscável; bitola 1/2"; cor branca DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 84 | R$ 9,05 | R$ 760,20 |
| 122 | Tela galvanizada losangular 57mm; Fio BWG 10 - 3,4mm; altura x comprimento: 1,50m x 10m DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ROLANTE: 50 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS VACARIA: 100 | ROLO 10MT |  | 180 | R$ 292,08 | R$ 52.574,40 |
| 123 | Tinta acrílica semi-brilho; anti-mofo; interno e externo; qualidade PREMIUM; cores: branco neve ou branco gelo - a definir no envio do empenho; validade mínima: 2/3 no momento da entrega; galão 3,6L. Qualidade igual ou superior às marcas: Sherwin williams; Suvinil, Resicolor, Renner, Coral. Deve possuir os selos PSQ e ABRAFATI. DEMANDANTES CAMPUS BG: 60 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS FELIZ: 50 CAMPUS IBIRUBÁ: 32 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 20 CAMPUS SERTÃO: 60 CAMPUS VACARIA: 50 | GALÃO 3,6L |  | 312 | R$ 205,45 | R$ 64.100,40 |
| 124 | Tinta esmalte base água interior exterior. Cores a definir no ato do empenho. Galão 3,6l. Certificação ABNT e ABRAFATI DEMANDANTES CAMPUS IBIRUBÁ: 20 | GALÃO 3,6L |  | 20 | R$ 194,00 | R$ 3.880,00 |
| 125 | Torneira automática 1/2"; de bancada; em metal cromado, acionamento automático, com temporizador DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 10 CAMPUS BG: 70 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS FARROUPILHA: 20 CAMPUS FELIZ: 30 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 20 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS VACARIA: 30 CAMPUS ZONA NORTE: 5 | UNIDADE |  | 250 | R$ 150,70 | R$ 37.676,00 |
| 126 | Torneira Bóia de alta vazão de água, inteligente 2". Material plástico de engenharia(ABS E PC). funcionamento com pressão mínima 10 M.C.A. DEMANDANTES CAMPUS IBIRUBÁ: 4 | UNIDADE |  | 4 | R$ 170,26 | R$ 681,04 |
| 127 | Torneira de bancada; bica móvel alta; corpo de latão; cano em ABS; acabamento em ABS; mecanismo 1/4 de volta. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 5 CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS IBIRUBÁ: 5 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 5 | UNIDADE |  | 109 | R$ 69,17 | R$ 7.539,53 |
| 128 | Torneira de esfera 1/2"; 1/4 de volta; em metal resistente à corrosão, com bico adaptador para mangueira, em aço. DEMANDANTES CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS IBIRUBÁ: 18 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 127 | R$ 46,30 | R$ 5.880,10 |
| 129 | Torneira de parede; bica móvel baixa; corpo de latão; cano em ABS; acabamento em ABS; mecanismo 1/4 de volta. DEMANDANTES CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 2 | UNIDADE |  | 61 | R$ 81,99 | R$ 5.001,39 |
| 130 | Torneira lavatório; em ABS; branca; 1/4 de volta. DEMANDANTES CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS POA: 10 CAMPUS SERTÃO: 10 CAMPUS VACARIA: 5 | UNIDADE |  | 85 | R$ 41,11 | R$ 3.494,35 |
| 131 | Torneira Misturador para bancada de cozinha, entrada água quente fria, 1/4 volta, bica giratória com arejador articulado. Fabricada em metal cromado. DEMANDANTES CAMPUS ROLANTE: 3 CAMPUS SERTÃO: 6 | UNIDADE |  | 9 | R$ 448,32 | R$ 4.034,88 |
| 132 | Torneira para jardim, em PVC, com bico, 1/2", preta DEMANDANTES CAMPUS IBIRUBÁ: 100 | UNIDADE |  | 100 | R$ 5,01 | R$ 501,00 |
| 133 | Tubo hidráulico soldável PVC na cor marrom, com diâmetro de 20mm e barra 6 metros. Marcas de referência: Amanco/Krona/Tigre DEMANDANTES CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS IBIRUBÁ: 35 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | BARRA 6 METROS |  | 45 | R$ 26,12 | R$ 1.175,40 |
| 134 | Tubos de PVC PBA (Ponta Bolsa Anel) para rede de distribuição de água potável, na cor marrom, fabricado conforme a norma ABNT NBR 5648. Pressão de serviço 20º C, pressão de serviço de 10,0 Kgf/cm² (100m.c.a); Barra de 6 m DEMANDANTES CAMPUS BG: 100 CAMPUS ROLANTE: 20 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 20 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | BARRA 6 METROS |  | 146 | R$ 218,56 | R$ 31.909,76 |
| 135 | Tubo PVC para esgoto, 100 mm. Barra 6 metros. DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS POA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 10 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | BARRA 6 METROS |  | 77 | R$ 102,63 | R$ 7.902,51 |
| 136 | Tubo PVC para esgoto, 150 mm. Barra 6 metros. DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 10 ITEM DESDOBRADO E REAGRUPADO POR LOCAL DE ENTREGA | BARRA 6 METROS |  | 41 | R$ 250,58 | R$ 10.273,78 |
| 137 | Tubo PVC para esgoto, 40mm. Barra 6 metros DEMANDANTES CAMPUS ERECHIM: 12 | BARRA 6 METROS |  | 12 | R$ 46,57 | R$ 558,84 |
| 138 | Válvula lavatório/tanque; bitola: 7/8"; sem ladrão e sem unho; branca DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 60 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 20 | UNIDADE |  | 100 | R$ 11,26 | R$ 1.126,00 |
| 139 | Válvula reguladora de pressão para gás GLP com vazão de 1kg/h, universal, normatizada pelo INMETRO, conforme NBR 8473. A válvula deve ser em material metálico resistente e compatível ao botijão P13 ou equivalentes. Validade mínima: 36 meses na data de entrega. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 4 CAMPUS BG: 25 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS SERTÃO: 6 | UNIDADE |  | 45 | R$ 53,16 | R$ 2.392,20 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$636.055,93 |  |

GRUPOS POR SIMILARIDADE DE PRODUTOS

GRUPO 1 - ABRAÇADEIRAS/BUCHAS

| 1 | Abraçadeira rosca sem fim, em aço carbono, acabamento zincado; largura mínima da fita: 9mm, tamanho diâmetro: 19 a 25mm (3/4" x 1") DEMANDANTES: CAMPUS BG: 100 CAMPUS FARROUPILHA: 20 CAMPUS FELIZ: 25 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 199 | R$ 3,61 | R$ 718,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Abraçadeira rosca sem fim, em aço carbono, acabamento zincado; largura da fita: 14mm; tamanho diâmetro: 22 a 32mm (7/8" x 1.1/4") DEMANDANTES: CAMPUS BG: 100 CAMPUS ERECHIM: 50 CAMPUS FARROUPILHA: 20 CAMPUS FELIZ: 25 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 249 | R$ 4,13 | R$ 1.028,37 |
| 3 | Abraçadeira tipo U, em aço carbono, acabamento zincado; bitola 20mm (1/2") DEMANDANTES: CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 100 CAMPUS IBIRUBÁ: 30 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 50 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 260 | R$ 1,62 | R$ 421,20 |
| 4 | Abraçadeira. Fixa Cabo Bucha 6mm para fios de 8mm. Pacote com 100 un DEMANDANTES: CAMPUS ERECHIM: 2 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 2 | R$ 19,98 | R$ 39,96 |
| 22 | Bucha de nylon nº10; Parede oca / tijolo furado. Pacote com 100 unidades. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 10 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 1 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 31 | R$ 51,00 | R$ 1.581,00 |
| 25 | Bucha plástica nº 8; com anel. Pacote com 100 unidades. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 10 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 5 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 35 | R$ 22,75 | R$ 796,25 |
| 26 | Bucha plástica nº6; com anel. Pacote com 100 unidades. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 10 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 10 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 45 | R$ 15,73 | R$ 707,85 |
| 31 | Cantoneira em "L" para móveis, ângulo 90º, tamanho abas: 1”x 1” (25mm x 25mm), metal. Pacote com 10 unidades. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS ROLANTE: 30 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS VACARIA: 50 | PACOTE COM 10 UNIDADES |  | 180 | R$ 18,88 | R$ 3.398,40 |
| 55 | Grampos Para Cabo de Aço Clips 1/4" x 6mm DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 50 CAMPUS BG: 20 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS SERTÃO: 30 | UNIDADE |  | 130 | R$ 4,18 | R$ 543,40 |
| 56 | Grampos Para Cabo de Aço Clips 1/8" x 3mm DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 50 CAMPUS BG: 20 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS POA: 20 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS SERTÃO: 30 | UNIDADE |  | 140 | R$ 1,71 | R$ 239,40 |
| 57 | Grampos Para Cabo de Aço Clips 5/16" x 8mm DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 50 CAMPUS BG: 20 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS SERTÃO: 20 | UNIDADE |  | 110 | R$ 2,92 | R$ 321,20 |
| 83 | Mão francesa 50cm; reforçada; cor branca. Espessura mínima da chapa: 3mm. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 20 CAMPUS BG: 100 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS IBIRUBÁ: 12 CAMPUS POA: 10 CAMPUS ROLANTE: 50 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS VACARIA: 50 | UNIDADE |  | 282 | R$ 30,75 | R$ 8.671,50 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (12 itens) |  |  |  |  | R$ 18.466,92 |  |

GRUPO 2 - REPAROS:

| 5 | Acionador superior UNIVERSAL para caixa acoplada; 2 em 1; em ABS cromado. Deve acompanhar corrente plástica. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS FELIZ: 50 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 10 | UNIDADE |  | 167 | R$ 47,05 | R$ 7.857,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Kit completo para caixa acoplada, universal, de acionamento superior, capacidade em volume: 6 litros. Deve conter: sistema de entrada + sistema de saída, botão, borracha de vedação e parafusos. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 10 CAMPUS BG:20 CAMPUS ERECHIM: 4 CAMPUS FARROUPILHA: 5 CAMPUS FELIZ:10 CAMPUS IBIRUBÁ: 8 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 10 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | KIT |  | 93 | R$ 120,17 | R$ 11.175,81 |
| 64 | Kit de reparo fácil para registro de chuveiro, com no mínimo 7 peças DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 8 CAMPUS VACARIA: 10 | KIT |  | 46 | R$ 118,10 | R$ 5.432,60 |
| 65 | Kit reparo para torneira Docol Mesa Pressmatic Compact Docol DEMANDANTES CAMPUS SERTÃO: 12 | KIT |  | 12 | R$ 112,70 | R$1.352,40 |
| 138 | Válvula lavatório/tanque; bitola: 7/8"; sem ladrão e sem unho; branca DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 60 CAMPUS FARROUPILHA: 20 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 20 | UNIDADE |  | 100 | R$ 11,26 | R$ 1.126,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (5 itens) |  |  |  |  | R$ 26.944,16 |  |

GRUPO 3 - CONEXÕES/REGISTROS

| 6 | Adaptador PVC soldável curto, com bolsa e rosca 20 mm x 1/2" DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 25 CAMPUS IBIRUBÁ: 20 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 36 CAMPUS VACARIA: 5 | UNIDADE |  | 116 | R$ 1,88 | R$ 218,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Bucha de redução, curta, PVC, soldável, 25mm x 20mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 57 | R$ 1,68 | R$ 95,76 |
| 24 | Bucha de redução, roscável, 3/4" x 1/2", cor branca DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 92 | R$ 2,47 | R$ 227,24 |
| 42 | Engate flexível PVC; comprimento:1m; branco. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 20 CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 5 | UNIDADE |  | 140 | R$ 16,32 | R$ 2.284,80 |
| 43 | Engate flexível PVC; comprimento:30cm; branco. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 20 CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 50 CAMPUS FARROUPILHA: 10 CAMPUS POA: 20 CAMPUS RESTINGA: 20 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 50 CAMPUS VACARIA: 20 CAMPUS ZONA NORTE: 5 | UNIDADE |  | 255 | R$ 10.06 | R$2.565,30 |
| 44 | Espude plástico sanfonado para ligação de vaso sanitário; branco; 40 mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS POA: 5 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 85 | R$ 8,68 | R$ 737,80 |
| 58 | Joelho PVC para esgoto, 90º, 100 mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS POA:10 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS SERTÃO: 10 | UNIDADE |  | 85 | R$ 9,35 | R$ 794,75 |
| 59 | Joelho PVC para esgoto, 90º, 150 mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS SERTÃO: 6 | UNIDADE |  | 31 | R$ 50,46 | R$ 1.564,26 |
| 60 | Joelho PVC para esgoto, 90º, 50 mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 47 | R$ 3,57 | R$ 167,79 |
| 61 | Joelho PVC soldável, 90º, 20mm. Pacote com 50 unidades. DEMANDANTES CAMPUS BG: 1 CAMPUS ERECHIM: 1 CAMPUS RESTINGA: 1 CAMPUS SERTÃO: 2 CAMPUS VACARIA: 2 | PACOTE COM 50 UNIDADES |  | 7 | R$ 66,55 | R$ 465,85 |
| 67 | Luva de correr, PVC para esgoto, 100mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS SERTÃO: 6 | UNIDADE |  | 31 | R$ 22,37 | R$ 693,47 |
| 68 | Luva PVC para esgoto, soldável, 100mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 25 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS SERTÃO: 6 | UNIDADE |  | 46 | R$ 8,80 | R$ 404,80 |
| 69 | Luva PVC soldável, água fria, 85mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS SERTÃO: 4 | UNIDADE |  | 14 | R$ 56,00 | R$ 784,00 |
| 70 | Luva PVC soldável, marrom, água fria, 20mm. Pacote com 50 unidades. DEMANDANTES CAMPUS BG: 1 CAMPUS RESTINGA: 1 CAMPUS SERTÃO: 1 CAMPUS VACARIA: 2 | PACOTE COM 50 UNIDADES |  | 6 | R$ 57,02 | R$ 342,12 |
| 71 | Luva PVC soldável/roscável, água fria, marrom, 20mm x 1/2" DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 94 | R$ 2,64 | R$ 248,16 |
| 72 | Luva PVC soldável/roscável, água fria, marrom, 25mm x 1/2" DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 82 | R$ 3,14 | R$257,48 |
| 102 | Plug/bujão PVC 1/2"; roscável; cor branco. DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUSPOA: 20 CAMPUS RESTINGA: 20 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 20 | UNIDADE |  | 110 | R$ 2,03 | R$ 223,30 |
| 106 | Registro esfera 100mm, PVC, para esgoto e irrigação, branco. Com duas vias e liso (soldável) dos dois lados. DEMANDANTES CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 3 | UNIDADE |  | 13 | R$ 388,45 | R$ 5.049,85 |
| 107 | Registro esfera para água quente/fria, rosca fêmea, 1/2", metal, 1/4 de volta, acionamento alavanca DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 6 CAMPUS POA: 20 CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 53 | R$ 32,90 | R$ 1.743,70 |
| 108 | Registro esfera para água quente/fria, rosca fêmea, 3/4", metal, 1/4 de volta, acionamento alavanca DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 6 CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 33 | R$ 41,50 | R$ 1.369,50 |
| 109 | Registro esfera PVC soldável com união; bitola: 20mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 6 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 87 | R$ 20,41 | R$ 1.775,67 |
| 110 | Registro esfera PVC soldável com união; bitola: 25mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 6 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 87 | R$ 21,43 | R$ 1.864,41 |
| 111 | Registro esfera PVC soldável; bitola: 25mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 6 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 116 | R$ 12,71 | R$ 1.474,36 |
| 112 | Registro esfera PVC; roscável; bitola:1/2" DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 6 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 110 | R$ 14,60 | R$ 1.606,00 |
| 113 | Registro latão, gaveta, bruto 4pol. - PN-16 Semi industrial DEMANDANTES CAMPUS SERTÃO: 1 | UNIDADE |  | 1 | R$ 886,77 | R$ 886,77 |
| 118 | Sifão Universal Sanfonado Longo 1,5m DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA:20 CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS IBIRUBÁ: 25 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 15 CAMPUSZONA NORTE: 5 | UNIDADE |  | 159 | R$ 17,82 | R$ 2.833,38 |
| 120 | Tampa universal para caixa de gordura, PVC, redonda, 250mm de diâmetro DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS ROLANTE: 15 CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 47 | R$ 49,29 | R$ 2.316,63 |
| 121 | Te PVC roscável; bitola 1/2"; cor branca DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 84 | R$ 9,05 | R$ 760,20 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (28 itens) |  |  |  |  | R$ 33.755,43 |  |

GRUPO 4 - ADESIVOS/AFINS

| 7 | Adesivo de contato para piso tátil de borracha – Adesivo à base de solvente para colagem rápida, alta aderência em chapas de MDF, compensados, aglomerados, borracha e madeira. - Base química: Policloropreno (neoprene), resinas sintéticas e solventes,aromáticos e alifáticos. Validade mínima: 2/3 no momento da entrega. Cor: viscoso amarelo claro – Viscosidade: 2.900 a 3.300 cP a 25° - Rendimento: 200 a 300 g/m² por face (aplicação dupla) – Lata de 750g. DEMANDANTES CAMPUS ERECHIM: 15 CAMPUS FARROUPILHA: 10 CAMPUS FELIZ: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS VACARIA: 10 | LATA 750G |  | 80 | R$ 72,63 | R$ 5.810,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Adesivo plástico para tubos e conexões CPVC, linha aquatherm, bisnaga 75 gramas; sem tolueno. Validade mínima: 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTES CAMPUS BG: 100 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS FELIZ: 10 CAMPUS IBIRUBÁ: 6 CAMPUS POA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 10 | BISNAGA 75G |  | 177 | R$ 11,80 | R$ 2.088,60 |
| 9 | Adesivo plástico para tubos e conexões PVC; bisnaga 17 gramas; sem tolueno. Validade mínima: 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTES CAMPUS BG: 200 CAMPUS FARROUPILHA:5 CAMPUSFELIZ: 15 CAMPUS IBIRUBÁ: 15 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 10 CAMPUS VACARIA: 10 | BISNAGA 17G |  | 275 | R$ 5,92 | R$ 1.628,00 |
| 10 | Aditivo plastificante para argamassas de assentamento e reboco (alvenarite); embalagem 1L. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTES CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS POA: 2 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 10 | LITRO |  | 46 | R$ 17,08 | R$ 785,68 |
| 52 | Forro autoadesivo em vinil para prateleiras; cor a definir no momento do empenho. Piso vinílico em manta; espessura mínima 0,7mm; largura: 2m. DEMANDANTES CAMPUS ERECHIM: 60 CAMPUS SERTÃO: 40 | M² |  | 100 | R$ 60,28 | R$ 6.028,00 |
| 82 | Manta Geotêxtil Tipo Bidim; largura: 1 metro DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 100 CAMPUS BG: 50 CAMPUS IBIRUBÁ: 20 CAMPUS SERTÃO: 100 | M2 |  | 270 | R$ 8,36 | R$ 2.257,20 |
| 114 | Rejunte flexível; Pacote 1 kg; cor a definir no envio do empenho. Validade mínima: 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 20 | PACOTE 1 KG |  | 40 | R$ 10,93 | R$ 437,20 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (7 itens) |  |  |  |  | R$ 19.035,08 |  |

GRUPO 5 - ARAMES/TELAS:

| 11 | Arame galvanizado liso para cerca elétrica; bitola BWG 18 (1,24mm). Rolo de 1 kg. DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS ROLANTE: 20 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS VACARIA: 20 | KG |  | 90 | R$ 27,01 | R$ 2.430,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Arame recozido torcido; bitola BWG 18 (1,24mm). Rolo de 1 kg. DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS POA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 15 CAMPUS VACARIA: 20 | KG |  | 75 | R$ 20,89 | R$ 1.566,75 |
| 122 | Tela galvanizada losangular 57mm; Fio BWG 10 - 3,4mm; altura x comprimento: 1,50m x 10m DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ROLANTE: 50 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS VACARIA: 100 | ROLO 10MT |  | 180 | R$ 292,08 | R$ 52.574,40 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (3 itens) |  |  |  |  | R$ 56.572,05 |  |

GRUPO 6 -  UTENSÍLIOS PLÁSTICOS:

| 17 | Balde plástico 10L; reforçado; com alça plástica DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 50 CAMPUS VACARIA: 20 CAMPUS ZONA NORTE: 5 | UNIDADE |  | 110 | R$ 17,95 | R$ 1.974,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Balde plástico 20L; reforçado; com alça plástica DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS POA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 40 CAMPUS VACARIA: 20 CAMPUS ZONA NORTE: 5 | UNIDADE |  | 95 | R$ 24,65 | R$ 2.341,75 |
| 19 | Bloco de espuma multiuso; tamanho G (23 x 15 x 8cm) DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS SERTÃO: 40 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 115 | R$ 10,07 | R$ 1.158,05 |
| 28 | Caixa de descarga elevada, em plástico resistente, 6-9L, branca. Deve acompanhar todo o sistema interno, régua suporte e parafusos para fixação. Qualidade igual ou superior às marcas ASTRA /AMANCO DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS POA: 2 CAMPUS SERTÃO: 30 | UNIDADE |  | 102 | R$ 48,49 | R$ 4.945,98 |
| 37 | Corda trançada em polipropileno (seda), espessura 2,5mm, branca. Quantidade mínima de aquisição: 200 metros. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 200 CAMPUS BG: 200 CAMPUS ERECHIM: 1000 CAMPUS IBIRUBÁ: 200 CAMPUS ROLANTE: 400 CAMPUS SERTÃO: 1716 CAMPUS VACARIA: 200 | METRO |  | 3916 | R$ 0,84 | R$ 3.289,44 |
| 38 | Desentupidor manual para tubulações de esgoto e vasos sanitários, tipo bomba de sucção, em PVC, completo DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 5 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 3 | UNIDADE |  | 27 | R$ 54,73 | R$ 1.477,71 |
| 80 | Mangueira Plástica Preta 1/2 Pol X 1,5mm Tubo PEBD Rolo 100m DEMANDANTES CAMPUS BG: 1 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS ROLANTE: 20 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 30 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | ROLO 100MT |  | 60 | R$ 220,80 | R$ 13.248,00 |
| 81 | Mangueira Plástica Preta 3/4 Pol X 2mm Tubo PRBD Rolo 100m DEMANDANTES CAMPUS BG: 1 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS SERTÃO: 4 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | ROLO 100MT |  | 10 | R$ 284,58 | R$ 2.845,80 |
| 105 | Regador plástico para plantas, com bico chuveiro removível, 10 litros DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 24 CAMPUS ROLANTE: 20 CAMPUS SERTÃO: 10 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 79 | R$ 24,85 | R$ 1.963,15 |
| 132 | Torneira para jardim, em PVC, com bico, 1/2", preta DEMANDANTES CAMPUS IBIRUBÁ: 100 | UNIDADE |  | 100 | R$ 5,01 | R$ 501,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (10 itens) |  |  |  |  | R$ 33.745,38 |  |

GRUPO 7 - UTENSÍLIOS PINTURA

| 20 | Borracha líquida à base de borracha natural, viscosidade 100ku ou superior, recuperação do alongamento 90% ou superior. Balde de 3,6kg. Validade mínima: 2/3 no momento da entrega. Cor a definir no envio do empenho. DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 15 CAMPUS SERTÃO: 16 CAMPUS VACARIA: 10 | GALÃO 3,6L |  | 56 | R$ 108,87 | R$ 6.096,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Broxa trincha retangular para pintura, 15 cm, com cabo DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS IBIRUBÁ: 20 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 40 | UNIDADE |  | 122 | R$ 8,88 | R$ 1.083,36 |
| 36 | Cinta de lixa para marcenaria; grana: 60; costado de pano. Dimensões mínimas: 7200mm x 150mm. DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS SERTÃO: 5 | UNIDADE |  | 17 | R$ 160,07 | R$ 2.721,19 |
| 53 | Fundo preparador de paredes; pré-pintura; base água; qualidade PREMIUM, cor branca. Galão 3,6L. Validade mínima: 2/3 no momento da entrega. Marcas referência: Sherwin williams; Suvinil, Resicolor, Renner, Coral DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS VACARIA: 20 | GALÃO 3,6L |  | 88 | R$ 80,92 | R$ 7.120,96 |
| 54 | Garfo gaiola sem rosca, para rolo de pintura 23cm DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 10 CAMPUS POA:5 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 78 | R$ 19,06 | R$ 1.486,68 |
| 98 | Pincel chato 1", cerdas sintéticas DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 30 CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS IBIRUBÁ: 80 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 25 | UNIDADE |  | 197 | R$ 8,69 | R$ 1.711,93 |
| 116 | Rolo pintura 23cm; antirrespingo; lã sintética. Não acompanha cabo/suporte. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 5 CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 15 CAMPUS IBIRUBÁ: 25 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 15 | UNIDADE |  | 137 | R$ 15,30 | R$ 2.096,10 |
| 117 | Rolo pintura 9cm; antirrespingo; lã sintética. Deve acompanhar cabo/suporte. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 5 CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS POA: 30 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 15 | UNIDADE |  | 155 | R$ 16,54 | R$ 2.563,70 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (8 itens) |  |  |  |  | R$ 24.880,64 |  |

GRUPO 8 - CARRINHO DE MÃO/COMPONENTES

| 32 | Carrinho de mão; capacidade: 60L; completo; caçamba metálica em aço carbono galvanizado. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 1 CAMPUS FELIZ: 1 CAMPUS IBIRUBÁ: 6 CAMPUS POA: 1 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | UNIDADE |  | 33 | R$ 312,92 | R$ 10.326,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Pneu para carrinho de mão, 3.25 x 8", com 2 lonas de alta resistência e durabilidade, capacidade de até 120 kg por roda DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 10 CAMPUS BG: 10 CAMPUS ERECHIM: 5 CAMPUS FELIZ: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 5 | UNIDADE |  | 43 | R$ 49,29 | R$ 2.119,47 |
| 115 | Roda, pneu maciço Force borracha expandida 3.25 x 8 x 1" , para carrinho de mão. DEMANDANTES CAMPUS IBIRUBÁ: 6 | UNIDADE |  | 6 | R$ 78,89 | R$ 473,34 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (3 itens) |  |  |  |  | R$ 12.919,17 |  |

GRUPO 9 - FECHADURAS/FERRAGENS/AFINS:

| 33 | Cilindro 3F-60mm; para fechaduras STAM 500/600/800; cromado; bi-partido; deve acompanhar chaves e parafuso. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS IBIRUBÁ: 12 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS VACARIA: 2 | UNIDADE |  | 132 | R$ 32,24 | R$ 4.255,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Cilindro 3F-Para fechaduras Aliança 010ZCR-1300/140, deve acompanhar chaves e parafuso. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 105 | R$ 30,76 | R$ 3.229,80 |
| 39 | Dobradiça de canto, aço carbono, acabamento zincado; tamanho: 850 x 3" DEMANDANTES CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 15 CAMPUS IBIRUBÁ: 12 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 36 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 133 | R$ 7,85 | R$ 1.044,05 |
| 40 | Dobradiça de porteira; tipo ferradura; em aço forjado; 138 mm (Nº 0) DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 62 | R$ 19,14 | R$ 1.186,68 |
| 41 | Dobradiça de porteira; tipo ferradura; em aço forjado; 200 mm DEMANDANTES CAMPUS BG: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 6 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 46 | R$ 39,35 | R$ 1.810,10 |
| 45 | Fechadura cilíndrica em aço acetinado; espessura de portas: 23,8 - 82,5 mm; lingueta: 60 mm, completa DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 15 CAMPUS POA: 5 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 10 | UNIDADE |  | 62 | R$ 69,30 | R$ 4.296,60 |
| 46 | Fechadura de embutir tetra com maçaneta, chave externa cromada, trinco partido, direita/esquerda. Para aberturas de 2,5 a 4 cm de espessura. DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS POA: 5 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 4 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 69 | R$ 68,35 | R$ 4.716,15 |
| 47 | Fechadura externa para divisórias; espessura de portas: 25-35 mm; Distância da broca: 90 mm. Com roseta; Acabamento preto ou cinza. Completa. DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 15 CAMPUS FARROUPILHA: 10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 20 CAMPUS ZONA NORTE: 2 | UNIDADE |  | 89 | R$ 115,00 | R$ 10.235,00 |
| 48 | Fechadura externa; caixa estreita; em aço; broca: 21 mm; completa. Modelo 522/11250CR DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 15 CAMPUS FARROUPILHA:10 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 20 CAMPUS ZONA NORTE: 2 | UNIDADE |  | 119 | R$ 70,61 | R$ 8.402,59 |
| 49 | Fecho trinco chato para cadeado Nº 1, em aço galvanizado DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 20 CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 137 | R$ 13,37 | R$ 1.831,69 |
| 50 | Fecho trinco chato para cadeado Nº 4, em aço galvanizado DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 20 CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 5 | UNIDADE |  | 122 | R$ 18,83 | R$ 2.297,26 |
| 51 | Ferrolho redondo 3", em aço galvanizado DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS RESTINGA: 5 CAMPUS ROLANTE: 10 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 135 | R$ 10,98 | R$ 1.482,30 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (12ITENS) |  |  |  |  | R$ 44.787,90 |  |

GRUPO 10 - UTENSÍLIOS GÁS

| 78 | Mangueira flexível de alta pressão (ou mangote/pigtail) para botijão de gás GLP P45 (1,5 mt por unidade) DEMANDANTES CAMPUS ERECHIM: 10 | UNIDADE COM 1,5MT |  | 10 | R$ 152,18 | R$ 1.521,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Mangueira para gás GLP, reforçada/trançada, normatizada pelo INMETRO, conforme ABNT NBR 8613. A mangueira deve ter marcação visível da data de fabricação e certificação e validade de 5 anos, sendo que o produto esteja dentro do terço inicial da validade no ato de recebimento. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 10 CAMPUS BG: 100 CAMPUS ERECHIM: 50 CAMPUS SERTÃO: 15 | METRO |  | 175 | R$ 15,80 | R$ 2.765,00 |
| 139 | Válvula reguladora de pressão para gás GLP com vazão de 1kg/h, universal, normatizada pelo INMETRO, conforme NBR 8473. A válvula deve ser em material metálico resistente e compatível ao botijão P13 ou equivalentes. Validade mínima: 36 meses na data de entrega. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 4 CAMPUS BG: 25 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS SERTÃO: 6 | UNIDADE |  | 45 | R$ 53,16 | R$ 2.392,20 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (3 ITENS) |  |  |  |  | R$ 6.679,00 |  |

GRUPO 11 - PARAFUSOS:

| 86 | Parafuso autobrocante;flangeado-philips;4,2x13mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 8 CAMPUS RESTINGA: 1 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 5 CAMPUS VACARIA: 5 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 33 | R$ 19,78 | R$ 652,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | Parafuso autobrocante;flangeado-philips;4,2x25mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 6 CAMPUS RESTINGA: 1 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 3 CAMPUS VACARIA: 5 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 29 | R$ 29,18 | R$ 846,22 |
| 88 | Parafuso autobrocante;flangeado-philips;4,2x32mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 3 CAMPUS RESTINGA: 1 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 3 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE:1 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 27 | R$ 32,50 | R$ 8.777,50 |
| 89 | Parafuso chipboard;cabeça chata philips; 4,0x14mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 1 CAMPUS IBIRUBÁ: 5 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 3 CAMPUS VACARIA: 5 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 26 | R$ 14,20 | R$ 369,20 |
| 90 | Parafuso chipboard;cabeça chata philips; 4,0x30mm.Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 1 CAMPUS IBIRUBÁ: 5 CAMPUS POA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 3 CAMPUS VACARIA: 5 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 28 | R$ 18,25 | R$ 511,00 |
| 91 | Parafuso chipboard;cabeça chata philips; 4,5x50mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 3 CAMPUS POA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 5 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 1 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 28 | R$ 29,98 | R$ 839,44 |
| 92 | Parafuso chipboard;cabeça chata philips; 5,0x70mm.Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 3 CAMPUS POA: 5 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 2 CAMPUS VACARIA: 5 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 27 | R$ 37,90 | R$ 1.023,30 |
| 93 | Parafuso chipboard;cabeça chata philips; 5,0x90mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 3 CAMPUS IBIRUBÁ:2 CAMPUS POA: 1 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 2 CAMPUS VACARIA: 5 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 25 | R$ 41,97 | R$ 1.049,25 |
| 94 | Parafuso chipboard;cabeça chata philips; 6,0x50mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 2 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 3 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS POA: 5 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 2 CAMPUS VACARIA: 5 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 29 | R$ 53,00 | R$ 1.537,00 |
| 95 | Parafuso parabolt Chumbador 1/4 X 2", para furação de 10mm, cabeça sextavada, ponta reta, uso em concreto. Deve acompanhar arruela, prolongador, jaqueta e cone. Kit com 10 unidades. DEMANDANTES CAMPUS BG: 100 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS SERTÃO: 5 | PACOTE COM 10 UNIDADES |  | 112 | R$ 31,10 | R$3.483,20 |
| 96 | Parafuso parabolt Chumbador 1/4 X 3", para furação de 10mm, cabeça sextavada, ponta reta, uso em concreto. Deve acompanhar arruela, prolongador, jaqueta e cone. Kit com 10 unidades. DEMANDANTES CAMPUS BG: 100 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS POA: 2 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS SERTÃO: 10 | PACOTE COM 10 UNIDADES |  | 119 | R$ 46,12 | R$ 5.488,28 |
| 97 | Parafuso Sextavado Rosca Soberba 1/4" X 70mm. Pacote com 100 unidades DEMANDANTES CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 1 CAMPUS IBIRUBÁ: 2 CAMPUS POA: 10 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 1 CAMPUS VACARIA: 10 | PACOTE 100 UNIDADES |  | 34 | R$ 89,40 | R$ 3.039,60 |
| 104 | Prego com cabeça, 18 x 30. Pacote1kg DEMANDANTES CAMPUS BG: 20 CAMPUS ERECHIM: 15 CAMPUS IBIRUBÁ: 5 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS ROLANTE: 20 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 30 | KG |  | 105 | R$ 17,70 | R$ 1.858,50 |
| ALOR TOTAL DO GRUPO (13 itens) |  |  |  |  | R$ 21.575,23 |  |

GRUPO 12 - PLACAS DE SINALIZAÇÃO:

| 99 | Placas PPCI (Saída Direita) – em PVC expandido com 2cm de espessura – Fotoluminescente – Certificada – 12 x 24cm – atendendo NBR 13434-2. Deve acompanhar fita dupla face para fixação. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS ZONA NORTE:10 | UNIDADE |  | 80 | R$ 12,47 | R$ 997,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Placas PPCI (Saída Esquerda) – em PVC expandido com 2cm de espessura – Fotoluminescente – Certificada – 12 x 24cm – atendendo NBR 13434-2. Deve acompanhar fita dupla face para fixação. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS ZONA NORTE: 10 | UNIDADE |  | 80 | R$ 12,47 | R$ 997,60 |
| 101 | Placas PPCI (Saída) – em PVC expandido com 2cm de espessura – Fotoluminescente – Certificada – 12 x 24cm – atendendo NBR 13434-2. Deve acompanhar fita dupla face para fixação. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS SERTÃO: 30 CAMPUS ZONA NORTE: 10 | UNIDADE |  | 90 | R$ 19,61 | R$ 1.764,90 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (3 itens) |  |  |  |  | R$ 3.760,10 |  |

GRUPO 13 - SOLVENTE/TINTAS:

| 119 | Solvente/Thinner; complemento para pintura. Frasco de 900mL. Validade mínima: 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTES CAMPUS BG: 50 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS FELIZ: 5 CAMPUS IBIRUBÁ: 40 CAMPUSPOA: 10 CAMPUS RESTINGA: 3 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 182 | R$ 28,52 | R$ 5.190,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | Tinta acrílica semi-brilho; anti-mofo; interno e externo; qualidade PREMIUM; cores: branco neve ou branco gelo - a definir no envio do empenho; validade mínima: 2/3 no momento da entrega; galão 3,6L. Qualidade igual ou superior às marcas: Sherwin williams; Suvinil, Resicolor, Renner, Coral. Deve possuir os selos PSQ e ABRAFATI. DEMANDANTES CAMPUS BG: 60 CAMPUS ERECHIM: 20 CAMPUS FELIZ: 50 CAMPUS IBIRUBÁ: 32 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 10 CAMPUS ROLANTE: 20 CAMPUS SERTÃO: 60 CAMPUS VACARIA: 50 | GALÃO 3,6L |  | 312 | R$ 205,45 | R$ 64.100,40 |
| 124 | Tinta esmalte base água interior exterior. Cores a definir no ato do empenho. Galão 3,6l. Certificação ABNT e ABRAFATI DEMANDANTES CAMPUS IBIRUBÁ: 20 | GALÃO 3,6L |  | 20 | R$ 194,00 | R$ 3.880,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (3 itens) |  |  |  |  | R$ 73.171,04 |  |

GRUPO 14 - TORNEIRAS:

| 125 | Torneira automática 1/2"; de bancada; metal cromado, acionamento automático, temporizador DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 10 CAMPUS BG: 70 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS FARROUPILHA: 20 CAMPUS FELIZ: 30 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 20 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 20 CAMPUS VACARIA: 30 | UNIDADE |  | 250 | R$ 150,70 | R$ 37.676,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | Torneira Bóia de alta vazão de água, inteligente 2". Material plástico de engenharia(ABS E PC). funcionamento com pressão mínima 10 M.C.A. DEMANDANTES CAMPUS IBIRUBÁ: 4 | UNIDADE |  | 4 | R$ 170,26 | R$ 681,04 |
| 127 | Torneira de bancada; bica móvel alta; corpo de latão; cano em ABS; acabamento em ABS; mecanismo 1/4 de volta. DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 5 CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS IBIRUBÁ: 5 CAMPUS POA: 10 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 5 CAMPUS ZONA NORTE: 5 | UNIDADE |  | 109 | R$ 69,17 | R$ 7.539,53 |
| 128 | Torneira de esfera 1/2"; 1/4 de volta; em metal resistente à corrosão, com bico adaptador para mangueira, em aço. DEMANDANTES CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS IBIRUBÁ: 18 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 24 CAMPUS VACARIA: 20 | UNIDADE |  | 127 | R$ 46,30 | R$ 5.880,10 |
| 129 | Torneira de parede; bica móvel baixa; corpo de latão; cano em ABS; acabamento em ABS; mecanismo 1/4 de volta. DEMANDANTES CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 10 CAMPUS RESTINGA: 2 CAMPUS ROLANTE: 5 CAMPUS SERTÃO: 12 CAMPUS VACARIA: 2 | UNIDADE |  | 61 | R$ 81,99 | R$ 5.001,39 |
| 130 | Torneira lavatório; em ABS; branca; 1/4 de volta. DEMANDANTES CAMPUS BG: 30 CAMPUS ERECHIM: 30 CAMPUS POA: 10 CAMPUS SERTÃO: 10 CAMPUS VACARIA: 5 | UNIDADE |  | 85 | R$ 41,11 | R$ 3.494,35 |
| 131 | Torneira Misturador para bancada de cozinha, entrada água quente fria, 1/4 volta, bica giratória com arejador articulado. Fabricada em metal cromado. DEMANDANTES CAMPUS ROLANTE: 3 CAMPUS SERTÃO: 6 | UNIDADE |  | 9 | R$ 448,32 | R$ 4.034,88 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (7 itens) |  |  |  |  | R$ 64.307,29 |  |

GRUPO 38  - FORMÃO/PÁS

| 62 | Jogo de formões, cabo de madeira, 4 peças (3/8", 1/2", 3/4" e 1") DEMANDANTES CAMPUS BG: 1 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 1 CAMPUS RESTINGA: 1 CAMPUS ROLANTE: 2 CAMPUS SERTÃO: 2 CAMPUS VACARIA: 2 | CONJUNTO |  | 11 | R$ 78,91 | R$ 868,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Pá ajuntadeira quadrada; nº 4; fabricada em aço carbono. Acompanha cabo de madeira com empunhadura ergonômica DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 3 CAMPUS BG: 5 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 1 CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 23 | R$ 58,78 | R$ 1.351,94 |
| 85 | Pá de corte, modelo vanga, quadrada, em aço carbono, com cabo de madeira longo (1,20m) DEMANDANTES CAMPUS ALVORADA: 3 CAMPUS BG: 3 CAMPUS ERECHIM: 2 CAMPUS IBIRUBÁ: 15 CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 35 | R$ 49,27 | R$ 1.724,45 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (3 itens) |  |  |  |  | R$ 3.944,40 |  |

GRUPOS / ITENS DESDOBRADOS E REAGRUPADOS POR CAMPI (LOCAL DE ENTREGA)

OBS: A numeração taxada  sofreu desdobramento e originou NOVAnumeração no sistema  COMPRASGOVERNAMENTAIS.

AREIA/ARGAMASSA/CAL/CIMENTO

GRUPO 15 - LOCAL DEENTREGA: CAMPUS BENTO GONÇALVES

| 13 | Areia média lavada a granel. Entregas fracionadas de 5m³, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS BG: 30 | M3 |  | 30 | R$ 244,00 | R$ 7.320,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Argamassa ACII, interno e externo, cinza. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS BG: 20 | SACO 20 KG |  | 20 | R$ 27,02 | R$ 540,40 |
| 15 | Argamassa ACIII, interno e externo, branca. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS BG: 20 | SACO 20 KG |  | 20 | R$ 43,06 | R$ 861,20 |
| 29 | Cal de pintura, com fixador, cor branca. Saco de 5Kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega DEMANDANTE: CAMPUS BG: 20 | SACO 5 KG |  | 20 | R$ 19,03 | R$ 380,60 |
| 30 | Cal virgem; saco de 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega DEMANDANTE: CAMPUS BG: 20 | SACO 20 KG |  | 20 | R$ 21,23 | R$ 424,60 |
| 35 | Cimento Portland CP II-F-32; saco 50kg. Validade mínima de 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTE: CAMPUS BG: 100 | SACO 50 KG |  | 100 | R$ 48,01 | R$ 4.801,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (6 itens) |  |  |  |  | R$ 14.327,80 |  |

GRUPO16 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS ERECHIM

| 13 140 | Areia média lavada a granel. Entregas fracionadas de 5m³, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS ERECHIM: 10 | M3 |  | 10 | R$ 244,00 | R$ 2.440,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 145 | Argamassa ACII, interno e externo, cinza. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS ERECHIM: 20 | SACO 20 KG |  | 20 | R$ 27,02 | R$ 540,40 |
| 15 150 | Argamassa ACIII, interno e externo, branca. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS ERECHIM: 50 | SACO 20 KG |  | 50 | R$ 43,06 | R$ 2.153,00 |
| 35 173 | Cimento Portland CP II-F-32; saco 50kg. Validade mínima de 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTE: CAMPUS ERECHIM: 20 | SACO 50 KG |  | 20 | R$ 48,01 | R$ 960,20 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (4 itens) |  |  |  |  | R$ 6.093,60 |  |

GRUPO 17 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS IBIRUBÁ

| 13 141 | Areia média lavada a granel. Entregas fracionadas de 5m³, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS IBIRUBÁ: 10 | M3 |  | 10 | R$ 244,00 | R$ 2.440,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 151 | Argamassa ACIII, interno e externo, branca. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANT: CAMPUS IBIRUBÁ: 10 | SACO 20 KG |  | 10 | R$ 43,06 | R$ 430,60 |
| 29 166 | Cal de pintura, com fixador, cor branca. Saco de 5Kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega DEMANDANTE: CAMPUS IBIRUBÁ: 20 | SACO 5 KG |  | 20 | R$ 19,03 | R$ 380,60 |
| 35 174 | Cimento Portland CP II-F-32; saco 50kg. Validade mínima de 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTE: CAMPUS IBIRUBÁ: 20 | SACO 50 KG |  | 20 | R$ 48,01 | R$ 960,20 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (4 itens) |  |  |  |  | R$ 4.211,40 |  |

ITEM 165 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS FELIZ

| 29 165 | Cal de pintura, com fixador, cor branca. Saco de 5Kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega DEMANDANTE: CAMPUS FELIZ: 5 | SACO 5 KG |  | 5 | R$ 19,03 | R$ 95,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GRUPO 18 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS PORTO ALEGRE

| 14 146 | Argamassa ACII, interno e externo, cinza. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS POA: 10 | SACO 20 KG |  | 10 | R$ 27,02 | R$ 270,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 152 | Argamassa ACIII, interno e externo, branca. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS POA: 5 | SACO 20 KG |  | 5 | R$ 43,06 | R$ 215,30 |
| 35 175 | Cimento Portland CP II-F-32; saco 50kg. Validade mínima de 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTE: CAMPUS POA: 5 | SACO 50 KG |  | 5 | R$ 48,01 | R$ 240,05 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (3 itens) |  |  |  |  | R$ 725,55 |  |

GRUPO 19 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS ROLANTE

| 13 142 | Areia média lavada a granel. Entregas fracionadas de 5m³, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS ROLANTE: 5 | M3 |  | 5 | R$ 244,00 | R$ 1.220,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 147 | Argamassa ACII, interno e externo, cinza. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS ROLANTE: 10 | SACO 20 KG |  | 10 | R$ 27,02 | R$ 270,20 |
| 15 153 | Argamassa ACIII, interno e externo, branca. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS ROLANTE: 10 | SACO 20 KG |  | 10 | R$ 43,06 | R$ 430,60 |
| 29 167 | Cal de pintura, com fixador, cor branca. Saco de 5Kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega DEMANDANTE: CAMPUS ROLANTE: 20 | SACO 5 KG |  | 20 | R$ 19,03 | R$ 380,60 |
| 30 170 | Cal virgem; saco de 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega DEMANDANTE: CAMPUS ROLANTE: 20 | SACO 20 KG |  | 20 | 21,23 | R$424,60 |
| 35 176 | Cimento Portland CP II-F-32; saco 50kg. Validade mínima de 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTE: CAMPUS ROLANTE: 30 | SACO 50 KG |  | 30 | R$ 48,01 | R$ 1.440,30 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (6 itens) |  |  |  |  | R$ 4.166,30 |  |

GRUPO 20 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS SERTÃO

| 13 143 | Areia média lavada a granel. Entregas fracionadas de 5m³, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 30 | M3 |  | 30 | R$ 244,00 | R$ 7.320,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 148 | Argamassa ACII, interno e externo, cinza. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 50 | SACO 20 KG |  | 50 | R$ 27,02 | R$ 1.351,00 |
| 15 154 | Argamassa ACIII, interno e externo, branca. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 30 | SACO 20 KG |  | 30 | R$ 43,06 | R$ 1.291,80 |
| 29 168 | Cal de pintura, com fixador, cor branca. Saco de 5Kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 100 | SACO 5 KG |  | 100 | R$ 19,03 | R$ 1.903,00 |
| 30 171 | Cal virgem; saco de 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 50 | SACO 20 KG |  | 50 | R$ 21,23 | R$ 1.061,50 |
| 35 177 | Cimento Portland CP II-F-32; saco 50kg. Validade mínima de 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 50 | SACO 50 KG |  | 50 | R$ 48,01 | R$ 2.400,50 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (6 itens) |  |  |  |  | R$ 15.327,80 |  |

GRUPO 21 - LOCAL DE ENTREGA:  CAMPUS VACARIA

| 13 144 | Areia média lavada a granel. Entregas fracionadas de 5m³, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS VACARIA: 5 | M3 |  | 5 | R$ 244,00 | R$ 1.220,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 149 | Argamassa ACII, interno e externo, cinza. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS VACARIA: 10 | SACO 20 KG |  | 10 | R$ 27,02 | R$ 270,20 |
| 15 155 | Argamassa ACIII, interno e externo, branca. Saco 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega. Entrega fracionada, conforme a necessidade. DEMANDANTE: CAMPUS VACARIA: 20 | SACO 20 KG |  | 20 | R$ 43,06 | R$ 861,20 |
| 29 169 | Cal de pintura, com fixador, cor branca. Saco de 5Kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega DEMANDANTE: CAMPUS VACARIA: 30 | SACO 5 KG |  | 30 | R$ 19,03 | R$ 570,90 |
| 30 172 | Cal virgem; saco de 20 kg. Validade mínima 2/3 no momento da entrega DEMANDANTE: CAMPUS VACARIA: 10 | SACO 20 KG |  | 10 | R$ 21,23 | R$ 212,30 |
| 35 178 | Cimento Portland CP II-F-32; saco 50kg. Validade mínima de 2/3 no momento da entrega. DEMANDANTE: CAMPUS VACARIA: 50 | SACO 50 KG |  | 50 | R$ 48,01 | R$ 2.400,50 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (6 itens) |  |  |  |  | R$ 5.535,10 |  |

LOUÇAS SANITÁRIAS

GRUPO 22 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS BENTO GONÇALVES

| 16 | Bacia convencional para banheiro; cor branca DEMANDANTE: CAMPUS BG: 10 | UNIDADE |  | 10 | R$ 267,78 | R$ 2.677,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Caixa acoplada; Compatível para bacias "LÍRIO/FIORI" DEMANDANTE: CAMPUS BG: 10 | UNIDADE |  | 10 | R$ 303,63 | R$ 3.036,30 |
| 66 | Lavatório para banheiro; convencional ; cor branca; dimensões mínimas: 55 x 40 x 15cm. DEMANDANTE: CAMPUS BG: 10 | UNIDADE |  | 10 | R$ 178,84 | R$ 1.788,40 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 7.502,50 |  |

ITEM 160 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS IBIRUBÁ

| 27 160 | Caixa acoplada; Compatível para bacias "LÍRIO/FIORI" DEMANDANTE: CAMPUS IBIRUBÁ: 2 | UNIDADE |  | 2 | R$ 303,63 | R$ 607,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GRUPO 23 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS RESTINGA

| 16 156 | Bacia convencional para banheiro; cor branca DEMANDANTE: CAMPUS RESTINGA: 2 | UNIDADE |  | 2 | R$ 267,78 | R$ 535,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 161 | Caixa acoplada; Compatível para bacias "LÍRIO/FIORI" DEMANDANTE: CAMPUS RESTINGA: 2 | UNIDADE |  | 2 | R$ 303,63 | R$ 607,26 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (2 itens) |  |  |  |  | R$ 1.142,82 |  |

GRUPO 24 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS ROLANTE

| 16 157 | Bacia convencional para banheiro; cor branca DEMANDANTE: CAMPUS ROLANTE: 5 | UNIDADE |  | 5 | R$ 267,78 | R$ 1.338,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 162 | Caixa acoplada; Compatível para bacias "LÍRIO/FIORI" DEMANDANTE: CAMPUS ROLANTE: 2 | UNIDADE |  | 2 | R$ 303,63 | R$ 607,26 |
| 66 179 | Lavatório para banheiro; convencional ; cor branca; dimensões mínimas: 55 x 40 x 15cm. DEMANDANTE: CAMPUS ROLANTE: 3 | UNIDADE |  | 3 | R$ 178,84 | R$ 536,52 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (3 itens) |  |  |  |  | R$ 2.482,68 |  |

GRUPO 25 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS SERTÃO:

| 16 158 | Bacia convencional para banheiro; cor branca DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 4 | UNIDADE |  | 4 | R$ 267,78 | R$ 1.071,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 163 | Caixa acoplada; Compatível para bacias "LÍRIO/FIORI" DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 6 | UNIDADE |  | 6 | R$ 303,63 | R$ 1.821,78 |
| 66 180 | Lavatório para banheiro; convencional ; cor branca; dimensões mínimas: 55 x 40 x 15cm. DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 3 | UNIDADE |  | 3 | R$ 178,84 | R$ 536,52 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (3 itens) |  |  |  |  | R$ 3.429,42 |  |

GRUPO 26 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS ZONA NORTE (POA):

| 16 159 | Bacia convencional para banheiro; cor branca DEMANDANTE: CAMPUS ZONA NORTE: 2 | UNIDADE |  | 2 | R$ 267,78 | R$ 535,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 164 | Caixa acoplada; Compatível para bacias "LÍRIO/FIORI" DEMANDANTE: CAMPUS ZONA NORTE: 2 | UNIDADE |  | 2 | R$ 303,63 | R$ 607,26 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 1.142,82 |  |

GRUPO MADEIRAS

GRUPO 27 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS BENTO GONÇALVES

| 73 | MADEIRA; Caibro de Pinus, 15 cm (largura/altura) x 5 cm (espessura) x 4,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS BG: 20 | UNIDADE |  | 20 | R$ 57,78 | R$ 1.155,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | MADEIRA; Caibro de Pinus, 7 cm (largura/altura) x 5 cm (espessura) x 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS BG: 20 | UNIDADE |  | 20 | R$ 41,60 | R$ 832,00 |
| 75 | MADEIRA; Tábua de Eucalipto Vermelho, 30 cm (largura) X 2,0 cm (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS BG: 20 | UNIDADE |  | 20 | R$ 93,81 | R$ 1.876,20 |
| 76 | MADEIRA; Tábua de Eucalipto Vermelho, 30 cm (largura) X 2,5 cm (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS BG: 20 | UNIDADE |  | 20 | R$ 98,81 | R$ 1.976,20 |
| 77 | MADEIRA; Tábua de Pinus, 30 cm (largura) X 1 pol (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS BG: 20 | UNIDADE |  | 20 | R$ 90,65 | R$ 1.813,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (5 itens) |  |  |  |  | R$ 7.653,00 |  |

GRUPO 28 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS ERECHIM

| 74 184 | MADEIRA; Caibro de Pinus, 7 cm (largura/altura) x 5 cm (espessura) x 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS ERECHIM: 50 | UNIDADE |  | 50 | R$ 41,60 | R$ 2.080,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 186 | MADEIRA; Tábua de Eucalipto Vermelho, 30 cm (largura) X 2,0 cm (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS ERECHIM: 12 | UNIDADE |  | 12 | R$ 93,81 | R$ 1.125,72 |
| 76 188 | MADEIRA; Tábua de Eucalipto Vermelho, 30 cm (largura) X 2,5 cm (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS ERECHIM: 10 | UNIDADE |  | 10 | R$ 98,81 | R$ 988,10 |
| 77 193 | MADEIRA; Tábua de Pinus, 30 cm (largura) X 1 pol (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS ERECHIM: 5 | UNIDADE |  | 5 | R$ 90,65 | R$ 453,25 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (4 itens) |  |  |  |  | R$ 4.647,07 |  |

GRUPO 29 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS IBIRUBÁ

| 73 181 | MADEIRA; Caibro de Pinus, 15 cm (largura/altura) x 5 cm (espessura) x 4,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS IBIRUBÁ: 12 | UNIDADE |  | 12 | R$ 57,78 | R$ 693,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 189 | MADEIRA; Tábua de Eucalipto Vermelho, 30 cm (largura) X 2,5 cm (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS ERECHIM: 10 | UNIDADE |  | 22 | R$ 98,81 | R$ 2.173,82 |
| 77 194 | MADEIRA; Tábua de Pinus, 30 cm (largura) X 1 pol (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS IBIRUBÁ: 50 | UNIDADE |  | 12 | R$ 90,65 | R$ 1.087,80 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (3itens) |  |  |  |  | R$ 3.954,98 |  |

GRUPO 30 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS ROLANTE

| 76 190 | MADEIRA; Tábua de Eucalipto Vermelho, 30 cm (largura) X 2,5 cm (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS ROLANTE: 200 | UNIDADE |  | 200 | R$ 98,81 | R$ 19.762,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 195 | MADEIRA; Tábua de Pinus, 30 cm (largura) X 1 pol (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS ROLANTE: 50 | UNIDADE |  | 50 | R$ 90,65 | R$ 4.532,50 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (2 itens) |  |  |  |  | R$ 24.294,50 |  |

GRUPO 31- LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS SERTÃO

| 73 182 | MADEIRA; Caibro de Pinus, 15 cm (largura/altura) x 5 cm (espessura) x 4,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 12 | R$ 57,78 | R$ 693,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 185 | MADEIRA; Caibro de Pinus, 7 cm (largura/altura) x 5 cm (espessura) x 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 12 | R$ 41,60 | R$ 499,20 |
| 75 187 | MADEIRA; Tábua de Eucalipto Vermelho, 30 cm (largura) X 2,0 cm (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 12 | R$ 93,81 | R$ 1.125,72 |
| 76 191 | MADEIRA; Tábua de Eucalipto Vermelho, 30 cm (largura) X 2,5 cm (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 12 | R$ 98,81 | R$ 1.185,72 |
| 77 196 | MADEIRA; Tábua de Pinus, 30 cm (largura) X 1 pol (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 12 | UNIDADE |  | 12 | R$ 90,65 | R$ 1.087,80 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (5 itens) |  |  |  |  | R$ 4.591,80 |  |

GRUPO 32 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS VACARIA

| 73 183 | MADEIRA; Caibro de Pinus, 15 cm (largura/altura) x 5 cm (espessura) x 4,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS VACARIA: 60 | UNIDADE |  | 60 | R$ 57,78 | R$ 3.466,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 192 | MADEIRA; Tábua de Eucalipto Vermelho, 30 cm (largura) X 2,5 cm (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS VACARIA: 200 | UNIDADE |  | 200 | R$ 98,81 | R$ 19.762,00 |
| 77 197 | MADEIRA; Tábua de Pinus, 30 cm (largura) X 1 pol (espessura) X 5,40 m (comprimento) DEMANDANTE: CAMPUS VACARIA: 50 | UNIDADE |  | 50 | R$ 90,65 | R$ 4.532,50 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO (3itens) |  |  |  |  | R$ 27.761,30 |  |

TUBULAÇÃO  - BARRA 6 METROS

GRUPO 33 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS BENTO GONÇALVES

| 134 | Tubos de PVC PBA (Ponta Bolsa Anel) para rede de distribuição de água potável, na cor marrom, fabricado conforme a norma ABNT NBR 5648. Pressão de serviço 20º C, pressão de serviço de 10,0 Kgf/cm² (100m.c.a); Barra de 6 m DEMANDANTE: CAMPUS BG: 100 | BARRA 6 METROS |  | 100 |  | R$ 218,56 | R$ 21.856,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | Tubo PVC para esgoto, 100 mm. Barra 6 metros. DEMANDANTE: CAMPUS BG: 20 | BARRA 6 METROS |  | 20 |  | R$ 102,63 | R$ 2.052,60 |  |
| 136 | Tubo PVC para esgoto, 150 mm. Barra 6 metros. DEMANDANTE: CAMPUS BG: 10 | BARRA 6 METROS |  | 10 |  | R$ 250,58 | R$ 2.505,80 |  |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 26.414,40 |  |  |

GRUPO 34 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS ERECHIM

| 133 | Tubo hidráulico soldável PVC na cor marrom, com diâmetro de 20mm e barra 6 metros. Marcas de referência: Amanco/Krona/Tigre DEMANDANTE: CAMPUS ERECHIM: 10 | BARRA 6 METROS |  | 10 | R$ 26,12 | R$ 261,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 202 | Tubo PVC para esgoto, 100 mm. Barra 6 metros. DEMANDANTE: CAMPUS ERECHIM: 20 | BARRA 6 METROS |  | 20 | R$ 102,63 | R$ 2.052,60 |
| 136 207 | Tubo PVC para esgoto, 150 mm. Barra 6 metros. DEMANDANTE: CAMPUS ERECHIM: 5 | BARRA 6 METROS |  | 5 | R$ 250,58 | R$ 1.252,90 |
| 137 | Tubo PVC para esgoto, 40mm. Barra 6 metros DEMANDANTE: CAMPUS ERECHIM: 12 | BARRA 6 METROS |  | 12 | R$ 46,57 | R$ 558,84 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 4.125,54 |  |

ITEM 198 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS IBIRUBÁ

| 133 198 | Tubo hidráulico soldável PVC na cor marrom, com diâmetro de 20mm e barra 6 metros. Marcas de referência: Amanco/Krona/Tigre DEMANDANTE: CAMPUS IBIRUBÁ: 35 | BARRA 6 METROS |  | 35 | R$ 26,12 | R$ 914,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ITEM 203 - LOCALDEENTREGA: CAMPUS PORTO ALEGRE

| 135 203 | Tubo PVC para esgoto, 100 mm. Barra 6 metros. DEMANDANTE: CAMPUS POA: 5 | BARRA 6 METROS |  | 5 | R$ 102,63 | R$ 513,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GRUPO 35 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS ROLANTE

| 134 199 | Tubos de PVC PBA (Ponta Bolsa Anel) para rede de distribuição de água potável, na cor marrom, fabricado conforme a norma ABNT NBR 5648. Pressão de serviço 20º C, pressão de serviço de 10,0 Kgf/cm² (100m.c.a); Barra de 6 m DEMANDANTE: CAMPUS ROLANTE: 20 | BARRA 6 METROS |  | 20 |  | R$ 218,56 | R$ 4.371,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 204 | Tubo PVC para esgoto, 100 mm. Barra 6 metros. DEMANDANTE: CAMPUS ROLANTE: 10 | BARRA 6 METROS |  | 10 |  | R$ 102,63 | R$ 1.026,30 |  |
| 136 208 | Tubo PVC para esgoto, 150 mm. Barra 6 metros. DEMANDANTE: CAMPUS ROLANTE: 10 | BARRA 6 METROS |  | 10 |  | R$ 250,58 | R$ 2.505,80 |  |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 7.903,30 |  |  |

GRUPO 36 - LOCAL DE ENTREGA:  CAMPUS SERTÃO

| 134 200 | Tubos de PVC PBA (Ponta Bolsa Anel) para rede de distribuição de água potável, na cor marrom, fabricado conforme a norma ABNT NBR 5648. Pressão de serviço 20º C, pressão de serviço de 10,0 Kgf/cm² (100m.c.a); Barra de 6 m DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 6 | BARRA 6 METROS |  | 6 | R$ 218,56 | R$ 1.311,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 205 | Tubo PVC para esgoto, 100 mm. Barra 6 metros. DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 12 | BARRA 6 METROS |  | 12 | R$ 102,63 | R$ 1.231,56 |
| 136 209 | Tubo PVC para esgoto, 150 mm. Barra 6 metros. DEMANDANTE: CAMPUS SERTÃO: 6 | BARRA 6 METROS |  | 6 | R$ 250,58 | R$ 1.503,48 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 4.046,40 |  |

GRUPO  37 - LOCAL DE ENTREGA: CAMPUS VACARIA

| 134 201 | Tubos de PVC PBA (Ponta Bolsa Anel) para rede de distribuição de água potável, na cor marrom, fabricado conforme a norma ABNT NBR 5648. Pressão de serviço 20º C, pressão de serviço de 10,0 Kgf/cm² (100m.c.a); Barra de 6 m DEMANDANTE: CAMPUS VACARIA: 20 | BARRA 6 METROS |  | 20 | R$ 218,56 | R$ 4.371,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 206 | Tubo PVC para esgoto, 100 mm. Barra 6 metros. DEMANDANTE: CAMPUS VACARIA: 10 | BARRA 6 METROS |  | 10 | R$ 102,63 | R$ 1.026,30 |
| 136 210 | Tubo PVC para esgoto, 150 mm. Barra 6 metros. DEMANDANTE: CAMPUS VACARIA: 10 | BARRA 6 METROS |  | 10 | R$ 250,58 | R$ 2.505,80 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  | R$ 7.903,30 |  |