## Orçamento
[8 empty] | % DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO | VALOR FINAL
[8 empty] | 0% | 1345688.63
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | % DESCONTO OFERTADO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 81749.82 | 0% | 81749.82
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 | 618.03 | 1236.06 | 0% | 1236.06
1.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 120 | 173.67 | 20840.4 | 0% | 20840.4
1.3 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 180 | 97.53 | 17555.4 | 0% | 17555.4
1.4 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 1000 | 0.89 | 890 | 0% | 890
1.5 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 110 | 81.54 | 8969.4 | 0% | 8969.4
1.6 | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 10 | 1595.78 | 15957.8 | 0% | 15957.8
1.7 | 010005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | SEDOP | m² | 10 | 750.8 | 7508 | 0% | 7508
1.8 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | SETOP | un | 1 | 768.57 | 768.57 | 0% | 768.57
1.9 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | SEINFRA | UN | 1 | 2094.69 | 2094.69 | 0% | 2094.69
1.10 | 105130 | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | SINAPI | M | 150 | 35.41 | 5311.5 | 0% | 5311.5
1.11 | 00037524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | SINAPI | M | 150 | 4.12 | 618 | 0% | 618
2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 335122.11 | 0% | 335122.11
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 78420.08 | 0% | 78420.08
2.1.1 | IFRS-1001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Composições Próprias | UND | 1 | 3177.33 | 3177.33 | 0% | 3177.33
2.1.2 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 120 | 13.95 | 1674 | 0% | 1674
2.1.3 | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 600 | 114.82 | 68892 | 0% | 68892
2.1.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 85 | 38.55 | 3276.75 | 0% | 3276.75
2.1.5 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 1000 | 1.4 | 1400 | 0% | 1400
2.2 | ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO | [5 empty] | 121630.94 | 0% | 121630.94
2.2.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 175.77 | 25.4 | 4464.56 | 0% | 4464.56
2.2.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 64.17 | 22.49 | 1443.18 | 0% | 1443.18
2.2.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 82.44 | 19.99 | 1647.98 | 0% | 1647.98
2.2.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 183.51 | 17.33 | 3180.23 | 0% | 3180.23
2.2.5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 115.11 | 13.19 | 1518.3 | 0% | 1518.3
2.2.6 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 33.12 | 12.32 | 408.04 | 0% | 408.04
2.2.7 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 16.63 | 954.43 | 15872.17 | 0% | 15872.17
2.2.8 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 94.56 | 128.47 | 12148.12 | 0% | 12148.12
2.2.9 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SINAPI | UN | 43 | 27.02 | 1161.86 | 0% | 1161.86
2.2.10 | 02.001.083 (E) | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM | SIURB | M | 430 | 185.55 | 79786.5 | 0% | 79786.5
2.3 | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 61593.66 | 0% | 61593.66
2.3.1 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 15.74 | 954.43 | 15022.73 | 0% | 15022.73
2.3.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 208.01 | 55.46 | 11536.23 | 0% | 11536.23
2.3.3 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 157.39 | 114.15 | 17966.07 | 0% | 17966.07
2.3.4 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 2.07 | 21.08 | 43.64 | 0% | 43.64
2.3.5 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 258.57 | 19.24 | 4974.89 | 0% | 4974.89
2.3.6 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 280.62 | 17.62 | 4944.52 | 0% | 4944.52
2.3.7 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 163.17 | 15.59 | 2543.82 | 0% | 2543.82
2.3.8 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 156.51 | 13.19 | 2064.37 | 0% | 2064.37
2.3.9 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 131.94 | 12.32 | 1625.5 | 0% | 1625.5
2.3.10 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 71.82 | 12.14 | 871.89 | 0% | 871.89
2.4 | LAJE TÉRREA | [5 empty] | 73477.43 | 0% | 73477.43
2.4.1 | 106056 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 13 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). AF_08/2025 | SINAPI | M2 | 330.89 | 222.06 | 73477.43 | 0% | 73477.43
3 | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 172373.54 | 0% | 172373.54
3.1 | PILARES | [5 empty] | 28002.3 | 0% | 28002.3
3.1.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 133.65 | 17.43 | 2329.52 | 0% | 2329.52
3.1.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 329.67 | 13.27 | 4374.72 | 0% | 4374.72
3.1.3 | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 117.41 | 129.5 | 15204.6 | 0% | 15204.6
3.1.4 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 7.05 | 864.32 | 6093.46 | 0% | 6093.46
3.2 | VIGAS FORRO | [5 empty] | 60388.16 | 0% | 60388.16
3.2.1 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 289.26 | 16.15 | 4671.55 | 0% | 4671.55
3.2.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 303.75 | 14.99 | 4553.21 | 0% | 4553.21
3.2.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 109.62 | 13.27 | 1454.66 | 0% | 1454.66
3.2.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 65.7 | 11.11 | 729.93 | 0% | 729.93
3.2.5 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 46.26 | 10.69 | 494.52 | 0% | 494.52
3.2.6 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 168.28 | 200.78 | 33787.26 | 0% | 33787.26
3.2.7 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 16.48 | 891.81 | 14697.03 | 0% | 14697.03
3.3 | LAJE FORRO | [5 empty] | 83983.08 | 0% | 83983.08
3.3.1 | 106056 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 13 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). AF_08/2025 | SINAPI | M2 | 312.89 | 222.06 | 69480.35 | 0% | 69480.35
3.3.2 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 341 | 42.53 | 14502.73 | 0% | 14502.73
4 | ALVENARIAS | [5 empty] | 58173.47 | 0% | 58173.47
4.1 | 103370 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 224.71 | 121.72 | 27351.7 | 0% | 27351.7
4.2 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 142.21 | 103.35 | 14697.4 | 0% | 14697.4
4.3 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 154.98 | 36.63 | 5676.92 | 0% | 5676.92
4.4 | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 92.4 | 51.8 | 4786.32 | 0% | 4786.32
4.5 | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 84.9 | 66.68 | 5661.13 | 0% | 5661.13
5 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 81278.4 | 0% | 81278.4
5.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (EXTERNO) | SINAPI | M2 | 503.6 | 11.14 | 5610.1 | 0% | 5610.1
5.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (EXTERNO) | SINAPI | M2 | 503.6 | 74.45 | 37493.02 | 0% | 37493.02
5.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 573.44 | 6.26 | 3589.73 | 0% | 3589.73
5.4 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 573.44 | 35.46 | 20334.18 | 0% | 20334.18
5.5 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (TETO) | SINAPI | M2 | 258.99 | 8.23 | 2131.49 | 0% | 2131.49
5.6 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (TETO) | SINAPI | M2 | 258.99 | 43.56 | 11281.6 | 0% | 11281.6
5.7 | I01113 | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar (usar nas 3 primeiras fiadas de todas as alvenarias) | ORSE | kg | 76 | 11.03 | 838.28 | 0% | 838.28
6 | PISO | [5 empty] | 59674.7 | 0% | 59674.7
6.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 306.99 | 43.84 | 13458.44 | 0% | 13458.44
6.2 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (NÃO PODERÁ SER CORTANDO AS PEÇAS DO PISO) | SINAPI | M | 224.5 | 14.49 | 3253.01 | 0% | 3253.01
6.3 | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 306.99 | 139.95 | 42963.25 | 0% | 42963.25
7 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | [5 empty] | 10534.5 | 0% | 10534.5
7.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 (PORTAS INTERNAS) | SINAPI | M | 5 | 168.11 | 840.55 | 0% | 840.55
7.2 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 23 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (PORTAS EXTERNAS) | SINAPI | M | 3.8 | 230.97 | 877.69 | 0% | 877.69
7.3 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 22CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 45.2 | 195.05 | 8816.26 | 0% | 8816.26
8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 56338.71 | 0% | 56338.71
8.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 12.6 | 1031.12 | 12992.11 | 0% | 12992.11
8.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 48.4 | 547.69 | 26508.2 | 0% | 26508.2
8.3 | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 192 | 39.44 | 7572.48 | 0% | 7572.48
8.4 | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 192 | 48.26 | 9265.92 | 0% | 9265.92
9 | PORTAS | [5 empty] | 16280.16 | 0% | 16280.16
9.1 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2 | 1536.4 | 3072.8 | 0% | 3072.8
9.2 | 100702 | PORTA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 3.78 | 899.11 | 3398.64 | 0% | 3398.64
9.3 | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 16.2 | 39.44 | 638.93 | 0% | 638.93
9.4 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 5 | 1612.36 | 8061.8 | 0% | 8061.8
9.5 | 102156 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 (PARA OS VISORES DAS PORTAS EM MADEIRA) | SINAPI | M2 | 1.43 | 228.1 | 326.18 | 0% | 326.18
9.6 | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 16.2 | 48.26 | 781.81 | 0% | 781.81
10 | PINTURAS | [5 empty] | 53631.72 | 0% | 53631.72
10.1 | TETO | [5 empty] | 17289.68 | 0% | 17289.68
10.1.1 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 306.99 | 29.22 | 8970.25 | 0% | 8970.25
10.1.2 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 306.99 | 6.32 | 1940.18 | 0% | 1940.18
10.1.3 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 306.99 | 20.78 | 6379.25 | 0% | 6379.25
10.2 | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 21105.92 | 0% | 21105.92
10.2.1 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 542.29 | 16.29 | 8833.9 | 0% | 8833.9
10.2.2 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 542.29 | 5.03 | 2727.72 | 0% | 2727.72
10.2.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 542.29 | 17.6 | 9544.3 | 0% | 9544.3
10.3 | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 13531.74 | 0% | 13531.74
10.3.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 503.6 | 5.56 | 2800.02 | 0% | 2800.02
10.3.2 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 503.6 | 21.31 | 10731.72 | 0% | 10731.72
10.4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 1704.38 | 0% | 1704.38
10.4.1 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 27.27 | 39.55 | 1078.53 | 0% | 1078.53
10.4.2 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 27.27 | 22.95 | 625.85 | 0% | 625.85
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 205895.45 | 0% | 205895.45
11.1 | ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 103816.06 | 0% | 103816.06
11.1.1 | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 3 | 348.7 | 1046.1 | 0% | 1046.1
11.1.2 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 743 | 108.36 | 80511.48 | 0% | 80511.48
11.1.3 | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 186 | 30.22 | 5620.92 | 0% | 5620.92
11.1.4 | 08.04.060 | Envelope de concreto para dutos - mínimo 15 FCK (área DO ESTACIONAMENTO) | SP Educação | M | 40 | 27.73 | 1109.2 | 0% | 1109.2
11.1.5 | 101864 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | SINAPI | M2 | 100 | 43.01 | 4301 | 0% | 4301
11.1.6 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 46 | 122.71 | 5644.66 | 0% | 5644.66
11.1.7 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 46 | 12.72 | 585.12 | 0% | 585.12
11.1.8 | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 45 | 40.45 | 1820.25 | 0% | 1820.25
11.1.9 | IFRS-1001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Composições Próprias | UND | 1 | 3177.33 | 3177.33 | 0% | 3177.33
11.2 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 8702.91 | 0% | 8702.91
11.2.1 | QGBT | [5 empty] | 2905.94 | 0% | 2905.94
11.2.1.1 | S09034 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | ORSE | un | 2 | 691.89 | 1383.78 | 0% | 1383.78
11.2.1.2 | S93656S | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a (PROTEÇÃO DPS) - fornecimento e instalação. | ORSE | un | 4 | 16.37 | 65.48 | 0% | 65.48
11.2.1.3 | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 4 | 83.59 | 334.36 | 0% | 334.36
11.2.1.4 | 00037560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 2 | 44.26 | 88.52 | 0% | 88.52
11.2.1.5 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 3 | 28.41 | 85.23 | 0% | 85.23
11.2.1.6 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 948.57 | 948.57 | 0% | 948.57
11.2.2 | QGD BLOCO | [5 empty] | 2838.01 | 0% | 2838.01
11.2.2.1 | S101875S | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | ORSE | un | 1 | 482.65 | 482.65 | 0% | 482.65
11.2.2.2 | 37.13.910 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 415 V, corrente de 80 A até 125 A | SP Obras | UN | 1 | 1154.43 | 1154.43 | 0% | 1154.43
11.2.2.3 | S08419 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | ORSE | un | 1 | 130.13 | 130.13 | 0% | 130.13
11.2.2.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 10 | 15.48 | 154.8 | 0% | 154.8
11.2.2.5 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 10 | 91.6 | 916 | 0% | 916
11.2.3 | QDs SALAS DE AULA | [5 empty] | 2958.96 | 0% | 2958.96
11.2.3.1 | S12223 | Quadro de distribuição de energia, para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, terra e trifásicos, para instalação de ate 12 disjuntores, com disjuntor geral geral. Fornecimento e instalação. | ORSE | un | 5 | 468.35 | 2341.75 | 0% | 2341.75
11.2.3.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 17 | 14.23 | 241.91 | 0% | 241.91
11.2.3.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 5 | 15.48 | 77.4 | 0% | 77.4
11.2.3.4 | S07925 | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 30 | 3.11 | 93.3 | 0% | 93.3
11.2.3.5 | S08007 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 20 | 2.82 | 56.4 | 0% | 56.4
11.2.3.6 | S08006 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 60 | 2.47 | 148.2 | 0% | 148.2
11.3 | ELÉTRICA INTERNA E EXTERNA | [5 empty] | 50894.48 | 0% | 50894.48
11.3.1 | 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 6 | 43.19 | 259.14 | 0% | 259.14
11.3.2 | 11.11.77 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA - 100X50MM (LXH), INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E SUPORTE REF 97238 | SUDECAP | M | 30 | 83.15 | 2494.5 | 0% | 2494.5
11.3.3 | 15.018.0730-0 | CURVA DE INVERSAO,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 56.36 | 56.36 | 0% | 56.36
11.3.4 | 11.11.87 | DERIVAÇÃO "T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100X50MM (LXH), COM TAMPA REF 97315 | SUDECAP | UN | 1 | 119.36 | 119.36 | 0% | 119.36
11.3.5 | S00724 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | ORSE | un | 5 | 8.55 | 42.75 | 0% | 42.75
11.3.6 | S00723 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | ORSE | un | 5 | 5.2 | 26 | 0% | 26
11.3.7 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | M | 14 | 27.43 | 384.02 | 0% | 384.02
11.3.8 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5 | 30.31 | 151.55 | 0% | 151.55
11.3.9 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 10 | 25.75 | 257.5 | 0% | 257.5
11.3.10 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | SINAPI | M | 1010 | 6.11 | 6171.1 | 0% | 6171.1
11.3.11 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 300 | 9.44 | 2832 | 0% | 2832
11.3.12 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 412 | 13.19 | 5434.28 | 0% | 5434.28
11.3.13 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5 | 66.14 | 330.7 | 0% | 330.7
11.3.14 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 84.9 | 169.8 | 0% | 169.8
11.3.15 | 18.027.0494-A | *** com selo PROCEL --- LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS SEPARADAS 18/20W, mínimo 5000kº, 2000 ln ),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 56 | 325.52 | 18229.12 | 0% | 18229.12
11.3.16 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 20 | 50.93 | 1018.6 | 0% | 1018.6
11.3.17 | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 12 | 38.39 | 460.68 | 0% | 460.68
11.3.18 | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 6 | 106.78 | 640.68 | 0% | 640.68
11.3.19 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 80 | 37.99 | 3039.2 | 0% | 3039.2
11.3.20 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 370 | 21.91 | 8106.7 | 0% | 8106.7
11.3.21 | S10200 | Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar (*** COM SELO PROCEL) | ORSE | un | 6 | 111.74 | 670.44 | 0% | 670.44
11.4 | ATERRAMENTO | [5 empty] | 11926.07 | 0% | 11926.07
11.4.1 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | SINAPI | UN | 9 | 82.32 | 740.88 | 0% | 740.88
11.4.2 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 9 | 134.91 | 1214.19 | 0% | 1214.19
11.4.3 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 110 | 80.89 | 8897.9 | 0% | 8897.9
11.4.4 | S10423 | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | ORSE | un | 1 | 969.33 | 969.33 | 0% | 969.33
11.4.5 | S10907 | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | ORSE | un | 9 | 11.53 | 103.77 | 0% | 103.77
11.5 | SPDA | [5 empty] | 9321.27 | 0% | 9321.27
11.5.1 | S08795 | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | ORSE | un | 17 | 37.34 | 634.78 | 0% | 634.78
11.5.2 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação (incluindo descidas até conduletes de conexão com cabo de aterramento). | SP Obras | M | 160 | 46.57 | 7451.2 | 0% | 7451.2
11.5.3 | S11414 | Parafuso em aço inox 1/4" X 5/8" - fornecimento e colocação | ORSE | un | 100 | 1.54 | 154 | 0% | 154
11.5.4 | E.03.000.090618 | Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4"; ref. Inox 1/4" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica, Inox 304 1/4" da Walsywa ou equivalente | SP Obras | UN | 100 | 0.26 | 26 | 0% | 26
11.5.5 | I040401 | CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 | IOPES | UN | 4 | 11.22 | 44.88 | 0% | 44.88
11.5.6 | I08211 | Silicone - bisnaga de 300ml | ORSE | pç | 4 | 18.24 | 72.96 | 0% | 72.96
11.5.7 | 00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 9 | 7.23 | 65.07 | 0% | 65.07
11.5.8 | 4.80.66 | CAIXA SUSPENSA MEDIÇAO ATERRAMENTO POLIPROPILENO Ø 1" | SP Educação | UN | 9 | 22.65 | 203.85 | 0% | 203.85
11.5.9 | I042503 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA (9 DESCIDAS, CONSIDERAR 1,1M - 50 CM SOLO E 60CM ACIMA DO PISO) | IOPES | M | 13 | 7 | 91 | 0% | 91
11.5.10 | PLEO-171522 | ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 1" (25MM) | Composições Próprias | UN | 18 | 8.62 | 155.16 | 0% | 155.16
11.5.11 | S11131 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | ORSE | un | 10 | 17.39 | 173.9 | 0% | 173.9
11.5.12 | P.19.000.048094 | Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4; referência UGTA da Unisolda ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 248.47 | 248.47 | 0% | 248.47
11.6 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA | [5 empty] | 21234.66 | 0% | 21234.66
11.6.1 | S151002 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | IOPES | und | 2 | 258.38 | 516.76 | 0% | 516.76
11.6.2 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 5 | 37.99 | 189.95 | 0% | 189.95
11.6.3 | 15.018.0466-A | ELETROCALHA PERFURADA, SEM TAMPA, TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 36 | 93.88 | 3379.68 | 0% | 3379.68
11.6.4 | 13884 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X3000MM | EMOP | UN | 1 | 18.46 | 18.46 | 0% | 18.46
11.6.5 | 072375 | TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | GOINFRA CIVIL | Un | 1 | 40.6 | 40.6 | 0% | 40.6
11.6.6 | 072374 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | GOINFRA CIVIL | Un | 1 | 39.97 | 39.97 | 0% | 39.97
11.6.7 | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | M | 46 | 23.69 | 1089.74 | 0% | 1089.74
11.6.8 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 42.26 | 42.26 | 0% | 42.26
11.6.9 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 5 | 80.48 | 402.4 | 0% | 402.4
11.6.10 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | M | 320 | 8.17 | 2614.4 | 0% | 2614.4
11.6.11 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 20 | 20.59 | 411.8 | 0% | 411.8
11.6.12 | 101864 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | SINAPI | M2 | 20 | 43.01 | 860.2 | 0% | 860.2
11.6.13 | S08439 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | ORSE | un | 1 | 992.94 | 992.94 | 0% | 992.94
11.6.14 | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 20 | 17.72 | 354.4 | 0% | 354.4
11.6.15 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 20 | 26.22 | 524.4 | 0% | 524.4
11.6.16 | S13478 | Cabo de fibra ótica de 04 vias 62,5/125, Auto sustentavel, Multimodo | ORSE | m | 150 | 19.63 | 2944.5 | 0% | 2944.5
11.6.17 | 98593 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 1 | 3370.54 | 3370.54 | 0% | 3370.54
11.6.18 | S160827 | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 40 U´s x 1763 x 50mm | IOPES | und | 1 | 264.33 | 264.33 | 0% | 264.33
11.6.19 | IFRS-1001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Composições Próprias | UND | 1 | 3177.33 | 3177.33 | 0% | 3177.33
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 936.56 | 0% | 936.56
12.1 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SINAPI | UN | 10 | 22.49 | 224.9 | 0% | 224.9
12.2 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** EXTINTOR *** | SINAPI | UN | 2 | 26.01 | 52.02 | 0% | 52.02
12.3 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** P1 - PROIBIDO FUMAR *** | SINAPI | UN | 2 | 26.01 | 52.02 | 0% | 52.02
12.4 | S01505 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 | ORSE | un | 2 | 240.27 | 480.54 | 0% | 480.54
12.5 | 00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | UN | 9 | 14.12 | 127.08 | 0% | 127.08
13 | COBERTURA | [5 empty] | 78444.94 | 0% | 78444.94
13.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 442 | 78.73 | 34798.66 | 0% | 34798.66
13.2 | S04190 | Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento | ORSE | un | 300 | 4.39 | 1317 | 0% | 1317
13.3 | 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 10 | 31.54 | 315.4 | 0% | 315.4
13.4 | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | SINAPI | KG | 1259.76 | 15.68 | 19753.04 | 0% | 19753.04
13.5 | 96485 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado (BEIRAL) | SINAPI | M2 | 104.7 | 106.2 | 11119.14 | 0% | 11119.14
13.6 | S00254 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | ORSE | m | 60.2 | 141.9 | 8542.38 | 0% | 8542.38
13.7 | S11092 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev 01_12/2021 | ORSE | m | 103.6 | 25.09 | 2599.32 | 0% | 2599.32
14 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 46132.36 | 0% | 46132.36
14.1 | 101802 | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 2433.97 | 2433.97 | 0% | 2433.97
14.2 | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 8 | 609.66 | 4877.28 | 0% | 4877.28
14.3 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 27 | 49.97 | 1349.19 | 0% | 1349.19
14.4 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 105 | 244.23 | 25644.15 | 0% | 25644.15
14.5 | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 27 | 13.74 | 370.98 | 0% | 370.98
14.6 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 94.8 | 103.54 | 9815.59 | 0% | 9815.59
14.7 | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 | 87.08 | 870.8 | 0% | 870.8
14.8 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 8 | 26.61 | 212.88 | 0% | 212.88
14.9 | ED-49962 | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL | SETOP | un | 8 | 69.69 | 557.52 | 0% | 557.52
15 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 69137.1 | 0% | 69137.1
15.1 | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 350 | 102.02 | 35707 | 0% | 35707
15.2 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 100 | 60.15 | 6015 | 0% | 6015
15.3 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 320 | 28.82 | 9222.4 | 0% | 9222.4
15.4 | PJ 20.05.0200 (/) | Aterro com terra preta simples, para execução de gramados. | SCO | m3 | 25 | 524.38 | 13109.5 | 0% | 13109.5
15.5 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | SINAPI | UN | 15 | 59.88 | 898.2 | 0% | 898.2
15.6 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 300 | 13.95 | 4185 | 0% | 4185
16 | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 11686.54 | 0% | 11686.54
16.1 | PISO INTERNO | [5 empty] | 2589.54 | 0% | 2589.54
16.1.1 | 101095 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (COR AZUL). AF_05/2020 | SINAPI | M | 48.85 | 53.01 | 2589.54 | 0% | 2589.54
16.2 | PISO EXTERNO | [5 empty] | 9097 | 0% | 9097
16.2.1 | C4620 | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC | SEINFRA | M | 11.3 | 223.27 | 2522.95 | 0% | 2522.95
16.2.2 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 21 | 194.5 | 4084.5 | 0% | 4084.5
16.2.3 | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 15 | 165.97 | 2489.55 | 0% | 2489.55
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 4669.08 | 0% | 4669.08
17.1 | 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | SINAPI | MXMES | 54 | 37.48 | 2023.92 | 0% | 2023.92
17.2 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SINAPI | M | 67 | 39.48 | 2645.16 | 0% | 2645.16
18 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 3629.47 | 0% | 3629.47
18.1 | 45245 | LIMPEZA GERAL - BDI = 27,21 | GOINFRA RODOV | m2 | 341 | 1.9 | 647.9 | 0% | 647.9
18.2 | 00010849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | SINAPI | UN | 1 | 2590.57 | 2590.57 | 0% | 2590.57
18.3 | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | SETOP | m2 | 340 | 1.15 | 391 | 0% | 391
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 268544.17 | 0% | 268544.17
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1077144.46 | 0% | 1077144.46
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1345688.63 | 0% | 1345688.63

## Cronograma
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 81749.82 | 35% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 28612.44 | 20437.46 | 4087.49 | 4087.49 | 4087.49 | 4087.49 | 4087.49 | 4087.49 | 4087.49 | 4087.49 | 81749.82
2 | INFRAESTRUTURA | 335122.11 | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
|  |  | 83780.53 | 83780.53 | 83780.53 | 83780.52 | [6 empty] | 335122.11
3 | SUPRAESTRUTURA | 172373.54 |  |  |  | 25% | 40% | 35% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 43093.39 | 68949.42 | 60330.73 |  |  |  |  | 172373.54
4 | ALVENARIAS | 58173.47 |  |  |  | 35% | 40% | 10% | 15% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 20360.71 | 23269.39 | 5817.35 | 8726.02 |  |  |  | 58173.47
5 | REVESTIMENTOS | 81278.4 |  |  |  |  | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% |  | 100%
[7 empty] | 8127.84 | 20319.6 | 20319.6 | 20319.6 | 12191.76 |  | 81278.4
6 | PISO | 59674.7 | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[8 empty] | 29837.35 | 29837.35 |  |  |  | 59674.7
7 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 10534.5 | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[8 empty] | 5267.25 | 5267.25 |  |  |  | 10534.5
8 | ESQUADRIAS | 56338.71 |  |  |  |  | 25% | 10% | 25% | 25% | 10% | 5% | 100%
[7 empty] | 14084.68 | 5633.87 | 14084.68 | 14084.68 | 5633.87 | 2816.93 | 56338.71
9 | PORTAS | 16280.16 | [7 empty] | 25% | 50% | 25% | 100%
[10 empty] | 4070.04 | 8140.08 | 4070.04 | 16280.16
10 | PINTURAS | 53631.72 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[9 empty] | 13407.93 | 13407.93 | 13407.93 | 13407.93 | 53631.72
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 205895.45 |  |  | 10% | 15% | 20% | 10% | 20% | 10% | 10% | 5% | 100%
[5 empty] | 20589.55 | 30884.32 | 41179.09 | 20589.55 | 41179.09 | 20589.55 | 20589.55 | 10294.75 | 205895.45
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 936.56 | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
[11 empty] | 468.28 | 468.28 | 936.56
13 | COBERTURA | 78444.94 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[9 empty] | 19611.24 | 19611.24 | 19611.24 | 19611.22 | 78444.94
14 | DRENAGEM PLUVIAL | 46132.36 | [5 empty] | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[8 empty] | 27679.42 | 4613.24 | 4613.24 | 4613.24 | 4613.22 | 46132.36
15 | PAVIMENTAÇÃO | 69137.1 | [7 empty] | 25% | 50% | 25% | 100%
[10 empty] | 17284.28 | 34568.55 | 17284.27 | 69137.1
16 | ACESSIBILIDADE | 11686.54 | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
[11 empty] | 5843.27 | 5843.27 | 11686.54
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4669.08 |  |  |  |  | 15% | 15% | 30% | 30% |  | 10% | 100%
[7 empty] | 700.36 | 700.36 | 1400.72 | 1400.72 |  | 466.92 | 4669.08
18 | SERVIÇOS FINAIS | 3629.47 | [9 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | 3629.47 | 3629.47
|  | 1345688.63 | 112392.97 | 104217.99 | 108457.57 | 182206.43 | 160398.27 | 180262.97 | 162534.61 | 119468.77 | 129155.26 | 86593.79 | 1345688.63
|  |  | 112392.97 | 216610.96 | 325068.53 | 507274.96 | 667673.23 | 847936.2 | 1010470.81 | 1129939.58 | 1259094.84 | 1345688.63
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO O DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO DE: | [12 empty] | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 81749.82 | 35% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 28612.44 | 20437.46 | 4087.49 | 4087.49 | 4087.49 | 4087.49 | 4087.49 | 4087.49 | 4087.49 | 4087.49 | 81749.82
2 | INFRAESTRUTURA | 335122.11 | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
|  |  | 83780.53 | 83780.53 | 83780.53 | 83780.52 | [6 empty] | 335122.11
3 | SUPRAESTRUTURA | 172373.54 |  |  |  | 25% | 40% | 35% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 43093.39 | 68949.42 | 60330.73 |  |  |  |  | 172373.54
4 | ALVENARIAS | 58173.47 |  |  |  | 35% | 40% | 10% | 15% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 20360.71 | 23269.39 | 5817.35 | 8726.02 |  |  |  | 58173.47
5 | REVESTIMENTOS | 81278.4 |  |  |  |  | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% |  | 100%
[7 empty] | 8127.84 | 20319.6 | 20319.6 | 20319.6 | 12191.76 |  | 81278.4
6 | PISO | 59674.7 | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[8 empty] | 29837.35 | 29837.35 |  |  |  | 59674.7
7 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 10534.5 | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[8 empty] | 5267.25 | 5267.25 |  |  |  | 10534.5
8 | ESQUADRIAS | 56338.71 |  |  |  |  | 25% | 10% | 25% | 25% | 10% | 5% | 100%
[7 empty] | 14084.68 | 5633.87 | 14084.68 | 14084.68 | 5633.87 | 2816.93 | 56338.71
9 | PORTAS | 16280.16 | [7 empty] | 25% | 50% | 25% | 100%
[10 empty] | 4070.04 | 8140.08 | 4070.04 | 16280.16
10 | PINTURAS | 53631.72 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[9 empty] | 13407.93 | 13407.93 | 13407.93 | 13407.93 | 53631.72
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 205895.45 |  |  | 10% | 15% | 20% | 10% | 20% | 10% | 10% | 5% | 100%
[5 empty] | 20589.55 | 30884.32 | 41179.09 | 20589.55 | 41179.09 | 20589.55 | 20589.55 | 10294.75 | 205895.45
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 936.56 | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
[11 empty] | 468.28 | 468.28 | 936.56
13 | COBERTURA | 78444.94 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[9 empty] | 19611.24 | 19611.24 | 19611.24 | 19611.22 | 78444.94
14 | DRENAGEM PLUVIAL | 46132.36 | [5 empty] | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[8 empty] | 27679.42 | 4613.24 | 4613.24 | 4613.24 | 4613.22 | 46132.36
15 | PAVIMENTAÇÃO | 69137.1 | [7 empty] | 25% | 50% | 25% | 100%
[10 empty] | 17284.28 | 34568.55 | 17284.27 | 69137.1
16 | ACESSIBILIDADE | 11686.54 | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
[11 empty] | 5843.27 | 5843.27 | 11686.54
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4669.08 |  |  |  |  | 15% | 15% | 30% | 30% |  | 10% | 100%
[7 empty] | 700.36 | 700.36 | 1400.72 | 1400.72 |  | 466.92 | 4669.08
18 | SERVIÇOS FINAIS | 3629.47 | [9 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | 3629.47 | 3629.47
|  | 1345688.63 | 112393.22 | 104217.99 | 108457.57 | 182206.43 | 160398.27 | 180262.97 | 162534.61 | 119468.77 | 129155.26 | 86593.79 | 1345688.63
|  |  | 112393.22 | 216611.21 | 325068.78 | 507275.21 | 667673.48 | 847936.45 | 1010471.06 | 1129939.83 | 1259095.09 | 1345688.88