## orcamento
[8 empty] | % DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO | VALOR FINAL
[8 empty] | 0% | 1381069.6
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | % DESCONTO OFERTADO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 88869.07 | 0% | 88869.07
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 | 604.92 | 1209.84 | 0% | 1209.84
1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 110 | 102.37 | 11260.7 | 0% | 11260.7
1.3 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 120 | 169.98 | 20397.6 | 0% | 20397.6
1.4 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 180 | 95.46 | 17182.8 | 0% | 17182.8
1.5 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 1000 | 0.87 | 870 | 0% | 870
1.6 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 110 | 79.81 | 8779.1 | 0% | 8779.1
1.7 | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 10 | 1561.93 | 15619.3 | 0% | 15619.3
1.8 | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 10 | 1074.72 | 10747.2 | 0% | 10747.2
1.9 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | SETOP | un | 1 | 752.27 | 752.27 | 0% | 752.27
1.10 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | SEINFRA | UN | 1 | 2050.26 | 2050.26 | 0% | 2050.26
2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 231288.83 | 0% | 231288.83
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 43044.04 | 0% | 43044.04
2.1.1 | IFRS-1001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Composições Próprias | UND | 1 | 3109.94 | 3109.94 | 0% | 3109.94
2.1.2 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 120 | 13.66 | 1639.2 | 0% | 1639.2
2.1.3 | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 300 | 112.39 | 33717 | 0% | 33717
2.1.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 85 | 37.74 | 3207.9 | 0% | 3207.9
2.1.5 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 1000 | 1.37 | 1370 | 0% | 1370
2.2 | SAPATAS | [5 empty] | 55163.86 | 0% | 55163.86
2.2.1 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 95.76 | 20.63 | 1975.53 | 0% | 1975.53
2.2.2 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 204.75 | 17.24 | 3529.89 | 0% | 3529.89
2.2.3 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 335.16 | 15.26 | 5114.54 | 0% | 5114.54
2.2.4 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 28.44 | 12.91 | 367.16 | 0% | 367.16
2.2.5 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 52.56 | 12.06 | 633.87 | 0% | 633.87
2.2.6 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 3 | 281.65 | 844.95 | 0% | 844.95
2.2.7 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 11.37 | 977.26 | 11111.45 | 0% | 11111.45
2.2.8 | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 97.8 | 322.97 | 31586.47 | 0% | 31586.47
2.3 | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 61161.99 | 0% | 61161.99
2.3.1 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 15.79 | 934.18 | 14750.7 | 0% | 14750.7
2.3.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 208.01 | 54.28 | 11290.78 | 0% | 11290.78
2.3.3 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 157.76 | 111.73 | 17626.52 | 0% | 17626.52
2.3.4 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 1.26 | 20.63 | 25.99 | 0% | 25.99
2.3.5 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 267.39 | 18.83 | 5034.95 | 0% | 5034.95
2.3.6 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 0 | 17.24 | 0 | 0% | 0
2.3.7 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 215.91 | 15.26 | 3294.79 | 0% | 3294.79
2.3.8 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 308.07 | 12.91 | 3977.18 | 0% | 3977.18
2.3.9 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 427.95 | 12.06 | 5161.08 | 0% | 5161.08
2.3.10 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 11.89 | 0 | 0% | 0
2.4 | LAJE TÉRREA | [5 empty] | 71918.94 | 0% | 71918.94
2.4.1 | 106056 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 13 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). AF_08/2025 | SINAPI | M2 | 330.89 | 217.35 | 71918.94 | 0% | 71918.94
3 | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 162079.78 | 0% | 162079.78
3.1 | PILARES | [5 empty] | 26359.43 | 0% | 26359.43
3.1.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 125.55 | 17.06 | 2141.88 | 0% | 2141.88
3.1.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 291.33 | 12.99 | 3784.38 | 0% | 3784.38
3.1.3 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 11.97 | 10.87 | 130.11 | 0% | 130.11
3.1.4 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 29.43 | 10.47 | 308.13 | 0% | 308.13
3.1.5 | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 112.89 | 126.76 | 14309.94 | 0% | 14309.94
3.1.6 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 6.72 | 845.98 | 5684.99 | 0% | 5684.99
3.2 | VIGAS FORRO | [5 empty] | 53521.29 | 0% | 53521.29
3.2.1 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 271.26 | 15.81 | 4288.62 | 0% | 4288.62
3.2.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 129.06 | 14.67 | 1893.31 | 0% | 1893.31
3.2.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 173.52 | 12.99 | 2254.02 | 0% | 2254.02
3.2.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 203.67 | 10.87 | 2213.89 | 0% | 2213.89
3.2.5 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 104.94 | 10.47 | 1098.72 | 0% | 1098.72
3.2.6 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 151.31 | 196.52 | 29735.44 | 0% | 29735.44
3.2.7 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 13.79 | 872.9 | 12037.29 | 0% | 12037.29
3.3 | LAJE FORRO | [5 empty] | 82199.06 | 0% | 82199.06
3.3.1 | 106056 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 13 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). AF_08/2025 | SINAPI | M2 | 312.89 | 217.35 | 68006.64 | 0% | 68006.64
3.3.2 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 341 | 41.62 | 14192.42 | 0% | 14192.42
4 | ALVENARIAS | [5 empty] | 56939.19 | 0% | 56939.19
4.1 | 103370 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 224.71 | 119.14 | 26771.95 | 0% | 26771.95
4.2 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 142.21 | 101.16 | 14385.96 | 0% | 14385.96
4.3 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 154.98 | 35.85 | 5556.03 | 0% | 5556.03
4.4 | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 92.4 | 50.7 | 4684.68 | 0% | 4684.68
4.5 | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 84.9 | 65.26 | 5540.57 | 0% | 5540.57
5 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 79556.76 | 0% | 79556.76
5.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (EXTERNO) | SINAPI | M2 | 503.6 | 10.91 | 5494.28 | 0% | 5494.28
5.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (EXTERNO) | SINAPI | M2 | 503.6 | 72.87 | 36697.33 | 0% | 36697.33
5.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 573.44 | 6.13 | 3515.19 | 0% | 3515.19
5.4 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 573.44 | 34.7 | 19898.37 | 0% | 19898.37
5.5 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (TETO) | SINAPI | M2 | 258.99 | 8.06 | 2087.46 | 0% | 2087.46
5.6 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (TETO) | SINAPI | M2 | 258.99 | 42.64 | 11043.33 | 0% | 11043.33
5.7 | I01113 | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar (usar nas 3 primeiras fiadas de todas as alvenarias) | ORSE | kg | 76 | 10.8 | 820.8 | 0% | 820.8
6 | PISO | [5 empty] | 58407.84 | 0% | 58407.84
6.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 306.99 | 42.91 | 13172.94 | 0% | 13172.94
6.2 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (NÃO PODERÁ SER CORTANDO AS PEÇAS DO PISO) | SINAPI | M | 224.5 | 14.18 | 3183.41 | 0% | 3183.41
6.3 | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 306.99 | 136.98 | 42051.49 | 0% | 42051.49
7 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | [5 empty] | 10311.35 | 0% | 10311.35
7.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 (PORTAS INTERNAS) | SINAPI | M | 5 | 164.54 | 822.7 | 0% | 822.7
7.2 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 23 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (PORTAS EXTERNAS) | SINAPI | M | 3.8 | 226.07 | 859.07 | 0% | 859.07
7.3 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 22CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 45.2 | 190.92 | 8629.58 | 0% | 8629.58
8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 55144.1 | 0% | 55144.1
8.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 12.6 | 1009.25 | 12716.55 | 0% | 12716.55
8.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 48.4 | 536.08 | 25946.27 | 0% | 25946.27
8.3 | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 192 | 38.6 | 7411.2 | 0% | 7411.2
8.4 | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 192 | 47.24 | 9070.08 | 0% | 9070.08
9 | PORTAS | [5 empty] | 15916.94 | 0% | 15916.94
9.1 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 2 | 1494.86 | 2989.72 | 0% | 2989.72
9.2 | 100702 | PORTA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 3.78 | 880.04 | 3326.55 | 0% | 3326.55
9.3 | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 16.2 | 38.6 | 625.32 | 0% | 625.32
9.4 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 5 | 1578.16 | 7890.8 | 0% | 7890.8
9.5 | 102156 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 (PARA OS VISORES DAS PORTAS EM MADEIRA) | SINAPI | M2 | 1.43 | 223.26 | 319.26 | 0% | 319.26
9.6 | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 16.2 | 47.24 | 765.29 | 0% | 765.29
10 | PINTURAS | [5 empty] | 52503.82 | 0% | 52503.82
10.1 | TETO | [5 empty] | 16924.36 | 0% | 16924.36
10.1.1 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 306.99 | 28.6 | 8779.91 | 0% | 8779.91
10.1.2 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 306.99 | 6.19 | 1900.27 | 0% | 1900.27
10.1.3 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 306.99 | 20.34 | 6244.18 | 0% | 6244.18
10.2 | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 20666.68 | 0% | 20666.68
10.2.1 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 542.29 | 15.95 | 8649.53 | 0% | 8649.53
10.2.2 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 542.29 | 4.93 | 2673.49 | 0% | 2673.49
10.2.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 542.29 | 17.23 | 9343.66 | 0% | 9343.66
10.3 | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 13244.68 | 0% | 13244.68
10.3.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 503.6 | 5.44 | 2739.58 | 0% | 2739.58
10.3.2 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 503.6 | 20.86 | 10505.1 | 0% | 10505.1
10.4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 1668.1 | 0% | 1668.1
10.4.1 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 27.27 | 38.71 | 1055.62 | 0% | 1055.62
10.4.2 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 27.27 | 22.46 | 612.48 | 0% | 612.48
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 238401.81 | 0% | 238401.81
11.1 | ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 81429.61 | 0% | 81429.61
11.1.1 | S150937 | Arame de aço 14 BWG para guia | IOPES | m | 200 | 6.36 | 1272 | 0% | 1272
11.1.2 | 08.012.0001-A | LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | EMOP | M | 3 | 83.69 | 251.07 | 0% | 251.07
11.1.3 | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 6 | 288.23 | 1729.38 | 0% | 1729.38
11.1.4 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 480 | 106.07 | 50913.6 | 0% | 50913.6
11.1.5 | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 240 | 29.58 | 7099.2 | 0% | 7099.2
11.1.6 | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 1093.02 | 1093.02 | 0% | 1093.02
11.1.7 | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | SINAPI | M | 150 | 49.05 | 7357.5 | 0% | 7357.5
11.1.8 | 08.04.060 | Envelope de concreto para dutos - BDI = 23,00 | SP Educação | M | 40 | 27.31 | 1092.4 | 0% | 1092.4
11.1.9 | 101869 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | SINAPI | M2 | 100 | 44.47 | 4447 | 0% | 4447
11.1.10 | 101814 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | SINAPI | M2 | 50 | 61.29 | 3064.5 | 0% | 3064.5
11.1.11 | IFRS-1001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Composições Próprias | UND | 1 | 3109.94 | 3109.94 | 0% | 3109.94
11.2 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 8025.1 | 0% | 8025.1
11.2.1 | QGD | [5 empty] | 2972.3 | 0% | 2972.3
11.2.1.1 | S09034 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | ORSE | un | 1 | 677.21 | 677.21 | 0% | 677.21
11.2.1.2 | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 4 | 81.82 | 327.28 | 0% | 327.28
11.2.1.3 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 928.45 | 928.45 | 0% | 928.45
11.2.1.4 | 00037560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 43.32 | 43.32 | 0% | 43.32
11.2.1.5 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 4 | 104.72 | 418.88 | 0% | 418.88
11.2.1.6 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 4 | 85.98 | 343.92 | 0% | 343.92
11.2.1.7 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 2 | 116.62 | 233.24 | 0% | 233.24
11.2.2 | QDs LABORATÓRIOS | [5 empty] | 5052.8 | 0% | 5052.8
11.2.2.1 | S07925 | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 30 | 3.04 | 91.2 | 0% | 91.2
11.2.2.2 | S08007 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 20 | 2.76 | 55.2 | 0% | 55.2
11.2.2.3 | S08006 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 60 | 2.42 | 145.2 | 0% | 145.2
11.2.2.4 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 5 | 140.3 | 701.5 | 0% | 701.5
11.2.2.5 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 50 | 13.93 | 696.5 | 0% | 696.5
11.2.2.6 | 97711 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 16 | 210.2 | 3363.2 | 0% | 3363.2
11.3 | ELÉTRICA INTERNA E EXTERNA | [5 empty] | 65950.25 | 0% | 65950.25
11.3.1 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 50 | 37.19 | 1859.5 | 0% | 1859.5
11.3.2 | 15.018.0980-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1 | 16.1 | 16.1 | 0% | 16.1
11.3.3 | S00724 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | ORSE | un | 5 | 8.36 | 41.8 | 0% | 41.8
11.3.4 | S00723 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | ORSE | un | 6 | 5.09 | 30.54 | 0% | 30.54
11.3.5 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 28 | 27.81 | 778.68 | 0% | 778.68
11.3.6 | 00039128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | SINAPI | UN | 270 | 2.47 | 666.9 | 0% | 666.9
11.3.7 | 00039129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | SINAPI | UN | 30 | 2.65 | 79.5 | 0% | 79.5
11.3.8 | S91893S | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | ORSE | un | 5 | 19.93 | 99.65 | 0% | 99.65
11.3.9 | S91902S | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | ORSE | un | 80 | 13.37 | 1069.6 | 0% | 1069.6
11.3.10 | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 6 | 104.51 | 627.06 | 0% | 627.06
11.3.11 | S12807 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | ORSE | un | 6 | 62.11 | 372.66 | 0% | 372.66
11.3.12 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 800 | 4.12 | 3296 | 0% | 3296
11.3.13 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1455 | 5.98 | 8700.9 | 0% | 8700.9
11.3.14 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 51.53 | 103.06 | 0% | 103.06
11.3.15 | 60.01.28 | CURVA 90° HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METALICA, 100 X 50 MM | EMBASA | UN | 1 | 11.96 | 11.96 | 0% | 11.96
11.3.16 | S150850 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | IOPES | und | 8 | 12.44 | 99.52 | 0% | 99.52
11.3.17 | S08685 | Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | ORSE | un | 24 | 18.13 | 435.12 | 0% | 435.12
11.3.18 | S101632S | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025 | ORSE | un | 6 | 36.89 | 221.34 | 0% | 221.34
11.3.19 | 15.018.0750-0 | TE HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 3 | 59 | 177 | 0% | 177
11.3.20 | ED-27080 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA *****SELO PROCEL | SETOP | un | 57 | 312.56 | 17815.92 | 0% | 17815.92
11.3.21 | S10200 | Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar *** COM selo PROCEL | ORSE | un | 6 | 109.37 | 656.22 | 0% | 656.22
11.3.22 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 170 | 49.85 | 8474.5 | 0% | 8474.5
11.3.23 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 21 | 42.35 | 889.35 | 0% | 889.35
11.3.24 | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5 | 26.83 | 134.15 | 0% | 134.15
11.3.25 | 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 90 | 42.27 | 3804.3 | 0% | 3804.3
11.3.26 | ED-19511 | ELETROCALHA LISA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESP. 1,25MM (MSG 18), COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | SETOP | m | 32 | 136.46 | 4366.72 | 0% | 4366.72
11.3.27 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 190 | 14.2 | 2698 | 0% | 2698
11.3.28 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 300 | 13.94 | 4182 | 0% | 4182
11.3.29 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 100 | 22.27 | 2227 | 0% | 2227
11.3.30 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 80 | 25.19 | 2015.2 | 0% | 2015.2
11.4 | ATERRAMENTO | [5 empty] | 6438.97 | 0% | 6438.97
11.4.1 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | SINAPI | UN | 9 | 80.57 | 725.13 | 0% | 725.13
11.4.2 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 9 | 132.05 | 1188.45 | 0% | 1188.45
11.4.3 | S10423 | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | ORSE | un | 1 | 948.77 | 948.77 | 0% | 948.77
11.4.4 | S10907 | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | ORSE | un | 9 | 11.29 | 101.61 | 0% | 101.61
11.4.5 | S160308 | Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 | IOPES | m | 40 | 84.68 | 3387.2 | 0% | 3387.2
11.4.6 | 09.006.075 (E) | BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM *** PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | SIURB | M | 1 | 87.81 | 87.81 | 0% | 87.81
11.5 | SPDA | [5 empty] | 9342.4 | 0% | 9342.4
11.5.1 | S08795 | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | ORSE | un | 17 | 36.55 | 621.35 | 0% | 621.35
11.5.2 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação (incluindo descidas até conduletes de conexão com cabo de aterramento). | SP Obras | M | 160 | 45.59 | 7294.4 | 0% | 7294.4
11.5.3 | S11414 | Parafuso em aço inox 1/4" X 5/8" - fornecimento e colocação | ORSE | un | 100 | 1.5 | 150 | 0% | 150
11.5.4 | E.03.000.090618 | Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4"; ref. Inox 1/4" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica, Inox 304 1/4" da Walsywa ou equivalente | SP Obras | UN | 100 | 0.26 | 26 | 0% | 26
11.5.5 | I040401 | CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 | IOPES | UN | 4 | 10.98 | 43.92 | 0% | 43.92
11.5.6 | I08211 | Silicone - bisnaga de 300ml | ORSE | pç | 4 | 17.85 | 71.4 | 0% | 71.4
11.5.7 | 00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 9 | 7.08 | 63.72 | 0% | 63.72
11.5.8 | 4.80.66 | CAIXA SUSPENSA MEDIÇAO ATERRAMENTO POLIPROPILENO Ø 1" | SP Educação | UN | 9 | 22.17 | 199.53 | 0% | 199.53
11.5.9 | I042503 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA (9 DESCIDAS, CONSIDERAR 1,1M - 50 CM SOLO E 60CM ACIMA DO PISO) | IOPES | M | 13 | 6.85 | 89.05 | 0% | 89.05
11.5.10 | PLEO-171522 | ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 1" (25MM) | Composições Próprias | UN | 18 | 8.44 | 151.92 | 0% | 151.92
11.5.11 | S11131 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | ORSE | un | 10 | 17.02 | 170.2 | 0% | 170.2
11.5.12 | P.19.000.048094 | Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4; referência UGTA da Unisolda ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 243.2 | 243.2 | 0% | 243.2
11.5.13 | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 9 | 24.19 | 217.71 | 0% | 217.71
11.6 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA | [5 empty] | 63077.88 | 0% | 63077.88
11.6.1 | 15.018.0466-A | ELETROCALHA PERFURADA, SEM TAMPA, TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 36 | 91.89 | 3308.04 | 0% | 3308.04
11.6.2 | 072375 | TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | GOINFRA CIVIL | Un | 1 | 39.74 | 39.74 | 0% | 39.74
11.6.3 | 072374 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | GOINFRA CIVIL | Un | 1 | 39.12 | 39.12 | 0% | 39.12
11.6.4 | 00039253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR branca , DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | SINAPI | M | 30 | 25.34 | 760.2 | 0% | 760.2
11.6.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 350 | 14.2 | 4970 | 0% | 4970
11.6.6 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 90 | 78.77 | 7089.3 | 0% | 7089.3
11.6.7 | S160827 | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 40 U´s x 1763 x 50mm | IOPES | und | 6 | 258.72 | 1552.32 | 0% | 1552.32
11.6.8 | 00039138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | SINAPI | UN | 40 | 1.05 | 42 | 0% | 42
11.6.9 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | M | 1600 | 8 | 12800 | 0% | 12800
11.6.10 | S08439 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | ORSE | un | 6 | 971.88 | 5831.28 | 0% | 5831.28
11.6.11 | 98593 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 6 | 3299.04 | 19794.24 | 0% | 19794.24
11.6.12 | S13478 | Cabo de fibra ótica de 04 vias 62,5/125, Auto sustentavel, Multimodo | ORSE | m | 150 | 19.21 | 2881.5 | 0% | 2881.5
11.6.13 | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 20 | 17.34 | 346.8 | 0% | 346.8
11.6.14 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 20 | 25.67 | 513.4 | 0% | 513.4
11.6.15 | IFRS-1001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Composições Próprias | UND | 1 | 3109.94 | 3109.94 | 0% | 3109.94
11.7 | Materiais para instalação nas mesas (Montagem das salas de informáticas) | [5 empty] | 4137.6 | 0% | 4137.6
11.7.1 | S11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | ORSE | UN | 160 | 25.86 | 4137.6 | 0% | 4137.6
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 916.66 | 0% | 916.66
12.1 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SINAPI | UN | 10 | 22.01 | 220.1 | 0% | 220.1
12.2 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) *** EXTINTOR *** | SINAPI | UN | 2 | 25.46 | 50.92 | 0% | 50.92
12.3 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** P1 - PROIBIDO FUMAR *** | SINAPI | UN | 2 | 25.46 | 50.92 | 0% | 50.92
12.4 | S01505 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 | ORSE | un | 2 | 235.17 | 470.34 | 0% | 470.34
12.5 | 00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | UN | 9 | 13.82 | 124.38 | 0% | 124.38
13 | COBERTURA | [5 empty] | 76781.77 | 0% | 76781.77
13.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 442 | 77.06 | 34060.52 | 0% | 34060.52
13.2 | S04190 | Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento | ORSE | un | 300 | 4.29 | 1287 | 0% | 1287
13.3 | 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 10 | 30.88 | 308.8 | 0% | 308.8
13.4 | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | SINAPI | KG | 1259.76 | 15.35 | 19337.32 | 0% | 19337.32
13.5 | 96485 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado (BEIRAL) | SINAPI | M2 | 104.7 | 103.95 | 10883.57 | 0% | 10883.57
13.6 | S00254 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | ORSE | m | 60.2 | 138.89 | 8361.18 | 0% | 8361.18
13.7 | S11092 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev 01_12/2021 | ORSE | m | 103.6 | 24.55 | 2543.38 | 0% | 2543.38
14 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 45024.99 | 0% | 45024.99
14.1 | 101802 | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 2382.34 | 2382.34 | 0% | 2382.34
14.2 | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 8 | 596.73 | 4773.84 | 0% | 4773.84
14.3 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 27 | 48.91 | 1320.57 | 0% | 1320.57
14.4 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 105 | 239.05 | 25100.25 | 0% | 25100.25
14.5 | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 27 | 13.45 | 363.15 | 0% | 363.15
14.6 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 94.8 | 101.35 | 9607.98 | 0% | 9607.98
14.7 | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 | 85.23 | 852.3 | 0% | 852.3
14.8 | 00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 8 | 9.86 | 78.88 | 0% | 78.88
14.9 | ED-49962 | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL | SETOP | un | 8 | 68.21 | 545.68 | 0% | 545.68
15 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 175863.07 | 0% | 175863.07
15.1 | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 750 | 99.85 | 74887.5 | 0% | 74887.5
15.2 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 300 | 58.88 | 17664 | 0% | 17664
15.3 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 320 | 28.21 | 9027.2 | 0% | 9027.2
15.4 | PJ 20.05.0200 (/) | Aterro com terra preta simples, para execução de gramados. | SCO | m3 | 25 | 513.26 | 12831.5 | 0% | 12831.5
15.5 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | SINAPI | UN | 15 | 58.61 | 879.15 | 0% | 879.15
15.6 | 3.14.25 | FLOREIRA DE CONCRETO PRE-FABRICADO Ø 60 CM FR6040 - BDI = 23,00 | SP Educação | UN | 5 | 349.63 | 1748.15 | 0% | 1748.15
15.7 | 103798 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 20 | 851.58 | 17031.6 | 0% | 17031.6
15.8 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 100 | 13.66 | 1366 | 0% | 1366
15.9 | ST 65.15.1200 (/) | Retirada de coluna de aço contínua tipo II com altura útil total de 5m e diâmetro na base igual a 300mm. | SCO | un | 6 | 231.01 | 1386.06 | 0% | 1386.06
15.10 | 100602 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | SINAPI | UN | 6 | 1394.71 | 8368.26 | 0% | 8368.26
15.11 | CP-94898229 | PISO EM PEDRA BASALTO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTOCOMUM | Composições Próprias | M² | 105 | 292.13 | 30673.65 | 0% | 30673.65
16 | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 23589.57 | 0% | 23589.57
16.1 | PISO INTERNO | [5 empty] | 2534.34 | 0% | 2534.34
16.1.1 | 101095 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (COR AZUL). AF_05/2020 | SINAPI | M | 48.85 | 51.88 | 2534.34 | 0% | 2534.34
16.2 | PISO EXTERNO | [5 empty] | 21055.23 | 0% | 21055.23
16.2.1 | C4620 | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC | SEINFRA | M | 11.3 | 218.54 | 2469.5 | 0% | 2469.5
16.2.2 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 21 | 190.38 | 3997.98 | 0% | 3997.98
16.2.3 | S99842S | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com adesivo estrutural epoxi. af_10/2025_ps | ORSE | m | 20 | 607.55 | 12151 | 0% | 12151
16.2.4 | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 15 | 162.45 | 2436.75 | 0% | 2436.75
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 4569.6 | 0% | 4569.6
17.1 | 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | SINAPI | MXMES | 54 | 36.68 | 1980.72 | 0% | 1980.72
17.2 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SINAPI | M | 67 | 38.64 | 2588.88 | 0% | 2588.88
18 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 4904.45 | 0% | 4904.45
18.1 | 45245 | LIMPEZA GERAL - BDI = 27,21 | GOINFRA RODOV | m2 | 341 | 5.83 | 1988.03 | 0% | 1988.03
18.2 | 00010849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | SINAPI | UN | 1 | 2535.62 | 2535.62 | 0% | 2535.62
18.3 | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | SETOP | m2 | 340 | 1.12 | 380.8 | 0% | 380.8
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 251406.27 | 0% | 251406.27
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1129663.33 | 0% | 1129663.33
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1381069.6 | 0% | 1381069.6

## Cronograma
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 88869.07 | 30% | 30% | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 26660.72 | 26660.72 | 4443.45 | 4443.45 | 4443.45 |  | 4443.45 | 4443.45 | 4443.45 | 4443.45 | 4443.48 | 88869.07
2 | INFRAESTRUTURA | 231288.83 | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100%
|  |  | 57822.21 | 57822.21 | 57822.21 | 57822.2 | [7 empty] | 231288.83
3 | SUPRAESTRUTURA | 162079.78 |  |  | 20% | 40% | 40% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 32415.96 | 64831.91 | 64831.91 | [6 empty] | 162079.78
4 | ALVENARIAS | 56939.19 |  |  |  |  | 20% |  | 50% | 30% |  |  |  | 100%
[7 empty] | 11387.84 |  | 28469.6 | 17081.75 |  |  |  | 56939.19
5 | REVESTIMENTOS | 79556.76 | [6 empty] | 25% | 25% | 50% |  |  | 100%
[9 empty] | 19889.19 | 19889.19 | 39778.38 |  |  | 79556.76
6 | PISO | 58407.84 | [6 empty] | 25% | 50% | 25% |  |  | 100%
[9 empty] | 14601.96 | 29203.92 | 14601.96 |  |  | 58407.84
7 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 10311.35 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[9 empty] | 5155.68 | 5155.67 |  |  |  | 10311.35
8 | ESQUADRIAS | 55144.1 | [6 empty] | 25% | 25% | 50% |  |  | 100%
[9 empty] | 13786.03 | 13786.03 | 27572.04 |  |  | 55144.1
9 | PORTAS | 15916.94 | [7 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
[10 empty] | 7958.47 | 7958.47 |  |  | 15916.94
10 | PINTURAS | 52503.82 | [9 empty] | 50% | 50% | 100%
[12 empty] | 26251.91 | 26251.91 | 52503.82
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 238401.81 | 13.66% | 10.25% | 11.09% | 9.68% | 13.47% |  | 10.28% | 10.59% | 12.34% | 6.8% | 1.84% | 100%
|  |  | 32571.84 | 24428.88 | 26435.17 | 23079.15 | 32109.97 |  | 24499.4 | 25242.3 | 29429.02 | 16201.68 | 4404.4 | 238401.81
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 916.66 | [9 empty] | 50% | 50% | 100%
[12 empty] | 458.33 | 458.33 | 916.66
13 | COBERTURA | 76781.77 | [6 empty] | 50% | 25% | 25% |  |  | 100%
[9 empty] | 38390.89 | 19195.44 | 19195.44 |  |  | 76781.77
14 | DRENAGEM PLUVIAL | 45024.99 | [7 empty] | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
[10 empty] | 13507.5 | 13507.5 | 9005 | 9004.99 | 45024.99
15 | PAVIMENTAÇÃO | 175863.07 | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[10 empty] | 43965.77 | 43965.77 | 43965.77 | 43965.76 | 175863.07
16 | ACESSIBILIDADE | 23589.57 | [10 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 23589.57 | 23589.57
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4569.6 |  |  |  | 10% | 10% |  | 15% | 15% | 10% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | 456.96 | 456.96 |  | 685.44 | 685.44 | 456.96 | 913.92 | 913.92 | 4569.6
18 | SERVIÇOS FINAIS | 4904.45 | [10 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 4904.45 | 4904.45
|  | 1381069.6 | 117054.77 | 108911.81 | 121116.79 | 150633.67 | 113230.13 |  | 149921.64 | 200114.93 | 200908.99 | 101240.06 | 117936.81 | 1381069.6
|  |  | 117054.77 | 225966.58 | 347083.37 | 497717.04 | 610947.17 |  | 760868.81 | 960983.74 | 1161892.73 | 1263132.79 | 1381069.6
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO O DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO DE: | [13 empty] | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 88869.07 | 30% | 30% | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 26660.72 | 26660.72 | 4443.45 | 4443.45 | 4443.45 |  | 4443.45 | 4443.45 | 4443.45 | 4443.45 | 4443.48 | 88869.07
2 | INFRAESTRUTURA | 231288.83 | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100%
|  |  | 57822.21 | 57822.21 | 57822.21 | 57822.2 | [7 empty] | 231288.83
3 | SUPRAESTRUTURA | 162079.78 |  |  | 20% | 40% | 40% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 32415.96 | 64831.91 | 64831.91 | [6 empty] | 162079.78
4 | ALVENARIAS | 56939.19 |  |  |  |  | 20% |  | 50% | 30% |  |  |  | 100%
[7 empty] | 11387.84 |  | 28469.6 | 17081.75 |  |  |  | 56939.19
5 | REVESTIMENTOS | 79556.76 | [6 empty] | 25% | 25% | 50% |  |  | 100%
[9 empty] | 19889.19 | 19889.19 | 39778.38 |  |  | 79556.76
6 | PISO | 58407.84 | [6 empty] | 25% | 50% | 25% |  |  | 100%
[9 empty] | 14601.96 | 29203.92 | 14601.96 |  |  | 58407.84
7 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | 10311.35 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[9 empty] | 5155.68 | 5155.67 |  |  |  | 10311.35
8 | ESQUADRIAS | 55144.1 | [6 empty] | 25% | 25% | 50% |  |  | 100%
[9 empty] | 13786.03 | 13786.03 | 27572.04 |  |  | 55144.1
9 | PORTAS | 15916.94 | [7 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
[10 empty] | 7958.47 | 7958.47 |  |  | 15916.94
10 | PINTURAS | 52503.82 | [9 empty] | 50% | 50% | 100%
[12 empty] | 26251.91 | 26251.91 | 52503.82
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 238401.81 | 13.66% | 10.25% | 11.09% | 9.68% | 13.47% |  | 10.28% | 10.59% | 12.34% | 6.8% | 1.84% | 100%
|  |  | 32571.84 | 24428.88 | 26435.17 | 23079.15 | 32109.97 |  | 24499.4 | 25242.3 | 29429.02 | 16201.68 | 4404.4 | 238401.81
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 916.66 | [9 empty] | 50% | 50% | 100%
[12 empty] | 458.33 | 458.33 | 916.66
13 | COBERTURA | 76781.77 | [6 empty] | 50% | 25% | 25% |  |  | 100%
[9 empty] | 38390.89 | 19195.44 | 19195.44 |  |  | 76781.77
14 | DRENAGEM PLUVIAL | 45024.99 | [7 empty] | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
[10 empty] | 13507.5 | 13507.5 | 9005 | 9004.99 | 45024.99
15 | PAVIMENTAÇÃO | 175863.07 | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[10 empty] | 43965.77 | 43965.77 | 43965.77 | 43965.76 | 175863.07
16 | ACESSIBILIDADE | 23589.57 | [10 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 23589.57 | 23589.57
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4569.6 |  |  |  | 10% | 10% |  | 15% | 15% | 10% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | 456.96 | 456.96 |  | 685.44 | 685.44 | 456.96 | 913.92 | 913.92 | 4569.6
18 | SERVIÇOS FINAIS | 4904.45 | [10 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 4904.45 | 4904.45
|  | 1381069.6 | 117054.77 | 108911.81 | 121116.79 | 150633.67 | 113230.13 | 0 | 149921.64 | 200114.93 | 200908.99 | 101240.06 | 117936.81 | 1381069.6
|  |  | 117054.77 | 225966.58 | 347083.37 | 497717.04 | 610947.17 |  | 760868.81 | 960983.74 | 1161892.73 | 1263132.79 | 1381069.6