## orçamento
[10 empty] | % DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO | VALOR FINAL
[10 empty] | 0% | 1121361.77
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO C/BDI (R$ |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 101718.08 | 0% | 101718.08
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 101718.08 | 0% | 101718.08
1.1.1 | S05158 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | ORSE | m | 100 | 2.59 | 3.32 | 5.93 | 593 | 0% | 593
1.1.2 | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | SINAPI | UN | 1 | 80.88 | 166.52 | 247.4 | 247.4 | 0% | 247.4
1.1.3 | 101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | SINAPI | UN | 1 | 503.63 | 1564.74 | 2068.37 | 2068.37 | 0% | 2068.37
1.1.4 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 130 | 34.58 | 67.79 | 102.37 | 13308.1 | 0% | 13308.1
1.1.5 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 86 | 39.64 | 40.17 | 79.81 | 6863.66 | 0% | 6863.66
1.1.6 | S11703 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | ORSE | m2 | 12 | 66.72 | 185.24 | 252.41 | 3028.92 | 0% | 3028.92
1.1.7 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 150 | 164.7 | 5.28 | 169.98 | 25497 | 0% | 25497
1.1.8 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 350 | 88.32 | 7.14 | 95.46 | 33411 | 0% | 33411
1.1.9 | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 9 | 0 | 1375.65 | 1375.65 | 12380.85 | 0% | 12380.85
1.1.10 | IFRS-1001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Composições Próprias | UND | 1 | 453.3 | 2656.63 | 3109.94 | 3109.94 | 0% | 3109.94
1.1.11 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 | 41.83 | 563.08 | 604.92 | 1209.84 | 0% | 1209.84
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 15029.86 | 0% | 15029.86
2.1 | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | SINAPI | M3 | 130 | 2.07 | 15.26 | 17.33 | 2252.9 | 0% | 2252.9
2.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 43.2 | 97.19 | 33 | 130.19 | 5624.21 | 0% | 5624.21
2.3 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 28.91 | 106.96 | 36.43 | 143.39 | 4145.4 | 0% | 4145.4
2.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 8.7 | 88.27 | 31.83 | 120.1 | 1044.87 | 0% | 1044.87
2.5 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 52 | 25.61 | 12.14 | 37.74 | 1962.48 | 0% | 1962.48
3 | INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA | [7 empty] | 271617.33 | 0% | 271617.33
3.1 | INFRAESTRUTURA (SAPATAS E VIGAS DE BALDRAME) | [7 empty] | 66764.49 | 0% | 66764.49
3.1.1 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 80.5 | 53.78 | 41.61 | 95.39 | 7678.9 | 0% | 7678.9
3.1.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 165.6 | 44.64 | 37.74 | 82.38 | 13642.13 | 0% | 13642.13
3.1.3 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 9.8 | 36.33 | 940.93 | 977.26 | 9577.15 | 0% | 9577.15
3.1.4 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 10.2 | 20.67 | 913.51 | 934.18 | 9528.64 | 0% | 9528.64
3.1.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 226.4 | 11.24 | 13.62 | 24.86 | 5628.3 | 0% | 5628.3
3.1.6 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 14.9 | 8.27 | 13.74 | 22.01 | 327.95 | 0% | 327.95
3.1.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 536.53 | 6.08 | 13.49 | 19.56 | 10494.53 | 0% | 10494.53
3.1.8 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 264.5 | 4.57 | 12.39 | 16.96 | 4485.92 | 0% | 4485.92
3.1.9 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 52.1 | 2.53 | 10.38 | 12.91 | 672.61 | 0% | 672.61
3.1.10 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 364 | 1.52 | 11.47 | 12.99 | 4728.36 | 0% | 4728.36
3.2 | SUPRA ESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) | [7 empty] | 204852.84 | 0% | 204852.84
3.2.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 196 | 79.18 | 117.34 | 196.52 | 38517.92 | 0% | 38517.92
3.2.2 | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 53.48 | 75.13 | 51.62 | 126.76 | 6779.12 | 0% | 6779.12
3.2.3 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 50.3 | 33.7 | 61.85 | 95.55 | 4806.17 | 0% | 4806.17
3.2.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 340.3 | 5.27 | 11.78 | 17.06 | 5805.52 | 0% | 5805.52
3.2.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0.6 | 3.5 | 12.31 | 15.81 | 9.49 | 0% | 9.49
3.2.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 419.5 | 2.3 | 12.37 | 14.67 | 6154.07 | 0% | 6154.07
3.2.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 360.3 | 1.52 | 11.47 | 12.99 | 4680.3 | 0% | 4680.3
3.2.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 205.6 | 0.97 | 9.9 | 10.87 | 2234.87 | 0% | 2234.87
3.2.9 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | SINAPI | M2 | 301 | 38.27 | 172.67 | 210.95 | 63495.95 | 0% | 63495.95
3.2.10 | 101947 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | SINAPI | M2 | 301 | 38.66 | 201.76 | 240.43 | 72369.43 | 0% | 72369.43
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃOTERMICA E ACÚSTICA | [7 empty] | 5925.15 | 0% | 5925.15
4.1 | IMPERMEABILIZAÇÕES VIGAS | [7 empty] | 5925.15 | 0% | 5925.15
4.1.1 | S04953 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | ORSE | m2 | 171 | 13.81 | 20.79 | 34.65 | 5925.15 | 0% | 5925.15
5 | ALVENARIAS | [7 empty] | 59453.99 | 0% | 59453.99
5.1 | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 549.32 | 48.99 | 57.05 | 106.04 | 58249.89 | 0% | 58249.89
5.2 | AL 05.25.0300 (/) | Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida, e medida pela área real. | SCO | m2 | 10 | 120.41 | 0 | 120.41 | 1204.1 | 0% | 1204.1
6 | COBERTURA | [7 empty] | 71776 | 0% | 71776
6.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 368.55 | 6.93 | 53.97 | 60.91 | 22448.38 | 0% | 22448.38
6.2 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 35 | 3.44 | 99.61 | 103.05 | 3606.75 | 0% | 3606.75
6.3 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 70 | 17.05 | 106.47 | 123.52 | 8646.4 | 0% | 8646.4
6.4 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - BEIRAL | SINAPI | M2 | 96.6 | 21.96 | 66.9 | 88.86 | 8583.88 | 0% | 8583.88
6.5 | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE | SINAPI | UN | 10 | 465.79 | 177.79 | 643.58 | 6435.8 | 0% | 6435.8
6.6 | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 317.38 | 10.79 | 51.47 | 62.25 | 19756.91 | 0% | 19756.91
6.7 | S11092 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev 01_12/2021 | ORSE | m | 93.6 | 11.36 | 13.13 | 24.55 | 2297.88 | 0% | 2297.88
7 | PORTAS | [7 empty] | 63985.32 | 0% | 63985.32
7.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CHUVEIROS) | SINAPI | M2 | 11.9 | 19.26 | 1167.26 | 1186.52 | 14119.59 | 0% | 14119.59
7.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (90 X 210) - PNE | SINAPI | M2 | 1.9 | 19.26 | 1167.26 | 1186.52 | 2254.39 | 0% | 2254.39
7.3 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (0,60 X 2,10 - SANITÁRIOS) | SINAPI | M2 | 7.6 | 19.26 | 1167.26 | 1186.52 | 9017.55 | 0% | 9017.55
7.4 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (1,10 X 1,80 - CAIXA D`ÁGUA) | SINAPI | M2 | 1.98 | 19.26 | 1167.26 | 1186.52 | 2349.31 | 0% | 2349.31
7.5 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025 - Lavanderia | SINAPI | M2 | 4.2 | 14.18 | 865.85 | 880.04 | 3696.17 | 0% | 3696.17
7.6 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (SANITÁRIO PNE) | SINAPI | UN | 2 | 365.32 | 1555.45 | 1920.77 | 3841.54 | 0% | 3841.54
7.7 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 5 | 358.57 | 1433.44 | 1792.01 | 8960.05 | 0% | 8960.05
7.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 18 | 36.56 | 217.6 | 254.16 | 4574.88 | 0% | 4574.88
7.9 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 6 | 47.75 | 242.36 | 290.11 | 1740.66 | 0% | 1740.66
7.10 | 30554 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COMUM - 2 FOLHAS DE ABRIR H = 2,1M - L=2,0 M - METADE VIDRO/ METADE ALUMÍNIO - LINHA 30 - SEM VIDRO - COMPLETO COM BATENTE PRONTO PARA INSTALAÇÃO | SIURB | M2 | 10.5 | 0 | 1279.16 | 1279.16 | 13431.18 | 0% | 13431.18
8 | JANELAS | [7 empty] | 70930.74 | 0% | 70930.74
8.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 35.2 | 39.99 | 969.26 | 1009.25 | 35525.6 | 0% | 35525.6
8.2 | AP 65.05.0203 (/) | Persiana horizontal metálica 16mm, na cor branca, sem bando, com trilhos e demais materias necessários para fixação. Fornecimento e colocação. | SCO | m2 | 43 | 0 | 201.76 | 201.76 | 8675.68 | 0% | 8675.68
8.3 | S11489 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar | ORSE | m2 | 1 | 0 | 550.26 | 550.26 | 550.26 | 0% | 550.26
8.4 | S09638 | Perfil em alumínio 2" x 1" | ORSE | m | 450 | 22.02 | 30.16 | 52.3 | 23535 | 0% | 23535
8.5 | S12159 | Perfil em alumínio 3" x 1.1/2" na, cor N/P/B | ORSE | m | 36 | 22.02 | 51.32 | 73.45 | 2644.2 | 0% | 2644.2
9 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 87214.16 | 0% | 87214.16
9.1 | REVESTIMENTO EXTERNO | [7 empty] | 25732.56 | 0% | 25732.56
9.1.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 285.4 | 6.7 | 4.21 | 10.91 | 3113.71 | 0% | 3113.71
9.1.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 285.4 | 39.26 | 33.6 | 72.87 | 20797.1 | 0% | 20797.1
9.1.3 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. - MURO | SINAPI | M2 | 25 | 39.26 | 33.6 | 72.87 | 1821.75 | 0% | 1821.75
9.2 | REVESTIMENTO INTERNO | [7 empty] | 43749.04 | 0% | 43749.04
9.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 664 | 3.03 | 3.09 | 6.13 | 4070.32 | 0% | 4070.32
9.2.2 | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 664 | 19.47 | 23.55 | 43.02 | 28565.28 | 0% | 28565.28
9.2.3 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 137 | 26.67 | 54.45 | 81.12 | 11113.44 | 0% | 11113.44
9.3 | REVESTIMENTO DE TETOS INTERNOS | [7 empty] | 17732.56 | 0% | 17732.56
9.3.1 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 271.93 | 1.65 | 6.41 | 8.06 | 2191.76 | 0% | 2191.76
9.3.2 | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 271.93 | 30.28 | 26.88 | 57.15 | 15540.8 | 0% | 15540.8
10 | PINTURA | [7 empty] | 23594.8 | 0% | 23594.8
10.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 995.32 | 2.36 | 2.57 | 4.93 | 4906.93 | 0% | 4906.93
10.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 995.32 | 5.81 | 11.42 | 17.23 | 17149.36 | 0% | 17149.36
10.3 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 68.5 | 10.74 | 11.73 | 22.46 | 1538.51 | 0% | 1538.51
11 | PISO | [7 empty] | 66947.54 | 0% | 66947.54
11.1 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 271.93 | 18.42 | 117.87 | 136.29 | 37061.34 | 0% | 37061.34
11.2 | 88650 | RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | SINAPI | M | 181.48 | 3.18 | 11 | 14.18 | 2573.39 | 0% | 2573.39
11.3 | 98689 | PEITORIL EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII | SINAPI | M | 34.2 | 33.91 | 130.63 | 164.54 | 5627.27 | 0% | 5627.27
11.4 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII | SINAPI | M | 7 | 33.91 | 130.63 | 164.54 | 1151.78 | 0% | 1151.78
11.5 | 87630 | CONTRAPISO INTERNO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 262.82 | 16.85 | 38.37 | 55.22 | 14512.92 | 0% | 14512.92
11.6 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 88.14 | 21.34 | 46.97 | 68.31 | 6020.84 | 0% | 6020.84
12 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 39301.03 | 0% | 39301.03
12.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 175 | 1.16 | 2.6 | 3.77 | 659.75 | 0% | 659.75
12.2 | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 18.6 | 13.98 | 48.68 | 62.66 | 1165.48 | 0% | 1165.48
12.3 | 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 175 | 14.93 | 84.91 | 99.84 | 17472 | 0% | 17472
12.4 | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 170 | 5.73 | 88.07 | 93.8 | 15946 | 0% | 15946
12.5 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 10 | 46.7 | 143.68 | 190.38 | 1903.8 | 0% | 1903.8
12.6 | 4413990 | Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m | SICRO NOVO | un | 50 | 10.175 | 32.91 | 43.08 | 2154 | 0% | 2154
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 83152.11 | 0% | 83152.11
13.1 | PAVIMENTO TÉRREO | [7 empty] | 83152.11 | 0% | 83152.11
13.1.1 | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 - AZUL CLARO | SINAPI | M | 25 | 0.09 | 72.39 | 72.48 | 1812 | 0% | 1812
13.1.2 | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 - BRANCO | SINAPI | M | 25 | 0.09 | 72.39 | 72.48 | 1812 | 0% | 1812
13.1.3 | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 - PRETO | SINAPI | M | 25 | 0.09 | 72.39 | 72.48 | 1812 | 0% | 1812
13.1.4 | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 - VERMELHO | SINAPI | M | 25 | 0.09 | 72.39 | 72.48 | 1812 | 0% | 1812
13.1.5 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHO | SINAPI | M | 41 | 1.59 | 4.39 | 5.98 | 245.18 | 0% | 245.18
13.1.6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL CLARO | SINAPI | M | 280 | 1.59 | 4.39 | 5.98 | 1674.4 | 0% | 1674.4
13.1.7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE -AMARELO | SINAPI | M | 155 | 1.59 | 4.39 | 5.98 | 926.9 | 0% | 926.9
13.1.8 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCO | SINAPI | M | 46 | 1.59 | 4.39 | 5.98 | 275.08 | 0% | 275.08
13.1.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - COR PRETO | SINAPI | M | 194 | 1.59 | 4.39 | 5.98 | 1160.12 | 0% | 1160.12
13.1.10 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL CLARO | SINAPI | M | 155 | 2.8 | 10.12 | 12.91 | 2001.05 | 0% | 2001.05
13.1.11 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - BRANCO | SINAPI | M | 52.1 | 2.8 | 10.12 | 12.91 | 672.61 | 0% | 672.61
13.1.12 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETO | SINAPI | M | 41 | 2.8 | 10.12 | 12.91 | 529.31 | 0% | 529.31
13.1.13 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE-AMARELO | SINAPI | M | 155 | 2.8 | 10.12 | 12.91 | 2001.05 | 0% | 2001.05
13.1.14 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - COR VERMELHO | SINAPI | M | 62 | 2.8 | 10.12 | 12.91 | 800.42 | 0% | 800.42
13.1.15 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETO | SINAPI | M | 15 | 6.29 | 28.63 | 34.92 | 523.8 | 0% | 523.8
13.1.16 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERMELHO | SINAPI | M | 15 | 6.29 | 28.63 | 34.92 | 523.8 | 0% | 523.8
13.1.17 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL CLARO | SINAPI | M | 15 | 6.29 | 28.63 | 34.92 | 523.8 | 0% | 523.8
13.1.18 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR BRANCO | SINAPI | M | 15 | 6.29 | 28.63 | 34.92 | 523.8 | 0% | 523.8
13.1.19 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR VERDE - AMARELO | SINAPI | M | 15 | 6.29 | 28.63 | 34.92 | 523.8 | 0% | 523.8
13.1.20 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - AMARELO | SINAPI | M | 166.3 | 1.26 | 2.86 | 4.12 | 685.16 | 0% | 685.16
13.1.21 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - AZUL CLARO | SINAPI | M | 173.3 | 1.26 | 2.86 | 4.12 | 714 | 0% | 714
13.1.22 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - PRETO | SINAPI | M | 147.8 | 1.26 | 2.86 | 4.12 | 608.94 | 0% | 608.94
13.1.23 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERDE | SINAPI | M | 1.5 | 1.26 | 2.86 | 4.12 | 6.18 | 0% | 6.18
13.1.24 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERDE-AMARELO | SINAPI | M | 25.2 | 1.26 | 2.86 | 4.12 | 103.82 | 0% | 103.82
13.1.25 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERMELHO | SINAPI | M | 20.8 | 1.26 | 2.86 | 4.12 | 85.7 | 0% | 85.7
13.1.26 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - AZUL CLARO | SINAPI | M | 16.5 | 4.18 | 18.91 | 23.09 | 380.99 | 0% | 380.99
13.1.27 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 16.5 | 4.18 | 18.91 | 23.09 | 380.99 | 0% | 380.99
13.1.28 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERDE - AMARELO | SINAPI | M | 16.2 | 4.18 | 18.91 | 23.09 | 374.06 | 0% | 374.06
13.1.29 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - AZUL CLARO | SINAPI | M | 41 | 2.14 | 7.11 | 9.24 | 378.84 | 0% | 378.84
13.1.30 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - BRANCO | SINAPI | M | 41 | 2.14 | 7.11 | 9.24 | 378.84 | 0% | 378.84
13.1.31 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERDE-AMARELO | SINAPI | M | 41 | 2.14 | 7.11 | 9.24 | 378.84 | 0% | 378.84
13.1.32 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 200 | 12.29 | 11.53 | 23.82 | 4764 | 0% | 4764
13.1.33 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 200 | 9.77 | 11.68 | 21.45 | 4290 | 0% | 4290
13.1.34 | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 100 | 14.06 | 15.2 | 29.26 | 2926 | 0% | 2926
13.1.35 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 16 | 6.19 | 23.53 | 29.71 | 475.36 | 0% | 475.36
13.1.36 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 20 | 9.44 | 67.63 | 77.07 | 1541.4 | 0% | 1541.4
13.1.37 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 6 | 12.08 | 21.84 | 33.92 | 203.52 | 0% | 203.52
13.1.38 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 31 | 11.71 | 22.63 | 34.35 | 1064.85 | 0% | 1064.85
13.1.39 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 - LUMINÁRIAS | SINAPI | UN | 64 | 9.65 | 16.87 | 26.51 | 1696.64 | 0% | 1696.64
13.1.40 | 00007543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | SINAPI | UN | 95 | 0 | 7.87 | 7.87 | 747.65 | 0% | 747.65
13.1.41 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 69 | 12.25 | 12.71 | 24.96 | 1722.24 | 0% | 1722.24
13.1.42 | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 25 W, FLUXO LUMINOSO 2000 LM - EFICIÊNCIA LUMINOSA 80 LM/W SELO PROCEL GARANTIA 5 ANOS | SINAPI | UN | 234 | 15.4 | 26.16 | 41.55 | 9722.7 | 0% | 9722.7
13.1.43 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - CURVA C - Siemens ou equivalente | SINAPI | UN | 8 | 1.94 | 11.29 | 13.23 | 105.84 | 0% | 105.84
13.1.44 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - CURVA C - Siemens ou equivalente | SINAPI | UN | 12 | 1.94 | 11.29 | 13.23 | 158.76 | 0% | 158.76
13.1.45 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 3 | 2.58 | 11.87 | 14.45 | 43.35 | 0% | 43.35
13.1.46 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 3.52 | 12.15 | 15.68 | 15.68 | 0% | 15.68
13.1.47 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 11 | 7.02 | 18.22 | 25.24 | 277.64 | 0% | 277.64
13.1.48 | ED-34501 | DISJUNTOR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 150A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | SETOP | un | 1 | 47.11 | 640.66 | 687.78 | 687.78 | 0% | 687.78
13.1.49 | I03702 | Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | ORSE | un | 2 | 0 | 150.4 | 150.4 | 300.8 | 0% | 300.8
13.1.50 | 00039472 | DISPOSITIVO DPS TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 7 | 0 | 187.91 | 187.91 | 1315.37 | 0% | 1315.37
13.1.51 | 93674 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 7 | 7.07 | 150.17 | 157.24 | 1100.68 | 0% | 1100.68
13.1.52 | 09.86.026 | Conector tipo split-bolt para cabo de 35 mm2 - BDI = 23,00 | SP Educação | UN | 1 | 13.42 | 14.27 | 27.71 | 27.71 | 0% | 27.71
13.1.53 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 1 | 13.72 | 118.33 | 132.05 | 132.05 | 0% | 132.05
13.1.54 | ED-19520 | ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESP. 1,25MM (MSG 18), COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | SETOP | m | 24 | 36.59 | 100.86 | 137.44 | 3298.56 | 0% | 3298.56
13.1.55 | S11848 | Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | ORSE | un | 8 | 8.8 | 8.21 | 17.06 | 136.48 | 0% | 136.48
13.1.56 | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | SINAPI | UN | 1 | 12.01 | 39.9 | 51.91 | 51.91 | 0% | 51.91
13.1.57 | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO 72X72MM MARROM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1 | 1.98 | 7.01 | 8.99 | 8.99 | 0% | 8.99
13.1.58 | 101538 | CONJUNTO PARAFUSO E ARRUELA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA EM ALVENARIA | SINAPI | UN | 1 | 12.01 | 39.9 | 51.91 | 51.91 | 0% | 51.91
13.1.59 | 101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | SINAPI | UN | 2 | 5.04 | 13.12 | 18.16 | 36.32 | 0% | 36.32
13.1.60 | DPO-EL0061 | Tomada SIMPLES de SOBREPOR, PVC, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, com espelho em PVC, condulete também de PVC 3/4" e material de fixação, conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. | Composições Próprias | Un | 76 | 13.82 | 38.4 | 52.21 | 3967.96 | 0% | 3967.96
13.1.61 | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 7 | 43.31 | 50.22 | 93.53 | 654.71 | 0% | 654.71
13.1.62 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 13 | 19.87 | 22.15 | 42.03 | 546.39 | 0% | 546.39
13.1.63 | ED-27064 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | SETOP | un | 50 | 85.77 | 159.53 | 245.29 | 12264.5 | 0% | 12264.5
13.1.64 | 071648 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - Banheiros | GOINFRA CIVIL | un | 12 | 20.46 | 140.62 | 161.08 | 1932.96 | 0% | 1932.96
13.1.65 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 2 | 95.17 | 703.64 | 798.81 | 1597.62 | 0% | 1597.62
13.1.66 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - ILUMINAÇÃO EXTERNA - CALÇADA | SINAPI | UN | 6 | 22.18 | 86.87 | 109.05 | 654.3 | 0% | 654.3
14 | INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 115466.86 | 0% | 115466.86
14.1 | ESGOTO | [7 empty] | 48048.28 | 0% | 48048.28
14.1.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 45 | 15.52 | 14.74 | 30.26 | 1361.7 | 0% | 1361.7
14.1.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 15 | 16.86 | 21.86 | 38.73 | 580.95 | 0% | 580.95
14.1.3 | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 7 | 5.82 | 16.8 | 22.62 | 158.34 | 0% | 158.34
14.1.4 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 8 | 7.3 | 13.98 | 21.28 | 170.24 | 0% | 170.24
14.1.5 | PRÓPRIA 037 | LUVA DE REDUÇÃO LISA 50X40MM SÉRIE N |  | UN | 7 | 0 | 7.92 | 7.92 | 55.44 | 0% | 55.44
14.1.6 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 9.73 | 23.38 | 33.11 | 165.55 | 0% | 165.55
14.1.7 | PRÓPRIA 038 | RALO SIFONADO 150X150X50MM COM GRELHA |  | UN | 14 | 0 | 57.77 | 57.77 | 808.78 | 0% | 808.78
14.1.8 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 10.2 | 27.54 | 37.74 | 188.7 | 0% | 188.7
14.1.9 | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 90 | 12.69 | 27.26 | 39.95 | 3595.5 | 0% | 3595.5
14.1.10 | PRÓPRIA 059 | LUVA DE REDUÇÃO LISA 100X75MM SÉRIE N |  | UN | 4 | 0 | 23.61 | 23.61 | 94.44 | 0% | 94.44
14.1.11 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 32 | 20.19 | 28.14 | 48.34 | 1546.88 | 0% | 1546.88
14.1.12 | PRÓPRIA 060 | LUVA DE REDUÇÃO LISA 75X50MM SÉRIE N |  | UN | 3 | 0 | 12.85 | 12.85 | 38.55 | 0% | 38.55
14.1.13 | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 11.67 | 42.06 | 53.73 | 107.46 | 0% | 107.46
14.1.14 | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 11.67 | 45.18 | 56.85 | 113.7 | 0% | 113.7
14.1.15 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 4.85 | 8.55 | 13.4 | 53.6 | 0% | 53.6
14.1.16 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 6 | 6.8 | 19.25 | 26.05 | 156.3 | 0% | 156.3
14.1.17 | 89724 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 8 | 6.71 | 7.96 | 14.67 | 117.36 | 0% | 117.36
14.1.18 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 8.74 | 22.13 | 30.88 | 61.76 | 0% | 61.76
14.1.19 | PRÓPRIA 061 | JUNÇÃO Y REDUÇÃO 100X75MM ESGOTO SÉRIE N |  | UN | 4 | 0 | 29.8 | 29.8 | 119.2 | 0% | 119.2
14.1.20 | PRÓPRIA 041 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE N 50MM |  | UN | 10 | 0 | 7.68 | 7.68 | 76.8 | 0% | 76.8
14.1.21 | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 14.7 | 30.07 | 44.77 | 223.85 | 0% | 223.85
14.1.22 | 89797 | JUNÇÃO Y ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, SÉRIE N | SINAPI | UN | 1 | 13.6 | 58.22 | 71.82 | 71.82 | 0% | 71.82
14.1.23 | 89785 | JUNÇÃO Y ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO SÉRIE N | SINAPI | UN | 6 | 9.73 | 26.9 | 36.64 | 219.84 | 0% | 219.84
14.1.24 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 4 | 334.23 | 388.77 | 723 | 2892 | 0% | 2892
14.1.25 | ED-49870 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP | un | 6 | 84.19 | 146.83 | 231.02 | 1386.12 | 0% | 1386.12
14.1.26 | ED-49879 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP | un | 6 | 222.44 | 393.27 | 615.72 | 3694.32 | 0% | 3694.32
14.1.27 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 76 | 1.97 | 5.86 | 7.84 | 595.84 | 0% | 595.84
14.1.28 | ED-48148 | FOSSA SÉPTICA PARA (5.500 Litros), 3000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (40 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | SETOP | un | 1 | 1355.68 | 3085.91 | 4441.59 | 4441.59 | 0% | 4441.59
14.1.29 | 98060 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 769.34 | 6277.83 | 7047.17 | 7047.17 | 0% | 7047.17
14.1.30 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 1.25 | 59.01 | 156.62 | 215.63 | 269.54 | 0% | 269.54
14.1.31 | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 539.55 | 6718.59 | 7258.14 | 7258.14 | 0% | 7258.14
14.1.32 | 01.05.55 | PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4 | SIURB | M3 | 54.5 | 0 | 190.4 | 190.4 | 10376.8 | 0% | 10376.8
14.2 | ÁGUA FRIA | [7 empty] | 11286.74 | 0% | 11286.74
14.2.1 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 19 | 6.93 | 11.38 | 18.32 | 348.08 | 0% | 348.08
14.2.2 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6 | 7.5 | 15.51 | 23 | 138 | 0% | 138
14.2.3 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 13.74 | 179.9 | 193.64 | 193.64 | 0% | 193.64
14.2.4 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 16.58 | 249.4 | 265.98 | 797.94 | 0% | 797.94
14.2.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 6 | 11.71 | 147.09 | 158.81 | 952.86 | 0% | 952.86
14.2.6 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 11 | 11.71 | 138.93 | 150.65 | 1657.15 | 0% | 1657.15
14.2.7 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 | SINAPI | UN | 23 | 4.99 | 4.28 | 9.27 | 213.21 | 0% | 213.21
14.2.8 | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 5.87 | 6.42 | 12.29 | 24.58 | 0% | 24.58
14.2.9 | 94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 6 | 3.55 | 8.06 | 11.6 | 69.6 | 0% | 69.6
14.2.10 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 26 | 2.12 | 39.68 | 41.8 | 1086.8 | 0% | 1086.8
14.2.11 | 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 37 | 5.54 | 22.2 | 27.73 | 1026.01 | 0% | 1026.01
14.2.12 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 24 | 20.13 | 12.34 | 32.47 | 779.28 | 0% | 779.28
14.2.13 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 18 | 8.05 | 5.14 | 13.19 | 237.42 | 0% | 237.42
14.2.14 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 10.72 | 7.52 | 18.24 | 18.24 | 0% | 18.24
14.2.15 | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 23 | 5.87 | 8.34 | 14.21 | 326.83 | 0% | 326.83
14.2.16 | 105143 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 7 | 3.09 | 11.31 | 14.4 | 100.8 | 0% | 100.8
14.2.17 | 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 3 | 7.09 | 20 | 27.09 | 81.27 | 0% | 81.27
14.2.18 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 12 | 1.49 | 22.09 | 23.58 | 282.96 | 0% | 282.96
14.2.19 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 30 | 23.99 | 20.88 | 44.88 | 1346.4 | 0% | 1346.4
14.2.20 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 6.71 | 13.72 | 20.43 | 40.86 | 0% | 40.86
14.2.21 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 8.96 | 23.39 | 32.36 | 64.72 | 0% | 64.72
14.2.22 | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8 | 4.48 | 12.14 | 16.62 | 132.96 | 0% | 132.96
14.2.23 | 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 11 | 8.52 | 17.81 | 26.33 | 289.63 | 0% | 289.63
14.2.24 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 14 | 12.8 | 12.8 | 25.61 | 358.54 | 0% | 358.54
14.2.25 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 7 | 9.59 | 8.73 | 18.32 | 128.24 | 0% | 128.24
14.2.26 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6 | 5.36 | 4.53 | 9.88 | 59.28 | 0% | 59.28
14.2.27 | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 5 | 6.4 | 7.19 | 13.59 | 67.95 | 0% | 67.95
14.2.28 | 89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 3.66 | 10.27 | 13.93 | 41.79 | 0% | 41.79
14.2.29 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 2 | 5.99 | 95.81 | 101.8 | 203.6 | 0% | 203.6
14.2.30 | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 9.72 | 176.9 | 186.62 | 186.62 | 0% | 186.62
14.2.31 | 12878 | PLUG DE PVC, COM ROSCA, DE 1/2" | EMOP | UN | 25 | 0 | 0.94 | 0.94 | 23.5 | 0% | 23.5
14.2.32 | 12879 | PLUG DE PVC, COM ROSCA, DE 3/4" | EMOP | UN | 6 | 0 | 1.33 | 1.33 | 7.98 | 0% | 7.98
14.3 | ACESSÓRIOS PARA LOUÇAS | [7 empty] | 9703.38 | 0% | 9703.38
14.3.1 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 31 | 5.65 | 94.33 | 99.98 | 3099.38 | 0% | 3099.38
14.3.2 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 11 | 44.44 | 126.23 | 170.67 | 1877.37 | 0% | 1877.37
14.3.3 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 14 | 6.73 | 117.99 | 124.71 | 1745.94 | 0% | 1745.94
14.3.4 | 100874 | BARRA DE APOIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 42.44 | 444.48 | 486.92 | 486.92 | 0% | 486.92
14.3.5 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 2 | 42.44 | 444.48 | 486.92 | 973.84 | 0% | 973.84
14.3.6 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 1 | 42.44 | 503.33 | 545.77 | 545.77 | 0% | 545.77
14.3.7 | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 6 | 14.14 | 61.34 | 75.47 | 452.82 | 0% | 452.82
14.3.8 | 106766 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 6 | 21.22 | 65.68 | 86.89 | 521.34 | 0% | 521.34
14.4 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 46428.46 | 0% | 46428.46
14.4.1 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 1 | 18.13 | 190.49 | 208.62 | 208.62 | 0% | 208.62
14.4.2 | 95471 | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | SINAPI | UN | 1 | 61.24 | 1125.35 | 1186.59 | 1186.59 | 0% | 1186.59
14.4.3 | 86888 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 5 | 37.99 | 688.09 | 726.09 | 3630.45 | 0% | 3630.45
14.4.4 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 10 | 23.94 | 385.27 | 409.21 | 4092.1 | 0% | 4092.1
14.4.5 | 14524 | TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, ACIONAMENTO POR ALAVANCA EFECHAMENTO AUTOMATICO, EM METAL CROMADO, PARA ACESESIBILIDADE CONFORME ABNT NBR 9050 | EMOP | UN | 1 | 0 | 175.58 | 175.58 | 175.58 | 0% | 175.58
14.4.6 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 3 | 4.63 | 193.52 | 198.15 | 594.45 | 0% | 594.45
14.4.7 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 11 | 3.48 | 322.34 | 325.83 | 3584.13 | 0% | 3584.13
14.4.8 | 00034640 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 2 | 0 | 1564.14 | 1564.14 | 3128.28 | 0% | 3128.28
14.4.9 | 106780 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 5 | 86.97 | 1256.46 | 1343.43 | 6717.15 | 0% | 6717.15
14.4.10 | ED-21625 | FAIXA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA E CORTE/COLAGEM (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | SETOP | m | 10 | 106.97 | 86.94 | 193.91 | 1939.1 | 0% | 1939.1
14.4.11 | ED-50294 | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA E SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, EXCLUSIVE TORNEIRA | SETOP | un | 3 | 81.84 | 124.93 | 206.78 | 620.34 | 0% | 620.34
14.4.12 | 12.035.0001-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 21.12 | 181.52 | 680.13 | 861.66 | 18198.26 | 0% | 18198.26
14.4.13 | OBR-062 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,00M² | SMOP | M² | 5.8 | 10.11 | 395.64 | 405.76 | 2353.41 | 0% | 2353.41
15 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA | [7 empty] | 7946.12 | 0% | 7946.12
15.1 | TÉRREO | [7 empty] | 7946.12 | 0% | 7946.12
15.1.1 | I08890 | Rack fechado tipo armário 19" x 5u x 470mm | ORSE | un | 1 | 0 | 449.87 | 449.87 | 449.87 | 0% | 449.87
15.1.2 | 69.20.200 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm | SP Obras | UN | 1 | 10.03 | 117.05 | 127.07 | 127.07 | 0% | 127.07
15.1.3 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 1 | 284.51 | 1226.25 | 1510.76 | 1510.76 | 0% | 1510.76
15.1.4 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | M | 200 | 0.46 | 10.83 | 11.29 | 2258 | 0% | 2258
15.1.5 | I06640 | Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m | ORSE | un | 7 | 0 | 40.44 | 40.44 | 283.08 | 0% | 283.08
15.1.6 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 6 | 21.22 | 57.56 | 78.77 | 472.62 | 0% | 472.62
15.1.7 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 7 | 9.65 | 16.87 | 26.51 | 185.57 | 0% | 185.57
15.1.8 | 00007543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | SINAPI | UN | 7 | 0 | 7.87 | 7.87 | 55.09 | 0% | 55.09
15.1.9 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 60 | 9.77 | 11.68 | 21.45 | 1287 | 0% | 1287
15.1.10 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - (COR CINZA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 30 | 10.88 | 5 | 15.88 | 476.4 | 0% | 476.4
15.1.11 | 91170 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS DE PVC, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4, FIXADA EM LAJE OU PAREDE | SINAPI | M | 60 | 7.28 | 5.05 | 12.33 | 739.8 | 0% | 739.8
15.1.12 | S00654 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | ORSE | un | 6 | 6.59 | 10.13 | 16.81 | 100.86 | 0% | 100.86
16 | INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 769.83 | 0% | 769.83
16.1 | TÉRREO | [7 empty] | 769.83 | 0% | 769.83
16.1.1 | S12888 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | ORSE | un | 2 | 3.8 | 16.9 | 20.71 | 41.42 | 0% | 41.42
16.1.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 8 | 6.79 | 15.73 | 22.51 | 180.08 | 0% | 180.08
16.1.3 | S160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | IOPES | und | 2 | 22.35 | 219.02 | 241.37 | 482.74 | 0% | 482.74
16.1.4 | INS-14196916 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO P/SAIDA EMERGENCIA,PVC ANTICHAMA,(15X30)CM,ABNTNBR 16820 | Composições Próprias | un | 7 | 0 | 9.37 | 9.37 | 65.59 | 0% | 65.59
17 | SISTEMA PLUVIAL | [7 empty] | 15402.39 | 0% | 15402.39
17.1 | 91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | SINAPI | M | 80 | 22.83 | 9.25 | 32.09 | 2567.2 | 0% | 2567.2
17.2 | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 8 | 14.7 | 30.07 | 44.77 | 358.16 | 0% | 358.16
17.3 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 10.2 | 27.54 | 37.74 | 150.96 | 0% | 150.96
17.4 | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 92 | 12.69 | 27.26 | 39.95 | 3675.4 | 0% | 3675.4
17.5 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 11 | 6.8 | 19.25 | 26.05 | 286.55 | 0% | 286.55
17.6 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 6 | 334.23 | 388.77 | 723 | 4338 | 0% | 4338
17.7 | ED-49909 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP | un | 6 | 216.11 | 454.91 | 671.02 | 4026.12 | 0% | 4026.12
18 | SERVIÇOS EXTRAS | [7 empty] | 17813.44 | 0% | 17813.44
18.1 | H.02.000.090801 | Armário tipo prateleira revestido em laminado fenólico melamínico, espessura 20mm - instalado | SP Obras | M2 | 1 | 0 | 2882.08 | 2882.08 | 2882.08 | 0% | 2882.08
18.2 | S00158 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | ORSE | m2 | 30 | 115.65 | 265.56 | 381.97 | 11459.1 | 0% | 11459.1
18.3 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 20 | 18.98 | 16.88 | 35.85 | 717 | 0% | 717
18.4 | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 1 | 301.93 | 2453.32 | 2755.26 | 2755.26 | 0% | 2755.26
19 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 3317.02 | 0% | 3317.02
19.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | SETOP | m2 | 301 | 6.76 | 4.26 | 11.02 | 3317.02 | 0% | 3317.02
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 204322.88 | 0% | 204322.88
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 917038.89 | 0% | 917038.89
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1121361.77 | 0% | 1121361.77

## Cronograma
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 101718.08 | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 101718.08 | [8 empty] | 101718.08
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 15029.86 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  |  | 7514.93 | 7514.93 | [7 empty] | 15029.86
3 | INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA | 271617.33 | 20% | 60% | 20% | [6 empty] | 100%
|  |  | 54323.47 | 162970.4 | 54323.46 | [6 empty] | 271617.33
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃOTERMICA E ACÚSTICA | 5925.15 |  | 10% | 50% | 40% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 592.52 | 2962.58 | 2370.05 | [5 empty] | 5925.15
5 | ALVENARIAS | 59453.99 |  |  | 10% | 80% | 10% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 5945.4 | 47563.19 | 5945.4 |  |  |  |  | 59453.99
6 | COBERTURA | 71776 | [6 empty] | 50% | 50% |  | 100%
[9 empty] | 35888 | 35888 |  | 71776
7 | PORTAS | 63985.32 | [7 empty] | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | 31992.66 | 31992.66 | 63985.32
8 | JANELAS | 70930.74 | [7 empty] | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | 35465.37 | 35465.37 | 70930.74
9 | REVESTIMENTOS | 87214.16 |  |  |  |  | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
[7 empty] | 26164.25 | 43607.08 | 17442.83 |  |  | 87214.16
10 | PINTURA | 23594.8 | [7 empty] | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | 11797.4 | 11797.4 | 23594.8
11 | PISO | 66947.54 | [7 empty] | 40% | 60% | 100%
[10 empty] | 26779.02 | 40168.52 | 66947.54
12 | PAVIMENTAÇÃO | 39301.03 |  |  |  |  | 25% | 60% | 15% |  |  | 100%
[7 empty] | 9825.26 | 23580.62 | 5895.15 |  |  | 39301.03
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 83152.11 | [5 empty] | 10% | 70% | 20% |  | 100%
[8 empty] | 8315.21 | 58206.48 | 16630.42 |  | 83152.11
14 | INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 115466.86 |  |  | 30% | 30% | 40% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 34640.06 | 34640.06 | 46186.74 |  |  |  |  | 115466.86
15 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA | 7946.12 | [6 empty] | 10% | 90% |  | 100%
[9 empty] | 794.61 | 7151.51 |  | 7946.12
16 | INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 769.83 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 769.83 | 769.83
17 | SISTEMA PLUVIAL | 15402.39 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 15402.39 | 15402.39
18 | SERVIÇOS EXTRAS | 17813.44 | [7 empty] | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | 8906.72 | 8906.72 | 17813.44
19 | SERVIÇOS FINAIS | 3317.02 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 3317.02 | 3317.02
|  | 1121361.77 | 163556.48 | 171077.85 | 97871.5 | 84573.3 | 88121.65 | 75502.91 | 118227.07 | 174611.1 | 147819.91 | 1121361.77
|  |  | 163556.48 | 334634.33 | 432505.83 | 517079.13 | 605200.78 | 680703.69 | 798930.76 | 973541.86 | 1121361.77
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO O DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO DE: | [11 empty] | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 101718.08 | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 101718.08 | [8 empty] | 101718.08
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 15029.86 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  |  | 7514.93 | 7514.93 | [7 empty] | 15029.86
3 | INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA | 271617.33 | 20% | 60% | 20% | [6 empty] | 100%
|  |  | 54323.47 | 162970.4 | 54323.46 | [6 empty] | 271617.33
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃOTERMICA E ACÚSTICA | 5925.15 |  | 10% | 50% | 40% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 592.52 | 2962.58 | 2370.05 | [5 empty] | 5925.15
5 | ALVENARIAS | 59453.99 |  |  | 10% | 80% | 10% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 5945.4 | 47563.19 | 5945.4 |  |  |  |  | 59453.99
6 | COBERTURA | 71776 | [6 empty] | 50% | 50% |  | 100%
[9 empty] | 35888 | 35888 |  | 71776
7 | PORTAS | 63985.32 | [7 empty] | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | 31992.66 | 31992.66 | 63985.32
8 | JANELAS | 70930.74 | [7 empty] | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | 35465.37 | 35465.37 | 70930.74
9 | REVESTIMENTOS | 87214.16 |  |  |  |  | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
[7 empty] | 26164.25 | 43607.08 | 17442.83 |  |  | 87214.16
10 | PINTURA | 23594.8 | [7 empty] | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | 11797.4 | 11797.4 | 23594.8
11 | PISO | 66947.54 | [7 empty] | 40% | 60% | 100%
[10 empty] | 26779.02 | 40168.52 | 66947.54
12 | PAVIMENTAÇÃO | 39301.03 |  |  |  |  | 25% | 60% | 15% |  |  | 100%
[7 empty] | 9825.26 | 23580.62 | 5895.15 |  |  | 39301.03
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 83152.11 | [5 empty] | 10% | 70% | 20% |  | 100%
[8 empty] | 8315.21 | 58206.48 | 16630.42 |  | 83152.11
14 | INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 115466.86 |  |  | 30% | 30% | 40% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 34640.06 | 34640.06 | 46186.74 |  |  |  |  | 115466.86
15 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA | 7946.12 | [6 empty] | 10% | 90% |  | 100%
[9 empty] | 794.61 | 7151.51 |  | 7946.12
16 | INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 769.83 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 769.83 | 769.83
17 | SISTEMA PLUVIAL | 15402.39 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 15402.39 | 15402.39
18 | SERVIÇOS EXTRAS | 17813.44 | [7 empty] | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | 8906.72 | 8906.72 | 17813.44
19 | SERVIÇOS FINAIS | 3317.02 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 3317.02 | 3317.02
|  | 1121361.77 | 163556.48 | 171077.85 | 97871.5 | 84573.3 | 88121.65 | 75502.91 | 118227.07 | 174611.1 | 147819.91 | 1121361.77
|  |  | 163556.48 | 334634.33 | 432505.83 | 517079.13 | 605200.78 | 680703.69 | 798930.76 | 973541.86 | 1121361.77