## Orcamento
[8 empty] | % DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO | VALOR FINAL
[8 empty] | 0% | 1800000.06
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | % DESCONTO OFERTADO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 55140.49 | 0% | 55140.49
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 | 627.61 | 1255.22 | 0% | 1255.22
1.2 | AD 19.20.0050 (/) | Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) | SCO | un | 1 | 2982.84 | 2982.84 | 0% | 2982.84
1.3 | 41.02.01 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA | SUDECAP | UN | 1 | 448.57 | 448.57 | 0% | 448.57
1.4 | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 10 | 1667.06 | 16670.6 | 0% | 16670.6
1.5 | 010005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | SEDOP | m² | 10 | 759.04 | 7590.4 | 0% | 7590.4
1.6 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 50 | 184.75 | 9237.5 | 0% | 9237.5
1.7 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 100 | 86.57 | 8657 | 0% | 8657
1.8 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 51.8 | 86.2 | 4465.16 | 0% | 4465.16
1.9 | 105130 | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | SINAPI | M | 56 | 36.78 | 2059.68 | 0% | 2059.68
1.10 | 00037524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | SINAPI | M | 56 | 4.17 | 233.52 | 0% | 233.52
1.11 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 4400 | 0.35 | 1540 | 0% | 1540
2 | ACESSO | [5 empty] | 1099744.04 | 0% | 1099744.04
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 148899.13 | 0% | 148899.13
2.1.1 | IFRS-1001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Composições Próprias | UND | 1 | 3085.61 | 3085.61 | 0% | 3085.61
2.1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 1300 | 0.87 | 1131 | 0% | 1131
2.1.3 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (** 1200 m³x 2 km) | SINAPI | M3XKM | 2400 | 1.36 | 3264 | 0% | 3264
2.1.4 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | SINAPI | M3 | 1200 | 9.36 | 11232 | 0% | 11232
2.1.5 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 1200 | 1.86 | 2232 | 0% | 2232
2.1.6 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 1300 | 3.8 | 4940 | 0% | 4940
2.1.7 | 105743 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (*** sem material de empréstimo - rachão) | SINAPI | M3 | 1200 | 33.12 | 39744 | 0% | 39744
2.1.8 | 105743 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 492.4 | 166.51 | 81989.52 | 0% | 81989.52
2.1.9 | 107650 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA INTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026 (*** para as contenções) | SINAPI | M3 | 100 | 12.81 | 1281 | 0% | 1281
2.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 546852.78 | 0% | 546852.78
2.2.1 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 50 | 198.25 | 9912.5 | 0% | 9912.5
2.2.2 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 155.39 | 29.74 | 4621.3 | 0% | 4621.3
2.2.3 | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 144 | 96.78 | 13936.32 | 0% | 13936.32
2.2.4 | 92406 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 1134 | 177.12 | 200854.08 | 0% | 200854.08
2.2.5 | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 1485 | 103.88 | 154261.8 | 0% | 154261.8
2.2.6 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 900 | 107.3 | 96570 | 0% | 96570
2.2.7 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 327 | 61.14 | 19992.78 | 0% | 19992.78
2.2.8 | 00006081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) (*** saibro para usar na ultima camada antes das pavimentação 0,15 m para 4000m²) | SINAPI | M3 | 600 | 72.51 | 43506 | 0% | 43506
2.2.9 | ED-29189 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | SETOP | m3 | 600 | 5.33 | 3198 | 0% | 3198
2.3 | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 139402.19 | 0% | 139402.19
2.3.1 | RAMPAS | [5 empty] | 15360.48 | 0% | 15360.48
2.3.1.1 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 | SINAPI | M3 | 8.6 | 1019.96 | 8771.66 | 0% | 8771.66
2.3.1.2 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 195 | 15.08 | 2940.6 | 0% | 2940.6
2.3.1.3 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 8 | 301.59 | 2412.72 | 0% | 2412.72
2.3.1.4 | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 10 | 123.55 | 1235.5 | 0% | 1235.5
2.3.2 | ESCADAS | [5 empty] | 13166.59 | 0% | 13166.59
2.3.2.1 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 | SINAPI | M3 | 6.4 | 1019.96 | 6527.74 | 0% | 6527.74
2.3.2.2 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 160 | 15.08 | 2412.8 | 0% | 2412.8
2.3.2.3 | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 22 | 123.55 | 2718.1 | 0% | 2718.1
2.3.2.4 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 5 | 301.59 | 1507.95 | 0% | 1507.95
2.3.3 | GUARDA CORPO | [5 empty] | 107748.06 | 0% | 107748.06
2.3.3.1 | 99844 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025 | SINAPI | M | 201 | 536.06 | 107748.06 | 0% | 107748.06
2.3.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 3127.06 | 0% | 3127.06
2.3.4.1 | 02.04.57 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | SIURB | M | 275 | 10.9 | 2997.5 | 0% | 2997.5
2.3.4.2 | 261704 | PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM) | GOINFRA CIVIL | un | 2 | 64.78 | 129.56 | 0% | 129.56
2.4 | ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | [5 empty] | 264589.94 | 0% | 264589.94
2.4.1 | CONTENÇÃO NA ROTATÓRIA | [5 empty] | 119267.44 | 0% | 119267.44
2.4.1.1 | SAPATAS | [5 empty] | 19070.11 | 0% | 19070.11
2.4.1.1.1 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 10 | 13.56 | 135.6 | 0% | 135.6
2.4.1.1.2 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 2 | 301.59 | 603.18 | 0% | 603.18
2.4.1.1.3 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 8.55 | 1173.98 | 10037.53 | 0% | 10037.53
2.4.1.1.4 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 420 | 12.88 | 5409.6 | 0% | 5409.6
2.4.1.1.5 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 28.5 | 101.2 | 2884.2 | 0% | 2884.2
2.4.1.2 | PILARES | [5 empty] | 15062.63 | 0% | 15062.63
2.4.1.2.1 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 5.32 | 1043.58 | 5551.85 | 0% | 5551.85
2.4.1.2.2 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 396 | 10.7 | 4237.2 | 0% | 4237.2
2.4.1.2.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 228 | 15.85 | 3613.8 | 0% | 3613.8
2.4.1.2.4 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 18 | 92.21 | 1659.78 | 0% | 1659.78
2.4.1.3 | PANOS DA CORTINA (PLACAS) | [5 empty] | 85134.7 | 0% | 85134.7
2.4.1.3.1 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 30 | 13.56 | 406.8 | 0% | 406.8
2.4.1.3.2 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 50 | 301.59 | 15079.5 | 0% | 15079.5
2.4.1.3.3 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 25.2 | 1043.58 | 26298.22 | 0% | 26298.22
2.4.1.3.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1379.51 | 14.58 | 20113.26 | 0% | 20113.26
2.4.1.3.5 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 252 | 92.21 | 23236.92 | 0% | 23236.92
2.4.2 | CONTENÇÃO NA DIVISA | [5 empty] | 65562.97 | 0% | 65562.97
2.4.2.1 | SAPATAS | [5 empty] | 8595.12 | 0% | 8595.12
2.4.2.1.1 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 3.3 | 1173.98 | 3874.13 | 0% | 3874.13
2.4.2.1.2 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 220 | 12.88 | 2833.6 | 0% | 2833.6
2.4.2.1.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 15 | 101.2 | 1518 | 0% | 1518
2.4.2.1.4 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 1 | 301.59 | 301.59 | 0% | 301.59
2.4.2.1.5 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 5 | 13.56 | 67.8 | 0% | 67.8
2.4.2.2 | VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 17880.46 | 0% | 17880.46
2.4.2.2.1 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 4.5 | 1124.79 | 5061.56 | 0% | 5061.56
2.4.2.2.2 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 310 | 12.88 | 3992.8 | 0% | 3992.8
2.4.2.2.3 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 80 | 17.33 | 1386.4 | 0% | 1386.4
2.4.2.2.4 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 125 | 19.08 | 2385 | 0% | 2385
2.4.2.2.5 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 58 | 87.15 | 5054.7 | 0% | 5054.7
2.4.2.3 | PILARES | [5 empty] | 7390.96 | 0% | 7390.96
2.4.2.3.1 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 2 | 1043.58 | 2087.16 | 0% | 2087.16
2.4.2.3.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 135 | 14.58 | 1968.3 | 0% | 1968.3
2.4.2.3.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 65 | 15.85 | 1030.25 | 0% | 1030.25
2.4.2.3.4 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 25 | 92.21 | 2305.25 | 0% | 2305.25
2.4.2.4 | BLOCOS ESTRUTURAIS | [5 empty] | 26815.95 | 0% | 26815.95
2.4.2.4.1 | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026 | SINAPI | M2 | 105 | 255.39 | 26815.95 | 0% | 26815.95
2.4.2.5 | ESTACAS - TRADO | [5 empty] | 4880.48 | 0% | 4880.48
2.4.2.5.1 | 04.03.26 | ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM, INCLUSIVE CONCRETO EXCLUSIVE ARMAÇÃO | SUDECAP | M | 44 | 110.92 | 4880.48 | 0% | 4880.48
2.4.3 | CONTENÇÃO ENTRE ESTACIONAMENTO E BLOCO BIBLIOTECA E RESTAURANTE | [5 empty] | 77396.13 | 0% | 77396.13
2.4.3.1 | SAPATAS | [5 empty] | 11110.94 | 0% | 11110.94
2.4.3.1.1 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 5 | 13.56 | 67.8 | 0% | 67.8
2.4.3.1.2 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 1 | 301.59 | 301.59 | 0% | 301.59
2.4.3.1.3 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 4.32 | 1173.98 | 5071.59 | 0% | 5071.59
2.4.3.1.4 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 287 | 12.88 | 3696.56 | 0% | 3696.56
2.4.3.1.5 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 19.5 | 101.2 | 1973.4 | 0% | 1973.4
2.4.3.2 | VIGA BALDRAME | [5 empty] | 20164.99 | 0% | 20164.99
2.4.3.2.1 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 5.52 | 1124.79 | 6208.84 | 0% | 6208.84
2.4.3.2.2 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 360 | 12.88 | 4636.8 | 0% | 4636.8
2.4.3.2.3 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 155 | 19.08 | 2957.4 | 0% | 2957.4
2.4.3.2.4 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 73 | 87.15 | 6361.95 | 0% | 6361.95
2.4.3.3 | PILARES | [5 empty] | 7605.64 | 0% | 7605.64
2.4.3.3.1 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 2 | 1043.58 | 2087.16 | 0% | 2087.16
2.4.3.3.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 110 | 14.58 | 1603.8 | 0% | 1603.8
2.4.3.3.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 55 | 15.85 | 871.75 | 0% | 871.75
2.4.3.3.4 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 33 | 92.21 | 3042.93 | 0% | 3042.93
2.4.3.4 | VIGA CINTAMENTO | [5 empty] | 12941.27 | 0% | 12941.27
2.4.3.4.1 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 3.6 | 1043.71 | 3757.36 | 0% | 3757.36
2.4.3.4.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 172 | 14.58 | 2507.76 | 0% | 2507.76
2.4.3.4.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 125 | 15.85 | 1981.25 | 0% | 1981.25
2.4.3.4.4 | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 38 | 123.55 | 4694.9 | 0% | 4694.9
2.4.3.5 | BLOCOS ESTRUTURAIS | [5 empty] | 25573.29 | 0% | 25573.29
2.4.3.5.1 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 160 | 14.58 | 2332.8 | 0% | 2332.8
2.4.3.5.2 | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026 | SINAPI | M2 | 91 | 255.39 | 23240.49 | 0% | 23240.49
2.4.4 | DRENO 40 | [5 empty] | 2363.4 | 0% | 2363.4
2.4.4.1 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 60 | 39.39 | 2363.4 | 0% | 2363.4
3 | PÓRTICO | [5 empty] | 478739.42 | 0% | 478739.42
3.1 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 19902.74 | 0% | 19902.74
3.1.1 | SAPATAS E ARRANQUE DE PILARES | [5 empty] | 19902.74 | 0% | 19902.74
3.1.1.1 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 1.5 | 301.59 | 452.39 | 0% | 452.39
3.1.1.2 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 44 | 101.2 | 4452.8 | 0% | 4452.8
3.1.1.3 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 6.8 | 1173.98 | 7983.06 | 0% | 7983.06
3.1.1.4 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 42 | 19.08 | 801.36 | 0% | 801.36
3.1.1.5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 277 | 12.88 | 3567.76 | 0% | 3567.76
3.1.1.6 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 221 | 11.97 | 2645.37 | 0% | 2645.37
3.2 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 145373.15 | 0% | 145373.15
3.2.1 | VIGAS | [5 empty] | 56054.73 | 0% | 56054.73
3.2.1.1 | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 25842.04 | 0% | 25842.04
3.2.1.1.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 76.4 | 87.15 | 6658.26 | 0% | 6658.26
3.2.1.1.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 7.3 | 1124.79 | 8210.97 | 0% | 8210.97
3.2.1.1.3 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 160 | 19.08 | 3052.8 | 0% | 3052.8
3.2.1.1.4 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 20 | 17.33 | 346.6 | 0% | 346.6
3.2.1.1.5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 315 | 12.88 | 4057.2 | 0% | 4057.2
3.2.1.1.6 | S04953 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | ORSE | m2 | 76.4 | 35.83 | 2737.41 | 0% | 2737.41
3.2.1.1.7 | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 60 | 12.98 | 778.8 | 0% | 778.8
3.2.1.2 | PAV 02-FORRO | [5 empty] | 30212.69 | 0% | 30212.69
3.2.1.2.1 | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 94.8 | 123.55 | 11712.54 | 0% | 11712.54
3.2.1.2.2 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 7.94 | 1043.64 | 8286.5 | 0% | 8286.5
3.2.1.2.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 305 | 15.85 | 4834.25 | 0% | 4834.25
3.2.1.2.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 20 | 14.58 | 291.6 | 0% | 291.6
3.2.1.2.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 443 | 10.7 | 4740.1 | 0% | 4740.1
3.2.1.2.6 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 30 | 11.59 | 347.7 | 0% | 347.7
3.2.2 | LAJES | [5 empty] | 75212.04 | 0% | 75212.04
3.2.2.1 | TÉRREO | [5 empty] | 40142.31 | 0% | 40142.31
3.2.2.1.1 | 01.07.002 | Lastro de pedra britada - 5cm - BDI = 19,50 | SP Educação | M2 | 126 | 14.4 | 1814.4 | 0% | 1814.4
3.2.2.1.2 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 | SINAPI | M3 | 14.6 | 1019.96 | 14891.42 | 0% | 14891.42
3.2.2.1.3 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 700 | 15.08 | 10556 | 0% | 10556
3.2.2.1.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 565 | 13.87 | 7836.55 | 0% | 7836.55
3.2.2.1.5 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026 | SINAPI | M2 | 126 | 3.5 | 441 | 0% | 441
3.2.2.1.6 | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 38 | 121.13 | 4602.94 | 0% | 4602.94
3.2.2.2 | PAV 02-FORRO | [5 empty] | 35069.73 | 0% | 35069.73
3.2.2.2.1 | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 102.6 | 60.6 | 6217.56 | 0% | 6217.56
3.2.2.2.2 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 12.3 | 1043.64 | 12836.77 | 0% | 12836.77
3.2.2.2.3 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 558 | 15.08 | 8414.64 | 0% | 8414.64
3.2.2.2.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 548 | 13.87 | 7600.76 | 0% | 7600.76
3.2.3 | PILARES | [5 empty] | 12598.83 | 0% | 12598.83
3.2.3.1 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 47 | 92.21 | 4333.87 | 0% | 4333.87
3.2.3.2 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 4 | 1043.54 | 4174.16 | 0% | 4174.16
3.2.3.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 90 | 15.85 | 1426.5 | 0% | 1426.5
3.2.3.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 249 | 10.7 | 2664.3 | 0% | 2664.3
3.2.4 | VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 1507.55 | 0% | 1507.55
3.2.4.1 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 9.45 | 101.43 | 958.51 | 0% | 958.51
3.2.4.2 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 7.25 | 75.73 | 549.04 | 0% | 549.04
3.3 | ALVENARIAS | [5 empty] | 43022.48 | 0% | 43022.48
3.3.1 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 21.8 | 39.72 | 865.9 | 0% | 865.9
3.3.2 | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 | SINAPI | M2 | 21.53 | 123.41 | 2657.02 | 0% | 2657.02
3.3.3 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 | SINAPI | M2 | 262.28 | 129.56 | 33981 | 0% | 33981
3.3.4 | 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)(** para serviços de alvenaria, revestimentos e pinturas) | SINAPI | MXMES | 96 | 37.89 | 3637.44 | 0% | 3637.44
3.3.5 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (** para serviços de alvenaria, revestimentos e pinturas) | SINAPI | M | 48 | 39.19 | 1881.12 | 0% | 1881.12
3.4 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 24867.25 | 0% | 24867.25
3.4.1 | REVESTIMENTO INTERNO | [5 empty] | 4137.88 | 0% | 4137.88
3.4.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 53.4 | 6.45 | 344.43 | 0% | 344.43
3.4.1.2 | 104952 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 37.04 | 51.86 | 1920.89 | 0% | 1920.89
3.4.1.3 | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (***área de azulejos) | SINAPI | M2 | 16.36 | 50.92 | 833.05 | 0% | 833.05
3.4.1.4 | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 12.75 | 21.02 | 268.01 | 0% | 268.01
3.4.1.5 | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 12.75 | 60.51 | 771.5 | 0% | 771.5
3.4.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | [5 empty] | 20729.37 | 0% | 20729.37
3.4.2.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 233.36 | 11.61 | 2709.31 | 0% | 2709.31
3.4.2.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 233.36 | 77.22 | 18020.06 | 0% | 18020.06
3.5 | PISO E AZULEJO | [5 empty] | 7350.69 | 0% | 7350.69
3.5.1 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 12.75 | 71.33 | 909.46 | 0% | 909.46
3.5.2 | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 12.75 | 152.27 | 1941.44 | 0% | 1941.44
3.5.3 | 13.331.0051-A | RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO, COM 7, 5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058.FEITO A PARTIR DE PLACA DEPORCELANATO COM AREA INFERIOR A 1, 00M2 | EMOP | M | 21.8 | 56.39 | 1229.3 | 0% | 1229.3
3.5.4 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (** INCLUSA IMPERMEABILIZAÇÃO 0,60 M DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) | SINAPI | M2 | 30 | 60.04 | 1801.2 | 0% | 1801.2
3.5.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 16.36 | 89.81 | 1469.29 | 0% | 1469.29
3.6 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS | [5 empty] | 2871.27 | 0% | 2871.27
3.6.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | SINAPI | M | 1 | 179.67 | 179.67 | 0% | 179.67
3.6.2 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 11.38 | 236.52 | 2691.6 | 0% | 2691.6
3.7 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 15200 | 0% | 15200
3.7.1 | JANELAS | [5 empty] | 12632.39 | 0% | 12632.39
3.7.1.1 | 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 34 | 40.73 | 1384.82 | 0% | 1384.82
3.7.1.2 | 94569 | [JA-01] JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 1.12 | 950.75 | 1064.84 | 0% | 1064.84
3.7.1.3 | 94569 | [JA-02 e JA-03] JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019(*** ver boneco de esquadrias) | SINAPI | M2 | 9 | 950.75 | 8556.75 | 0% | 8556.75
3.7.1.4 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SINAPI | M | 34 | 29.47 | 1001.98 | 0% | 1001.98
3.7.1.5 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16 | 39 | 624 | 0% | 624
3.7.2 | PORTAS | [5 empty] | 2567.61 | 0% | 2567.61
3.7.2.1 | PORTA DE ACESSO | [5 empty] | 1417.89 | 0% | 1417.89
3.7.2.1.1 | 94805 | [PA-01]PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 1 | 1417.89 | 1417.89 | 0% | 1417.89
3.7.2.2 | PORTAS INTERNAS | [5 empty] | 1149.72 | 0% | 1149.72
3.7.2.2.1 | 90794 | [PM-02]KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 1 | 1149.72 | 1149.72 | 0% | 1149.72
3.8 | COBERTURA | [5 empty] | 24527.25 | 0% | 24527.25
3.8.1 | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | SINAPI | KG | 370 | 16.82 | 6223.4 | 0% | 6223.4
3.8.2 | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | SINAPI | KG | 220 | 15.62 | 3436.4 | 0% | 3436.4
3.8.3 | 00001330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | SINAPI | KG | 30 | 11.16 | 334.8 | 0% | 334.8
3.8.4 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | SINAPI | M2 | 136 | 88.55 | 12042.8 | 0% | 12042.8
3.8.5 | 08.15.40 | CUMEEIRA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E= 0,50MM (SIMPLES) ADP REF 100326 | SUDECAP | M | 9 | 103.65 | 932.85 | 0% | 932.85
3.8.6 | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 50 | 16 | 800 | 0% | 800
3.8.7 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 50 | 15.14 | 757 | 0% | 757
3.9 | FORRO | [5 empty] | 1394.6 | 0% | 1394.6
3.9.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 12.75 | 109.38 | 1394.6 | 0% | 1394.6
3.10 | PINTURAS | [5 empty] | 10883.11 | 0% | 10883.11
3.10.1 | TETO | [5 empty] | 3623.7 | 0% | 3623.7
3.10.1.1 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 12.75 | 30.31 | 386.45 | 0% | 386.45
3.10.1.2 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 115 | 6.69 | 769.35 | 0% | 769.35
3.10.1.3 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 115 | 21.46 | 2467.9 | 0% | 2467.9
3.10.2 | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 868.21 | 0% | 868.21
3.10.2.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 37.04 | 5.33 | 197.42 | 0% | 197.42
3.10.2.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 37.04 | 18.11 | 670.79 | 0% | 670.79
3.10.3 | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 6391.2 | 0% | 6391.2
3.10.3.1 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 240 | 5.78 | 1387.2 | 0% | 1387.2
3.10.3.2 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 240 | 20.85 | 5004 | 0% | 5004
3.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 117717.89 | 0% | 117717.89
3.11.1 | RAMAL DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 13740.62 | 0% | 13740.62
3.11.1.1 | S09240 | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS PEAD FLEXÍVEL - DIAM 4", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTOS | ORSE | m | 90 | 29.29 | 2636.1 | 0% | 2636.1
3.11.1.2 | 08.04.060 | Envelope de concreto para dutos | SP Educação | M | 60 | 29.53 | 1771.8 | 0% | 1771.8
3.11.1.3 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 256 | 23.97 | 6136.32 | 0% | 6136.32
3.11.1.4 | S01705 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | ORSE | un | 7 | 187.4 | 1311.8 | 0% | 1311.8
3.11.1.5 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 90 | 20.94 | 1884.6 | 0% | 1884.6
3.11.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO | [5 empty] | 20114.69 | 0% | 20114.69
3.11.2.1 | DUTOS E CONDUTORES | [5 empty] | 10953.4 | 0% | 10953.4
3.11.2.1.1 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 256 | 23.97 | 6136.32 | 0% | 6136.32
3.11.2.1.2 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 147 | 4.42 | 649.74 | 0% | 649.74
3.11.2.1.3 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 160 | 6.43 | 1028.8 | 0% | 1028.8
3.11.2.1.4 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 125 | 9.94 | 1242.5 | 0% | 1242.5
3.11.2.1.5 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 3 | 13.88 | 41.64 | 0% | 41.64
3.11.2.1.6 | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | M | 80 | 23.18 | 1854.4 | 0% | 1854.4
3.11.2.2 | ILUMINAÇÃO, MANOBRA E PROTEÇÃO | [5 empty] | 9161.29 | 0% | 9161.29
3.11.2.2.1 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 44.21 | 44.21 | 0% | 44.21
3.11.2.2.2 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 67.41 | 67.41 | 0% | 67.41
3.11.2.2.3 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 12 | 52.06 | 624.72 | 0% | 624.72
3.11.2.2.4 | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 39.03 | 78.06 | 0% | 78.06
3.11.2.2.5 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 16 | 43.38 | 694.08 | 0% | 694.08
3.11.2.2.6 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | SINAPI | UN | 2 | 35.64 | 71.28 | 0% | 71.28
3.11.2.2.7 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 9 | 13.68 | 123.12 | 0% | 123.12
3.11.2.2.8 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 2 | 86.92 | 173.84 | 0% | 173.84
3.11.2.2.9 | S13158 | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | ORSE | un | 9 | 273.96 | 2465.64 | 0% | 2465.64
3.11.2.2.10 | S13149 | Dispositivo DR tetrapolar 25 A, tipo AC, 30MA | ORSE | un | 1 | 418.02 | 418.02 | 0% | 418.02
3.11.2.2.11 | S14087 | Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Aluminio Autovolt Branca, da G-light ou similar | ORSE | un | 2 | 1606.57 | 3213.14 | 0% | 3213.14
3.11.2.2.12 | S151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 80kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente | IOPES | und | 4 | 151.75 | 607 | 0% | 607
3.11.2.2.13 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 580.77 | 580.77 | 0% | 580.77
3.11.3 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA | [5 empty] | 6313.82 | 0% | 6313.82
3.11.3.1 | S07866 | Switch 16 portas 10/100 Mbps - fornecimento | ORSE | un | 1 | 290.49 | 290.49 | 0% | 290.49
3.11.3.2 | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 1 | 106.04 | 106.04 | 0% | 106.04
3.11.3.3 | 88264 | INSTALADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Fusão de fibra óptica (até 04 pontos) , montagem interna do rack, inicialização de equipamentos e rede) | SINAPI | H | 4 | 40.4 | 161.6 | 0% | 161.6
3.11.3.4 | I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | ORSE | un | 4 | 29.91 | 119.64 | 0% | 119.64
3.11.3.5 | I00049 | Cabista para instalação telefônica (passagem fibra óptica) | ORSE | h | 2 | 25.83 | 51.66 | 0% | 51.66
3.11.3.6 | S13478 | Cabo de fibra ótica de 04 vias 62,5/125, Auto sustentavel, Multimodo | ORSE | m | 50 | 19.93 | 996.5 | 0% | 996.5
3.11.3.7 | S11234 | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | ORSE | un | 2 | 141.53 | 283.06 | 0% | 283.06
3.11.3.8 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 2 | 43.38 | 86.76 | 0% | 86.76
3.11.3.9 | S11214 | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | ORSE | un | 4 | 87.94 | 351.76 | 0% | 351.76
3.11.3.10 | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | M | 35 | 23.18 | 811.3 | 0% | 811.3
3.11.3.11 | S08439 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | ORSE | un | 1 | 1009.77 | 1009.77 | 0% | 1009.77
3.11.3.12 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 50 | 14.68 | 734 | 0% | 734
3.11.3.13 | S01705 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | ORSE | un | 6 | 187.4 | 1124.4 | 0% | 1124.4
3.11.3.14 | 070626 | CABO UTP- 6 , 24 AWG | GOINFRA CIVIL | M | 20 | 8.64 | 172.8 | 0% | 172.8
3.11.3.15 | ED-9195 | Conector 110 IDC, 4 pares, fornecido e instalado | SETOP | un | 4 | 3.51 | 14.04 | 0% | 14.04
3.11.4 | SISTEMA EXTERNO DE ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 65104.89 | 0% | 65104.89
3.11.4.1 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | SINAPI | UN | 13 | 663.16 | 8621.08 | 0% | 8621.08
3.11.4.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1021 | 10.63 | 10853.23 | 0% | 10853.23
3.11.4.3 | S01705 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | ORSE | un | 14 | 187.4 | 2623.6 | 0% | 2623.6
3.11.4.4 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 300 | 14.68 | 4404 | 0% | 4404
3.11.4.5 | S07271 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar | ORSE | un | 13 | 2969.46 | 38602.98 | 0% | 38602.98
3.11.5 | SISTEMA DE ATERRAMENTO ESTRUTURAL E SPDA | [5 empty] | 12443.87 | 0% | 12443.87
3.11.5.1 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 75 | 102.62 | 7696.5 | 0% | 7696.5
3.11.5.2 | 104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 12 | 30 | 360 | 0% | 360
3.11.5.3 | 00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | SINAPI | UN | 2 | 80.38 | 160.76 | 0% | 160.76
3.11.5.4 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 20 | 37.61 | 752.2 | 0% | 752.2
3.11.5.5 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 20 | 85.77 | 1715.4 | 0% | 1715.4
3.11.5.6 | 96982 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 8 | 51.82 | 414.56 | 0% | 414.56
3.11.5.7 | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 6 | 33.39 | 200.34 | 0% | 200.34
3.11.5.8 | I09326 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio) | ORSE | un | 2 | 442.47 | 884.94 | 0% | 884.94
3.11.5.9 | 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 100 | 0.54 | 54 | 0% | 54
3.11.5.10 | I02866 | Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml | ORSE | l | 1 | 205.17 | 205.17 | 0% | 205.17
3.12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 2184.2 | 0% | 2184.2
3.12.1 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 122.41 | 0% | 122.41
3.12.1.1 | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** SAÍDA *** | SINAPI | UN | 1 | 27.15 | 27.15 | 0% | 27.15
3.12.1.2 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** EXTINTOR *** | SINAPI | UN | 2 | 31.4 | 62.8 | 0% | 62.8
3.12.1.3 | 00037557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** PLACA PROIBIDO FUMAR *** | SINAPI | UN | 2 | 16.23 | 32.46 | 0% | 32.46
3.12.2 | EXTINTOR | [5 empty] | 1745.55 | 0% | 1745.55
3.12.2.1 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | SINAPI | UN | 1 | 276.07 | 276.07 | 0% | 276.07
3.12.2.2 | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | SINAPI | UN | 1 | 828.84 | 828.84 | 0% | 828.84
3.12.2.3 | 18.032.0042-0 | ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, MEDINDO (75X30X25)CM, DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA, COM VISOR, CONFORME ABNT NBR 12693, INCLUSIVE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 320.32 | 640.64 | 0% | 640.64
3.12.3 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 316.24 | 0% | 316.24
3.12.3.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 1 | 23.33 | 23.33 | 0% | 23.33
3.12.3.2 | S11866 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | ORSE | un | 1 | 292.91 | 292.91 | 0% | 292.91
3.13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 42417 | 0% | 42417
3.13.1 | IMPLANTAÇÃO REDES | [5 empty] | 1280.56 | 0% | 1280.56
3.13.1.1 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 20 | 7.88 | 157.6 | 0% | 157.6
3.13.1.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 20 | 39.3 | 786 | 0% | 786
3.13.1.3 | MATED-11731 | AUTOMÁTICO DE CHAVE DE BOIA (APLICAÇÃO: REGULADOR DE NÍVEL¦CAPACIDADE ELÉTRICA: 2CV EM 220V OU 1CV EM 110V¦CORRENTE: 25A¦COMPRIMENTO DO CABO: 1,5M) | SETOP | un | 1 | 53.46 | 53.46 | 0% | 53.46
3.13.1.4 | 15.003.0178-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI), COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 5 | 56.7 | 283.5 | 0% | 283.5
3.13.2 | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 5631.87 | 0% | 5631.87
3.13.2.1 | 94715 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 446.09 | 446.09 | 0% | 446.09
3.13.2.2 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 50.55 | 151.65 | 0% | 151.65
3.13.2.3 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 3 | 40.11 | 120.33 | 0% | 120.33
3.13.2.4 | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 3 | 55.13 | 165.39 | 0% | 165.39
3.13.2.5 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 12 | 39.39 | 472.68 | 0% | 472.68
3.13.2.6 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 5 | 26.49 | 132.45 | 0% | 132.45
3.13.2.7 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 102.53 | 307.59 | 0% | 307.59
3.13.2.8 | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 37.95 | 113.85 | 0% | 113.85
3.13.2.9 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 18 | 34.76 | 625.68 | 0% | 625.68
3.13.2.10 | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | SINAPI | UN | 1 | 170.87 | 170.87 | 0% | 170.87
3.13.2.11 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 308.5 | 925.5 | 0% | 925.5
3.13.2.12 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 18 | 28.56 | 514.08 | 0% | 514.08
3.13.2.13 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 5 | 19.59 | 97.95 | 0% | 97.95
3.13.2.14 | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 18.07 | 54.21 | 0% | 54.21
3.13.2.15 | 89979 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 5 | 37.41 | 187.05 | 0% | 187.05
3.13.2.16 | 102611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 632.42 | 632.42 | 0% | 632.42
3.13.2.17 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 18 | 28.56 | 514.08 | 0% | 514.08
3.13.3 | ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 5548.33 | 0% | 5548.33
3.13.3.1 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 18.28 | 91.4 | 0% | 91.4
3.13.3.2 | S01572 | Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm | ORSE | un | 1 | 33.55 | 33.55 | 0% | 33.55
3.13.3.3 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 78.03 | 156.06 | 0% | 156.06
3.13.3.4 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 22.91 | 114.55 | 0% | 114.55
3.13.3.5 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 65.71 | 328.55 | 0% | 328.55
3.13.3.6 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 30 | 58.62 | 1758.6 | 0% | 1758.6
3.13.3.7 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 15 | 32.84 | 492.6 | 0% | 492.6
3.13.3.8 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 15 | 42.11 | 631.65 | 0% | 631.65
3.13.3.9 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 82.33 | 82.33 | 0% | 82.33
3.13.3.10 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 720.9 | 720.9 | 0% | 720.9
3.13.3.11 | 97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 926.94 | 926.94 | 0% | 926.94
3.13.3.12 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 40.74 | 81.48 | 0% | 81.48
3.13.3.13 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 64.86 | 129.72 | 0% | 129.72
3.13.4 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 4102.73 | 0% | 4102.73
3.13.4.1 | 00011186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | SINAPI | M2 | 0.5 | 433.93 | 216.97 | 0% | 216.97
3.13.4.2 | 86932 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 1 | 870.43 | 870.43 | 0% | 870.43
3.13.4.3 | 00036796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | SINAPI | UN | 1 | 388.83 | 388.83 | 0% | 388.83
3.13.4.4 | 00007602 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | SINAPI | UN | 1 | 120.82 | 120.82 | 0% | 120.82
3.13.4.5 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 1 | 53.77 | 53.77 | 0% | 53.77
3.13.4.6 | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 1 | 507.65 | 507.65 | 0% | 507.65
3.13.4.7 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 1 | 1116.52 | 1116.52 | 0% | 1116.52
3.13.4.8 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | SINAPI | UN | 1 | 827.74 | 827.74 | 0% | 827.74
3.13.5 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 25853.51 | 0% | 25853.51
3.13.5.1 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 30 | 111.85 | 3355.5 | 0% | 3355.5
3.13.5.2 | 89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 241.74 | 966.96 | 0% | 966.96
3.13.5.3 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 40 | 53.97 | 2158.8 | 0% | 2158.8
3.13.5.4 | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 | 93.06 | 930.6 | 0% | 930.6
3.13.5.5 | 00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 10 | 10.91 | 109.1 | 0% | 109.1
3.13.5.6 | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 40 | 13.29 | 531.6 | 0% | 531.6
3.13.5.7 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | SINAPI | M | 47 | 54.85 | 2577.95 | 0% | 2577.95
3.13.5.8 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 | SINAPI | M | 30 | 125.81 | 3774.3 | 0% | 3774.3
3.13.5.9 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 6 | 781.35 | 4688.1 | 0% | 4688.1
3.13.5.10 | 106005 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,25 M; H=0,25 M. AF_05/2025 (drenagem externa pórtico) | SINAPI | M | 10 | 274.02 | 2740.2 | 0% | 2740.2
3.13.5.11 | 00011245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | SINAPI | UN | 10 | 402.04 | 4020.4 | 0% | 4020.4
3.14 | PORTÃO | [5 empty] | 21027.79 | 0% | 21027.79
3.14.1 | S14085 | Motor para portão até 600Kg, 1/4 de HP, 6 metros de camalheira, 127/220v (bivolt) | ORSE | un | 1.47 | 814.16 | 1196.82 | 0% | 1196.82
3.14.2 | 06.02.066 | Pt-45 portao de correr em gradil eletrof (** portão de correr e de abrir (pedestres) conforme projeto IFRS ) - BDI = 23,00 | SP Educação | UN | 1 | 13671.07 | 13671.07 | 0% | 13671.07
3.14.3 | S13235 | Portão de abrir (2,20 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pintura esmalte epoxi (** fixos - conforme projeto IFRS) | ORSE | un | 2 | 3079.95 | 6159.9 | 0% | 6159.9
4 | DRENAGEM | [5 empty] | 20023.42 | 0% | 20023.42
4.1 | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 (***para drenagem auditório) | SINAPI | M | 30 | 67.58 | 2027.4 | 0% | 2027.4
4.2 | 99255 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 1088.01 | 2176.02 | 0% | 2176.02
4.3 | 95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 80 | 197.75 | 15820 | 0% | 15820
5 | PASSARELAS | [5 empty] | 140084.48 | 0% | 140084.48
5.1 | ESTRUTURA E COBERTURA | [5 empty] | 140084.48 | 0% | 140084.48
5.1.1 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 2.63 | 1045.9 | 2750.72 | 0% | 2750.72
5.1.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 3 | 139.85 | 419.55 | 0% | 419.55
5.1.3 | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | SP Obras | KG | 3990 | 22.43 | 89495.7 | 0% | 89495.7
5.1.4 | 100748 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 194 | 15.88 | 3080.72 | 0% | 3080.72
5.1.5 | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 194 | 15.23 | 2954.62 | 0% | 2954.62
5.1.6 | IFRSBG-102024 | Telhamento com telha de aço/alumínio trapezoidal e=0,5mm, pintura nas duas faces na cor branca, inclusos parafusos de fixação com pintura | Composições Próprias | m² | 240 | 134.67 | 32320.8 | 0% | 32320.8
5.1.7 | 91866 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (*** na cor branca) | SINAPI | M | 128 | 12.48 | 1597.44 | 0% | 1597.44
5.1.8 | 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 15 | 18.01 | 270.15 | 0% | 270.15
5.1.9 | 91901 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 15 | 14.21 | 213.15 | 0% | 213.15
5.1.10 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (** na cor branca) | SINAPI | UN | 32 | 46.19 | 1478.08 | 0% | 1478.08
5.1.11 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 96 | 5.36 | 514.56 | 0% | 514.56
5.1.12 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 192 | 9.94 | 1908.48 | 0% | 1908.48
5.1.13 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 3 | 67.87 | 203.61 | 0% | 203.61
5.1.14 | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 2 | 108.21 | 216.42 | 0% | 216.42
5.1.15 | 88470 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - 36W (BARRAMENTO), TIPO SLIM, EM POLICARBONATO E LENTE LEITOSA, COM DRIVER" INCORPORADO | SIURB | Un | 64 | 41.57 | 2660.48 | 0% | 2660.48
6 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 6268.21 | 0% | 6268.21
6.1 | 45245 | LIMPEZA GERAL - BDI = 26,24 | GOINFRA RODOV | m2 | 207 | 5.91 | 1223.37 | 0% | 1223.37
6.2 | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | SETOP | m2 | 4349 | 1.16 | 5044.84 | 0% | 5044.84
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 374414.98 | 0% | 374414.98
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1425585.08 | 0% | 1425585.08
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1800000.06 | 0% | 1800000.06

## Cronograma
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 55140.49 | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 13785.12 | 5514.05 | 5514.05 | 5514.05 | 5514.05 | 2757.02 | 2757.02 | 8271.07 | 2757.02 | 2757.04 | 55140.49
2 | ACESSO | 1099744.04 | 13.14% | 8.76% | 2.17% | 4.35% | 4.35% | 8.69% | 19.08% | 16.91% | 11.27% | 11.28% | 100%
|  |  | 89339.48 | 59559.65 | 26458.99 | 52917.99 | 52917.99 | 105835.98 | 232335.48 | 205876.49 | 137251 | 137250.99 | 1099744.04
3 | PÓRTICO | 478739.42 | 2.93% | 12.78% | 20.06% | 14.5% | 12.59% | 12.01% | 5.04% | 2.99% | 7.36% | 9.74% | 100%
|  |  | 14038.84 | 61159.32 | 96012.77 | 69439.59 | 60253.87 | 57509.78 | 24138.97 | 14309.71 | 35247.86 | 46628.71 | 478739.42
4 | DRENAGEM | 20023.42 | [7 empty] | 40% | 40% | 20% | 100%
[10 empty] | 8009.37 | 8009.37 | 4004.68 | 20023.42
5 | PASSARELAS | 140084.48 | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
[11 empty] | 70042.24 | 70042.24 | 140084.48
6 | SERVIÇOS FINAIS | 6268.21 | [9 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | 6268.21 | 6268.21
|  | 1800000.06 | 117163.44 | 126233.02 | 127985.81 | 127871.63 | 118685.91 | 166102.78 | 259231.47 | 236466.64 | 253307.49 | 266951.87 | 1800000.06
|  |  | 117163.44 | 243396.46 | 371382.27 | 499253.9 | 617939.81 | 784042.59 | 1043274.06 | 1279740.7 | 1533048.19 | 1800000.06
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSIDERANDO O DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO DE: | [12 empty] | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 55140.49 | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 13785.12 | 5514.05 | 5514.05 | 5514.05 | 5514.05 | 2757.02 | 2757.02 | 8271.07 | 2757.02 | 2757.04 | 55140.49
2 | ACESSO | 1099744.04 | 13.14% | 8.76% | 2.17% | 4.35% | 4.35% | 8.69% | 19.08% | 16.91% | 11.27% | 11.28% | 100%
|  |  | 89339.48 | 59559.65 | 26458.99 | 52917.99 | 52917.99 | 105835.98 | 232335.48 | 205876.49 | 137251 | 137250.99 | 1099744.04
3 | PÓRTICO | 478739.42 | 2.93% | 12.78% | 20.06% | 14.5% | 12.59% | 12.01% | 5.04% | 2.99% | 7.36% | 9.74% | 100%
|  |  | 14038.84 | 61159.32 | 96012.77 | 69439.59 | 60253.87 | 57509.78 | 24138.97 | 14309.71 | 35247.86 | 46628.71 | 478739.42
4 | DRENAGEM | 20023.42 | [7 empty] | 40% | 40% | 20% | 100%
[10 empty] | 8009.37 | 8009.37 | 4004.68 | 20023.42
5 | PASSARELAS | 140084.48 | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
[11 empty] | 70042.24 | 70042.24 | 140084.48
6 | SERVIÇOS FINAIS | 6268.21 | [9 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | 6268.21 | 6268.21
|  | 1800000.06 | 117163.44 | 126233.02 | 127985.81 | 127871.63 | 118685.91 | 166102.78 | 259231.47 | 236466.64 | 253307.49 | 266951.87 | 1800000.06
|  |  | 117163.44 | 243396.46 | 371382.27 | 499253.9 | 617939.81 | 784042.59 | 1043274.06 | 1279740.7 | 1533048.19 | 1800000.06